|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 10-01-2024 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/ 9-13 /24

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt.  odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów (znak sprawy: ZP/01/01/2024).

Dotyczy pakietu nr 6 -wymagane parametry graniczne- pkt. 1 analizatora parametrów krytycznych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do parametrów krytycznych używanego, w pełni sprawnego rok produkcji 2022r.?

Odp. TAK

2. Dotyczy pakietu nr 6 -wymagane parametry graniczne- pkt. 9 analizatora parametrów krytycznych: W związku z faktem, że wymóg odbioru i utylizacji butli z gazami kalibracyjnymi stanowi znaczny dodatkowy koszt dla Wykonawcy wnioskujemy o możliwość odbioru ich 1 lub 2 razy w roku, po wcześniejszym zleceniu skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy celem realizacji tej dodatkowej usługi (transport i utylizacja).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na odbiór butli 1 razy w roku.

3. Dotyczy pakietu nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowych wierszy celem wyceny wszystkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań wraz z zastosowaniem właściwej stawki VAT dla tego asortymentu?

Odp. TAK

4. Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i zgodzi się na samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony internetowej wykonawcy, do której Zamawiający ma stały całodobowy i bezpłatny dostęp?

Jako przedmiotowy środek dowodowy wykonawca złoży oświadczenie, iż wraz z pierwszą dostawą odczynników zostaną dostarczone karty charakterystyki produktu zawierającego substancje niebezpieczne lub/i wykonawca udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, na której będą dostępne on-line wymagane aktualne dokumenty.

Odp. Nie, zgodnie z zapisami SWZ

5. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy -wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu umowy poprzez dodanie zapisu: „Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% wartości zamówienia określonej w par. 1 ust. 3 umowy”

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie:

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach , niż zostały przewidziane w załączniku nr 1 do umowy, ze względu na brak zastosowania w trakcie trwania umowy, przy czym zamawiający nie zostanie obciążony kosztami niezrealizowanych dostaw.

- Zamawiający zrealizuje przedmiot umowy w ilości asortymentu nie mniejszego niż 60% wartości całego przedmiotu zamówienia.

6. Dotyczy pakietu nr 6 i 9 – Formularz ofertowo-cenowy część IV.3 „Terminy”: W związku z wymogami organizacyjnymi czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia?

Odp. TAK

Pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści test, w którym występuje brak wpływu ciężaru właściwego moczy w zakresie

1,005 – 1,045?

Odp. NIE ZGODNIE Z SWZ

Pakiet 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 95,5% i swoistości 99,9%? Odp. NIE, DOPUSZCZALNA CZUŁOŚĆ MINIMUM 98%

Pakiet 8, poz.3

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 100% i swoistości 98%? Odp. NIE ZGODNIE Z SWZ

Pakiet 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97,8% i swoistości 97,5%? Odp. NIE, ZGODNIE Z SWZ

Pakiet 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści test wykrywający p/ciała Treponema pallidium IgM oraz IgG w próbkach

osocza, surowicy lub pełnej krwi? Odp.  Dotyczy POZYCJA 6 w PAKIECIE 8 ,  TESTU GIARDIA LAMBLIA .JESLI PYTAJĄCY MA NA MYŚLI POZYCJĘ 6 –ODP. NIE ZGODNIE Z SWZ

Pakiet 8, poz. 6

Prosimy o wydzielenie testu immunoenzymatycznego z Pakietu 8 poz. 6 w celu utworzenia odrębnego

pakietu. Test z poz. 6 opiera się na innej zasadzie oznaczenia i posiada inne zastosowanie oraz inną

technikę i czas wykonania niż pozostałe testy (immunochromatograficzne) z pakietu 8. Pozostawienie

Pakietu 8 w obecnym kształcie drastycznie ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową, zawężając

krąg wykonawców do jednego wykonawcy, co poskutkuje wzrostem ceny oferty przetargowej. Odp. CZY PYTAJĄCY MA NA MYŚLI POZYCJĘ 7(TEST CLOSTRIDIUM DIFF) W PAKIECIE 8? ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI Z PAKIETU.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin dostawy w kryterium oceny ofert wynosił 2 dni

robocze? Uzasadnienie: 1 dzień roboczy dla wielu oferentów jest niemożliwy do dotrzymania ze względu

na procedury logistyczne. Terminy 24 godzinne są stosowane przy dostawach leków. Waga kryterium

terminu dostawy wynosi aż 30% i jest to bardzo duża ilość pkt w kryterium pozacenowym. Umożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim  zainteresowanym na równych zasadach. Odp. TAK, zamawiający  modyfikuje zapisy SWZ.

1. Pakiet 1:

a) Czy Zamawiający dopuści dostarczenie, podłączenie i uruchomienie analizatora wraz ze szkoleniem w

terminie 21 dni od podpisania umowy? Termin 7 dni jest ekstremalnie krótki. Odp. TAK

b) Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia 5 szt. czytników kodów kreskowych? Analizator jest wyposażony w niezbędne czytniki Odp. TAK

2. Pakiet 2:

a) Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia 3 szt. czytników kodów kreskowych? Analizator jest wyposażony w niezbędne czytniki Odp. TAK

3. Pakiet 8:

a) Czy w poz 2 Zamawiający dopuści test o czułości 98,28% i swoistości 98,98%? Odp. TAK

Czy w poz 6 Zamawiający dopuści test o czułości 99,5% i swoistości 99,3%?  Odp. TAK

1. Dotyczy SWZ Rozdz 8 pkt 1 ppkt b i c oraz SWZ Rozdz 12 pkt 1 ppkt g i h - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z ofertą kart charakterystyki i instrukcji używania aparatu i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Odp. Nie, zgodnie z zapisami SWZ

2. Dotyczy formularza cenowego - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym produktu celem łatwiejszej identyfikacji produktu? Odp. TAK

3. Dotyczy pakietu nr 3- Czy w pozycji 1 Warunków granicznych analizatora immunochemicznego Zamawiający dopuści aparat używany z 2021r.? Odp. TAK

4. Jaką wersję oprogramowania Zamawiający ma na myśli w punkcie 2 tabeli? Odp. AKTUALNĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA KONIECZNĄ DO PRAWIDŁOWEJ PRACY ANALIZATORA

5. Czy w punkcie 20 Zamawiający wyrazi zgodę na czas usunięcia awarii przez serwis do 48 godzin a czas reakcji serwisu 24 h? Odp. TAK

Pytania do Umowy (zał. nr 5):

6. §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: ,,Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy”? Odp. ZAPISY SWZ W TYM ZAKRESIE POZOSTAJA BEZ ZMIAN

7. §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostarczeniu towaru lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie §6, do 1 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki? Odp. ZAPISY SWZ W TYM ZAKRESIE POZOSTAJA BEZ ZMIAN

§7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca do 30% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 3 ? Odp. ZAPISY SWZ W TYM ZAKRESIE POZOSTAJA BEZ ZMIAN

Pytania do Umowy dzierżawy:

- §3 ust. 2 oraz Dotyczy Załącznika nr 2 pkt 20 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na podjęcie niezbędnych czynności serwisowych do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii ? Odp. TAK, ALE UDZIELENIE TELEPORADY SERWISOWEJ DO 24 H.

Pakiet nr 4- odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczeń PT i APTT.

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu cenowym wycenę tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte  Odp. TAK

2) Czy w podanej ilości oznaczeń zostały wliczone oznaczenia kontrolne? Odp. TAK

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik