**Opis przedmiotu zamówienia**

**dotyczący dostawy ciekłego azotu medycznego i dzierżawy zbiornika**

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

**1.** Sukcesywne dostawy do Szpitala Uzdrowiskowego „Jubilat” w Lądku Zdroju przy ul. Wolności 4a, ciekłego azotu medycznego do zasilania kriokomory w ilości ok. **110 000kg** w okresie **18 miesięcy**, oraz dzierżawa zbiornikana ciekły azot medyczny o pojemności około **6000 litrów**. Zbiornik w pełni sprawny i zdatny do użytkowania, o wymiarach około: wysokość 580 cm, średnica 180 cm.

**2.** Ilości ciekłego azotu medycznego podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a przyjęte zostały na podstawie planowanego zużycia w okresie 18 miesięcy, mogą one ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

**3.** Wymagany termin realizacji zamówienia:

**-** w zakresie dzierżawy zbiornika oraz sukcesywnych dostaw ciekłego azotu medycznego umowa obowiązywać będzie przez okres **18 miesięcy od dnia jej podpisania.**

**4.** Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą ilość dostarczonego ciekłego azotu medycznego.

**5.** W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

* Przedłożenia warunków eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz praw i obowiązków stron umowy w tym zakresie,
* Przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie używania i przechowywania zbiornika,
* Zapewnienia nadzoru technicznego w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego zbiornika oraz jego konserwacji,
* Dokonywania na własny koszt napraw lub wymiany uszkodzonego zbiornika i osprzętu, wynikających z technicznego zużycia.

**6.** Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego w formie pisemnej faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku złożenia zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić jego otrzymanie w ten sam sposób.

**7.** Dostawy winny odbywać się w dni robocze (oprócz sobót) w **godzinach od 7:30 do 18:00**.