Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia są badania sprzętu dielektrycznego będącego na wyposażeniu Zamawiającego - w 2019 - 2021 roku wykonywane w dwóch terminach: 29 marca
 i 29 września.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i sprawności badanego sprzętu.

- W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilościowe sprzętu ochronnego i dywaników dielektrycznych:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. | Razem | Terminy badań w 2019, 2020 i 2021 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 29 marzec | 29 wrzesień |
| 1. | Rękawice dielektryczne – napięcie dowolne | szt. | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Rękawice dielektryczne – napięcie do 1kV | szt. | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Półbuty dielektryczne – napięcie dowolne | szt. | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Wskaźnik drążkowy AOWN4/412-36 kV – napięcie 12-36 kV | szt. | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Drążek izolacyjny UDI-20A – napięcie 20kV | Szt. | 1 | 1 | - |
| 6. | Dywaniki dielektryczne – napięcie dowolne | szt | 16 | 16 | - |
| 7. | Chodnik dielektryczny – napięcie dowolne Wymiary: 1,1x3m 1,1x3m 1,1x1,5m | Szt | 3 | 3 | - |