**Znak sprawy: Mchtr.261.01.2023**

**Załącznik nr 2.2 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dostawa obiektywu mikroskopowego, diody laserowej, diody LED ze sterownikiem, kamer CMOS oraz elementów optomechanicznych i optycznych, w podziale na pakiety.”

**Pakiet nr 2 – Dostawa diody laserowej – 1 sztuka**

oferujemy dostawę ww. elementu spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dioda laserowa - 1 sztuka** | | | |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)***  **Typ ………..………………………………………………………………………………… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** | | | |
| **Lp.** | **Typ** | **Minimalne wymagania Zamawiającego**  **Liczba sztuk** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Dioda laserowa | Długość fali: 980nm | ……………….……..  Należy podać |
| Moc optyczna 15mW | ……………….……..  Należy podać |
| Szerokość spektralna 17 nm | ……………….……..  Należy podać |
| Pigtailowana do światłowodu jednomodowego | ……………….……..  Należy podać |
| Konektor światłowodowy FC/PC | ……………….……..  Należy podać |
| Kompatybilna z uchwytami TO-Can z kontrolą temperatury | ……………….……..  Należy podać |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*