FUNKCJONOWANIE PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (PZON)

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia w ramach funkcjonowania EKOPUNKTU- Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na terenie miasta Stargard:

- który będzie przyjmował komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, a w tym między innymi następujące rodzaje odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (a w tym m.in. komputery osobiste, sprzęt RTV 
i AGD),

- przeterminowane i zużyte środki chemiczne wykorzystywane w gospodarstwach domowych;

- baterie i akumulatory,

- zużyte oleje,

- zużyte lampy fluoroscencyjne,

- przeterminowane i niewykorzystane leki,

- znajdującego się w części miasta dobrze skomunikowanej z pozostałymi obszarami,

- ogrodzonego, czytelnie i jednoznacznie oznaczonego oraz dozorowanego całodobowo zarówno elektronicznie (np. kamery) jak i personalnie (ochrona),

- teren PZON będzie miejscem dostępnym, od dnia 1 stycznia 2020 r., co najmniej 
w godzinach:

- w dni robocze od 8:00 do 18:00,

- w soboty: od 8:00 do 14:00;

- Wykonawca tworząc PZON zobowiązany jest spełniać wszelkie wymagania formalno – prawne, w tym posiadać wymagane zezwolenia i decyzje;

- Wykonawca wyposażając PZON musi zapewnić:

- urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z jego terenu zgodne z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne,

- zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz gromadzonych odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych,

- legalizowaną wagę szalkową i samochodową najazdową,

- miejsca parkingowe oraz układ architektoniczny umożliwiający bezproblemowy dojazd 
dla mieszkańców miasta Stargard i pozostawienie przywiezionych odpadów,

- pomieszczenia socjalne (w tym zaplecze sanitarne wyposażone między innymi w toalety, umywalki oraz kabiny natryskowe) dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

- pojemniki i wyznaczone miejsca (boksy) na poszczególne rodzaje odpadów.

- Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do obiektu na terenie którego będzie znajdował 
się PZON.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej wszystkich zebranych poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w ramach funkcjonowania PZON.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach funkcjonowania PZON współpracować 
z aptekami na terenie Miasta, a w tym:

- wyposaży apteki, chcące brać udział w akcji,  w specjalistyczne pojemniki do zbiórki leków,

- zapewni systematyczny odbiór zebranych w aptekach  leków,

- zapewni odpowiednią jakość i estetykę pojemników oraz ich utrzymanie 
w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,

- zorganizuje system oznaczania i promocji aptek objętych systemem (m.in. poprzez wykaz aptek na swojej stronie internetowej);

- do prowadzenia ewidencji ilościowej zebranych leków w ramach prowadzonej zbiórki w aptekach.