Załącznik nr 11 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.10.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 10

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego igieł typu Spinocan, typu Epican oraz typu Sterican, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 10	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Igły sterylne typu Spinocan, podpajęczynówkowe ze szlifem typu Quinke; przeźroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym się po wypełnieniu PMR; uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru; uchwyt z czterema otworami z każdej strony; w rozmiarze: / G 25 – 0,5 x 88 mm -	Szt.	25
2.	Igły sterylne typu Epican pediatryczne do znieczuleń zewnątrzoponowych z dostępu krzyżowego o szlifie 32°; znacznik głębokości co 5 mm; przeźroczysty uchwyt; mandryn dokładnie wypełniający igłę – igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych; uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru; rozmiar: / G 22 – 0,73 x 35 mm -	Szt.	150
3.	Igły iniekcyjne typu Sterican, jednokrotnego użytku, sterylne, cienkościenne, wykonane z cienkiej stali chromowo-niklowej, o bardzo gładkiej powierzchni pokrytej cienką warstwą silikonu, ze specjalnym szlifem minimalizującym ból podczas wkłucia, z przezroczystym uchwytem wykonanym z polipropylenu, op. a 100 sztuk, w rozmiarach:
	27 G 0,40 x 40 mm -	op.	12
	25 G 0,50 x 40 mm -	op.	12
	21 G 0,80 x 50 mm -	op.	2
	20 G 0,90 x 50 mm -	op.	2
	21 G 0,80 x 80 mm -	op.	2
	20 G 0,90 x 70 mm -	op.	2
	* Zamawiający dopuszcza igły Sterican posiadające opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym
		RAZEM: