## 10
Nr referencyjny: NZ.261.38.2023 |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.38.2.2023
Formularz cenowo- techniczny dla zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów, krwi i leków światłoczułych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………..........................…. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przyrządy do przetaczania płynów cechy produktu: - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra, stożkowa lub igła dwupłaszczyznowa ściętą lub igła dwukanałowa, ścięta czteropłaszczyznowo, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu -posiada filtr hydrofobowy o wielkości o9czek 15 µm - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z domykającą klapką - umożliwia swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przeźroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu | szt. | 500000
2 | Przyrządy do przetaczania krwi Cechy produktu: - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu -posiada filtr hydrofobowy o wielkości oczek 200 µm - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z domykającą klapką w kolorze czerwonym - umożliwia swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przeźroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie kolorystyczne (nadruk w kolorze czerwonym ) umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu | szt. | 43000
3 | Przyrządy do podawania leków światłoczułych Cechy produktu - przyrząd w całości w kolorze bursztynowym - sterylny - posiada dużą przezroczystą komorę kroplową, o pojemności co najmniej 8 ml (bez względu na wymiary komory) - igła biorcza ostra ,stożkowa, w opakowaniu zabezpieczona osłonką , może posiadać dodatkowo skrzydełka dociskowe - w całości wolny od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) - posiada uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu -posiada filtr hydrofobowy o wielkości o9czek 15 µm - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z domykającą klapką - umożliwia swobodny przepływ płynu z butelki/worka bez otwierania odpowietrznika - przeźroczysty dren o długości co najmniej 140 cm - zakończenie drenu z końcówką LUER-LOCK zabezpieczone osłonką - opakowanie umożliwiające identyfikację wzrokową aparatu | szt. | 2000
4 | Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi sterylne, w całości wolne od ftalanów | szt | 1200
RAZEM :