| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 8 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

Wycena instalacji systemu telewizji dozorowanej

| Lp | Nazwa zakresu usługi | Jednostka | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e (b x c) | f (b x d) | g |
| 1 | Rejestrator obsługujący min. 32 kamery | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dysk twardy 10 TB | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dysk przenośny 500 GB | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kamera zewnętrzna IP min. 4 MPX | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kamera wewnętrzna IP min. 4 MPX | szt. | 22 |  |  |  |  |  |
| 6 | Adapter pod kamery | szt. | 32 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szafa RACK wisząca 600 x 6000 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Listwa zasilająca RACK 8 gniazd | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | UPS min. 2700 W / 3000 VA, funkcja RAC. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Switch Poe 4 porty | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Switch Poe 24 porty | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kabel skrętka Cat. 6 – min. 300 mb | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Patch Panel UTP Cat 6, 24 port | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Konwertery sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USB . | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Monitor 32 cale, | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | Koszt instalacji | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

....................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..................................................................