**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Aspirator butelkowy** | | | |
|  | Możliwość rozbudowania o: |  |  |  |
|  | 1. Opcję umożliwiającą odsysanie płynu jednocześnie z 8 dołków płytki PCR wraz z niezbędnym wyposażeniem | TAK/NIE |  | TAK – 15 pkt  NIE– 0 pkt |
|  | 1. Opcję do ręcznego odsysania płynów igłami ze stali nierdzewnej o długościach 40 mm i 125 mm | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE– 0 pkt |
|  | 1. Opcję do ręcznego odsysania płynów igłami ze stali nierdzewnej o długości 35 mm jednocześnie z 8 dołków płytki PCR | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE– 0 pkt |
|  | 1. Statyw na akcesoria | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE– 0 pkt |