Załącznik nr 3.1 do SWZ

| LP. | OCENIANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS OCENIANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Komora laminarna – 2 szt. |  |  |  |
| 1. | Dodatkowe lampy UV w przestrzeni roboczej co najmniej 2 szt. | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
| 2. | Dedykowane przyciski do włączania/wyłączania przepływu powietrza w komorze i pracy lampy UV | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 3. | Menu w języku polskim | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 4. | Cichobieżne wentylatory o poziomie hałasu podczas pracy nie większym niż 55 dB(A) | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |