**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Mieszadło magnetyczne z grzaniem** | | | |
|  | Możliwość doposażenia w: |  |  |  |
| 1. sondę temperatury odporną na działanie środków chemicznych | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE– 0 pkt |
| 1. chwytak mieszadełka | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE– 0 pkt |
| 1. mieszadełka o różnych rozmiarach | TAK/NIE  podać |  | TAK – 10 pkt  NIE– 0 pkt |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 3 kg | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE– 0 pkt |