**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Termomikser** | | | |
|  | Możliwość doposażenia w rotory/adaptery umożliwiające wytrząsanie: |  |  |  |
| 1. probówek 0,2 ml typu Eppendorf | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE - 0 pkt |
| 1. probówek szklanych o pojemnościach 2-6 ml o średnicach 12, 15, 17, 19 mm | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE - 0 pkt |
| 1. probówek typu FALCON o pojemności 50 ml | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE - 0 pkt |
| 1. Płytek typu Deep Well Plate | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE - 0 pkt |