W zakres zlecenia wchodzi wymiana wykładziny biurowej wraz z utylizacją starej wykładziny zgodnie z załączonym przedmiarem.

Parametry wykładziny dywanowej jaką należy zastosować:

Kolor – do uzgodnienia z użytkownikiem – jeden na całej powierzchni

Typ: wykładzina pętelkowa, z włókna poliamid

Waga runa: Gramatura minimum 700g/m2

Gęstość minimum ca 150000 przetkań na 1m2

Klasa intensywności użytkowania: minimum 32