Poznań, 23.05.2023 r.

Dotyczypostępowania na

**przebudowę pomieszczeń istniejącego laboratorium w celu uruchomienia nowych stanowisk laboratoryjnych wraz zapleczem socjalnym i sanitarnym, w parterze budynku E na dz. Nr 16/6, ark.05 obr. Starołęka położonej w Poznaniu przy ul. Fortecznej 12**

**ZP/P/29/23**

**Modyfikacja treści SWZ.**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający dokonuje modyfikacji rys. rzut At\_1 w ramach projektu technicznego – architektura stanowiący element załącznika nr 1 do SWZ – OPZ. Rzut i przekrój At\_1 z wrysowaną pochylnią na gruncie w celu pokonania różnicy poziomów do poziomu istniejącej posadzki - możliwe są drobne korekty poziomu istniejącej posadzki.

Przy wyborze bramy rolowanej należy przyjąć możliwie jak najniższą kasetę, w celu zachowania jak najwyższego światła przejazdu.

Załącznik:

- zmodyfikowany rzut At\_1 - element załącznika nr 1 do SWZ – OPZ