ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 1: Koszulki diagnostyczne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zawierają introduktor, dylator, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" (5-8F) i igłę 18G. Długość 10-25 cm. Średnica 4F – 8F. Długość prowadnika 50cm. Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną. Ramię boczne zakończone kranikiem. • Ucho do szwu chirurgicznego, • Dylator z zatrzaskiem, • Duże światło wewnętrzne. Próbka – 2 szt. 5F 10-12 cm Ilość szt. w komisie: 100 szt. – w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 2000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ................................................................................................................ złotych

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 2: Koszulki do tętnicy promieniowej

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompletny introduktor do tętnicy promieniowej (igła, prowadnik, koszulka, dilatator). Ø 4-5F, długość 10-25 cm. Próbka – 2 szt. 5F 10-12 cm Ilość szt. w komisie: 20 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ................................................................................................................ złotych

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 3: Koszulki z markerem krótkie

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Średnica F5; F6; F7; F8, F9, F10, F11; długość 10-12 cm, z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki. Zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką. Silikonowa zastawka uszczelniająca. Duża odporność na zagięcie. Dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia. Marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg. Próbka – 2 szt. 5F 10-12 cm Ilość szt. w komisie: 40 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ................................................................................................................. złotych

Cena zadania 3, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 4: Koszulki z markerem długie

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akceptujące prowadnik 0,035-0,038, średnica F5; F6; F7, F8 - długość od 45 - 90 cm, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki. Zatrzask bądź inny mechanizm mocujący pomiędzy dilatatorem i koszulką. Zastawka uszczelniająca. Dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia. Marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg. Koszulka zbrojona oplotem stalowym. 2 typy zastawek do wyboru. Próbki: - 2 szt. prosta 5F 90cm, 2 szt. krosowa 6F 45-50cm Ilość szt. w komisie: 20 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 4, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 5: Koszulki prowadzące terapeutyczne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszulki wprowadzające interwencyjne dł. 40 do 90cm, miękka atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna w promieniach rtg, 5-8 F proste i o różnych krzywiznach, umożliwiających cewnikowanie wszystkich naczyń obwodowych, ze znacznikiem dla lepszej widoczności w promieniach rtg. Próbki - 2 szt. prosta 6F 60-70 cm, 2 szt. krosowa 6F 40-50 cm Ilość szt. w komisie: 80 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 800 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ......................................zł, słownie: ...........................................................................................................złotych

Cena zadania 5, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 6: Koszulki terapeutyczne - duże rozmiary

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozmiar 11cm i 25 cm +/-2 cm; średnice 8-14F, z igłą i prowadnikiem w zestawie. Próbka – 2 szt. 12F 20-25 cm Ilość szt. w komisie: 10 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 6, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 7: Standardowe prowadniki diagnostyczne teflonowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, J-curve prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem, prowadniki sterowalne długości od 140 do 260 cm, średnica od 0,018” do 0,038” dobre kontrastowanie w rtg. Dostępne różne sztywności prowadników. Próbka -2 szt. 0,035”260 cm Ilość szt. w komisie: 100 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 2500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 7, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 8: Prowadniki hydrofilne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadnik nitynolowy, średnica 0,018” i 0,035”; długości 180 - 260 cm, stały rdzeń, końcówki: prosta i zakrzywiona, dostępne prowadniki sztywne i standardowe, pokrycie hydrofilne na całej długości prowadnika, pokrycie hydrofilne trwałe, przeniesienie obrotu 1:1, doskonała pamięć kształtu końcówki, odporny na zagięcia Próbki - 2 szt. 260 cm. Ilość szt. w komisie: 100 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 1 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: .............................................. zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 8, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 9: Prowadniki 0,014”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długości: 180- 300 cm. Średnica: 0.014”. Prowadniki pokrywane substancją hydrofilną. Kształtowalna, radiocieniująca końcówka. Końcówka: prosta (kształtowalna) lub zagięta. Zwężający się nitynolowy rdzeń. Dystalna końcówka radiocieniująca. Różne stopnie sztywności prowadników oraz końcówek umożliwiające pokonywanie zmian miękkich i twardych (metodą drill). Próbki - 2 szt. o miękkiej końcówce, 2 szt. o twardej końcówce. Ilość szt. w komisie: 40 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: .............................................................................................................. złotych

Cena zadania 9 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 10: Prowadniki o dużej sztywności

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadniki zabiegowe specjalne o dużej sztywności typu Lunderquist (powyżej 250 cm), prowadniki zabiegowe specjalne o dużej sztywności typu Amplatz (powyżej 250cm), prowadniki zabiegowe specjalne o dużej sztywności typu Rosen, Rosen Heavy duty różne końcówki. Próbka 2 szt. Lunderquist 260 cm Ilość szt. w komisie: 30 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 300 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ................................................. zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 10, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 11: Cewniki angiograficzne standardowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki diagnostyczne: różne kształty. Szeroka gama krzywizn. Rozmiary: 4F i 5F. Materiał szaftu zapewniający elastyczność i eliminujący ryzyko załamań, zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki. Cewniki posiadają końcówkę cieniującą. Cewniki zbrojone stalowym oplotem, dobra popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoko przepływ (4F-0,040"; 5F-0,051"). Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”- 0,038”. Długości cewników 65 cm 125 cm. Taperowana końcówka. Próbki - 2 szt. Pigtail 65 cm, 2 szt. Vertebral 5F 110 cm, 2 szt. prosty 5F 110 cm Ilość szt. w komisie: 100 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 2500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ................................................................................................................... złotych

Cena zadania 11, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 12: Cewniki angiograficzne hydrofilne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki diagnostyczne: różne kształty. Rozmiary: 4F i 5F. Pokrycie szaftu hydrofilne. Materiał szaftu zapewniający elastyczność i eliminujący ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki. Końcówka cieniująca. Cewniki zbrojone stalowym oplotem. Dobra popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. Duże światło wewnętrzne (4F-0,040"; 5F-0,051"). Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”; Długości cewników 65 cm do 100-125 cm. Taperowana końcówka. Próbki - 2 szt. prosty 4F 100-110 cm, 2 szt. Bernstein 4F 100-110 cm Ilość szt. w komisie: 50 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 700 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 12, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 13: Cewniki wspierające

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki ułatwiające nawigację w skomplikowanej anatomii, sztywny szaft zapewniający podparcie, ułatwiający pokonywanie trudnych zmian, wzmocnione oplotem stalowym, pracujące na prowadnikach 0,014 – 0,035"; pokryte hydrofilnie. Próbka - 2 szt. 4F 100-125 cm Ilość szt. w komisie: 10 | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 13, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 14: Strzykawki wysokociśnieniowe do PTA

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbrojony, wysokociśnieniowy przewód z trójdrożnym kranikiem i rotatorem męskim, wielokrotne wskazania manometru: 0 – 20 atm, 0 - 300 psi. Ergonomiczny kształt języka spustowego umożliwiający szybkie i proste wyzwolenie ciśnienia. Duży lekko obracany gwint umożliwiający dokładną regulację ciśnienia. Pojemność strzykawki: 20 ml. Próbka – 2 szt. Ilość szt. w komisie: 60 | 1300 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 14, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 15: Cewniki kalibracyjne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostępne różne krzywizny. Średnica 5F. Dostępne długości: 65 -100 cm. Minimum 10 markerów. Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm, atraumatyczna końcówka. Duża odporność na załamanie, gładka powierzchnia. Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”. Próbka – 2 szt. Ilość szt. w komisie: 15 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 15, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 16: Przedłużacze wysokociśnieniowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedłużacze wysokociśnieniowe dł. 100-125 cm, przezroczyste, z materiału niepodatnego na załamania zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi. Ilość szt. w komisie: 80 | 1 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 16, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 17 Prowadniki zabiegowe 0,014” i  0,018”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki przeznaczone do nawigowania przez krętą anatomię oraz do pokonywania niedrożności. Długości: 130/145/190/195/300 cm. Rdzeń wykonany z jednego kawałka metalu. Dostępne końcówki J oraz proste - kształtowalne, pokrywane platynowymi spiralami dla lepszej widoczności. Różne stopnie sztywności końcówki prowadnika od 4 do 30 g (dostępne wartości graniczne). Dostępny prowadnik 0,014” o końcówce 0,009” i prowadnik 0,018” o końcówce 0,0125” dla uzyskania większej siły penetracji. Dostępne prowadniki z końcówkami pokrywanymi i niepokrytymi polimerem. Prowadniki pokrywane hydrofilnie. Próbki - 2 szt. 0,014” 300 cm różne typy, 2 szt. 0,018” 300 cm różne typy Ilość szt. w komisie: 50 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 17, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 18: Cewniki balonowe na prowadniku 0,035” standardowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik over the wire kompatybilny z prowadnikiem 0,035", ciśnienie RBP 11 - 18 bar, dostępne średnice od 3,00 do 12,00 mm, długości 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm w zależności od średnicy balonu, długość shaftu 80cm, 130cm, 150cm technologia zapobiegająca odkształcaniu się balonu (brak efektu banana), pokrycie hydrofilne na balonie i na szafcie, koszulka 5F dla średnic 3,00 do 7,00 mm; 6F dla 8,00 do 10,00 i 7F dla średnicy 12,00, 2 doskonale widoczne w skopii markery, bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu wysokiej elastyczności. Próbki -2 szt. 5 F 200 mm, 2 szt. 8 F 40 mm Ilość szt. w komisie: 100 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 1200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 18, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 19: Cewniki balonowe wysokociśnieniowe, mało podatne na prowadniku 0,035”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, system wprowadzający 50, 80, 130 cm +/- 10 cm , RBP 14 - 24 bar; średnica 3 – 12 mm, dostępne długości 20 – 200 mm. Balon pokryty substancją hydrofilną. Próbka - 2 szt. 5mm/200 mm Ilość szt. w komisie: 30 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 200 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 19, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 20: Cewniki balonowe na prowadniku 0,018”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany; kompatybilne z prowadnikiem 0,018"; RBP =/> 20 bar; dostępne długości 20 - 150mm +/- 10 mm; dostępne śr.2,0 - 4,0mm; długość układu dostarczającego 90 i 140cm (+/- 15cm); możliwość zastosowania introducera 4F. Próbka - 2 szt. 4/150 mm 120 cm Ilość szt. w komisie: 20 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ......................... zł, słownie: ................................................................................................................... złotych

Cena zadania 20, czyli wartość brutto ogółem: ...................... zł, słownie: ................................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 21: Cewniki balonowe do zmian twardych

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (RX) i 0,018” (OTW). Średnice balonu od 2 mm do 8 mm. Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm. Liczba aterotomów: 3 lub 4. Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy. RBP >=10 atm. Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 21, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 22: Stenty na balonie kompatybilne z prowadnikiem 0,035”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym. Stent stalowy lub ze stopu kobaltowego i chromu. Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji. Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”. Długość cewnika 80cm +/- 10 cm oraz 135cm +/-10 cm. Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, RBP minimum 12atm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent o dużej statycznej sile radialnej. Stent o małej skracalności < 2%. Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2%. Długości stentu 15-60 mm +/-5 mm, średnice 6-10 mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopii. Próbka – 2 szt. 8/37-39 80 cm Ilość szt. w komisie: 30 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 22, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 23: Stenty samorozprężalne na prowadniku 0,035” - nitinolowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stent samorozprężalny, wycinany z tuby nitinolowej, zaprojektowany do uzycia w tętnicy biodrowej wspólnej i zewnętrznej, udowych powierzchownych, bliższym odcinku tętnic podkolanowych: kompatybilny z prowadnikiem 0,035” koszulką 6F oraz 5F dla średnic 5.0, 6.0, 7.0 i 8.0 mm wszystkie dostępne średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0 mm długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 oraz 200mm dla średnicy 6.0-8.0 mm długość systemu dostarczającego 80, 120 lub 150 cm tantalowe markery na obu końcach stentu i systemie dostawczym Próbka - 2 szt.: 5/150mm 120 cm, 2 szt. 6/200mm 120cm Ilość szt. w komisie: 60 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 800 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 23, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 24: Stenty samorozprężalne na prowadniku 0,035” z pokryciem z węgla pirolitycznego

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent nitynolowy z pokryciem z węgla pirolitycznego, obecność markerów na końcach stentów, konstrukcja stentu zapobiegająca efektowi „rybiej łuski”, średnica stentu od 6 – 12 mm (wszystkie rozmiary co 1 mm), długość stentu 20-150 mm, system uwalniania zapewniający precyzyjną implantację stentu, system dostarczania Ower the Wire (OTW), długość szaftu 80-90 cm i 130- 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8 F (2,7 mm) i introduktorem 6 F. Próbka - 2 szt. 6/150mm 130-135 cm Ilość szt. w komisie: 20 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym. | 80 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 24, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 25: Stenty samorozprężalne długie na prowadniku 0,035”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stent samorozprężalny nitinolowy ze znacznikami dobrze widocznymi w rtg, średnicy 5-7 mm, długości 140-200 mm; akceptujący prowadnik 0,035 mm OTW; możliwe stosowanie koszuli 6F. Budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia, możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie, duża siła radialna stentu. Próbka - 2 szt. 6/200mm 125 cm Ilość szt. w komisie: 20 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 300 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: .................................. zł, słownie: ...............................................................................................................................................

Cena zadania 25, czyli wartość brutto ogółem: ............................ zł, słownie: .............................................................................................................

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 26: Stenty samorozprężalne poniżej kolana na prowadniku 0,014” – 0,018”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stenty samorozprężalne do tętnic poniżej kolana. Stent nitylonowy z termiczną pamięcią kształtu, o budowie segmentowej, ze znacznikami bardzo dobrze widocznymi w rtg, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i 0,018”. Stent elastyczny nadający się do krętych i wąskich naczyń. Bliskie 0% skracanie się stentu podczas otwierania umożliwiające dokładne pozycjonowanie stentu w zmianie. Możliwość zastosowania introduktora 4F i 5F dla wszystkich rozmiarów. Dł. układu wprowadzającego 80 cm i 135 cm, (+/- 15 cm). Dostępne średnice od 3 do 6 mm, dostępne długości od 20 do 80 mm +/- 10 mm. Próbka - 2 szt. 4/60mm 135 cm (+/- 15 cm) Ilość szt. w komisie: 15 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 26, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 27:  Balony do małych naczyń

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana - balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów dł. systemu 90 i 150cm +/- 15 cm, NP = 8atm; RBP = 14atm dostępne średnice od 1,5 do 4mm, wymagane długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany. Próbki - 2 szt. 4 F 80 mm Ilość szt. w komisie: 30 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 27, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 28: Balony do dużych naczyń

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akceptujące prowadnik 0,035”, średnice balonów 14 -25mm, długości 20-40 mm +/-10 mm, dostosowane do introduktorów max 12F, długość cewnika 80-120cm +/- 10 cm, duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez „ciasne” zwężenia w krętych i wąskich, miażdżycowo zmienionych tętnicach, dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu, dobrze widoczne w rtg, znaczniki - markery balonów, system OTW. Ilość szt. w komisie: 2: 14/20mm -1 szt., 16/20 mm - 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 28, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 29: Systemy zamykające po nakłuciu naczynia

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie zamykające naczynie po nakłuciu do wyboru szwem lub klipsem, umożliwiające zamknięcie otworu w naczyniu w zakresie 5 –6 F. Ilość szt. w komisie: 30 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 29, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 30 Stenty do aorty

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stenty samorozprężalne, nitinolowe, aortalne, długości 30-100mm, średnicy 16-34mm. Ilość szt. w komisie: 2 16/40mm - 1 szt., 16/60mm - 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 30 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 31 Stenty dedykowane do tętnic nerkowych

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stenty do naczyń nerkowych, długość stentu od 12 do 18 mm (+/- 3mm), średnice od 4,0 do 6,5mm (+/- 1mm), niski profil stentu; ciśnienie RBP 14 atm; kompatybilne z prowadnikiem 0,014"; wysoka siła radialna, dostępne stenty stalowe oraz kobaltowo-chromowe. Ilość szt. w komisie: 4 4/15mm - 1 szt., 5/18mm - 1 szt., 6/18mm - 1 szt., 7/18mm – 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 31 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 32. Zestawy do stentowania tętnic szyjnych

| Lp. | Asortyment* – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail; kompatybilny z koszulką 6F; długości 20 - 40 mm +/- 4mm; średnice: od 5 do 10 mm +/- 1mm, dostępne także stenty taperowane; dostępne stenty o budowie zamknięto- i otwarto komórkowej. Ilość szt. w komisie: 10 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy typu Rx średnice od 1,5 do 4 mm; długość od 10-25mm +/- 5 mm; długość systemu 135 cm +/- 15 cm. Ilość szt. w komisie: 10 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy typu Rx; długość systemu 135 cm (+/-15cm), dostępne średnice od 4,0 do 7,0 mm +/- 1mm, dostępne długości 15-40mm, ciśnienie RBP 14 atm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Ilość szt. w komisie: 10 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |
|  | System protekcji dystalnej typu filtr, możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3 do 7 mm +/- 1 mm; długość systemu 190 cm i 300cm =/- 20cm; dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym. Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |

* Wszystkie pozycje asortymentowe muszą być od jednego producenta.

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 32, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złoty

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 33. Zestawy do trombolizy celowanej

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zawiera cewnik z wieloma otworami bocznymi umożliwiającymi stosowanie techniki pulse-spray, prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, akceptujący introduktor 5F. Dostępne różne długości cewników: 45 - 140 +/- 10 cm. Dostępne różne długości segmentu infuzyjnego: od 5 - 50 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem. Ilość szt. w komisie: 10 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 33, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 34: Filtry do żyły głównej

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr przeciwzatorowy stało-czasowy, do żyły głównej, możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe. Ilość szt. w komisie: 1 | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 34, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 35: Zestawy do usunięcia filtra

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System do usuwania filtra - introducer i pętla. Ilość szt. w komisie: 1 | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 35, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 36: Spirale embolizacyjne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spirale do embolizacji, wykonane z platyny, średnicy pierwotnej 0,018” i 0,035”, pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizację, kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju, kompatybilne z prowadnikiem 0.035” i 0.018”, spirale o różnych kształtach i wielkościach. Ilość szt. w komisie: 10- kompatybilne z cewnikami 0,035” | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 36, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 37: Pętle naczyniowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pętla do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego Ilość szt. w komisie: 2 | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 37, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 38:  Stentgrafty samorozprężalne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny, pokryty na całej długości tkaniną z PET, o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, z możliwością ponownego złożenia – repozycjonowalny, średnice: 5-15mm +/-2 mm, długości 20 - 80 mm +/-10mm. Ilość szt. w komisie: 2 12/60 mm - 1 szt., 10/60 -mm 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 38, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 39: Cewniki do tromboaspiracji

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik o szerokim świetle wewnętrznym, dedykowane do tromboaspiracji. Dostępne średnice cewników 6 – 8 F, różne długości cewników i długości końcówek roboczych. W komplecie z zestawem do odsysania skrzepliny (Y konektor i strzykawka poj. 50 ml). Ilość szt. w komisie: 4 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 39, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

## Zadanie 40: Stentgrafty samorozprężalne nitinolowe krótkie

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE . Długość 2,5-5 cm. Ilość szt. w komisie: 3 | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 40, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

## Zadanie 41: Stentgrafty samorozprężalne nitinolowe długie

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE . Długość 10-20 cm. Ilość szt. w komisie: 5 | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 41, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 42:  Stenty samorozprężalne do żył

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent nitynolowy o średnicy 12 – 18 mm (średnice co 2 mm), długość szaftu w zakresie do 100 cm, długość stentu w zakresie 60 – 150 mm. Ilość szt. w komisie: 2 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 42, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

## Zadanie 43: Stenty samorozprężalne repozycjnowalne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”. Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm +/-10 cm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 5-25mm +/- 2mm, długości: 20-140mm +/-10 mm. Ilość szt. w komisie: 1 - 16/20 mm | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 43, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

## Zadanie 44.Stenty dedykowane specjalnie do tętnicy podkolanowej

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stenty samorozprężalne, nitinolowe. Stent elastyczny odporny na załamanie, o bardzo dużej pamięci kształtu Ilość szt. w komisie: 10 | 80 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 44, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

## Zadanie 45 : Stenty lekowe do tętnicy udowej

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stenty nitinolowe samorozprężalne uwalniające lek antyproliferacyjny.Srednica 6 i 7 mm, długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Ilość szt. w komisie: 10 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 45, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 46: Zestawy endowaskularne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość sztuk zest. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu: 1x prześcieradło angiograficzne 211x330 cm 2x osłona na blendę 85x90 cm 2x powłoka ochronna 45x60cm 1x skalpel 1x igła Sterican 21G 1x igła Sterican 18G 1x igła Seldingera 1.3x70 mm 1x strzykawka z luer lock, 10 ml 2x strzykawka luer, 20 ml 2x strzykawka luer, 10 ml Inject 50x gaziki 100x100 mm 1x miska 500 ml 2x miska 250 ml 1x miska na prowadnik 1x ręcznik papierowy 1x serweta 75x75 2 x serweta na stolik 100x150 cm 1x dren do oszczędności kontrastu z zastawka o długości min. 120 cm 2x serweta wzmocniona na stolik 152x152cm | 1200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ........................ zł, słownie: .......................................................................................................00/100 złotych

Cena zadania 46, czyli wartość brutto ogółem: ............................ zł, słownie: ........................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 47: Prowadniki zabiegowe 0,018”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Różne stopnie sztywności końcówki. Końcówka cieniująca min 2cm. Długość całkowita w zakresie 180- 300 cm. Średnica zewnętrzna 0,018 cala. Pokrycie hydrofilne na spirali. Pokrycie PTFE na szafcie. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, dostępność wersji taperowanej. Ilość szt. w komisie: 10 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 47, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 48:  Pokrowce foliowe na aparaturę

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny, foliowy pokrowiec na aparaturę, wykonany z mocnej przezroczystej folii ściągnięty gumką (typ torba). Długość 85 cm, szerokość 90 cm | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny, foliowy pokrowiec na aparaturę, wykonany z mocnej przezroczystej folii ściągnięty gumką (typ torba). Długość 40 cm, szerokość 160 cm | 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: .......................... zł, słownie: .................................................................................................. złotych

Cena zadania 48, czyli wartość brutto ogółem: słownie...................................................................................................................................złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 49: Protezy rozwidlone

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy rozwidlone: protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem rozwidlone długości 40-50 cm średnice 12/6, 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, 24/12mm jednostronnie welurowane od zewnątrz niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 13 12/6 mm – 1 szt. , 14/7mm-2 szt, 16/8mm-3szt., 18/9mm -3 szt., 20/10-2 szt, 22/11 mm – 1 szt., 24/12 mm – 1 szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 49, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 50: Protezy proste aorty

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy proste aorty: protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem proste długości 15-20 cm średnice 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm jednostronnie welurowane od zewnątrz niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 11 16mm-3 szt., 18mm-3 szt., 20mm-3 szt., 22mm – 1 szt.24mm – 1 szt. Próbka: 16 mm – 2 szt. | 35 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 50, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 51: Protezy proste tkane do aorty

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy proste tkane do aorty: protezy poliestrowe tkane proste długości 30-40 cm średnice 26, 28, 30, 32mm niestrzępliwe cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 3 26 mm – 1 szt., 28 mm – 1 szt., 30 mm – 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 51, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 52: Protezy proste do tętnic biodrowych

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy proste do tętnic biodrowych: - protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem proste - długości 30-40 cm - średnice 6, 7, 8,10 mm - jednostronnie welurowane od zewnątrz - niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 8 6 mm-2 szt., 7 mm-3 szt., 8 mm-2 szt., 10 mm – 1 szt. Próbki: 7 mm – 2 szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 52, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 53: Protezy proste obwodowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy proste obwodowe: protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem proste długości 60-70 cm średnice 6, 7, 8, mm jednostronnie welurowane od zewnątrz niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 9 6mm- 3 szt., 7mm- 3 szt., 8mm- 3szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 53, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 54: Protezy proste aorty impregnowane srebrem

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy proste aorty impregnowane srebrem: protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem, proste impregnowane solami srebra długości 15-20 cm średnice 16, 18, 20, 22, 24 mm jednostronnie welurowane od zewnątrz niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 3 16 mm – 1 szt.., 18 mm – 1 szt., 20 mm – 1 szt. Próbka: 16 mm – 2 szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 54, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 55: Protezy proste impregnowane srebrem biodrowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy proste impregnowane srebrem biodrowe: protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem, proste impregnowane solami srebra długości 30-40 cm średnice 6, 7, 8 mm jednostronnie welurowane od zewnątrz niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 4 7 mm – 2 szt., 8 mm – 2szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 55, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 56: Protezy proste impregnowane srebrem obwodowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy proste impregnowane srebrem obwodowe: protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem, proste impregnowane solami srebra długości 60-80 cm średnice 6, 7, 8 mm jednostronnie welurowane od zewnątrz niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 6: 6 mm – 2 szt., 7 mm – 2 szt., 8 mm – 2szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 56, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 57: Protezy impregnowane srebrem rozwidlone

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy impregnowane srebrem rozwidlone: - protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem rozwidlone impregnowane solami srebra - długości 40-50 cm - średnice 14/7, 16/8,18/9, 20/10, 22/11, 24/12 mm - jednostronnie welurowane od zewnątrz - niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot - cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 4: 14/7 mm – 1 szt., 16/8 mm – 2 szt., 18/9 mm – 1 szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 57, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 58: Protezy proste do aorty długie

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy proste do aorty długie: - protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem proste - długości 30-40 cm - średnice 16,18, 20, 22, 24 mm - jednostronnie welurowane od zewnątrz - niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 3: 18 mm – 1 szt., 20 mm – 1 szt., 22 mm – 1 szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 58 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 59: Protezy proste obwodowe krótkie

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy proste obwodowe krótkie: - protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem proste - długości 15-20 cm - średnice 6, 7, 8 mm - jednostronnie welurowane od zewnątrz - niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot Cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 9: 6mm-3 szt, 7mm-3 szt,8mm-3 szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 59, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

74AŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 60: Łaty naczyniowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łaty naczyniowe: - łaty poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem cienkie - wymiary 8/75 mm do 14/75mm - niestrzępliwość zapewniona przez dodatkowy odwrócony splot cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną - oznaczenie strony zewnętrznej markerem Ilość szt. w komisie: 25: 8/75- 10 szt., 14/75-15 szt. Próbka: 8/75 mm – 2 szt. | 250 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 60, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 61: Protezy PTFE proste z możliwością resterylizacji

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy wykonane z PTFE: długości 80 cm, średnice 6 i 7 mm, grubość ściany ok.0,65 mm, cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną, możliwość kilkakrotnej (min 1-krotnej) resterylizacji Ilość szt. w komisie: 4: 6 mm-2 szt., 7 mm-2 szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 61, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 62: Protezy PTFE zbrojone z możliwością resterylizacji

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy PTFE zbrojone z możliwością resterylizacji: długości 80 cm średnice 6 i 7 mm grubość ściany ok.0,65 mm możliwość kilkakrotnej (min 1-krotnej) resterylizacji cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną zbrojenie zewnętrzne spiralne bądź pierścienie, możliwe do usunięcia bez naruszenia ściany, zbrojenie na całej długości protezy Ilość szt. w komisie: 4: 6 mm-2 szt., 7 mm-2 szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 62, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 63 : Protezy dializacyjne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy dializacyjne: protezy PTFE proste, zwężające się długość 40 cm, średnica 4-6 mm, 4-7 mm, możliwość kilkakrotnej (min 1-krotnej) resterylizacji, cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną. Ilość szt. w komisie: 2: 4-6mm- 1 szt., 4-7mm-1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 63, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 64: Protezy PTFE pokryte heparyną

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy PTFE proste pokryte od wewnątrz heparyną długości 60-70 cm średnice 6 i 7 mm grubość ściany 0,39-0,6 mm cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 2: 6mm-1 szt., 7mm-1 szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 64, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 65: Protezy PTFE proste  1

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy PTFE proste: długości 50 cm średnice 6 i 7 mm grubość ściany 0,39-0,6 mm cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 1 - 6mm | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 65, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 66: Protezy PTFE proste  2

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy PTFE proste: długości 70-80cm średnice 6 i 7 mm grubość ściany 0,39-0,6 mm cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną Ilość szt. w komisie: 1 - 6mm | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 66, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 67: Cewniki embolektomijne ze światłem

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posiadające światło na prowadniku, bardzo dobrze wycentrowane możliwość podania kontrastu i płukania średnice balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm, średnica cewnika: 3, 4, 5, 6, 7 F, długość: 80 cm kompatybilny prowadnik: 0,018” i 0,035”, objętości balonu: 0,20; 0,75; 1,50; 1,60; 1,75 ml, Ilość szt. w komisie: 14: 3F-4 szt., 4F-4 szt., 5F-3 szt., 6F-2szt, 7F-1 szt. | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 67, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 68:  Shunty szyjne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posiadające dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający zbyt dużemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej wewnętrznej. Wykonane z materiału zapewniającego elastyczność i odporność na skręcanie. T-port służący do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi oraz bezpiecznego usuwania drobnych skrzeplin. Poszczególne elementy shuntu oznaczone różnymi kolorami w celu łatwej ich identyfikacji. Znaczniki na cewniku (co 1 cm) zapewniają kontrolowanie długości wprowadzania cewnika do tętnicy szyjnej. Lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8 mm (t.sz. wewnętrzna) i 14 mm (t.sz. wspólna). Zachowany wysoki przepływ krwi: ok. 200 cm3/min (wersja outlying) lub ok. 240 cm3/min (wersja inlying), dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg. Outlying shunt: długość 30-35 cm, średnice 8 ,9, 10 F. Ilość szt. w komisie: 5 8F- 4szt, 9F-1szt | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 68, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 69: Opatrunek uciskowy

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek przeznaczony do uzyskania hemostazy po zabiegu z dostępu udowego. Na bazie samoprzylepnego opatrunku. Ucisk uzyskiwany przez napełnienie zbiornika powietrzem. Zgodny z dowolna strzykawką nakręcaną luer. Przezroczysty zbiornik na powietrze umożliwiający obserwację miejsca nakłucia. Komis:10 szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 69, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 70: Prowadniki hydrofilne 2

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnice 0,018”, 0,035”. Długości 260, 300 cm. Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia: 1, 3, 5 , 8 cm Końcówki: prosta, zagięta 45 stopni, typu J. Różne wersje sztywności: standardowa, półsztywna i sztywna. Dostępna opcja z kształtowalną końcówką. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie wykonany z jednego kawałka. Bardzo dobra kontrola trakcji. Odporny na odkształcenia i załamania. Atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. Komis 10 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 70, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 71: Prowadniki zabiegowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik w proksymalnej części pokryty PTFE, w dystalnej powłoką hydrofilną. Proksymalna część prowadnika bardzo sztywna. Końcówka zagięta lub prosta dla śr. 0,035”. Dostępne średnice 0,014”, 0,018”, 0,035”. Długości 180, 260 oraz 300 cm dla śr.0,014” i 0,018”. Komis 5 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 71, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 72: Zamykacz naczyniowy wchłanialny

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zamykania nakłucia tętnicy po zabiegach wewnątrznaczyniowych. Możliwość zamykania miejsc po wkłuciu 5-8F. W skład zestawu wchodzą: kotwica, szew, kolagen. Średnica urządzenia 6 i 8 F. Komis 10 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 72, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 73: Cewniki do trombektomii mechanicznej naczyń

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki do trombektomii mechanicznej naczyń. Dostępne cewniki do tętnic obwodowych i żył, przetok dializacyjnych, tętnic poniżej kolana, tętnic płucnych.Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,014” dla cewnika do tętnic poniżej kolana. Długość robocza cewnika 50, 90, 120, 145 cm. Kompatybilny z koszulką 6F (0,035”) oraz 4F (0,014”). Minimalny rozmiar naczynia 3mm dla wersji 0,035” oraz 1,5mm dla wersji 0,014”. Taperowana, atraumatyczna końcówka. Cewnik z 6 otworami roboczymi. Cewnik Over The Wire. Możliwość wykonania celowanej trombolizy, a następnie trombektomii. Skuteczny w naczyniach o średnicy do 20mm. Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 73, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 74: Cewniki i prowadniki  do aterektomii mechanicznej naczyń

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do aterektomii mechanicznej naczyń. Zestaw składający się z: cewnika, jednostki sterującej cewnika, wkładu do pomp, drenu z kolcem, woreczka zbiorczego. Cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej. Głowica robocza cewnika wyposażona w rozkładane skrzydełka powiększające średnicę roboczą cewnika w razie konieczności. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Kompatybilny z koszulką 7F. Profil cewnika 2,33 mm oraz 2,5mm. Dostępne średnice głowicy roboczej: 2,4/3,4 mm; 2,1/3,0 mm; 1,6 mm; 1,85 mm. Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadniki do cewników zgodne z Średnicą 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu. Sztywność końcówki 0,7g. Końcówka cieniująca 4cm (platyna). Część dystalna pokryta silikonem. Pokrycie PTFE. Kształt końcówki: prosta i J. Dostępne długości: 180cm i 300cm. Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 74, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 75: Stentgraft aortalny 1

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft fabrycznie montowany na balonie, wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem ePTFE, zakres długości stentu: 19, 29, 39, 59 mm śr. stentu: 12, 14, 16 mm długość zestawu wprowadzającego 75 i 120cm, śr. 9F (dla śr. 12 mm),11F (dla śr.14, 16 mm) Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 75, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 76: Stentgraft aortalny 2

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft fabrycznie montowany na balonie, wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem ePTFE, zakres długości stentu: 27-48 mm śr. stentu:18, 20, 22, 24 mm długość zestawu wprowadzającego 75 i 120cm, śr. zestawu wprowadzającego 14F | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 76, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 77: Stentgraft obwodowy 1

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent kobaltowo - chromowy pokrywany PTFE, zamontowany fabrycznie na balonie. Średnica stentu 5-10 mm. Możliwość doprężania stentów do większej średnicy przy niewielkich skróceniach. Komis 20 szt. | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 77, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 78: Stentgraft obwodowy 2

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft obwodowy fabrycznie montowany na balonie, wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem PTFE, system wprowadzający kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, dostępny w długościach 75 i 120cm, dwa cieniodajne znaczniki umieszczone pod balonem wskazujące położenie stentu i umożliwiające uwidocznienie długości roboczej balonu metodą fluoroskopową, zakres długości stentu: od 18 do 58mm nominalne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm RBP dla balonu: 12-13bar. Komis 10 szt. – w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 78, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 79: Prowadniki specjalistyczne 0,018”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Rdzeń ze stali z domieszką tytanu. Komis 10 szt. – w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 79, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 80: Torkery

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torquer wykonany tylko z elementów z tworzyw sztucznych . Możliwość bezpiecznego stosowania z prowadnikami hydrofilnymi. Mechanizm blokady zwalniany przyciskiem. Żebrowanie ułatwiające manewrowanie prowadnikiem w mokrych rękawiczkach. Przeznaczony do użycia z prowadnikami od 0,018"-0,038". Próbki - 3 szt. Komis 20 szt | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania  80, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 81: Zestawy do udrożnień przetok dializacyjnych

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy Cewnik balonowy zbudowany z włókien kewlarowych ultra niepodatny. Śr.4-12 mm. Dł.2, 4, 6, 8, 10 cm. Kompatybilny z prowadnikirm 0,035”. RBP 35-40 atm. Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem ciśnienia 0-40 atm., ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na wygodną obsługę. Ilość szt. w komisie: 5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik balonowy ultra niepodatny o dużych śr. Długość balonu 20,40,60 mm, Średnica kanału wewnętrznego 0,035", Średnice balonu: 12,14,16,18,20,22,24,26 mm; Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm, Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru; Dwa systemy wprowadzające: 80 cm i 120 cm; Dwa znaczniki dla lepszej widoczności Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |

| 4. | Stenty samorozprężalne pokrywane ePTFE system OTW, na prowadniku 0,035", koszulki 8 F, długość systemu wprowadzającego 80 i 120 cm, dwa znaczniki radiocieniujące, pokryte ePTFE rozmieszczone na obwodzie proksymalnego i dystalnego końca. Długości: 30,40,6080,100 mm, średnice: 6,7,8,9,10 mm Ilość szt. w komisie: 5 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Balon lekowy Cewnik balonowy pokrywany paclitaxelem Ilość szt. w komisie : 10 | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 81, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 82: Stentgraft samorozprężalny obwodowy

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), dostępne średnice5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm, długości stentgraftu 20-120 mm. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 120 cm +/- 5 cm. kompatybilne z prowadnikiem 0,035" i koszulkami 8,9, 10F., na końcach znaczniki radiocieniujące, wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem. Komis 3 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 82, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 83: Urządzenie do obwodowej embolizacji naczynia

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samorozprężalne urządzenie do zamykania światła naczynia wykonane z siatki nitinolowej, ze znacznikami radiologicznymi na obu końcach, dobrze widoczne w promieniach rtg, z możliwością repozycji . Komis 5 szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 83, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 84: Cewniki diagnostyczne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szeroka gama krzywizn. Dostępne rozmiary 4 i 5F.Cewnik elastyczny, odporny na złamania z atraumatyczną końcówką. Dobrze widoczny w skopii- końcówka cieniująca. Zbrojony stalowym oplotem. Bardzo dobra popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. Duże światło wewnętrzne-duży przepływ. Kompatybilne z prowadnikami 0,035”-0,038”. Długość 40-125 cm. Taperowana końcówka. Dostępne cewniki do przetok o dł.30 cm i krzywiznach Pigtail,Cobra, Berenstein,Straight. Komis 30 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 300 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 84, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 85: Koszule terapeutyczne-duże rozmiary

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulki wprowadzające proste używane do wprowadzania dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych: kompatybilne z prowadnikami oraz cewnikami angiograficznymi 0,035'; znacznik RTG na końcu dystalnym koszulki; średnica 10Fr, 12 Fr, 14Fr, 16 Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr; długość: 25,30,40,45 cm. Komis 5 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 85, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 86: Prowadiki zabiegowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostępne średnice 0,014” oraz 0,018”. Sztywność końcówki 1,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g, 30,0g . Końcówka cieniująca 3cm, 15cm, 17 cm. Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 300cm. Dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta jest płaszczem polimerowym na długości 22. Dostępny prowadnik o średnicy końcówki 0,008” oraz 0,013”. Pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie. Pokrycie PTFE na szafcie. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego . Komis 10 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 86, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 87: Mikrocewniki

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrocewnik infuzyjny typu” flow directed” przeznaczony do infuzji leków i środków kontrastowych do naczyń obwodowych i mózgowych,oplot wzmacniający ze stali nierdzewnej ,kompatybilny z materiałem embolizacyjnym ONYX LES dostępne mikrocewniki kompatybilne z prowadnikiem: • 0.012” o długości całkowitej 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.3/1.7F prox/dyst, posiadające dwa markery odległe 3cm od siebie, pokrycie hydrofilne • 0.014” o długości całkowitej 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.4/1.9F prox/dyst, posiadające dwa markery odległe 3cm od siebie, pokrycie hydrofilne • 0.018” o długości całkowitej 135cm lub 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.8/2.3F prox/dyst, posiadające jeden lub dwa markery odległe 3cm od siebie, pokrycie hydrofilne • 0.027” o długości całkowitej 135cm lub 150cm, o średnicy zewnętrznej 2.8F/2.8F prox/dyst, posiadające jeden dystalny marker, pokrycie hydrofilne Komis 4 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: .................................................................................................................... złotych

Cena zadania 87, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 88: Spirale embolizacyjne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koile do tętniczych i żylnych embolizacji wykonane z platyny o dobrej widoczności w obrazie RTG pokryte włóknami PGLA lub nylonowymi zapewniającymi lepsze wypełnienie przy mniejszej liczbie spiral odczepiane mechanicznie dają możliwość wielokrotnego repozycjonowania oraz pełną kontrolę uwalniania kształt helikalny średnice: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0mm długości 4cm, 6cm, 8cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 40cm i 50 cm Koile kompatybilne z mikrocewnikiem 2,4F do średnicy 4mm, od 5mm do 20mm z mikrocewnikiem 2,7F Komis 20 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 300 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 88, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 89: Preparat do embolizacji 1

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny preparat do embolizacji o pojemności 1.5ml - środek polimeryczny o składzie: • EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego) • DMSO (dimetylosulfotlenek) jako rozpuszczalnik • Zawiera mikronizowany pył tantalowy celem wizualizacji we fluoroskopii • Dostępny w dwóch lepkościach 18 oraz 34 centypuazów Komis 2 szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 89, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 90: Preparat do embolizacji 2

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny preparat do embolizacji o pojemności 6 ml - środek polimeryczny o składzie: • EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego) • DMSO (dimetylosulfotlenek) jako rozpuszczalnik • Zawiera mikronizowany pył tantalowy celem wizualizacji we fluoroskopii • Dostępny w dwóch lepkościach 18 oraz 34 centypuazów Komis 4 szt. | 70 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 90, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 91: Filtry obwodowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk - 5 rozmiarów koszyka 3.0, 4.0, 5.0 6.0, 7.0mm - filtr zamocowany na prowadniku: 320cm lub 190cm - kompatybilny z koszulką 6F - profil przejścia mikrocewnika 3,2F - markery proksymalny i dystalny obrazujące początek i koniec koszyka - filtr położony niecentrycznie - możliwość zastosowania naczyniach obwodowych, szyjnych i wieńcowych Komis 4 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 91, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 92: Zestaw do angiografii CO2

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka jednorazowego użytku do podawania kontrastu w postaci CO2. Pojemność 100ml, przeskoki dawki co 20ml. Posiadająca tłok wtryskowy z wyciętymi ogranicznikami co 20ml. Klips zabezpieczający i ustalający odpowiednie ustawienie objętości. Jednorazowy filtr w zestawie. Komis 6 szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 92, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 93: Prowadniki zabiegowe 0,014-0,035”

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu - Pokrycie silikonowe - Dystalny segment z oplotu z pozłacanego wolframowego drutu - Dystalna część o różnej długości: 2/5/7/8/9/14/15/20cm w zależności od wersji prowadnika - Zakończenie proste lub zagięte pod kątem 15 lub 45 stopni - Rozmiary prowadnika: • Średnica: 0,014”, długości: 80/180/300cm, standard sztywności zakończenia: INT • Średnica 0,018”, długości: 60/80/180/300cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP • Średnica 0,025”, długości: 180/260cm, standard zakończenia: INT, STD • Średnica 0,035” miękkie body, długości: 145/180/260/400cm, standard zakończenia: INT • Średnica 0,035” sztywne body, długości: 80/145/180/260/300/400cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP Komis 10 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 93, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..............................................................................

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 94: Koszule diagnostyczne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawierają introduktor, dylator, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" (5-8F) i igłę 18G ; Długość 10-25 cm. Średnica 4F – 8F. Długość prowadnika 50cm. Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiada szczelną silikonową zastawkę hemostatyczną. Ramię boczne zakończone kranikiem • Ucho do szwu chirurgicznego • Dylator z zatrzaskiem • Duże światło wewnętrzne. Próbka 1szt.5F 10-12 cm Komis 50 szt. | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 94, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotyc

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 95: Koszule diagnostyczne z markerem

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica F5; F6; F7; F8, F9, F10, F11; długość 10-12 cm, z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki. Zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką. Silikonowa zastawka uszczelniająca. Duża odporność na zagięcie. Dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki,co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia. Marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg. Próbka 1 szt.5F 10-12 cm Komis 30 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 95, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złoty

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 96: Koszule terapeutyczne proste

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posiadające cieniodajną opaskę na końcu koszulki; atraumatyczna ,niezbrojona końcówka redukująca uszkodzenie naczyń, hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzaczy; ręcznie regulowana zastawka, koszulka spiralnie zbrojona; w zestawie z poszerzaczami kompatybilnymi z prowadnikami 0,018”/0,038” śr. koszulki: 4,5,6,7,8Fr,dł. koszulki: 80,90,110 cm, akceptuję prowadnik:0,018”;0,035”;0,038”. Komis 20 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 96, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 97: Stenty samorozprężalne  biodrowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wycinany laserowo z rury nitinolowej zapewnia dużą siłę radialną i elastyczność; - posiada minimum 8 markerów ; - dostępny w rozmiarach: śr.5,6,7,8,9,10,12,14 mm.,dł.20,30,40,60,80,100,140,170, 200 mm; - system wprowadzający 80 i 125cm. Komis 30 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 97, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 98: Stent samorozprężalny pokrywany lekiem

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nitynolowy pokrywany lekiem antyproliferacyjnym (paklitaxelem) - śr. stentu: 5-8 mm, dł. Stentu: 40-140 mm Komis 10 szt. | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 98, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 99: Prowadnik hydrofilny 3

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długości: 145-150cm, 180cm, 260cm,320cm - giętka, atraumatyczna końcówka o długości 3 cm - odporny na załamania struktury podłużnej, - elastyczny rdzeń nitinolowy, - pokryty poliuretanem, pokryty biokompatybilną substancją hydrofilną - dobrze widoczny w skopii, - końcówka prosta lub w kształcie "J", - dostępny w wersji ze sztywnym, standardowym lub miękkim szaftem. - w zestawie przyrząd ułatwiający kierowanie prowadnikiem podczas użycia Komis 5 szt. w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 99, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 100: Y-connector

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typu Touchy-Borst - Konektor dwu- i trójdrożny - Światło kanału do 9F Komis 10 szt. | 70 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 100, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy