## zał. nr 1 do oferty
zmiana (1) dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załacznik nr 1 do oferty na dostawę osprzętu endoskopowego, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/20/2022
poz. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy, oferowane rozmiary | producent
1 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe sterylne, dostęp do długości:230cm , 180cm; owlane z igłą, dostęp do średnicy narzędzia: 1,8mm i 2,3mm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Szczotki jednorazowe dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów z czyścikiem, średnica osłonki 1,7mm, długość robocza 230mm, średnica szczotek 5/5mm , długość szczoteczek 20/300mm; dopuszczono szczotki o długości cześci czyszczącej 20/230mm; | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
3 | Kleszczyki do przełyku z łyżeczkami uchylnymi 90 stopni | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Serweta jednorazowa do gastroskopii z wycięciem, wyposażona w kieszeń zapobiegającą wyciekowi płynów | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
5 | Biokompatybilny żel o właściwościach poślizgowych do endoskopów; dopuszczono opakowanie 200ml w ilości 50 op.; | op. 250-300ml | 40 |  | 0 |  | 0
6 | Zawór biopsyjny z portem do przepłukiwania kompatybilny z posiadanym zestawem endoskopowycm firmy Fujinon, zaworek wyposażony w port do irygacji | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Steryne, jednorazowe pętle z siateczką do łapania i usuwania polipów oraz różnych ciał obcych przy użyciiu endoskopu. Wykonana z przeźroczystego materiału dla zapewnienia kontroli wzrokowej w endoskopie, dobra widoczność w RTG, pętla z funkcja rotacji 360`, dostęp co najmniej do dwóch rozmiarów: 30x60, 40x60, długośc robocza 230cm, | szt. | 30 |  | 0 |  | 0