Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostawa, montaż i demontaż 16 szt. kontenerów.

Wynajem kontenerów przewidziany jest na 24 miesiące w lokalizacji USK im. WAM-CSW przy ul. Żeromskiego 113 w Łodzi. Kontenery zaplanowano jako gabinety lekarskie i pomieszczenia administracyjne na czas remontu budynku POZ.

Należy wykonać:

- Dostawa 16 szt. kontenerów.

- Montaż z poziomowaniem.

- Demontaż.

- Uzbrojenie kontenerów w media; tj. oświetlenie, sieć internetowa, ogrzewanie, umywalki, dwa węzły sanitarne, instalacja do ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacja z wyprowadzeniem na zewnątrz.

- Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. powinny spełniać wymagania techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe.

- Podłączenie do sieci głównych po stronie zamawiającego.

- Dostawa i montaż kontenerów w okresie 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

- Szkice poglądowe w załączeniu.

- Wizja lokalna …