Załącznik nr 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 1 – Tomografy komputerowe

Producent  SIEMENS Healthcare

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) |  | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* |  | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 64997 |  | 48 |  |  |  |  |
| 2. | Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN VS, s/n 49692 wraz z Laserowym systemem pozycjonowania DORADO green post 0F, s/n 252945 LAPCT4 |  | 48 |  |  |  |  |
| 3. | Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN SG, s/n 49693 |  | 48 |  |  |  |  |
| 4. | Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 95721 wraz z Laserowym systemem pozycjonowania DORADO green post 1F, s/n 005091x LAS6SZT |  | 48 |  |  |  |  |
| 5. | Tomograf komputerowy Somatom go.Top, s/n 120060 – termin rozpoczęcia usługi od 31.12.2024 |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość (szt.) |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |
| 6. | Lampa RTG typu Straton do tomografu Somatom Definition AS sn 64997 i Somatom Definition AS sn 95721 |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

W przypadku gdy obecnie funkcjonująca lampa RTG w aparatach Somatom Definition AS sn 64997 i Somatom Definition AS sn 95721 ulegnie zużyciu i będzie wymagała wymiany na nową w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca w ramach naprawy dostarczy i zamontuje lampę RTG typu Starton. Wykonawca uruchomi procedurę naprawy po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia powołując się na ww. zapis. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć lampę RTG oraz dokonać montażu (uruchomienie, niezbędne kalibracje oraz wykonanie testów pomiarów parametrów jakości obrazowania i testów odbiorczych) w terminie 14 dni i odbioru zużytego (starego) komponentu. Powyższe zamówienie jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a jego termin obowiązywania jest tożsamy z okresem obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji na dostarczony komponent począwszy od daty zainstalowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dotyczy:

Poz.   1  Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 64997

Poz. 2 Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN VS, s/n 49692 wraz z Laserowym systemem pozycjonowania DORADO green post 0F, s/n 252945 LAPCT4

Poz.  3  Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN SG, s/n 49693

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu,  terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym.

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

  - Inspekcja zużycia części.

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

  - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych i konserwacji:

  - Sprawdzanie jakości obrazu.

  - Sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

  - Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienia i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- W zakresie zdalnej diagnostyki:

  - Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

  - Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego.

  - System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013.

  - Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania.

- W zakresie napraw:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

  - Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

  - Możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

  - Termin rozpoczęcia naprawy (rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd  inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.

  - Czas naprawy wynosi 2 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

  - W przypadku  zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych:

  - W zakresie pozycji 1 Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 64997 w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r. wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem komponentów specjalnych tj. lamp RTG i kompletnych detektorów promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

  - Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych w zakresie pozycji 1 Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 64997 od 01.01.2025 r. oraz w całym okresie obowiązywania umowy w zakresie pozycji 2 Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN VS, s/n 49692 i pozycji 3 Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN SG, s/n 49693.

6.     W zakresie pomocy aplikacyjnej:

  - Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

  - Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok  zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi  Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy.

Dotyczy poz. 4 Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 95721 wraz z Laserowym systemem pozycjonowania  DORADO green post 1F, s/n 005091x LAS6SZT

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu,  terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym.

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

  - Inspekcja zużycia części.

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

  - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych i konserwacji:

  - Sprawdzanie jakości obrazu.

  - Sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

  - Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienia i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- W zakresie zdalnej diagnostyki:

  - Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

  - Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego.

  - System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013.

  - Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania.

- W zakresie napraw:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

  - Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

  - Możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

  - Termin rozpoczęcia naprawy (rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd  inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.

  - Czas naprawy wynosi 2 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

  - W przypadku  zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Wykonanie modernizacji aparatu Somatom Definition AS sn 95721 polegającej na  zainstalowaniu oprogramowania w wersji VB20 oraz wymianie platformy sprzętowej (HW) koniecznej do prawidłowej pracy aparatu przy zachowaniu pakietu bazowego zainstalowanych aplikacji.

- W zakresie części zamiennych  i komponentów specjalnych:

  - Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem komponentów specjalnych tj. lamp RTG i kompletnych detektorów promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów do przeprowadzania modyfikacji.

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.

6.     W zakresie pomocy aplikacyjnej:

  - Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

  - Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok  zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi  Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

Dotyczy poz. 5 Tomograf  komputerowy Somatom go.Top, s/n 120060 – termin rozpoczęcia usługi od 31.12.2024

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu,  terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym.

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

  - Inspekcja zużycia części.

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

  - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych i konserwacji:

  - Sprawdzanie jakości obrazu.

  - Sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

  - Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienia i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- W zakresie zdalnej diagnostyki:

  - Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

  - Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego.

  - System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013.

  - Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania.

- W zakresie napraw:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

  - Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

  - Możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

  - Termin rozpoczęcia naprawy (rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd  inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.

  - Czas naprawy wynosi 2 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

  - W przypadku  zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę.

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych  i komponentów specjalnych:

  - Dostawy i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze  standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji wraz z komponentami specjalnymi tj.: lamp RTG oraz kompletnych detektorów promieniowania, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego oraz instalacji infrastruktury pracowni i budynku w tym wentylacji i klimatyzacji.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów do przeprowadzania modyfikacji.

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.

6.     W zakresie pomocy aplikacyjnej:

  - Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

  - Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok  zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi  Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

(podpis kwalifikowany)

Załącznik nr 2.2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 2 – Rezonans magnetyczny

Producent  Philips Healthcare

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rezonans magnetyczny ACHIEVA 1,5T, s/n 32721 |  | 36 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  2:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością dwa przeglądy urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części, wymiana zestawów przeglądowych zgodnie z wymaganiami producenta w ramach wynagrodzenia za umowę,

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja sofrware’u systemowego i aplikacyjnego;

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta;

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych:

  - sprawdzanie jakości obrazu;

  - sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury;

  - przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienia i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych;

- Zdalna diagnostyka :

3.1     wykorzystanie systemu do monitorowania parametrów pracy urządzeń objętych kontraktem;

3.2     wykorzystanie systemu do zdalnej diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia;

3.3     utrzymanie infrastruktury.

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd  inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 2 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji wraz z komponentami specjalnymi tj.: cewkami MR;

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.

- W zakresie pomocy aplikacyjnej:

  - Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

7.    Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

8.    Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi  Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy.

(podpis kwalifikowany)

Załącznik nr 2.3 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 3 – Medyczne urządzenia peryferyjne

Producent  Olympus

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek typ WM-NP1, s/n21219347 |  | 34 |  |  |
| 2. | Wózek typ WM-NP2, s/n 21514828 |  | 34 |  |  |
| 3. | Wózek typ WM-NP2, s/n 21516910 |  | 34 |  |  |
| 4. | Wózek typ WM-NP2, s/n 21736124 |  | 34 |  |  |
| 5. | Wózek typ WM-NP2, s/n 21522885 |  | 34 |  |  |
| 6. | Źródło światła typ CLV-190, s/n 7552592 |  | 34 |  |  |
| 7. | Źródło światła typ CLV-190, s/n 7551960 |  | 34 |  |  |
| 8. | Źródło światła typ CLV-190, s/n 7550977 |  | 34 |  |  |
| 9. | Źródło światła typ CLV-190, s/n 7559577 |  | 34 |  |  |
| 10. | Źródło światła typ CLV-190, s/n 7551903 |  | 34 |  |  |
| 11. | Źródło światła typ CLV-190, s/n 7551937 |  | 34 |  |  |
| 12. | Źródło światła typ CLK-4, s/n 7557336 |  | 34 |  |  |
| 13. | Źródło światła typ CLK-4, s/n 7955276 |  | 34 |  |  |
| 14. | Źródło światła typ CLV-190, s/n 7776257 |  | 34 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  3:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Zamawiający wymaga, aby wymieniane podzespoły i części zamienne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają;

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.

- Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- Nieodpłatne udostępnienie sprzętu zastępczego tej samej klasy lub wyższej, na czas przeprowadzania naprawy lub przeglądu urządzenia. W przypadku udostępnienia sprzętu zastępczego nie obowiązują zapisy p.2.9.

(podpis kwalifikowany)

Załącznik nr 2.4 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 4 – Systemy chłodzenia tomografów

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DAIKIN typ EUWAB8KAZW1 sn: Nr 4000237 przypisany do Tomografu komputerowego SOMATOM Definition AS, s/n 64997 |  | 48 |  |  |
| 2. | DAIKIN typ EUWAB8KAZW1 sn: Nr 2800490 przypisany do Tomografu komputerowego SOMATOM Sensation OPEN VS, s/n 49692 |  | 48 |  |  |
| 3. | DAIKIN typ EUWAB10KAZW1, sn: Nr 4000618, CLINT typ Klimakonwektor HWW/V 42 sn: Nr AGDHV4X042X2B1X przypisany do Tomografu komputerowego SOMATOM Sensation OPEN SG, s/n 49693 |  | 48 |  |  |
| 4. | COOL typ SWN 24SZP sn: nr CK150000720 przypisany do Tomografu komputerowego SOMATOM Definition AS, s/n 95721 |  | 48 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  4:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Sprawdzenie połączeń elektrycznych, dokręcenie zacisków;

  - Sprawdzenie agregatu pod względem szczelności;

  - Sprawdzenie skraplacza pod względem czystości, w razie potrzeby oczyszczenie skraplacza;

  - Sprawdzenie poszczególnych zabezpieczeń agregatu chłodniczego pod względem funkcjonalnym :

- zabezpieczeń niskiego ciśnienia

- zabezpieczeń wysokiego ciśnienia

- czujnika przepływu

  - Sprawdzenie poboru prądów silników sprężarek i silników wentylatorów, kontrola pracy;

  - Sprawdzenie poziomu oleju, ewentualnie uzupełnienie lub wymiana oleju;

  - Sprawdzenie funkcjonowania układów chłodniczych, regulacja układów i elementów automatyki;

  - Sprawdzenie wysokiego i niskiego ciśnienia;

  - Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego, ewentualnie uzupełnienie czynnika;

  - Sprawdzenie poprawności utrzymywania temperatury;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

2.      W zakresie napraw:

  - Diagnostyka i naprawy systemu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu i stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy.

(podpis kwalifikowany)

Załącznik nr 2.5 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 5 – Wytrząsarka, inkubator, separator komórkowy

Producent  Helmer Inc., Fresenius Kabi

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator, typ PC100PRO, s/n 2090742 | 1 | 3 |  |  |
| 2. | Wytrząsarka, typ PF15Pro, s/n 2091110 | 1 | 3 |  |  |
| 3. | Separator komórkowy, typ Com.Tec, s/n 8AZT3172 – umowa serwisowa do 25.10.2024 r.; | 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  5:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

(podpis kwalifikowany)

Załącznik nr 2.6 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 6 – Mobilny system do dekontaminacji pomieszczeń

Producent  Steris

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny system do dekontaminacji pomieszczeń składający się z Urządzenia do dekontaminacji, typ VHP VICTORY, s/n 0226520002, Aeratora, typ AR1200, s/n 0215520003 oraz Trójparametrycznego systemu kontrolującego temperaturę, typ TS1000, s/n 0200721001 | 1 zestaw | 6 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  6:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością dwa przeglądy w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

(podpis kwalifikowany)

Załącznik nr 2.7 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 7 – Urządzenia laboratoryjne

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 2 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw laboratoryjny typ LABOKLAV 55 MV COMBI, s/n 010620460011 | 1 | 2 |  |  |
| 2. | Automat myjąco-dezynfekujący typ PG 8583 AD-LD, s/n 018428854 | 1 | 2 |  |  |
| 3. | Inkubator CO2 typ New Brunswick Galaxy 48R, s/n CO48JL301286 | 1 | 2 |  |  |
| 4. | Płyta grzewcza typ C-MAG HP 7, s/n 10057-0241 | 1 | 2 |  |  |
| 5. | System oczyszczania wody typ MicroPure UF/UV, s/n 2232017000933 | 1 | 2 |  |  |
| 6. | System oczyszczania wody typ Pacific TII 12 UV, s/n 4132022001392 | 1 | 2 |  |  |
| 7. | System oczyszczania wody typ pH-metr EDGE, s/n CO703051 | 1 | 2 |  |  |
| 8. | Wirówka laboratoryjna typ Rotixa 500RS, s/n 786 | 1 | 2 |  |  |
| 9. | Wytrząsarka typ KM CO2-FL, s/n 6137FH00027 | 1 | 2 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  7:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

(podpis kwalifikowany)