**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” ” **na dostawę materiałów elektrycznych (PN/61/2024/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Producent: Horpol, Kod produktu: LRD 2137Lampa robocza LED 32 W, 12/24V, 3000 lm, światło rozproszone, długość przewodu 1,5 m |  | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Producent: Horpol, Kod produktu: LRD 2138Lampa robocza LED 32 W, 12/24V, 3000 lm, światło skupione, długość przewodu 1,5 m |  | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Producent: GTV Poland, Kod produktu: GT-GCX20W-64Naświetlacz LED, 230V AC, 20W, 6400K, 1600 lm |  | szt. | 8 |  |  |
| 4 | Producent: GTV, Kod produktu: LD-HEL236B-30Oprawa hermetyczna do świetlówek LED 2x120 cm, minimum IP65, G13, T8, 230 V jednostronne, odbłyśnik metalowy, (bez świetlówek) |  | szt. | 8 |  |  |
| 5 | Producent: Kanlux, Kod produktu: 36680Żarówka LED, moc pomiędzy 10 - 14W, strumień świetlny pomiędzy 1500 - 1600 lm, 4000K, E27, 230 V AC |  | szt. | 20 |  |  |
| 6 | Producent: Spectrum LED, Kod: WOJ+14618Żarówka LED, moc pomiędzy 10 - 12W, strumień świetlny pomiędzy 1000 - 1300 lm, 4000K, E27, 24 V AC/DC |  | szt. | 20 |  |  |
| 7 | Producent: Kanlux, Kod produktu: 33213Świetlówka LED 18W, 2880 lm, T8, G13, 120 cm, barwa zimna powyżej 6000K, 230 V AC |  | szt. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 1:** |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Producent: Hager, Kod produktu: ADC916DWyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B 16A 1P+N 30mA typ AC |  | szt. | 3 |  |  |
| 2 | Producent: Hager, Kod produktu: CDC425JWyłącznik różnicowoprądowy 25A 4P 30mA typ AC  |  | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Producent: Hager, Kod produktu: CDC440JWyłącznik różnicowoprądowy 40A 4P 30mA typ AC |  | szt. | 3 |  |  |
| 4 | Producent: Hager, Kod produktu: MBN110EWyłącznik nadprądowy B 10A 1P 6kA |  | szt. | 6 |  |  |
| 5 | Producent: Hager, Kod produktu: MBN116EWyłącznik nadprądowy B 16A 1P 6kA |  | szt. | 6 |  |  |
| 6 | Producent: Hager, Kod produktu: MBN120EWyłącznik nadprądowy B 20A 1P 6kA |  | szt. | 6 |  |  |
| 7 | Producent: Schneider Electric, Kod produktu: LC1D80004P7Stycznik mocy TeSys D 125A 4P 37KW 230V AC AC-1 zaciski śrubowe |  | szt. | 8 |  |  |
| 8 | Producent: Schneider Electric, Kod produktu: LC1D65AP7Stycznik mocy TeSys D 65A 3P 30KW 230V AC 1NO 1NC AC-3/AC-3e zaciski EVK skrzynkowe |  | szt. | 4 |  |  |
| 9 | Producent: Schneider Electric, Kod produktu: LADN10Blok styków pomocniczych TeSys 1NO zaciski śrubowe |  | szt. | 4 |  |  |
| 10 | Producent: Schneider Electric, Kod produktu: LADN01Blok styków pomocniczych TeSys 1NC zaciski śrubowe |  | szt. | 4 |  |  |
| 11 | Producent: Schneider Electric, Kod produktu: LADN22Blok styków pomocniczych 2NO+2NC zaciski srubowe, Tesys |  | szt. | 8 |  |  |
| 12 | Producent: RELPOL, Kod Produktu: 2000538Gniazdo Wtykowe GZ4 Do Przekaźnika R4 Na Szynę ES15/4 |  | szt. | 20 |  |  |
| 13 | Producent: RELPOL, Kod Produktu: 860409Przekaźnik R4N-2014-23-1024-WT (4P 24V DC) |  | szt. | 14 |  |  |
| 14 | Producent: RELPOL, Kod produktu: 860413Przekaźnik R4N-2014-23-5230-WT (4P 230V AC) |  | szt. | 6 |  |  |
| 15 | Producent: RELPOL, Kod produktu: 600336Przekaźnik RM84-2012-35-1024 (2P 24V DC) |  | szt. | 10 |  |  |
| 16 | Producent: RELPOL, Kod produktu: 852612Gniazdo Wtykowe GZT80 Do Przekaźników RM84, RM85, RM87L, RM87P |  | szt. | 10 |  |  |
| 17 | Producent: RELPOL, Kod produktu: 802846Przekaźnik R15-2013-23-1024-WT (3P 24V DC) |  | szt. | 6 |  |  |
| 18 | Producent: RELPOL, Kod produktu: 802874Przekaźnik R15-2013-23-5230-WT (3P 230V AC) |  | szt. | 6 |  |  |
| 19 | Producent: RELPOL, Kod produktu: 2613506Gniazdo GZP11 - z zaciskami śrubowymi |  | szt. | 4 |  |  |
| 20 | Producent: Legrand, Kod produktu: Altis 034847Termostat powietrza, 1P, 12-250V AC, 5-60st. |  | szt. | 4 |  |  |
| 21 | Producent: F&F, Kod produktu: CZF 310Czujnik zaniku fazy  |  | szt. | 4 |  |  |
| 22 | Producent: Eaton, Kod produktu: 400NHG03BWkładka bezpiecznikowa NH3 400A 500V gL/gG |  | szt. | 6 |  |  |
| 23 | Producent: Eaton, Kod produktu: 450NHG3BWkładka bezpiecznikowa NH3 450A 500V gL/gG |  | szt. | 6 |  |  |
| 24 | Producent: ELEKTRO-PLAST, Kod produktu: 45.108Szyna łączeniowa widełkowa 63A, 1P (liczba faz 1), 10 mm2, minimum 18 mod., z izolacją, kompatybilne z wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi firmy Hager |  | szt. | 5 |  |  |
| 25 | Producent: ELEKTRO-PLAST, Kod produktu: 45.995Osłona boczna szyny łączeniowej 63A, 1P, 10 mm2, opak. - około. 25 szt., kompatybilna z szyną łączeniową widełkową z pozycji nr 23 |  | opak. | 1 |  |  |
| 26 | Producent: ELEKTRO-PLAST, Kod produktu: 45.322Szyna łączeniowa widełkowa 63A, 3P (liczba faz 3), 12 mm2, minimum 12 mod., z izolacją, kompatybilne z wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi firmy Hager |  | szt. | 5 |  |  |
| 27 | Producent: ELEKTRO-PLAST, Kod produktu: 45.993Osłona boczna szyny łączeniowej 63A, 3P, 12 mm2, opak. - około. 25 szt., kompatybilna z szyną łączeniową widełkową z pozycji nr 25 |  | opak. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 2:** |  |

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Producent: SCAME Kod produktu: SCABOMET A2Puszka instalacyjna natynkowa hermetyczna łączeniowa 75x75x40, IP54 |  | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Producent: SCAME Kod produktu: SCABOMET A4Puszka instalacyjna natynkowa hermetyczna łączeniowa 100x100x40, IP54 |  | szt. | 15 |  |  |
| 3 | Producent: Simet, Kod produktu: 35220002Puszka naścienna 98 x 98 x 60 mm z dławnicą zintegrowaną, samozatrzaskowa, IP54 |  | szt. | 10 |  |  |
| 4 | Producent: Elektro-Plast Nasielsk, Kod produktu: Aquant 1201-10Łącznik pojedynczy/schodowy natynkowy IP55 |  | szt. | 8 |  |  |
| 5 | Producent: Elektro-Plast Nasielsk, Kod produktu: Aquant 1206-65Łącznik krzyżowy natynkowy hermetyczny IP65 |  | szt. | 3 |  |  |
| 6 | Producent: Elektromet, Kod produktu: 910701Łącznik krzywkowy ŁK 100-13, 115A, 2-pozycyjny (włącz, wyłącz), IP44 |  | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Przewód OWY 300/500V 3x1,5mm (odcinki po 100m) Linka |  | krążek | 1 |  |  |
| 8 | Przewód OWY 300/500V 3x2,5mm (odcinki po 100m) Linka |  | krążek | 1 |  |  |
| 9 | Przewód OWY 300/500V 4x1,5mm (odcinki po 100m) Linka |  | krążek | 1 |  |  |
| 10 | Przewód YDYżo 450/750V 3x1,5mm (odcinki po 100m) |  | krążek | 1 |  |  |
| 11 | Przewód YDYżo 450/750V 3x2,5mm (odcinki po 100m) |  | krążek | 1 |  |  |
| 12 | Przewód YDYżo 450/750V 5x4mm (odcinki po 100m) |  | krążek | 1 |  |  |
| 13 | Przewód instalacyjny H07V-K/LgY-70mm2, żółto-zielony |  | mb | 35 |  |  |
| 14 | Producent: Elpromet, Kod produktu: A.41.36200Opaski zaciskowe kablowe, 3,6 x 200 mm czarne, odporne na działanie promieni UV, opakowanie 100 szt. |  | opak. | 6 |  |  |
| 15 | Producent: Elpromet, Kod produktu: A.41.36300Opaski zaciskowe kablowe, 3,6 x 300 mm czarne, odporne na działanie promieni UV, opakowanie 100 szt. |  | opak. | 6 |  |  |
| 16 | Producent: Radpol, Kod produktu: CT 540-7,8 COpaski zaciskowe kablowe, 7,8 x 540 mm czarne, odporne na działanie promieni UV, opakowanie 100 szt. |  | opak. | 6 |  |  |
| 17 | Producent: Radpol, Kod produktu: CT 450-7,8 COpaski zaciskowe kablowe, 7,8 x 450 mm czarne, odporne na działanie promieni UV, opakowanie 100 szt. |  | opak. | 6 |  |  |
| 18 | Producent: SIMET, Kod produktu: 21310108Listwa zaciskowa gwintowa 12‑torowa 4mm2 pomarańczowa |  | szt. | 10 |  |  |
| 19 | Producent: SIMET, Kod produktu: 21412108Listwa zaciskowa gwintowa 12‑torowa 6mm2 pomarańczowa |  | szt. | 10 |  |  |
| 20 | Producent: SIMET, Kod produktu: 21512108Listwa zaciskowa gwintowa 12‑torowa 10mm2 pomarańczowa |  | szt. | 10 |  |  |
| 21 | Producent: SIMET, Kod produktu: 21612108Listwa zaciskowa gwintowa 12‑torowa 16mm2 pomarańczowa |  | szt. | 10 |  |  |
| 22 | Producent: Anticor, Kod produktu: PE-21120T0-0019020Taśma izolacyjna 19mm x 20m – mix 10 kolorów |  | opak. | 5 |  |  |
| 23 | Producent: Erko, Kod produktu: TE 1,5-8Tulejka kablowa izolowana 1,5-8 mm, opakowanie 100 szt.) |  | opak. | 4 |  |  |
| 24 | Producent: Erko, Kod produktu: TV 1,5-8 Tulejka kablowa izolowana podwójna 2x1,5-8 mm, opakowanie 100 szt.) |  | opak. | 2 |  |  |
| 25 | Producent: Erko, Kod produktu: TE 2,5-10Tulejka kablowa izolowana 2,5-10 mm, opakowanie 100 szt.) |  | opak. | 4 |  |  |
| 26 | Producent: Erko, Kod produktu: TV 2,5-10Tulejka kablowa izolowana podwójna 2x2,5-10 mm, opakowanie 100 szt.) |  | opak. | 2 |  |  |
| 27 | Producent: Erko, Kod produktu: TE 4-12Tulejka kablowa izolowana 4,0-12 mm, opakowanie 100 szt.) |  | opak. | 2 |  |  |
| 28 | Producent: Erko, Kod produktu: TV 4-12Tulejka kablowa izolowana 2x4,0-12 mm, opakowanie 100 szt.) |  | opak. | 2 |  |  |
| 29 | Producent: Erko, Kod produktu: TE 6-12Tulejka kablowa izolowana 6,0-12 mm, opakowanie 100 szt.) |  | opak. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 3:** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.[[1]](#footnote-1)
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)