|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź |
| --- | --- |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

MODYFIKACJA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

numer sprawy: 50/PN/ZP/D/2020, na:

dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 139 000 EURO

Specyfikacja zatwierdzona przez: .........................................................

dr n. med. dr n. med. Konrad Walczak

Dyrektor

ds. Organizacyjno-Medycznych

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Wojskowej Akademii Medycznej

- Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

Łódź, dnia 19.06.2020 r.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów 
wdrożono Zintegrowany System Zarządzania który obejmuje: 
System zarządzania jakością – ISO 9001:2008,(QMS) 
System zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27000:2013 (ISMS)

| www.usk.umed.lodz.pl |  |  |
| --- | --- | --- |
| ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź | tel.: +48 42 639 34 52 fax: +48 42 639 35 47 e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl | REGON: 471208164 NIP: 7272392503 KRS: 0000016979 BDO: 000025243 |

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

#### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na  podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie przeprowadzone jest na zasadach ogólnych. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

#### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „USK im. WAM-CSW” lub „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, j.t. ze zm.).

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego

- Nr konta bankowego: 70 1130 1163 0014 7049 0920 0012

- NIP: 727-23-92-503

- REGON: 471208164

- KRS: 0000016979

- BDO: 000025243

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90 – 549 Łódź, z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych

- Adres internetowy Zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl

- Sposób komunikacji elektronicznej został szczegółowo opisany w rozdziale VII i XI

- Dokumentacja z postępowania dostępna jest na stronie platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

- Znak Postępowania: 50/PN/ZP/D/2020, Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: dostawy odczynników i materiałów zużywalnych (zwanych dalej towarem) wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium (zwanym dalej przedmiotem dzierżawy) opisanymi w Formularzu-asortymentowo-cenowym i Parametrach technicznych, zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – zamówienie podzielone na 11 pakietów.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 i 1a do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy” i „Parametry techniczne”).

- Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia:

- 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

- 30192113-6 Wkłady drukujące

- 30192320-0 Taśmy do drukarek

- 30125110-5 Toner do drukarek laserowych

- 33141625-7 Zestawy diagnostyczne

- 33694000-1 Odczynniki diagnostyczne

- 33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe

- Oferowany przez Wykonawcę towar musi  być dopuszczony do obrotu na rynek polski:

- zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 - j.t. ze zm.) /o ile dotyczy/;

- spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunki określone w „Parametrach technicznych” – załącznik nr 1a SIWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załączniku nr 1a SIWZ  lub SIWZ spowoduje odrzucenie oferty;

- oferowany towar musi być fabrycznie nowy, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich;

na co Wykonawca posiada wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłoży do wglądu oraz, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę towaru niespełniającego przedmiotowych wymogów.

Ocena spełnienia warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. XI w punkcie 12.1 SIWZ.

- Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietów Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej, tj.: oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia jej zawarcia do dnia 21.03.2021 r. lub do wcześniejszej, całkowitej realizacji wartości umowy.

- Termin dostawy od momentu złożenia zamówienia do 5 dni roboczych dla Towarów, w przypadku dostaw w trybie pilnym - w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia (dostawa na cito opcjonalnie dla pakietu 6 i 7).

- Termin dostawy przedmiotu dzierżawy – w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (nie dotyczy pakietów 1-2, 6-7).

- Miejscem wykonania Zamówienia są lokalizacje należące do Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, Wierzbowej 5, Pl. Hallera 1.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

1.2. 	spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia

By warunki zostały spełnione wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

- w ramach warunku określonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - przynajmniej 1 dostawy odczynników laboratoryjnych lub testów laboratoryjnych lub zestawów diagnostycznych o wartości brutto nie mniejszej niż:

| Pakiet 1 – 900,00 zł | Pakiet 4 – 22 400,00 zł | Pakiet 7 – 6 000,00 zł | Pakiet 10 – 80 800,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 – 12 600,00 zł | Pakiet 5 – 25 400,00 zł | Pakiet 8 – 36 900,00 zł | Pakiet 11 – 26 400,00 zł |
| Pakiet 3 – 201 000,00 zł | Pakiet 6 – 5 000,00 zł | Pakiet 9 – 658 000,00 zł 700 000 zł | --- |

W przypadku składania oferty na kilka pakietów łączna wartość brutto w zł wykazanej dostawy, bądź wykazanych dostaw, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w zł właściwych dla poszczególnych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionego warunku (nie wartość całej umowy).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Niespełnienie ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP.

- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

- Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:

  - W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243  t.j., ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 t.j. ze zm.)

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.	W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1, każdy z Wykonawców jest zobowiązany do oferty załączyć:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

UWAGA! W części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji (: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV.

W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia Wykonawca nie wypełnia części / sekcji, które nie dotyczą niniejszego postępowania i zostały skreślone.

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców – nie jest wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

A. W postępowaniu oświadczenie JEDZ należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 pzp) oraz podmiotów udostępniających potencjał (art. 25a ust. 3 p. 1 pzp) składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

A.1.Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.

A.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. Zamawiający zaleca wypełnienie dokumentu JEDZ który jest załącznikiem nr 3 do SIWZ.

A.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1.	W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1.2.:

2.1.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w rozdziale IV pkt. 1.1.:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

    - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.2.

3.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

4.	Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

5.1. pkt 2.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

5.2. pkt 2.2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów dotyczących spełniania warunków wymaganych przez zamawiającego:

9.1	Szczegółowe informacje na temat każdego oferowanego towaru i przedmiotu dzierżawy- dotyczy analizatorów, mikroskopu fluorescencyjnego (np. opisy, fotografie, rysunki lub inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego) zawierające: nazwę Towaru, nazwę producenta, opis parametrów technicznych potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych określonych w załączniku nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) oraz  w załączniku nr 1a (parametry techniczne) do SIWZ ze wskazaniem, której pozycji/pakietu dotyczą

Jeżeli załączone do oferty ilustrowane foldery/prospekty/instrukcja obsługi nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne,

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C – 10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

- W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

      - okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, t.j. ze zm.),

      - nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub numeru sprawy,

      - okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

!!! Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane drogą elektroniczną w dokumencie edytowalnym (np. word) !!!

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII.10 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

W sprawach proceduralnych:

- Maria Dyl-Niedźwiecka - Dział Zamówień Publicznych

W sprawach merytorycznych:

- Beata Mamełka, Monika Terlecka, Joanna Głowacka, Anna Urbaniak, Dorota Mikołajewska

VIII. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Oferowana dostawa powinna spełniać warunki szczegółowo określone w formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie XI.12.

- Wymagany przez Zamawiającego termin płatności - minimum 45 dni – maksimum 60 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy: W przypadku podatników VAT należy podać numer rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista, a w przypadku innych podatników należy podać numer zgodny ze zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością.

- Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do 5 dni roboczych dla Towarów, w przypadku dostaw w trybie pilnym - w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia (dostawa na cito opcjonalnie dla pakietu 6 i 7).

- Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy przedmiotu dzierżawy – w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (nie dotyczy pakietów 1-2, 6-7).

- Zamówienia mogą być składane faksem, drogą elektroniczną oraz w formie pisemnej.

- „Towary” muszą posiadać termin ważności minimum 6 m-cy po dostawie do Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Wraz z pierwszą dostawą wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć karty charakterystyk (Zamawiający dopuszcza złożenie instrukcji używania poszczególnych odczynników i świadectwa kontroli jakości odczynników zamiast karty charakterystyki przy każdej dostawie odczynników) zaoferowanego „towaru” w formie papierowej oraz na dowolnym nośniku elektronicznym a także informację o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13.06.2013 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 542 – j.t. ze zm.).

- Zgodnie z powyższymi przepisami Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów opakowaniowych tj. wszelkich opakowań, w tym opakowań wielokrotnego użytku wycofanych z ponownego użycia, po dostarczonych substancjach i preparatach niebezpiecznych na własny koszt /jeżeli dotyczy/.

- Zamawiający wymaga niezmienności cen przez cały okres obowiązywania umowy. Dopuszczalne zmiany cen w okresie stałości określono we Wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

- W okresie obowiązywania umowy dodatkowe rabaty oraz promocje producenckie skutkujące obniżeniem cen towarów, stanowiących przedmiot umowy, w odniesieniu do cen zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej będą honorowane przez Zamawiającego, o ile będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zwłoką w dostarczeniu zamówionej partii towaru, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować faksem Zamawiającego o niedostarczeniu zamówionego towaru przed terminem realizacji zamówienia pod nr faksu: 42 63 93 483.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

DOTYCZY DZIERŻAWY (odrębnie do każdego pakietu – dotyczy pakietów 3-5, 8-11):

- Wykonawca oddaje w dzierżawę Zamawiającemu analizator z urządzeniami i akcesoriami opisanymi w Formularzu-asortymentowo-cenowym i Parametrach technicznych, zwanymi dalej przedmiotem dzierżawy.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu dzierżawy i że przedmiot ten nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca w przypadku podpisania umowy, podczas dostawy i przekazania przedmiotu dzierżawy do użytkowania przedłoży Zamawiającemu paszport każdego oddanego do dzierżawy urządzenia potwierdzający sprawność przedmiotu dzierżawy, a także instrukcję obsługi oraz metodykę  badań w języku polskim.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni podłączenie przedmiotu dzierżawy i jego prawidłowe działanie w czasie trwania umowy do systemu informatycznego szpitala istniejącego w Laboratorium /Zamawiający stosuje program informatyczny Centrum firmy Marcel/.

- Jako początek okresu obowiązywania opłacania czynszu za dzierżawę przyjmuje się termin przekazania przedmiotu dzierżawy do użytkowania, przez który strony rozumieją dostarczenie urządzenia, dokonanie jego  instalacji, uruchomienie, wstępne przeszkolenie personelu, co zostanie potwierdzone protokołem instalacyjnym podpisanym bez zastrzeżeń  przez obie strony.

- W okresie obowiązywania umowy przedmiot dzierżawy pozostaje własnością Wykonawcy i nie może być udostępniany osobom trzecim.

- Faktura za dzierżawę za  pierwszy i ostatni miesiąc trwania umowy zostanie wystawiona na kwotę proporcjonalną do okresu faktycznej dzierżawy.

- Zamawiający- użytkownik zobowiązany jest użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji zawartymi w instrukcji obsługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie wykazu  jednostek (laboratoriów), które w sytuacjach awaryjnych przejmować będą wykonanie badań Zamawiającego niezwłocznie po informacji nt. wystąpienia takiej sytuacji.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wstępne szkolenie personelu użytkownika /max. 20 osób/. zaś kontynuacja szkolenia uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Szkolenia będą przeprowadzone przez przedstawiciela Wykonawcy (serwis) i winny obejmować zasady funkcjonowania przedmiotu dzierżawy, jego bieżącą obsługę, znajomość oprogramowania komputera sterującego pracą, a także poznanie okoliczności mogących być przyczynami ewentualnych nieprawidłowości i awarii przedmiotu dzierżawy. Odpłatność za szkolenia winna być wliczona w ratę czynszu dzierżawnego.

- Wykonawca ponosił będzie koszty związane z utratą testów i badań a także koszty związane z koniecznością wykonywania badań poza laboratorium Zamawiającego, łącznie z kosztami transportu w przypadku ewentualnych awarii przedmiotu dzierżawy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Po upływie okresu dzierżawy lub po wcześniejszej, całkowitej realizacji asortymentu towarów przedmiot dzierżawy podlega protokolarnemu zwrotowi do Wykonawcy na jego koszt, w uzgodnionym terminie nie dłużej niż 30 dni od daty zakończenia umowy lub od daty ostatniej dostawy, nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego oraz zabezpieczającym wykorzystanie posiadanego towaru chyba, że strony uzgodnią zwrot na innych zasadach.

- Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy, zainstaluje go i uruchomi w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego, a w przypadku zmiany lokalu/pomieszczenia dokona jego przeniesienia oraz ponownej instalacji i uruchomienia, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu udziału w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych. Koszty wykonywanych kontroli ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w trybie „bez zbędnej zwłoki”, zapewni na własny koszt wszelkie uaktualnienia i aktualizacje oprogramowania obsługującego pracę analizatorów, które udostępnia producent urządzenia.

- W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu w przedmiocie dzierżawy, powstałej nie z winy Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wymiany podzespołów przedmiotu dzierżawy na nowy

- Gwarancja na przedmiot dzierżawy przez okres trwania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie przeglądy okresowe i konserwację przedmiotu dzierżawy 2 razy w roku, o ile jest to zgodne z zaleceniami producenta, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy ze strony Zamawiającego.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia/awarii przedmiotu dzierżawy do 24h przez 7 dni w tygodniu. Termin wykonania zgłoszonej naprawy uszkodzenia/awarii strony ustalają na maksymalnie 48h przez 7 dni w tygodniu, od daty zgłoszenia.

- W przypadku dłuższej awarii – przestój przedmiotu dzierżawy powyżej 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, zobowiązujemy się dostarczyć zastępczy przedmiot dzierżawy, tej samej klasy bądź zabezpieczyć wykonanie badań bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego, w innej placówce, na urządzeniu tej samej klasy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądów technicznych, konserwacji przedmiotu dzierżawy, bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego, przez wskazany przez Wykonawcę serwis, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Koszty za ww. czynności winny być wliczone w ratę czynszu dzierżawnego.

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

- Zamawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia  przedmiot dzierżawy na czas trwania umowy dzierżawy.

- Strony ustalają, że koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, w tym dojazd serwisu i ewentualnego noclegu serwisanta, czas pracy serwisanta, koszty pakietów naprawczych, części zamiennych itp. w trakcie trwania umowy świadczone będą w ramach kwoty czynszu dzierżawnego przez serwis Wykonawcy. Koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.

- W przypadku, gdy konieczność dokonania naprawy powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy, wówczas koszty napraw i części zamiennych, testów i badań pokrywa Zamawiający.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu będą zgłaszane  na nr tel/fax wskazany przez Wykonawcę.

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę potwierdzenia ich spełnienia zamieszczonego w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1).

IX.  WYMAGANIA    DOTYCZĄCE     WADIUM

- Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:  49 744,00 złotych, słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł 00/100 51 726,00 złotych, słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć zł 00/100 (dotyczy wszystkich pakietów). Wadium należy wnieść w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.:

| Nr Pakietu: | Wadium w PLN: | Nr Pakietu: | Wadium w PLN: | Nr Pakietu: | Wadium w PLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43,00 | 5 | 1 177,00 | 9 | 30 452,00 32 434,00 |
| 2 | 585,00 | 6 | 238,00 | 10 | 3 724,00 |
| 3 | 9 323,00 | 7 | 278,00 | 11 | 1 208,00 |
| 4 | 1 013,00 | 8 | 1 703,00 | --- | --- |

W przypadku składania oferty na kilka pakietów należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ z zaznaczeniem „wadium – 50/PN/ZP/D/2020 – dostawy odczynników, pakiet nr …”.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 – t.j. ze zm.).

- W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

- W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. I.5 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- UWAGA!

Wadium w formie innej niż pieniądz winno być wniesione w formie elektronicznego oryginału tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby do tego uprawnione ze strony gwaranta (np. banku, ubezpieczyciela).Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XII SIWZ.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

#### XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ, w modyfikacjach SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 – j.t. ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone (umieszczone) na platformie w formularzu składania oferty w miejscu wyznaczonym do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 (zawierający m.in. oświadczenie o zaakceptowaniu dodatkowych zobowiązań określonych w pkt. VIII) wraz z następującymi załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza oferty:

15.1.1. załącznik nr 1a do oferty: „Parametry techniczne” wypełniony dokument zgodnie z przygotowanym załącznikiem nr 1a do SIWZ;

  - „Formularz Asortymentowo-Cenowy”  przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr  2 do SIWZ;

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ;

  - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy);

  - Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć:

- w formie elektronicznej i ma on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia,

- razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert,

UWAGA: oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), o którym mowa w pkt VII.2.3 SIWZ.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazane w oryginale.

- Dokumenty  lub  oświadczenia,  o których  mowa  w SIWZ,  składane  są  w oryginale  w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Jeżeli oryginały dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia / dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę / podwykonawcę / podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w ślad za UZP: „… w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego“.).

- W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, albo przez podwykonawcę, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2-3 i 5-8 SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagania określone w SIWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum).

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010, t.j. ze zm.), o ile Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Wskazane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. W przypadku JEDZ-a osobny plik.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których się nie ujawnia jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć (umieścić) na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 23.06. 07.07.2020 r., do godz. 08:30.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06. 07.07,.2020 r. o godz. 09:00 za pośrednictwem platformazakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalu Weteranów, ul. Żeromskiego 113 – Dział Zamówień Publicznych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca określi cenę netto i brutto (zawierającą należny podatek VAT) w złotych polskich wg załączonego Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

- Podać wielkość opakowania oferowanego.

- Podać ilość oferowanych opakowań.

- Podać jednostkową cenę netto za oferowane opakowanie dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Obliczyć wartość netto każdej pozycji, mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez oferowaną ilość opakowań.

- Podać stawkę VAT (w %) dla każdej pozycji.

- Obliczyć wartość brutto każdej pozycji dodając do wyliczonej wartości netto iloczyn wyliczonej wartości netto i stawki VAT (w %). Tak wyliczoną wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.

- Obliczyć wartość brutto oferty poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji.

- Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

- W przypadku omyłki rachunkowej w wyliczeniu wartości netto/brutto zostanie ona poprawiona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 powyżej, przy założeniu, że cena jednostkowa netto została określona przez Wykonawcę prawidłowo.

- Udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony
w programie Excel, zawiera formuły wyliczeń. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.

XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (odrębnie dla każdego z pakietów):

kryterium								ranga

- Cena		- 60%

- Parametry pozacenowe oceniane		- 40%

Pakiet 1: Parametry oceniane (krew utajona)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Metoda pomiaru immunochromatografia – reakcja przeciwciał monoklonalnych przeciwko ludzkiej hemoglobinie | 13% | 0% |
| Test nie wymaga stosowania przez pacjenta żadnej specjalnej diety | 13% | 0% |
| Czułość testu min. 40 ng/ml | 14% | 0% |

Pakiet 2: Parametry oceniane (testy czteropanelowe)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Metoda pomiaru immunochromatografia – reakcja przeciwciał z narkotykiem o wysokiej czułości i specyficzności | 20% | 0% |
| Test czteropanelowy pozwalający na wykrycie jednocześnie różnych narkotyków | 20% | 0% |

Pakiet 3: Parametry oceniane (immunochemia)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 ul | 10% | 0% |
| Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych | 10% | 0% |
| Test do oznaczania kortyzolu umożliwiający pomiary w ślinie | 10% | 0% |
| Eliminacja ze strony HAMA – potwierdzona odpowiednimi zapisami w materiałach firmowych | 10% | 0% |

Pakiet 4: Parametry oceniane (RKZ)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Czas wykonania badania (od podania próbki do aparatu do uzyskania wyniku) <= 40 sek. | 20% | 0% |
| Możliwość ponownej instalacji tego samego pakietu odczynnikowego i kasety sensorowej w tym samym bądź innym analizatorze kasetowym wyspecyfikowanym w SIWZ bez utraty pozostałych testów, cykli, aktywności i kontroli. | 20% | 0% |

Pakiet 5: Parametry oceniane (koagulologia)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Aparat przelicza objętości odczynników na ilość testów możliwą do wykonania dla każdego parametru; w przypadku testów wieloskładnikowych aparat wykonuje podsumowanie i wyświetla ilość testów jako liczbę testów możliwych do wykonania w odczynniku, którego ilość jest najmniejsza. | 10% | 0% |
| Odczynnik do APTT ciekły, gotowy do użycia o wysokiej wrażliwości na antykoagulant toczniowy w oparciu o krzemionkę i syntetyczne fosfolipidy, trwałość min. 5 dni na pokładzie analizatora. | 15% | 0% |
| Liniowość D-dimerów min. 7.000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu. | 15% | 0% |

Pakiet 6: Parametry oceniane (biochemia - do posiadanego aparatu Integra 400 Plus  firmy Roche)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Termin płatności | 10% | 0% |
| Termin dostawy na cito | 20% | 0% |

Termin dostawy:

| 3 dni robocze | 10% |
| --- | --- |
| 4 dni robocze | 5% |
| 5 dni roboczych | 0% |

Pakiet 7: Parametry oceniane (koagulologia – do posiadanego aparatu ACL TOP CTL 300 firmy Verfen)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Termin płatności | 10% | 0% |
| Termin dostawy na cito | 20% | 0% |

Termin dostawy:

| 3 dni robocze | 10% |
| --- | --- |
| 4 dni robocze | 5% |
| 5 dni roboczych | 0% |

Pakiet 8: Parametry oceniane (parametry krytyczne)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Czas potrzebny do uzyskania wyniku całego panelu parametrów i gotowość do kolejnego oznaczenia max. 2 min 30 sek. | 20% | 0% |

Objętość potrzebna do wykonania całego panelu oznaczeń

| >95 (l | 0% |
| --- | --- |
| 75-95 (l | 10% |
| <= 75 (l | 20% |

Pakiet 9: Parametry oceniane (immunochemia)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Metoda pomiaru elektrochemiluminescencja | 10% | 0% |
| Eliminacja wpływu przeciwciał HAMA potwierdzona materiałami firmowymi | 10% | 0% |
| Test do oznaczeń Prokalcytoniny w oparciu o licencję i standaryzację firmy BRAHMS. Objetość próbki do jednego oznaczenia Prokalcytoniny nie więcej niż 50 μL | 10% | 0% |
| Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych (objętość próbki do jednego oznaczenia nie większa niż 50 μL) | 10% | 0% |

Pakiet 10: Parametry oceniane (lekowrażliwość)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Możliwość wykonania na jednym panelu/karcie równocześnie Id i AST | 10% | 0% |
| Wykrywanie (oporności na karbapenemy) karbapenemazy z klasyfikacją w skali Amblera | 10% | 0% |
| Możliwość podglądu wyniku w trakcie oznaczenia (przed zakończeniem badania) | 10% | 0% |
| Oprogramowanie w języku polskim | 10% | 0% |

Pakiet 11: Parametry oceniane (posiewy krwi i płynów ustrojowych)

| Kryterium | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Możliwość wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki krwi (certyfikaty KORDL, walidacja metody) | 10% | 0% |
| Możliwość hodowli grzybów na podłożu wybiórczym zawierającym antybiotyki | 10% | 0% |
| Możliwość hodowli drobnoustrojów beztlenowych sfagocytowanych (podłoża z czynnikiem lizującym) | 10% | 0% |
| Sygnalizacja próbki dodatniej sygnałem dźwiękowym i świetlnym poza ekranem widocznym z daleka w laboratorium | 10% | 0% |

Sposób obliczania kryteriów

Cena <C> – obliczana jest wg wzoru:

C = (C min / C n) x 100 x ranga

C min – cena minimalna, C n – cena oferty badanej

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.

Parametry oceniane <O> – punktowane według oświadczenia wykonawcy w podanym poniżej zakresie i obliczane wg wzoru

O = (ΣPP / 40) x 100 x ranga

ΣPP – suma punktów przyznanych poszczególnym parametrom ocenianym określonym powyżej składających się na kryterium „parametry oceniane”, 40 – maksymalna liczba punktów jaką może być przyznana ofercie

Poszczególne parametry oceniane <PP> – punktowane według oświadczenia wykonawcy w podanym poniżej zakresie i obliczane wg wzoru

PP = (PPo / PPmax) x 100 x ranga

PPmax – maksymalna liczba punktów jaką może być przyznana ofercie w danym kryterium

PPo – parametr oferty badanej

- Ocena końcowa jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie kryteria (C+PP). Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza w oparciu o wyżej wymienione kryteria

- Najkorzystniejsza oferta to oferta z najwyższą ilością punktów.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

- Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum)– należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. WZÓR UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której postanowienia określają udostępnianie, przetwarzanie i ochronę danych osobowych, która stanowi załącznik nr 4b.

- Wzory umów, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy podstawowej oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XIX.   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,

•	w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów  poczta elektroniczną na adres daneosobowe@skwam.lodz ;

•	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego;

•	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, t.j.), dalej „ustawa Pzp”;

•	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

•	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

•	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•	posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz informacji, o których mowa w art. 15 RODO;*

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

•	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113 przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust, 5 RODO.

* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. .

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 1a – Parametry techniczne;

- Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy;

- Załącznik nr 3 – JEDZ;

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy;

- Załącznik nr 4a – Zobowiązanie do zachowania tajemnicy;

- Załącznik nr 4b – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba Wykonawcy		albo	      Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.................................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu .................................................................................................................................................................

Regon:.......................................... NIP:.............................................................. BDO:…………………………… Województwo................................................ Powiat……............................................................................

Internet: http://.................................................. e-mail:.....................................@................................

Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNEGO SZPITALA WETERANÓW
90-549 ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 113

Nawiązując do ogłoszenia  zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 098-233168  w dniu 20.05.2020 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium numer sprawy 50/PN/ZP/D/2020,:

- Oferujemy dostarczenie towaru, posiadającego parametry określone w załączniku nr 1a do SIWZ – „Parametry techniczne”, zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiącymi integralną część Formularza Oferty.

- Oferujemy towar zgodny z poniższymi parametrami:

| Pakiet | Oceniane kryterium | Podać/zaznaczyć* |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 1 | Metoda pomiaru immunochromatografia – reakcja przeciwciał monoklonalnych przeciwko ludzkiej hemoglobinie | TAK / NIE |
|  | Test nie wymaga stosowania przez pacjenta żadnej specjalnej diety | TAK / NIE |
|  | Czułość testu min. 40 ng/ml | TAK / NIE |
| Pakiet 2 | Metoda pomiaru immunochromatografia – reakcja przeciwciał z narkotykiem o wysokiej czułości i specyficzności | TAK / NIE |
|  | Test czteropanelowy pozwalający na wykrycie jednocześnie różnych narkotyków | TAK / NIE |
| Pakiet 3 | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 ul | TAK / NIE |
|  | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych | TAK / NIE |
|  | Test do oznaczania kortyzolu umożliwiający pomiary w ślinie | TAK / NIE |
|  | Eliminacja ze strony HAMA – potwierdzona odpowiednimi zapisami w materiałach firmowych | TAK / NIE |
| Pakiet 4 | Czas wykonania badania (od podania próbki do aparatu do uzyskania wyniku) <= 40 sek. | TAK / NIE |
|  | Możliwość ponownej instalacji tego samego pakietu odczynnikowego i kasety sensorowej w tym samym bądź innym analizatorze kasetowym wyspecyfikowanym w SIWZ bez utraty pozostałych testów, cykli, aktywności i kontroli. | TAK / NIE |
| Pakiet 5 | Aparat przelicza objętości odczynników na ilość testów możliwą do wykonania dla każdego parametru; w przypadku testów wieloskładnikowych aparat wykonuje podsumowanie i wyświetla ilość testów jako liczbę testów możliwych do wykonania w odczynniku, którego ilość jest najmniejsza. | TAK / NIE |
|  | Odczynnik do APTT ciekły, gotowy do użycia o wysokiej wrażliwości na antykoagulant toczniowy w oparciu o krzemionkę i syntetyczne fosfolipidy, trwałość min. 5 dni na pokładzie analizatora. | TAK / NIE |
|  | Liniowość D-dimerów min. 7.000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu. | TAK / NIE |
| Pakiet 6 | Termin płatności (45 - 60 dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami wzoru umowy | ….. dni |
|  | Termin dostawy na cito | TAK / NIE |
|  | Termin dostawy w dniach roboczych (3, 4 lub 5 dni) | ….. dni |
| Pakiet 7 | Termin płatności (45 - 60 dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami wzoru umowy | .…. dni |
|  | Termin dostawy na cito | TAK / NIE |
|  | Termin dostawy w dniach roboczych (3, 4 lub 5 dni) | ….. dni |
| Pakiet 8 | Czas potrzebny do uzyskania wyniku całego panelu parametrów i gotowość do kolejnego oznaczenia max. 2 min 30 sek. | TAK / NIE |
|  | Objętość potrzebna do wykonania całego panelu oznaczeń | ….. (l |
| Pakiet 9 | Metoda pomiaru elektrochemiluminescencja | TAK / NIE |
|  | Eliminacja wpływu przeciwciał HAMA potwierdzona materiałami firmowymi | TAK / NIE |
|  | Test do oznaczeń Prokalcytoniny w oparciu o licencję i standaryzację firmy BRAHMS. Objetość próbki do jednego oznaczenia Prokalcytoniny nie więcej niż 50 μL | TAK / NIE |
|  | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych (objętość próbki do jednego oznaczenia nie większa niż 50 μL) | TAK / NIE |
| Pakiet 10 | Możliwość wykonania na jednym panelu/karcie równocześnie Id i AST | TAK / NIE |
|  | Wykrywanie (oporności na karbapenemy) karbapenemazy z klasyfikacją w skali Amblera | TAK / NIE |
|  | Możliwość podglądu wyniku w trakcie oznaczenia (przed zakończeniem badania) | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK / NIE |
| Pakiet 11 | Możliwość wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki krwi (certyfikaty KORDL, walidacja metody) | TAK / NIE |
|  | Możliwość hodowli grzybów na podłożu wybiórczym zawierającym antybiotyki | TAK / NIE |
|  | Możliwość hodowli drobnoustrojów beztlenowych sfagocytowanych (podłoża z czynnikiem lizującym) | TAK / NIE |
|  | Sygnalizacja próbki dodatniej sygnałem dźwiękowym i świetlnym poza ekranem widocznym z daleka w laboratorium | TAK / NIE |

!!! Zgodnie z zapisami w  rozdz. XIV SIWZ powyższe parametry, poza ceną, stanowią kryteria oceny ofert. !!!

Brak zaznaczenia właściwej opcji, a w przypadku terminu ważności mikrokart podania go, w formularzu oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – j.t. ze zm.).

- Termin dostawy towaru do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przypadku dostaw w trybie pilnym - w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pakietów gdzie termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

- Proponowany termin płatności: …………. dni (minimum 45 dni/maksimum 60 dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, z zastrzeżeniem pakietów gdzie termin płatności stanowi kryterium oceny ofert.

DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW:

Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy nr ……………………………………………………………., który jest zgodny:

•	z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista - w przypadku podatników VAT*

•	z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością  - w przypadku innych podatników *

*niewłaściwe skreślić.

- Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego okresu niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wzoru umowy

- W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności skutkujących zwłoką w dostarczeniu zamówionej partii towaru, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować faksem Zamawiającego o niedostarczeniu zamówionego towaru przed terminem realizacji zamówienia pod nr faksu: 42 63 93 483

- Potwierdzamy spełnienie wymaganej przez Zamawiającego realizacji dostaw w terminie i ilościach każdorazowo wskazanych w zamówieniu.

- Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego warunku, iż w okresie obowiązywania umowy dodatkowe rabaty oraz promocje producenckie skutkujące obniżeniem cen towarów, stanowiących przedmiot umowy, w odniesieniu do cen zaproponowanych w ofercie przetargowej będą honorowane przez Zamawiającego, jeśli będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- Potwierdzamy spełnianie wymaganego warunku, aby dostarczony towar miał termin ważności, co najmniej 6 m-cy po dostawie do Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru.

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że w przypadku zawarcia umowy wraz z pierwszą dostawą zobowiązujemy się dostarczyć wymagane karty charakterystyk zaoferowanego „towaru” w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym a także informację o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawą o gospodarce z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13.06.2013 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 542 – j.t. ze zm.).

Zgodnie z powyższymi przepisami zobowiązujemy się również do odbioru odpadów opakowaniowych tj. wszelkich opakowań, w tym opakowań wielokrotnego użytku wycofanych z ponownego użycia, po dostarczonych substancjach i preparatach niebezpiecznych na własny koszt. /o ile dotyczy/

- Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium niniejszym oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas towary i przedmiot dzierżawy spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 - j.t. ze zm.), na co posiadam wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na Żądanie Zamawiającego przedłożę do wglądu oraz, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego towaru, niespełniającego przedmiotowych wymogów. /o ile dotyczy/

* niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferowany towar i przedmiot dzierżawy spełnia wszystkie wymagane warunki określone w załączniku Nr 2 do SIWZ, na co Wykonawca posiada dokumenty …………………………………………………* (np. katalogi, prospekty, ulotki, karty charakterystyki produktu, certyfikaty, dokumenty potwierdzające zgodność z normami), które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłożę do wglądu oraz, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonego towaru, niespełniającego przedmiotowych wymogów.

* należy wpisać odpowiednie dokumenty, jakie posiada Wykonawca na potwierdzenie spełniania wymogów określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ

DOTYCZY DZIERŻAWY (pakiety 3-5, 8-11):

- Oddajemy w dzierżawę przedmiot dzierżawy będący przedmiotem zamówienia, zgodnie z parametrami technicznymi - załącznik nr 1a.

- Proponowany termin dostawy przedmiotu dzierżawy …… dni – do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Wysokość czynszu miesięcznego za dzierżawę będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy.

- Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie przez Zamawiającego z terminem płatności ……….. dni /min. 45 dni, max. 60 dni /od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy nr ……………………………………………………………., który jest zgodny:

•	z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista - w przypadku podatników VAT*

•	z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością  - w przypadku innych podatników *

*niewłaściwe skreślić.

** W przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym terminie płatności Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca dopuszcza maksymalną ilość dni tj. 60.

- Wystawimy fakturę za dzierżawę na kwotę proporcjonalną do okresu faktycznej dzierżawy – dotyczy pierwszego i ostatniego miesiąca trwania umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy jedynym właścicielem przedmiotu dzierżawy i że przedmiot ten nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich.

- Zobowiązujemy się do poniesienia kosztów związanych z utratą testów i badań a także kosztów związanych z koniecznością wykonywania badań poza laboratorium Zamawiającego, łącznie z kosztami transportu.

- Zobowiązujemy się przeprowadzić wstępne szkolenie personelu użytkownika /max 20 osób/ zaś kontynuacja szkolenia uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Szkolenia będą przeprowadzone przez przedstawiciela Wykonawcy (serwis) i winny obejmować zasady funkcjonowania przedmiotu dzierżawy, jego bieżącą obsługę, znajomość oprogramowania komputera sterującego pracą, a także poznanie okoliczności mogących być przyczynami ewentualnych nieprawidłowości i awarii przedmiotu dzierżawy. Koszty szkolenia wliczone są w ratę czynszu dzierżawnego.

- Zobowiązujemy się w trybie „bez zbędnej zwłoki”, zapewnić na własny koszt wszelkie uaktualnienia i aktualizacje oprogramowania obsługującego pracę przedmiotu dzierżawy, które udostępnia producent urządzenia.

- Po zakończeniu dzierżawy lub w przypadku wcześniejszej, całkowitej realizacji asortymentu towaru przedmiot dzierżawy podlega protokolarnemu zwrotowi na nasz koszt, w uzgodnionym terminie nie dłużej niż 30 dni od daty zakończenia umowy, nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego chyba, że strony uzgodnią zwrot na innych zasadach.

- Zobowiązujemy się do wykonania przeglądów okresowych dzierżawionego sprzętu 2 razy w roku, o ile jest to zgodne z zaleceniami producenta, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego.

- W czasie trwania umowy przedmiotu dzierżawy wszelkie naprawy umożliwiające prawidłowe użytkowanie oraz wymianę części zużywalnych przedmiotu dzierżawy, a nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą w ramach kwoty czynszu dzierżawnego przez serwis Wykonawcy. Koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.

- Wszelkie naprawy umożliwiające jego prawidłowe użytkowanie, a nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą w ramach kwoty czynszu dzierżawnego przez serwis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… .

(podać nazwę, adres, telefon, fax)

Koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.

- W przypadku dłuższej awarii – przestój przedmiotu dzierżawy powyżej 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, zobowiązujemy się dostarczyć zastępczy przedmiot dzierżawy, tej samej klasy bądź zabezpieczyć wykonanie badań bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego, w innej placówce, na urządzeniu tej samej klasy.

- Zobowiązujemy się do dokonania przeglądów technicznych, konserwacji przedmiotu dzierżawy, przez wskazany przez Wykonawcę serwis, zgodnie z instrukcją obsługi, bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego, przez wskazany przez Wykonawcę serwis, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Koszty za ww. czynności winny być wliczone w ratę czynszu dzierżawnego.

- Koszty wszelkich napraw, przeglądów, konserwacji zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, w tym dojazd serwisu i ewentualnego noclegu serwisanta, czas pracy serwisanta, koszty pakietów naprawczych, części zamiennych itp. w trakcie trwania umowy świadczone będą w ramach kwoty czynszu dzierżawnego przez serwis Wykonawcy. Koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.

- W przypadku, gdy konieczność dokonania naprawy powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy, wówczas koszty napraw i części zamiennych, testów i badań pokrywa Zamawiający.

- Wszelkie nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji Wykonawcy należy zgłaszać  na nr tel. …………………………………….. /fax: ...........................................

OGÓLNE:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy, a także ewentualnymi modyfikacjami, dopuszczeniami, i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że projekty umów, stanowiące załącznik Nr 4 i 4b do specyfikacji, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta została złożona w …………….. plikach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …...… do nr ……. .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte w pliku nr …. pod nazwą .................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j., ze zm.) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa znajduje się w pliku pn. …………..

- Oświadczamy, że dostawa towaru lub świadczenie usługi, oferowanych w ramach ww. postępowania przetargowego

prowadzi* / nie prowadzi* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

Niżej wymienione towary lub świadczenie usługi, oferowane w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzą w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

* (należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).

**W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

- Wadium w kwocie ............................................ zostało/zostanie wniesione w dniu ............................  w formie .................................................

- Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ppkt. 8 SIWZ.

- Numer konta, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:

.........................................................................................................................................................

Nazwa banku……………………………………………………………………………………………………………….…………………

- Dostawy wykonamy sami / przy udziale podwykonawcy*. Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na dostawę: …........................................................................................................

*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia żadnej z opcji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wykona zamówienie sam, bez udziału podwykonawcy

- Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić):

a) sami …………………………………………………………………………………………………………………………………….…

b) w konsorcjum z: …………………………………………………………………………….………………………………………..

- (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 –należy niepotrzebne skreślić

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

1a) Parametry techniczne

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI TESTÓW |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Testy kasetkowe na obecność krwi utajonej w kale |  |
| 2. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI TESTÓW |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Zanurzeniowe testy do wykrywania narkotyków w moczu (THC, OPI, COC, AMP) |  |
| 2. | THC - wykrywa kanabinoidy w moczu przy stężeniu 50 ng/ml |  |
| 3. | OPI - wykrywa morfinę w moczu przy stężeniu 300 ng/ml |  |
| 4. | COC - wykrywa benzoiloekgoninę w moczu przy stężeniu 300 ng/ml |  |
| 5. | AMP - wykrywa amfetaminę i jej metabolity w moczu przy stężeniu 500 ng/ml i powyżej |  |
| 6. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 3

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI IMMUNOCHEMIA |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne dla analizatora immunochemicznego | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Analizator do postawienia na stole (wykonawca dostarczy dedykowany stół), nie starszy niż 2020 rok |  |
| 2. | Automatyczny analizator immunochemiczny umożliwiający wykonanie pełnego badania wraz z wydrukiem: w zestawie komputer, monitor, drukarka wraz z odpowiednią ilością tonerów zabezpieczającą drukowanie na czas trwania przetargu |  |
| 3. | Metoda badań: chemiluminescencja |  |
| 4. | Analizator pracujący w trybie „pacjent po pacjencie’’ |  |
| 5. | Możliwość dostawienia próbek pilnych w każdym momencie pracy, ze swobodnym dostępem, bez przerywania pracy analizatora |  |
| 6. | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń / godzinę, |  |
| 7. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut dot. wszystkich testów |  |
| 8. | Możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki - co najmniej 15 testów na pokładzie analizatora jednocześnie |  |
| 9. | Zapewnienie dwóch pojemników na odpady płynne celem właściwej utylizacji ścieków |  |
| 10. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodne z rekomendacjami producenta zawartymi w ulotkach odczynnikowych |  |
| 11. | Czujnik poziomu próbki |  |
| 12. | Wbudowany system kontroli jakości |  |
| 13. | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości |  |
| 14. | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych o różnej średnicy po odwirowaniu oraz z naczynek/ probówek pediatrycznych |  |
| 15. | Krzywa kalibracji zapisana w kodzie kreskowym odczynnika wczytywana automatycznie po wstawieniu odczynnika na pokład analizatora – brak konieczności wykonywania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej (krzywa kalibracyjna wczytywana z kodu paskowego) |  |
| 16. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 17. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym |  |
| 18. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek, kalibratorów i kontroli |  |
| 19. | Serwis autoryzowany przez producenta aparatu |  |
| 20. | Jednorazowe końcówki do pobierania materiału zabezpieczające przed carry-over |  |
| 21. | Modem serwisowy, możliwość połączenia online |  |
| 22. | Data ważności odczynników, kontroli, kalibratorów – co najmniej 6 miesięcy |  |
| 23. | Podtrzymywanie zasilania - UPS zabezpieczającego pracę aparatu minimum do zakończenia wykonywanej analizy |  |
| 24. | Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy, bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych – niewymienione w załączniku cenowym, bezpłatny przegląd roczny bez dodatkowego wzywania Oferenta, reakcja serwisu 24 godziny |  |
| 25. | Instalacja, szkolenie personelu/ zakończone wydaniem certyfikatów. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. |  |
| 26. | Zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnątrz laboratoryjnej (materiał kontrolny pochodzenia ludzkiego), niezależnego producenta z częstotliwością nie rzadszą niż 1 raz w miesiącu na koszt Oferenta |  |
| 27. | Wyposażenie dodatkowe: przenośny zestaw komputerowy z możliwością podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (Marcel), wraz z pakietem Office i programem antywirusowym - dzierżawa |  |
| 28. | Wyposażenie dodatkowe: drukarka zewnętrzna o wysokiej wydajności z możliwością automatycznego druku dwustronnego o nie gorszych parametrach niż typu Oki B700 z tonerami - dzierżawa |  |
| 29. | Wyposażenie dodatkowe: chłodziarko-zamrażarka o nie gorszych parametrach niż firmy Bosch, nie niższa niż 186 cm wysokości, ze stali nierdzewnej, do łatwego czyszczenia - dzierżawa |  |
| 30. | Wyposażenie dodatkowe: wirówka laboratoryjna o nie gorszych parametrach niż wirówka MPW 352 o wymiarach nie większych niż 380 x 443 x 545mm - dzierżawa |  |
| 31. | Okres gwarancji na czas trwania umowy |  |
| 32. | Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi, obowiązkowymi przeglądami technicznymi w okresie dzierżawy na koszt Wykonawcy |  |
| 33. | Przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta bez dodatkowego wzywania Wykonawcy |  |
| 34. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. • Zapewnienie dostępu do sieci komputerowej LIS w laboratorium po stronie Wykonawcy. |  |

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 4

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI PARAMETRY KRYTYCZNE |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne dla analizatora | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | aparat fabrycznie nowe aparaty 2020 |  |
| 2. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesną analizę poniższych parametrów krytycznych wraz z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb.: pH, pCO2, pO2, Hb całk, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, FHbF, sO2, cNa+, K+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita |  |
| 3. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 4. | Automatyczne mieszanie próbki badanej przed pobraniem – wbudowany mieszalnik próbek. |  |
| 5. | Konfiguracja parametrów wg potrzeb operatora (analizator modułowy) z możliwością pomniejszenia lub powiększania panelu wykonywanych parametrów bez jakichkolwiek ingerencji w oprogramowanie aparatu czy jego konstrukcję. |  |
| 6. | System pracujący w oparciu o wymienne kasety zawierające sensory oraz kasety zawierające odczynniki, kalibratory umożliwiające wielokrotne pomiary. |  |
| 7. | System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń. |  |
| 8. | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni. |  |
| 9. | Możliwość ponownej instalacji tego samego pakietu odczynnikowego i kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. |  |
| 10. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |
| 11. | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty testów w kasecie sensorowej |  |
| 12. | Możliwość aspiracji badanej próbki: z kapilary, ze strzykawki lub z probówki. |  |
| 13. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 70μl dla pełnego panelu z opcją mikropróbki do 50 μl. |  |
| 14. | Czas do uzyskania wyniku nie dłuższy niż 40 sek. |  |
| 15. | Korekcja temperaturowa parametrów mierzonych i wyliczanych. |  |
| 16. | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym z użyciem jednej elektrody referencyjnej. |  |
| 17. | Termin ważności kaset minimum 3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego. |  |
| 18. | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez konieczności ingerencji użytkownika. |  |
| 19. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. |  |
| 20. | Maksymalny czas dobowych kalibracji i kontroli jakości nie dłuższy niż 50 min. |  |
| 21. | Brak konieczności wykonywania dodatkowych czynności przy instalacji pakietów testowych (zewnętrzna kontrola systemu) poza wprowadzeniem kaset do analizatora. |  |
| 22. | Wbudowany system oceny kontroli jakości : automatyczna, wewnętrzna kontrola jakości z osobnych, niezależnych płynów kontrolnych na trzech poziomach wykonywana codziennie, wbudowana w pakiet odczynnikowy. |  |
| 23. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
| 24. | Deklaracja zgodności CE aparatu. |  |
| 25. | Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania (UPS o mocy stosownej do oferowanego aparatu) |  |
| 26. | Każdy analizator umożliwiający dwukierunkową transmisję danych (złącze do komunikacji z komputerem zewnętrznym i transmisją danych). |  |
| 27. | Integracja z systemem Marcel |  |
| 28. | Zapewnienie przez cały okres trwania dzierżawy bezpłatnego serwisu wraz z przeglądami okresowymi wg. zaleceń producenta. |  |
| 29. | Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii. |  |
| 30. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/ systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o tych samych parametrach na koszt Wykonawcy umowy. |  |
| 31. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. • Zapewnienie dostępu do sieci komputerowej LIS w laboratorium po stronie Wykonawcy. |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar i sprzęt spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 5

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI KOAGULOLOGIA |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne dla analizatora koagulologicznego | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Analizator koagulologiczny fabrycznie nowy ( rok produkcji nie starszy niż 2013) |  |
| 2. | W pełni automatyczny analizator wyposażony w komputer sterujący, monitor i UPS podtrzymujący pracę aparatu przez min. 30 min. |  |
| 3. | Wydajność analizatora: min. 100 ozn./godz. dla oznaczeń PT i APTT |  |
| 4. | Możliwość wykonywania pomiarów równocześnie metodami: wykrzepialną (optyczną), chromogenną i immunologiczną. |  |
| 5. | Metodyka wykonywania oznaczeń pozwalająca na pomiary w osoczu zhemolizowanym i lipemicznym. |  |
| 6. | Przebijak korków dla probówek zamkniętego systemu pobrania. |  |
| 7. | Możliwość wykonywania oznaczeń zarówno z probówek zamkniętego pobrania, jak i probówek otwartych oraz naczynek typu „cup” |  |
| 8. | Automatyczna kontrola poziomu odczynników oraz próbek. |  |
| 9. | Minimum 25 chłodzonych stanowisk odczynnikowych; |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości. |  |
| 11. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię odczynnika |  |
| 12. | Możliwość ilościowego oznaczania D-dimerów i wyrażania ich stężenia w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu (mg/l FEU). Wymagany punkt odcięcia: 0,5 mg/l FEU. D-dimery, z certyfikatem FDA (lub innym wydanym przez europejską jednostkę notyfikacyjną) potwierdzającym przydatność dla wykluczania zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich. |  |
| 13. | Odczynnik do PT w oparciu o ludzką tromboplastynę rekombinowaną o wartościach ISI 1,0 +/- 0,1. Odczynnik pozwalający także na szacunkowe określenie Fibrynogenu na bazie PT |  |
| 14. | Wbudowany program kontroli jakości z możliwością graficznego przedstawienia kontroli oraz zastosowania reguł Westgarda |  |
| 15. | Możliwość oznaczania próbek CITO z dowolnej pozycji próbkowej oraz dostawiania ich w trakcie pracy aparatu. Możliwość zmiany statusu próbek rutynowych na pilne i doprogramowania testów w trakcie pracy. |  |
| 16. | Odczynniki oferowane w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie do analizatora. |  |
| 17. | Wyrażanie informacji o ilości odczynników w liczbie testów możliwych do wykonania dla każdego parametru (w przypadku testów wieloskładnikowych analizator prezentuje jako liczbę testów możliwych do wykonania z odczynnika, którego ilość jest najmniejsza) |  |
| 18. | Wewnętrzne (wbudowane) czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników. Czytniki umożliwiające jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bezpośrednio z nośnika (statywu) bez konieczności ich manualnego, indywidualnego, skanowania przez użytkownika. |  |
| 19. | Ilość miejsc na próbki badane - nie mniej niż 40. |  |
| 20. | Min. 500 kuwet na pokładzie aparatu z możliwością ich płynnego uzupełniania podczas pracy aparatu |  |
| 21. | Osobne igły pobierające dla odczynników i próbek badanych. |  |
| 22. | Możliwość automatycznego rozcieńczenia i powtarzania oznaczenia w przypadku przekroczenia liniowości testu (tj. testy reflex) |  |
| 23. | Podgląd wykresów krzywych reakcji dla wszystkich typów metod |  |
| 24. | Podłączenie analizatora do funkcjonującego w szpitalu Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS)- koszt Wykonawcy Jedna stacja robocza współpracująca z analizatorami wraz z podłączeniem do sieci LIS istniejącej w Laboratorium Diagnostycznym nr 3 USK im. WAM. Wymagane parametry sprzętu komputerowego: - komputer (1 szt.): min. dwurdzeniowy procesor; min . 8 GB RAM; SSD min 500 GB SATA; DVD-RW, karta graficzna; karta muzyczna; głośnik zintegrowany w jednostce centralnej komputera; karta sieciowa PCI Ethernet min. 1000 mb/s, dostarczenie konwertera Ethernet / RS N-Port 5210A (2 x RS232), złączenie RS232 wyprowadzone z gniazda DB9 na potrzeby podłączenia analizatora do LIS; UPS właściwy dla oferowanego sprzęt oprogramowanie systemowe Windows 10 Pro; pakiet MS Office (min. Word, Excel, PowerPoint); program antywirusowy z aktualizacją dostępną w trakcie trwania umowy; - drukarka: zewnętrzna, sieciowa, laserowa, monochromatyczna z możliwością automatycznego druku dwustronnego A4,A5 z tonerami i bębnami przez okres trwania umowy - czytnik kodów kreskowych: podłączany przez USB, czytający kod 128, programowalny prefiks i sufiks; - klawiatura (1 szt.): kompatybilna z w/w sprzętem; - mysz (1 szt.): kompatybilna z w/w sprzętem. |  |
| 25. | Jednorodny system analityczny - odczynniki kontrolne i kalibratory oraz analizator tego samego producenta – dla wszystkich oferowanych parametrów. |  |
| 26. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |
| 27. | Oprogramowanie sterujące analizatora w języku polskim |  |
| 28. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną w oparciu o dwukierunkową komunikację |  |
| Wymagania wobec odczynników i kontroli |  |
| 29. | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna, codzienna, NIEZALEŻNA – na poziomie N i P, dla każdego parametru |  |
| 30. | Liniowość D-dimerów min. 7.000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu. |  |
| 31. | Odczynnik do APTT ciekły, gotowy do użycia o wysokiej wrażliwości na anatykogulant toczniowy w oparciu o krzemionkę i syntetyczne fosfolipidy, trwałość min 5 dni na pokładzie |  |
| 32. | Ciekłe odczynniki do D-dimerów wraz z ciekłymi kontrolami |  |
| 33. | Możliwość mrożenia kontroli. Trwałość kontroli na pokładzie aparatu min 24h. |  |
| 34. | Trwałość kontroli min. 24 h na pokładzie. |  |
| Serwis i pozostałe wymagania |  |
| 35. | Gwarancja przez cały okres trwania umowy dzierżawy |  |
| 36. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy. |  |
| 37. | Wszystkie koszty związane z naprawami, okresowymi- obowiązkowymi przeglądami technicznymi dwa razy do roku, przez cały okres trwania dzierżawy pokrywa Wykonawca. |  |
| 38. | W przypadku trzykrotnej awarii w ciągu roku analizatora, stacji roboczej, systemu operacyjnego, komputera, monitora lub drukarki wymiana na sprawne. |  |
| 39. | Możliwość zdalnego połączenia serwisu z analizatorem. |  |
| 40. | Adaptacja pomieszczenia do zapewnienia prawidłowej pracy analizatora - stół laboratoryjny z obudową powierzchni czołowych pod blatem lub dopasowanie blatu do istniejących w laboratorium szafek. |  |
| 41. | Wykonawca dostarcza do Laboratorium zaświadczenia, certyfikaty ISO, lub inny wydany przez jednostkę certyfikującą, CE, karty charakterystyk odczynników i inne dotyczące oferty po rozstrzygnięciu postępowania. |  |
| 42. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. • Adaptacja pomieszczenia do zapewnienia prawidłowej pracy analizatorów (klimatyzacja, stoły laboratoryjne). • Zapewnienie dostępu do sieci komputerowej LIS w laboratorium po stronie Wykonawcy. |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar i sprzęt spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 6

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI ODCZYNNIKÓW |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Odczynnik, kontrola i kalibrator do badania białka w moczu musza być kompatybilne z posiadanym w laboratorium analizatorem biochemicznym Integra 400 Plus firmy Roche |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 7

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI KONTROLI |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Kontrole wewnątrzlaboratoryjne, codzienne i niezależne muszą być kompatybilne z posiadanymi w laboratorium analizatorami koagulologicznymi ACL TOP CTL 300 firmy Verfen |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 8

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI PARAMETRY KRYTYCZNE |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne dla analizatora parametrów krytycznych | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy nie starszy niż rok produkcji – 2018 |  |
| 2. | Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krytycznych: pH, pCO2/ pO2, ctHb, O2Hb, MetHb, COHb, sO2 z możliwością rozszerzenia o sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany, mleczany, glukozę, bilirubinę całkowitą, kreatyninę |  |
| 3. | Analizator przeznaczony do pracy całodobowej w systemie ciągłym – natychmiastowe przejście z trybu czuwania do trybu pracy |  |
| 4. | Konstrukcja analizatora musi posiadać dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary |  |
| 5. | Konstrukcja analizatora musi zapewnić, aby wszystkie parametry oznaczane były w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej – dotyczy zarówno materiału badanego od pacjenta jak i materiału kontrolnego |  |
| 6. | Analizator musi posiadać możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy, powietrzu wydychanym oraz płynach będących kontrolą jakości |  |
| 7. | Analizator musi posiadać możliwość konfigurowania wybranych parametrów pomiarowych oraz ich wydruku wg potrzeb Zamawiającego |  |
| 8. | Zamawiający wymaga, aby czas wymaganych kalibracji, dla oferowanego analizatora, łącznie w ciągu doby nie był dłuższy niż 1 godzina. Analizator musi posiadać możliwość przerwania kalibracji dla wykonania badania próbki pilnej (uzyskanie pełnego wyniku, bez względu na postęp kalibracji) |  |
| 9. | Analizator musi posiadać w swoim menu możliwość oceny wizualnej na ekranie bieżącego stanu wykorzystania odczynników i stanu napełnienia „pojemnika ścieków” |  |
| 10. | Analizator przystosowany do pracy z odczynnikami konfekcjonowanymi w pojedynczych opakowaniach, co umożliwi wymiany pojedynczych opakowań, wykorzystanego już odczynnika (a nie wymiany kilku odczynników w zestawie) |  |
| 11. | Oprogramowanie system kontroli jakości, możliwość pełnych analiz statystycznych krzywych L-J, zastosowanie reguł Westgarda |  |
| 12. | Moduł automatycznej kontroli jakości. Możliwość oznaczania roztworów kontroli jakości na 4 poziomach |  |
| 13. | Analizator wyposażony w moduł umożliwiający wystandaryzowane mieszanie i automatyczne podawanie próbek |  |
| 14. | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy monitor |  |
| 15. | Dostarczenie wraz z analizatorem instrukcji obsługi w j. polskim w wersji papierowej |  |
| 16. | Oprogramowanie oferowanego analizatora w języku polskim |  |
| 17. | Przeprowadzenie przeszkolenia personelu przewidzianego do obsługi analizatora – szkolenia potwierdzone protokołem lub innym dokumentem zawierającym wykaz osób przeszkolonych |  |
| 18. | Zapewnienie bezpłatnego serwisu aparatu przez czas trwania umowy. Czas reakcji serwisu do 24 h. |  |
| 19. | Zapewnienie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów minimum 2 razy w roku |  |
| 20. | Analizator wyposażony w dodatkowy UPS zapewniający podtrzymanie napięcia przez min. 30 minut. Serwisowanie urządzenia UPS po stronie Wykonawcy. |  |
| 21. | Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych w terminie max. 5 dni od otrzymania zamówienia drogą mailową lub faksem, bezpośrednio do laboratorium na koszt i ryzyko Wykonawcy |  |
| 22. | Zestaw komputerowy do konfiguracji z systemem informatycznym Komputer: minimum dwurdzeniowy procesor, minimum 8GB RAM, HDD min. 500 GB SSD DVD-RW, karta graficzna, głośnik zintegrowany w jednostce centralnej komputera, karta sieciowa PCI Ethernet min. 1000 mb/s, oprogramowanie systemowe Windows 10 Pro, pakiet MS Office (minimum Word, Excel, Power Point), program antywirusowy z aktualizacją dostępną w trakcie trwania umowy. Monitor: panoramiczny min. 24 cali Klawiatura i mysz kompatybilne zw/w sprzętem czytniki kodów kreskowych podłączonych przez USB, czytających kod 128, programowalny prefiks i sufiks Drukarka: zewnętrzna, laserowa, monochromatyczna, sieciowa format A4/A5 z tonerami na okres trwania umowy. UPS właściwy do oferowanego sprzętu zapewniający podtrzymanie napięcia przez min. 30 minut. |  |
| 23. | Integracja z systemem LIS, przesyłanie wyników pacjentów do informatycznego sytemu laboratoryjnego. Zapewnienie konwertera Ethernet/RS N-Port 5210A (1xRS232), złączenie RS232 wprowadzone z postaci gniazda DB9 na potrzeby podłączenia analizatora do LIS. |  |
| 24. | Numer identyfikacyjny skanowany za pomocą skanera dołączonego lub wbudowanego w analizator |  |
| 25. | Możliwość zdalnego monitoringu pracy pozostałych analizatorów POCT podłączonych w szpitalu im. WAM |  |
| 26. | Konfiguracja parametrów wg potrzeb operatora, analizator modułowy. Możliwość rozszerzenia o dodatkowe parametry bez konieczności przerabiania analizatora. |  |
| 27. | System kontroli zewnątrzlaboratoryjnej na koszt Dostawcy |  |
| 28. | Pakiet startowy na uruchomienie aparatu wraz z przeszkoleniem personelu. |  |
| 29. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. • Adaptacja pomieszczenia do zapewnienia prawidłowej pracy analizatorów (klimatyzacja, stoły laboratoryjne). • Zapewnienie dostępu do sieci komputerowej LIS w CLD po stronie Wykonawcy. |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar i sprzęt spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 9

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI IMMUNOCHEMIA |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne dla analizatorów immunochemicznych – podstawowego i zastępczego | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy , drugi (zastępczy) o takich samych parametrach nie starszy niż z 2017 roku, oba analizatory połączone w jeden system analityczny z jednym podajnikiem próbek |  |
| 2. | Możliwość rozdzielenia zaoferowanego systemu analitycznego na dwa odrębne analizatory (podstawowy i back up’owy) w przypadku zmiany lokalizacji laboratorium w trakcie trwania kontraktu |  |
| 3. | Automatyczny analizator immunochemiczny umożliwiający wykonanie pełnego badania wraz z wydrukiem: w zestawie komputer, monitor, drukarka wraz z odpowiednią ilością tonerów zabezpieczającą drukowanie na czas trwania przetargu (40 000 wydruków na 10 miesięcy) |  |
| 4. | Chemiluminescencyjna metoda pomiaru |  |
| 5. | Analiza w fazie ciekłej |  |
| 6. | Możliwości analityczne: hormony, markery nowotworowe, kardiologiczne, diagnostyka cukrzycy, anemii, zakażeń. |  |
| 7. | Wydajność minimum 140 oznaczeń na godzinę na każdy analizator |  |
| 8. | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut, dla troponiny maksymalnie 10 minut, na każdy analizator |  |
| 9. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 120 z możliwością ciągłego dostawiania (dotyczy całego systemu analitycznego) |  |
| 10. | Możliwość jednoczesnej dostępności co najmniej 25 różnych odczynników na każdym analizatorze |  |
| 11. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy systemu analitycznego |  |
| 12. | Priorytetowe oznaczenie próbek „cito” |  |
| 13. | Automatyczna detekcja skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej przy aspiracji materiału |  |
| 14. | Całkowita eliminacja ryzyka kontaminacji przy aspiracji materiału |  |
| 15. | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator |  |
| 16. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 17. | Analizator powinien posiadać czytnik kodów paskowych umożliwiający pozytywną identyfikację próbek, kalibratorów i kontroli |  |
| 18. | Pełna krzywa kalibracyjna(nie więcej niż 2-punktowa) wczytywana automatycznie do analizatora z kodu paskowego. |  |
| 19. | Program wewnętrznej kontroli jakości powinien być integralną częścią oprogramowania aparatu |  |
| 20. | Modem serwisowy, możliwość połączenia online |  |
| 21. | Możliwość dwustronnej komunikacji danych pomiędzy analizatorem a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym( zapewnienie konwertera Ethernet/RS N-Port 5210A (2 RS232), złączenie RS232 wyprowadzone w postaci gniazda DB9 na potrzeby połączenia analizatora do LIS. żliwość dwustronnej komunikackjiia on lineodu paskowego.w i kontroliychawiania |  |
| 22. | Podtrzymywanie zasilania – UPS jako wyposażenia systemu, zabezpieczającym pracę aparatu minimum do zakończenia wykonywanej analizy (dotyczy każdego parametru) |  |
| 23. | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenia systemu wraz z konserwacją, wymianą filtrów na koszt Wykonawcy |  |
| 24. | Adaptacja pomieszczenia z dostosowaniem wyposażenia pracowni do wymogów technicznych oferowanych aparatów, klimatyzator, witryna chłodnicza , biurowe urządzenie wielofunkcyjne. |  |
| 25. | Zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej na koszt Wykonawcy (preferowany program RIQAS firmy Randox) |  |
| 26. | Podłączenie do istniejącego w zakładzie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego MARCEL |  |
| Wymagania ogólne |  |
| 27. | Materiał kontrolny firmowy, w ilości niezbędnej do weryfikacji procesu kalibracji metod analitycznych. Do rutynowej kontroli precyzji badań dotyczących serologii zakażeń wirusami hepatotropowymi i HIV dopuszczany materiał kontrolny tego samego producenta, co zestawów odczynnikowych. Ponadto, w przypadku badań innych niż dotyczących serologii zakażeń wirusami hepatotropowymi i HIV, do rutynowej weryfikacji precyzji wymagany zmetrykowany materiał kontrolny pochodzenia ludzkiego, niezależnego producenta, o stabilności co najmniej 24 miesiące. Ilość materiału zapewniająca wykonanie oznaczeń kontrolnych 365 dni w roku, z uwzględnieniem stabilności materiału po otwarciu/rekonstytucji oraz pojemności fiolek i stabilności numeru LOT przez jak najdłuższy okres czasu (co najmniej 24 miesiące). Preferowany materiał liofilizowany, chyba, że dla konkretnego parametru/grupy parametrów nie ma takiej możliwości. Stabilność materiału po otwarciu/rekonstytucji co najmniej 5 dni w warunkach chłodniczych i co najmniej 4 tygodnie w postaci zamrożonej. Wymagany osobny materiał kontrolny dla wszystkich markerów tzw. „kardiologicznych”. Wymagana możliwość kontroli ferrytyny i witaminy B12 na poziomach odpowiednich do monitorowania anemii. Wymagana możliwość kontroli stężenia TSH na poziomach odpowiednich dla diagnozowania i monitorowania stanów z nadczynnością tarczycy. Zapewnienie jednolitego kodu kreskowego w ilości niezbędnej do wykonania oznaczeń (może być wielokrotnego użytku, ok 400 szt. Danego rodzaju kodu). Unikalny kod dla każdego poziomu, każdego materiału kontrolnego, bez problemu przetwarzany przez oprogramowanie analizatora oraz LIS istniejący w laboratorium. Zapewnienie niezależnej kontroli zewnętrznej przy użyciu materiału kontrolnego, z częstotliwością nie rzadszą niż 1 raz w miesiącu (w przypadku serologii zakażeń wirusami hepatotropowymi i HIV 2-4x w roku) |  |
| 28. | Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi, obowiązkowymi przeglądami technicznymi w okresie dzierżawy na koszt Wykonawcy |  |
| 29. | Szkolenie personelu laboratorium po dostarczeniu analizatorów. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. |  |
| 30. | Trzy stacje robocze współpracujące z analizatorami wraz z podłączeniem do sieci LIS istniejącej w Centralnym Laboratorium Diagnostycznym, USK im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź. Wymagane parametry sprzętu komputerowego: komputer (3 szt.): minimum dwurdzeniowy procesor, minimum 8GB RAM, HDD min. 500 GB SSD, DVD-RW, karta graficzna, karta muzyczna, głośnik zintegrowany w jednostce centralnej komputera, karta sieciowa PCI Ethernet min. 1000 mb/s, konwerter Ethernet / RS N-Port 5210A (2xRS232), złącze RS232 wyprowadzone z gniazda DB9 na potrzeby podłączenia analizatora do LIS, oprogramowanie systemowe Windows 10 Pro, pakiet MS Office – minimum Word, Excel, PowerPoint, program antywirusowy z aktualizacją dostępną w trakcie trwania umowy; monitor (3 szt.): panoramiczny min. 24 cale; drukarka: zewnętrzna, sieciowa, laserowa, monochromatyczna o wysokiej wydajności z możliwością automatycznego druku dwustronnego A4, A5 (typu OKI B721) z tonerami i bębnami w ilości zapewniającej wydruk ok. 160 tys. stron przez okres trwania umowy; UPS (3 szt.): właściwy dla oferowanego sprzętu; czytniki kodów kreskowych (3 szt.): podłączonych przez USB, czytających kod 128, programowalny prefiks i sufiks; klawiatura (3 szt.): kompatybilna z w/w sprzętem; mysz (3 szt.): kompatybilna z w/w sprzętem. |  |
| 31. | Dodatkowe przenośne stanowisko robocze współpracujące z analizatorami wraz z podłączeniem do sieci LIS Istniejącej CLD |  |
| 32. | Wszystkie badania wyszczególnione w załączniku muszą być wykonywane na analizatorach immunochemicznych (podstawowym i pomocniczym) znajdujących się w Centralnym Laboratorium Diagnostycznym USK im WAM. |  |
| 33. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. • Adaptacja pomieszczenia do zapewnienia prawidłowej pracy analizatorów (klimatyzacja, stoły laboratoryjne). • Zapewnienie dostępu do sieci komputerowej LIS w CLD po stronie Wykonawcy. |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar i sprzęt spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 10

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI LEKOWRAŻLIWOŚCI |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne dla analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Wykonawca musi posiadać aktualne Certyfikaty Systemu Jakości (ISO ,CE) |  |
| 2. | Aparat nie starszy niż 3 lata od daty produkcji ( min z 2017 roku). |  |
| 3. | Modułowa budowa aparatu z możliwością zwiększenia liczby miejsc pomiarowych w przypadku zwiększenia liczby badań. (bez zwiększania zajmowanej powierzchni stołu – ustawienie modułów jeden na drugim, oraz proporcjonalnie powiększonej opłacie za dzierżawę modułu) |  |
| 4. | Analizator musi uwzględniać oznaczanie lekowrażliwości, identyfikację oraz wykrywanie mechanizmów oporności (MRS – S.aureus i CNS, HLAR, VRE –Van-A, Van-B, VISA, VRSA, wytwarzanie karbapenemaz u pałeczek). |  |
| 5. | Analizator powinien zapewniać automatyzację wykonywanych oznaczeń ID, AST dla bakterii Gram(+) i Gram(-) oraz ID grzybów. |  |
| 6. | Dodatkowy test ESBL na każdym teście AST dla pałeczek Gram(-) lub doliczenie paska gradientowego. |  |
| 7. | Możliwość podglądu wyniku w trakcie oznaczania. |  |
| 8. | Stałe monitorowanie testów ID i AST w aparacie min 3 razy w ciągu każdej godziny. |  |
| 9. | Ilość miejsc pomiarowych 50-60. |  |
| 10. | Odczyt testów AST oparty o system podwójnych wskaźników – dwie różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej – pomiar gęstości inokulum i intensywności metabolizmu drobnoustrojów. |  |
| 11. | Panele/karty po napełnieniu i zamknięciu muszą być szczelne ( bez możliwości wycieku zawiesiny) i bezpieczne dla personelu. |  |
| 12. | Czas wykonania identyfikacji od 4-12 godzin. |  |
| 13. | Testy po napełnieniu zawiesiną nie wymagają dodawania żadnych odczynników dodatkowych. Brak konieczności wstawiania do aparatu jakichkolwiek odczynników poza panelami. |  |
| 14. | Aparat powinien mieć możliwość prowadzenia na jednym panelu, zajmującym w aparacie jedno miejsce pomiarowe równoczesnej diagnostyki Id i AST lub rozdzielenie kart Id i AST na 2 panele. |  |
| 15. | Dostępność paneli o rozszerzonym składzie antybiotykowym: min 90 studzienek testowych dla antybiotyków na jednym panelu. |  |
| 16. | Wynik testu AST powinien prezentowany w postaci MIC wynikającego wprost z postępu geometrycznego rozcieńczonego leku i w kategoriach: S,I,R (wszystkie podwójne rozcieńczenia leku w badanym zakresie bez pominiętych rozcieńczeń) |  |
| 17. | Powinien mieć możliwość manualnego wprowadzenia wyniku identyfikacji wykonanej alternatywną metodą |  |
| 18. | Praca aparatu odbywa się w systemie całodobowym |  |
| 19. | Wszystkie odczynniki, karty powinny posiadać kody kreskowe wydrukowane i naklejone przez producenta przed dostarczeniem do laboratorium. |  |
| 20. | System powinien być wyposażony w moduł inkubacyjny, komputer z monitorem, laserową drukarkę, ekran dotykowy, czytnik kodów paskowych. |  |
| 21. | Analizator musi być wyposażony w najnowszą dostępną wersję Eucast przygotowaną i zwalidowaną przez producenta wraz z dokumentacją nie starszą niż z roku 2019, program Expert (komentarze eksperckie i polecenia alarmowe w języku polskim) |  |
| 22. | Zabezpieczenie w drobny, zalecany sprzęt (np. Vortex), urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny (wraz z procedurą kalibracji) oraz sprzęt jednorazowego użytku, niezbędny do wykonania oznaczeń. |  |
| 23. | Zabezpieczenie ciągłości pracy aparatu na wypadek spadku napięcia lub jego braku |  |
| 24. | Zabezpieczenie bezpłatnego serwisu na okres dzierżawy analizatora z bieżącą naprawą ( ewentualny czas naprawy nie przekraczający 24 h) |  |
| 25. | Dostępny natychmiastowy serwis merytoryczny na telefon |  |
| 26. | W przypadku przestoju aparatu powyżej 2 3 dni związanego z naprawą dostarczenie aparatu zastępczego |  |
| 27. | Firma oferująca analizator przeprowadzi szkolenie personelu P. Mikrobiologii na terenie zamawiającego w uzgodnionym terminie w zakresie obsługi analizatora i oprogramowania |  |
| 28. | Adaptacja pomieszczenia z dostosowaniem wyposażenia pracowni, zabezpieczeniem temperatury otoczenia do prawidłowej pracy analizatora. W przypadku zmiany lokalizacji laboratorium przeniesienie aparatury w nowe miejsce na koszt wykonawcy. |  |
| 29. | Podłączenie aparatu do LIS (systemu laboratoryjnego) używanego w laboratorium z dwukierunkową transmisją danych. |  |
| 30. | Wymagane minimalne parametry sprzętu: Trzy stacje robocze współpracujące z analizatorami wraz z podłączeniem do sieci LIS istniejącej w Centralnym Laboratorium Diagnostycznym, USK im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź. Wymagane parametry sprzętu komputerowego: komputer (3 szt.): minimum dwurdzeniowy procesor, minimum 8GB RAM, HDD min. 500 GB SSD, DVD-RW, karta graficzna, karta muzyczna, głośnik zintegrowany w jednostce centralnej komputera, karta sieciowa PCI Ethernet min. 1000 mb/s, konwerter Ethernet / RS N-Port 5210A (2xRS232), złącze RS232 wyprowadzone z gniazda DB9 na potrzeby podłączenia analizatora do LIS, oprogramowanie systemowe Windows 10 Pro, pakiet MS Office – minimum Word, Excel, PowerPoint, program antywirusowy z aktualizacją dostępną w trakcie trwania umowy; monitor (3 szt.):panoramiczny min. 24 cale; drukarka: zewnętrzna, sieciowa typu Oki laserowa(tonery i niezbędne akcesoria na czas trwania umowy); UPS (3 szt.): właściwy dla oferowanego sprzętu; czytniki kodów kreskowych (3 szt.): podłączonych przez USB, czytających kod 128, programowalny prefiks i sufiks; klawiatura (3 szt.): kompatybilna z w/w sprzętem; mysz (3 szt.): kompatybilna z w/w sprzętem. |  |
| 31. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. • Zapewnienie dostępu do sieci komputerowej LIS w CLD po stronie Wykonawcy. |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar i sprzęt spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Załącznik nr 1a

(Pieczęć Wykonawcy)

Parametry Techniczne

Pakiet 11

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI POSIEWU KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry graniczne dla analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych | PODAC/OPISAĆ |
| 1. | Wykonawca oferujący aparat musi posiadać aktualne Certyfikaty Systemu Jakości (ISO, CE) |  |
| 2. | Aparat nie starszy niż 3 lata od daty produkcji (min. z 2017 roku) |  |
| 3. | Aparat o budowie modułowej z możliwością rozbudowy w przypadku zwiększenia liczby badań (proporcjonalny wzrost opłat za dzierżawę) |  |
| 4. | Aparat i podłoża od jednego producenta |  |
| 5. | Praca aparatu musi odbywać się w systemie całodobowym |  |
| 6. | System powinien być wyposażony w moduł inkubacyjny, komputer z monitorem, laserową drukarkę, czytnik kodów |  |
| 7. | Bezpłatne podłączenie do systemu LIS (z siecią informatyczną laboratorium) z dwukierunkowym przesyłem danych. |  |
| 8. | Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymywanie stabilnej temperatury. Nieinwazyjny sposób pomiar, odczyt badanych próbek oparty o fluorescencyjne metody detekcji prowadzony przez system fotodetektorów w odstępach min 10 minutowych. |  |
| 9. | Możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez konieczności jej wyjmowania |  |
| 10. | Informacja o hodowli musi być przedstawiona w formie dźwiękowej i wizualnej (dodatkowy sygnał świetlny widoczny z oddalonego miejsca w laboratorium) |  |
| 11. | Ilość miejsc w aparacie 80-120 |  |
| 12. | Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji |  |
| 13. | Gabaryty aparatu nie przekraczające: szerokość -70 cm głębokość – 70cm. |  |
| 14. | Podłoża stosowane w aparacie muszą być w plastikowych butelkach. |  |
| 15. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w próbkach pobranych pobranych od pacjentów (krew, płyny ustrojowe) poddanych antybiotykoterapii (podłoża z żywicami zawierającymi inaktywatory antybiotyków). Informacje potwierdzone w dokumentach producenta. |  |
| 16. | Możliwość hodowli drożdżaków na podłożach wybiórczych (selektywnych – z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii), możliwość przedłużenia systemowego czasu inkubacji dla tych butelek do 14 dni. |  |
| 17. | Dostępność podłoży do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym (uwolnienie bakterii z leukocytów) |  |
| 18. | Możliwość wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki krwi. |  |
| 19. | Możliwość przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej, nie wrażliwość na czynnik zewnętrzne. |  |
| 20. | Termin ważności podłoży min. 6 miesięcy. |  |
| 21. | Możliwość stosowania certyfikowanych suplementów dla organizmów wymagających lub hodowanych z płynów innych niż krew.(certyfikaty) Oznakowanie CE IVD zgodne z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Substancja wzbogacająca zwalidowana przez Producenta z oferowanymi butelkami lub zapis w oryginalnej dokumentacji (instrukcje obsługi aparatu lub orginalne ulotki dla podłoży) o braku konieczności suplementacji dla małych ilości krwi oraz płynów ustrojowych. |  |
| 22. | Suplementy pakowane w ten sposób aby jedna przygotowana butelka pozwalała na 3-5 suplementacji w ciągu tygodnia. |  |
| 23. | Termin ważność przygotowanego suplementu min 3 tyg. |  |
| 24. | Zabezpieczenie ciągłości pracy aparatu na wypadek spadku napięcia lub jego braku. |  |
| 25. | Zabezpieczenie bezpłatnego serwisu na okres dzierżawy analizatora z bieżącą naprawą (ewentualny czas naprawy nie przekraczający 48 h) |  |
| 26. | Dostępny natychmiastowy serwis merytoryczny na telefon. |  |
| 27. | W przypadku przestoju aparatu powyżej 2 3 dni związanego z naprawą dostarczenie aparatu zastępczego. |  |
| 28. | Bezpłatne szkolenie personelu Pracowni Bakteriologii na miejscu |  |
| 29. | Wymagane jest szkolenie dla personelu pielęgniarskiego z procedury pobierania krwi do badań mikrobiologicznych. |  |
| 30. | • Wykonawca ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań. • Jeżeli Wykonawca nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt. • Zapewnienie dostępu do sieci komputerowej LIS w CLD po stronie Wykonawcy. |  |

Wyżej podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, iż oferujemy towar i sprzęt spełniający powyższe wymagania Zamawiającego

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Załącznik nr 4

##### Umowa Nr 50/PN/ZP/D/....../2020 - WZÓR

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 50/PN/ZP/D/2020

– art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 – j.t.)

zawarta w dniu  ................................. w Łodzi pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalem Weteranów z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, (90-549 Łódź), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016979, NIP 7272392503, REGON 471208164, BDO 000025243

reprezentowanym przez: Dyrektora – dr n. med. Monikę Domarecką

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………. z siedzibą w ………. przy ul. …….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………., …… Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…………………….., NIP……………………….., REGON …………………..., BDO …………………., kapitał zakładowy ………………………. zł,

reprezentowaną przez:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

zwanym dalej  „Wykonawcą”

§ 1

      - Przedmiotem umowy są dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium z pakietu nr ….. opisanymi w Formularzu-asortymentowo-cenowym i Parametrach technicznych (zwanych dalej przedmiotem dzierżawy) dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego WAM-CSW w Łodzi.

      - Wymagane parametry towaru i przedmiotu dzierżawy*, szacunkowe ilości oraz ceny jednostkowe szczegółowo zostały określone w Parametrach technicznych oraz Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiących załączniki nr 1a i nr 2 do umowy, zgodnych z ofertą złożoną przez Wykonawcę- formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 wynosi:

1.1.* Miesięczny koszt netto dzierżawy wynosi : …………… zł, brutto  …………… zł,

Całkowity koszt brutto dzierżawy wynosi : …………… zł, brutto  …………… zł,

1.2. Całkowita wartość towaru (brutto) wymienionego w § 1 ust. 1 wynosi …. złotych (słownie: …. zł 00/100) w tym wartość netto …… zł. Ceny jednostkowe towaru określono w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy

1.3.* Całkowita wartość obejmująca dostawy towaru wyszczególnionego w załączniku nr 2 do umowy oraz dzierżawę, zgodnie z cenami jednostkowymi zamieszczonymi w formularzu asortymentowo-cenowym, jest ceną brutto i wynosi …….. złotych (słownie: ………. zł 00/100), w tym wartość netto ….. zł.

2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, rozładunkiem i ubezpieczeniem towarów/ przedmiotu dzierżawy (do czasu wydania Zamawiającemu).

§ 3

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towary, które w wymaganym zakresie spełniają wszystkie określone  przepisami  prawa  wymogi  w  zakresie  dopuszczenia  do  obrotu  i  do  używania,  zgodne  z  ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 - j.t. ze zm.), na co Wykonawca posiada przez cały czas trwania umowy wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłoży  do  wglądu  oraz  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  ewentualne  szkody  powstałe  u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę towaru nie spełniającego przedmiotowych wymogów. /o ile dotyczy/

      - Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk zaoferowanych towarów w formie papierowej oraz na dowolnym nośniku elektronicznym.

      - Towar wymieniony w §1 winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, zaopatrzonym w metryczki znamionowe określające m.in. nazwę producenta, nazwę towaru, nr serii, sposób przechowywania, termin ważności.

      - Termin dostawy towarów–  do 5 dni roboczych /pn.-pt./, od momentu złożenia zamówienia, w przypadku dostaw w trybie pilnym - w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia (dostawa na cito opcjonalnie dla pakietu 6 i 7).

      - Miejscem dostawy Zamówienia są lokalizacje należące do Zamawiającego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, Wierzbowej 38, Pl. Hallera 1 lub inna lokalizacja należąca do Zamawiającego na terenie Łodzi wskazana w zamówieniu.

      - Towary odpowiadają standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, są wolne od wad materiałowych, fizycznych i prawnych, są kompatybilne z oferowanym przedmiotem dzierżawy lub posiadanymi przez Zamawiającego aparatami (kompatybilność nie dotyczy pakietu 1-2).

      - Towary muszą posiadać termin ważności minimum 6 m-cy dla po dostawie do Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru.

      - Ilości określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, stanowią wielkość szacunkową uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów oraz ilości wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku do umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, poza roszczeniem o zapłatę za towary już dostarczone.

      - Zamawiający może zmienić ilości w ramach zamawianego asortymentu w granicach kwoty kontraktu

§ 4

      - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych towarów Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych/ pn.-pt./.

      - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostarczenie  towaru  wolnego od wad w terminie 3 dni roboczych /pn.-pt./, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji.

      - Wszelkie nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji Wykonawcy należy zgłaszać na nr tel/fax : ………………………………………………..

§ 5* (dotyczy pakietów 3-5, 8-11)

            - Wykonawca oddaje w dzierżawę Zamawiającemu analizator (typ, model) ………………. wraz z oprogramowaniem oraz z urządzeniami wspomagającymi: oprogramowaniem i zestawem komputerowym pracującym jako stacja robocza systemu Centrum, serwerem/ z oprogramowaniem (wymagane parametry przedmiotu dzierżawy oraz urządzeń wspomagających zawarte są w załączniku nr. ….. do umowy), zwany dalej przedmiotem dzierżawy, o łącznej wartości brutto …………………. zł, słownie złotych brutto: …………………. Odbiór dostarczonego przedmiotu dzierżawy oraz jego stan techniczny, zostanie potwierdzony protokołem przekazania podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron (w imieniu Zamawiającego Użytkownik i pracownik Sekcji Zaopatrzenia Medycznego).

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Sekcję Zaopatrzenia Medycznego (tel. 42 63 93 481, mail: j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl) Zamawiającego oraz użytkownika z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia, zainstalowania (montażu i uruchomienia) przedmiotu dzierżawy.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni przekazanie przedmiotu dzierżawy do użytkowania przez co strony rozumieją:

- dostarczenie przedmiotu dzierżawy

- dokonanie jego instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- podłączenie do systemu informatycznego szpitala istniejącego w laboratorium,

- uruchomienie przedmiotu dzierżawy,

- przedłożenie instrukcji obsługi oraz metodyki badań w języku polskim,

- wstępne przeszkolenie personelu, co zostanie potwierdzone protokołem instalacyjnym podpisanym bez zastrzeżeń  przez obie strony.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania i uruchomienia przedmiotu dzierżawy, Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków z tytułu dzierżawy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

- Miejscem dostawy i przekazania przedmiotu dzierżawy do użytkowania jest Dział Serologii i Banku Krwi w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113. W przypadku zmiany lokalu/pomieszczenia Wykonawca dokona jego przeniesienia oraz ponownej instalacji i uruchomienia, bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego.

- Najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu dzierżawy do użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcje użytkowania przedmiotu dzierżawy,

- kartę gwarancyjną,

- dokumentację techniczną producenta przedmiotu dzierżawy,

- specyfikację katalogową i handlową,

- paszporty techniczne z aktualnym przeglądem do całości przedmiotu dzierżawy składających się na przedmiot umowy,

- metodykę badań,

- oraz inne dokumenty, przekazywane przez producenta/ów przedmiotu dzierżawy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot dzierżawy  w wymaganym zakresie dopuszczony jest do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem świadectwa i atesty stwierdzające jego dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 - j.t. ze zm.), na co Wykonawca posiada przez czas trwania umowy wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłoży do wglądu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu dzierżawy  nie spełniającego przedmiotowych wymogów.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu udziału w kontrolach zewnętrznych oraz międzynarodowych.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu dzierżawy i że przedmiot ten nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich. Zamawiający ma prawo do używania przedmiotu dzierżawy.

- W okresie obowiązywania umowy przedmiot dzierżawy nie może być udostępniane osobom trzecim.

- Zamawiający zobowiązany jest użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji zawartymi w instrukcji obsługi.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wstępne szkolenie personelu Zamawiającego zaś kontynuacja szkolenia  uzależniona  będzie  od  bieżących  potrzeb  Zamawiającego. Szkolenia  są  nieodpłatne,  będą przeprowadzone  przez  przedstawiciela  Wykonawcy  (serwis)  i  winny  obejmować  zasady funkcjonowania przedmiotu dzierżawy, jego bieżącą obsługę, metodykę badań a także poznanie okoliczności mogących być przyczynami ewentualnych nieprawidłowości i awarii przedmiotu dzierżawy.

- Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały okres trwania umowy serwisować przekazany Zamawiającemu przedmiot dzierżawy oraz wykonywać aktualizacje oprogramowania przedmiotu dzierżawy (o ile dotyczy).

- Konserwacja, przeglądy techniczne, przeglądy okresowe, naprawy dostarczonego Zamawiającemu przedmiotu dzierżawy, należy do Wykonawcy i będzie przeprowadzona bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego, w oparciu o zalecenia producenta wymienione w instrukcjach i gwarancjach załączonych do dostarczonego przedmiotu dzierżawy. (Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 42 63-93-481 oraz j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl)

- W czasie trwania umowy dzierżawy wszelkie naprawy umożliwiające prawidłowe użytkowanie oraz wymianę części zużywalnych przedmiotu dzierżawy, a  nie  wynikające  z  winy  Zamawiającego,  świadczone  będą  bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego  przez  serwis  Wykonawcy: …………………………………………………... .

- Czas reakcji serwisu ma zgłoszone usterkę/awarię przedmiotu dzierżawy strony ustalają na maksymalnie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, termin wykonania zgłoszonej naprawy usterki/awarii strony ustalają na maksymalnie 48 godzin przez 7 dni w tygodniu od daty zgłoszenia.

- Zamawiający nie jest upoważniony, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ze strony Wykonawcy, do:

- instalowania przedmiotu dzierżawy w innym miejscu niż oznaczone pkt 5,

- dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiocie dzierżawy,

- oddawania do używania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim,

- udzielania pozwolenia osobom trzecim na wgląd w strukturę przedmiotu dzierżawy.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu dzierżawy.

- W przypadku dłuższej awarii – przestój przedmiotu dzierżawy powyżej 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, zobowiązujemy się dostarczyć zastępczy przedmiot dzierżawy, tej samej klasy bądź zabezpieczyć wykonanie badań bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego, w innej placówce, na urządzeniu tej samej klasy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądów technicznych i konserwacji, a także aktualizacji oprogramowania przedmiotu dzierżawy, nieodpłatnie w ramach czynszu dzierżawnego, przez wskazany przez Wykonawcę serwis, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania Wykonawcy wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy. Zgłoszenie pocztą elektroniczną uznaje się za zgłoszenie pisemne.

- Wykonawca gwarantuje, że przez okres trwania niniejszej umowy przedmiot dzierżawy będzie sprawny.

- Strony ustalają, że koszty wszelkich napraw, przeglądów, konserwacji zgodnych z instrukcją obsługi przedmiotu dzierżawy, w tym dojazd serwisu i ewentualnego noclegu serwisanta, czas pracy serwisanta, koszty pakietów naprawczych, części zamiennych itp. w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca. Koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.

- W  przypadku, gdy  konieczność  dokonania  naprawy powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej  eksploatacji  przedmiotu  dzierżawy, wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający.

- Wszelkie nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji Wykonawcy należy zgłaszać  na nr tel/fax: ..............................................................................................................................................

- Zamawiający jest zobowiązany utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym stanie i korzystać z nich zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy.

- Zamawiający ponosi ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia przedmiotu dzierżawy.

- Po zakończeniu dzierżawy lub wcześniejszej całkowitej realizacji wartości umowy, przedmiot dzierżawy podlega protokolarnemu zwrotowi do Wykonawcy na jego koszt, w uzgodnionym terminie nie dłużej niż 30 dni od daty zakończenia umowy, nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego chyba, że strony uzgodnią zwrot na innych zasadach. Protokół oddania zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron (w imieniu Zamawiającego Użytkownik i pracownik Sekcji Zaopatrzenia Medycznego).

- Jako początek okresu obowiązywania opłacania czynszu za dzierżawę przyjmuje się termin przekazania przedmiotu dzierżawy do użytkowania, przez który strony rozumieją dostarczenie urządzeń, dokonanie ich  instalacji, uruchomienie, wstępne przeszkolenie personelu, co zostanie potwierdzone protokołem instalacyjnym podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony.

- Strony ustalają niezmienną przez okres trwania umowy wysokość czynszu miesięcznego za dzierżawę przedmiotu dzierżawy, z zastrzeżeniem ust. 32.

- Wykonawca wystawi fakturę za dzierżawę przedmiotu dzierżawy na kwotę proporcjonalną do okresu faktycznej dzierżawy – dotyczy pierwszego i ostatniego miesiąca trwania umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT /następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy/ wartość czynszu miesięcznego za dzierżawę przedmiotu dzierżawy netto pozostanie niezmienna.

- Strony ustalają, że czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy każdorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, z terminem płatności …… (45-60) dni.

- Należność za miesięczny czynsz za dzierżawę przedmiotu dzierżawy będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy  nr ……………………………………………….., który zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu oferty jest zgodny z .…………………………………………………….

- O każdej zmianie numeru rachunku bankowego (rozliczeniowego), o którym mowa w ust. 34 oraz o zmianie statusu vatowskiego, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Przedmiotowe powiadomienie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana numeru rachunku bankowego (rozliczeniowego ) nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt podłączy analizator z urządzeniami do systemu informatycznego szpitala istniejącego w laboratorium /Zamawiający stosuje program informatyczny Centrum firmy Marcel/.

§ 6

- Wszystkie rozliczenia pomiędzy stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z cenami jednostkowymi określonymi w ,,Formularzu asortymentowo-cenowym” – Załącznik nr 2 do umowy.

- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku:

  - dodatkowych rabatów oraz promocji producenckich skutkujących obniżeniem cen towarów, stanowiących przedmiot umowy, w odniesieniu do cen zaproponowanych w ofercie przetargowej, o ile ich zastosowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- Ceny mogą również ulec zmianie w przypadku, gdy:

- zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o zmianie stawki z 7 dniowym wyprzedzeniem. Cena netto pozostaje bez zmian;

- Zmiana cen, o których mowa w pkt. 3 i 4, będzie każdorazowo uzgodniona między stronami umowy w formie pisemnej w drodze aneksu - pod rygorem nieważności.

5A. Płatność zostanie dokonana w ciągu ……. dni od dnia otrzymania faktury, po dostawie cząstkowej towarów oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę, bez zastrzeżeń.

- Należność za Towar będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy  nr ……………………………………………….., który zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu oferty jest zgodny z .………………………………………………………………………………………………………………………..

- O każdej zmianie numeru rachunku bankowego (rozliczeniowego), o którym mowa w ust. 6 oraz o zmianie statusu vatowskiego, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Przedmiotowe powiadomienie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana numeru rachunku bankowego (rozliczeniowego ) nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

- Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, (w tym m.in. umowy sprzedaży wierzytelności, cesji wierzytelności, umowy poręczenia za zapłatę należności Zamawiającego), pod rygorem nieważności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Zamawiającego.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia umowy dotyczące kar umownych w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnego wezwania na piśmie lub wezwania faksem, nie przedłoży dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 7 umowy lub, jeśli dokumenty te będą błędne lub nieważne.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności:

- dwukrotnego dostarczenia towaru wadliwego, bądź niezgodnego z umową;

- dwukrotna zwłoka w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru;

- dwukrotny brak naprawy w wyniku zgłoszonej usterki/awarii powodujący przestój w wykonywaniu badań powyżej 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia (nie dotyczy sytuacji opisanej w § 5 ust. 18).

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 5 ust. 35 oraz § 6 ust. 7 umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

  - zmianę ceny przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym umową w przypadku:

    - kiedy nastąpi obniżka ceny, promocja producencka skutkująca obniżką ceny na „towary” będące przedmiotem umowy;

    - opisanym w § 6 ust. 3 i 4;

  - zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy „towarów”, w tym zmianę numeru katalogowego towaru bądź nazwy własnej towaru w przypadku gdy:

    - nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego,

    - produkcja zostanie zaniechana bądź

    - towar, przedmiot dzierżawy, urządzenia wspomagające: oprogramowanie i zestaw komputerowy pracujący jako stacja robocza systemu Centrum, serwer zostanie wycofany z rynku z innych powodów.

  - zmianę elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia, wymiany lub wprowadzeniu nowego wzoru przy jednoczesnym zachowaniu wartości umowy;

  - zmiany sposobu konfekcjonowania, zmiany numeru katalogowego towaru bądź nazwy własnej produktu;;

  - gdy wystąpi przejściowy brak towaru, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku towaru będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem, że zostanie zaoferowany towar zamienny, o nie gorszych parametrach jakościowych w porównaniu do produktu objętego umową;

  - gdy Wykonawca zaoferuje produkt nowszej generacji, o lepszych parametrach jakościowych w porównaniu do produktu objętego umową;

  - nieodpłatnej wymiany dostarczonego przedmiotu dzierżawy lub urządzeń wspomagających: oprogramowania i zestawu komputerowego pracującego jako stacja robocza systemu Centrum, serwera lub uzupełnienia elementów składowych w okresie umowy w przypadku gdy będzie to koniecznie ze względu na spełnienie ustalonych wymagań;

Wartość  wymienionych  elementów  nie  może  obniżać  wartości  kompletnego przedmiotu dzierżawy, oraz  urządzeń wspomagających: oprogramowania i zestawu komputerowego pracującego jako stacja robocza systemu Centrum, serwera  w  stosunku  do  cen określonych w umowie.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania umowy w terminie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, określonego w załączniku nr 2, nie dłużej jednak niż 3 miesiące;

  - zmianę organizacyjną po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy, siedziby serwisu /jeżeli dotyczy/ bądź miejsca wykonywania świadczeń.

§ 9

- Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w dostarczeniu zamówionych towarów - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionych a niedostarczonych w terminie towarów za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała  dłużej niż 14 dni - Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z postanowienia ust. 1.7. niniejszego paragrafu;

  - za zwłokę w dostarczeniu towarów wolnych od wad po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji - w wysokości 0,3% wartości netto towarów podlegających reklamacji za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia, o którym mowa w § 4 ust. 2. umowy. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni - Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z postanowienia ust. 1.7. niniejszego paragrafu;

  - za nieprzekazanie przedmiotu dzierżawy do użytkowania lub dokumentów określonych w § 5 ust. 6  w ustalonym terminie - 100 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki powyżej 7 dni Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  bez  wyznaczenia  dodatkowego  terminu i  naliczenia kary  wynikającej z postanowienia ust. 1.7. niniejszego paragrafu*;

  - za brak wykonania którejkolwiek czynności o których mowa w §5 ust. 14 - 100 zł za każdy dzień zwłoki –;

  - za niewykonanie naprawy przedmiotu dzierżawy w terminie - 100 zł za każdy dzień zwłoki/ nie dotyczy sytuacji, opisanej w § 5 ust. 16/*;

  - za zwłokę reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę/naprawę – 100 zł za każdy dzień zwłoki*;

  - za brak wpisów w paszporcie - 100 zł za każde naruszenie*;

  - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w wysokości 10 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy;

  - za nieprzekazanie dokumentów określonych w § 3 ust. 2  w ustalonym terminie - 100 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki powyżej 7 dni Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  bez  wyznaczenia  dodatkowego  terminu i  naliczenia kary  wynikającej z postanowienia ust. 1.7. niniejszego paragrafu,

2. Zamawiający naliczając karę umowną wystawi pisemny dokument obciążający Wykonawcę, zwany notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy) wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałe okoliczności i terminem zapłaty; jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych i wymagalnych kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

1. Umowa obowiązuje strony przez okres:

1.1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 21.03.2021 r. lub do wyczerpania, całkowitej wartości umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.;

1.2. W przypadku wcześniejszej, całkowitej realizacji wartości umowy przedmiot dzierżawy podlega protokolarnemu zwrotowi do Wykonawcy na jego koszt, w uzgodnionym terminie nie dłużej niż 30 dni od daty ostatniej dostawy, nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego chyba, że strony uzgodnią zwrot na innych zasadach.

§ 11

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach o klientach stron, jak również:

  - informacji o danych dotyczących, podejmowania przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy,

  - informacji danych stanowiących tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Obowiązkiem zachowania poufności umowy nie jest objęty fakt jej zawarcia ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

  - Każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa, członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. W takim zakresie jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.

  - Strony umowy mają prawo do wykorzystania informacji o realizacji umowy oraz ogólnego przedmiotu i stron umowy dla celów marketingowych i referencyjnych  tym podania tych informacji do wiadomości publicznej.

- Wykonawca nie ma dostępu do danych osobowych.

§ 11A (dotyczy pakietów 3-5, 8-11)

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wykonania Zamawiający będąc Administratorem Danych osobowych (ADO) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz.U.UE.L.2016.119.1;  - dalej RODO, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych - danych zwykłych i szczególnej kategorii danych w zakresie adaptowania, modyfikowania, pobierania, ujawniania, udostępniania przesyłania, zbierania, przeglądania, wykorzystywania, utrwalania, organizowania, porządkowania,  ograniczenia, dopasowywania, łączenia, ochrony, przechowywania rozpowszechniania, zmieniania, usuwania, niszczenia w niezbędnym do należytego wykonania umowy.

Zasady udostępniania, przetwarzania i ochronę danych osobowych określają postanowienia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cele opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające o których mowa w art. 32 RODO.

- Pracowników Wykonawcy obowiązuje zachowanie tajemnicy danych osobowych i sposobów ich przetwarzania. Nie ujawniania informacji które wynikają z pełnienia obowiązków służbowych oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom, pacjentom, osobom trzecim powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej  umowy.

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach o klientach stron, jak również:

  - informacji o danych dotyczących, podejmowania przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy,

  - informacji danych stanowiących tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Obowiązkiem zachowania poufności umowy nie jest objęty fakt jej zawarcia ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

  - Każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa, członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. W takim zakresie jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.

  - Strony umowy mają prawo do wykorzystania informacji o realizacji umowy oraz ogólnego przedmiotu i stron umowy dla celów marketingowych i referencyjnych  tym podania tych informacji do wiadomości publicznej.

- Za udostępnienie przez Wykonawcę danych osobowych lub danych sensytywnych, niezgodnie z obowiązującym prawem, przetwarzanych przez Zamawiającego, w których posiadanie wszedł Wykonawca w związku ze świadczeniem usługi, kary nałożone Zamawiającemu przez uprawnione organy, pokrywa Wykonawca.

- Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów. (SP ZOZ USK im. WAM – CSW). zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 90–549 Łódź ul. Żeromskiego 113 lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres email daneosobowe@skwam.lodz.pl. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy, Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Będą one przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

- W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady ochrony danych osobowych (np. uchylenia aktualnie obowiązujących aktów prawnych, wprowadzenia nowych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych), w tym wdrażania obowiązków wynikających z praktycznych aspektów wprowadzenia i stosowania RODO, Wykonawca jest zobowiązany dostosować wymaganą dokumentację i zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z wymaganiami wynikającymi z nowych/zmienionych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

§ 12

Podwykonawstwo – jeśli dotyczy

- Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na  zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie wskazanym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w danych swoich podwykonawców (nazwa, imię nazwisko, adres, dane kontaktowe) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy przekazywać informacje o nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy.

- Wykaz podwykonawców, w tym innych podmiotów, na zdolności których Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, określony jest w ust. 10.

- Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust 5.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie tego postępowania, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy.

- Następujący podwykonawcy, w tym inne podmioty na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy:

| Nazwa i adres podwykonawcy | Warunek udziału w postępowaniu spełniony poprzez zdolności innego podmiotu (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie) | Zakres przedmiotu Umowy podzlecony |
| --- | --- | --- |

§ 13

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego, który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

- W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust.1 strony poddają go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Łodzi, właściwego ze względu na siedzibę  Zamawiającego i zgodnie z polskim prawem.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – j.t. ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 – j.t. ze zm.), a także Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374, ze zm.).

§ 15

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załączniki 1a - Parametry techniczne;

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy;

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do zachowania tajemnicy

Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

* jeżeli dotyczy - dotyczy pakietów 3-5, 8-11

WYKONAWCA                							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4A do SIWZ (załącznik nr 3 do Umowy)

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Nazwisko ( -ka) :

……………………………....................................................

Imię ( imiona ): 	1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Numer identyfikacyjny PESEL: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Stanowisko 		………………………....................................................................

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że :

- Zapoznałem się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej RODO i wynikających z niej przepisów prawnych,

- Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane w Systemie Informatycznym Zamawiającego podlegają ustawowej ochronie prawnej RODO.

- Zobowiązuję się do nie ujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy nr 50/PN/ZP/D/01/2020 zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą informacji objętych tajemnicą służbową w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. 2019 poz. 742 t.j. z późn. zmianami)

- Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę Zamawiającego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku
z realizacją zadań wynikających z Umowy nr 50/PN/ZP/D/01/2020 ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę lub stosunku zlecenia.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych bezterminowo.

………………………., dn. ………………………		Podpis pracownika:

……………………………………………….

Załącznik nr 4b do SIWZ (załącznik nr 4 do Umowy)

Umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych
 do Umowy nr 50/PN/ZP/D/01/2020

zawarta w dniu ................2020 r. w Łodzi, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalem Weteranów z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, (90-549 Łódź), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016979, NIP 7272392503, REGON 471208164, BDO: 000025243,  reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Monikę Domarecką

zwanym dalej „Zamawiającym/Przetwarzającym”

a

………………………. z siedzibą w …………. przy ul………………….., (kod: ………), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………., ……… Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…………………….., NIP……………………….., REGON …………………..., BDO …………………., kapitał zakładowy ………………………. zł, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą/Administratorem”

dalej łącznie jako: „Strony”

Mając na uwadze, że:

- Strony zawarły umowę nr 50/PN/ZP/D/01/2020 („Umowa Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;

- Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;

- Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora

# Opis Przetwarzania

  - Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO] Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych Osobowych.

  - Czas [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

  - Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO] Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. W szczególności:

    - charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego:

Wykonawca w Umowie Podstawowej na dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora dla Działu Serologii i Banku Krwi

    - celem przetwarzania jest umożliwienie wywiązywania się Stron z prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Podstawowej.

  - Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):

Dane zwykłe:

- imię i nazwisko,

- numer ewidencyjny PESEL,

- data urodzenia

Dane wrażliwe:

- pochodzenie rasowe lub etniczne,

- dane genetyczne,

- dane dotyczące zdrowia,

- dokumentacja medyczna

- wyniki badań

  - Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- pracownicy Administratora i podmiotów stowarzyszonych Administratora,

- klienci usługi/produktu Administratora określonych w Umowie Podstawowej,

- kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) klientów administratora,

- odbiorcy i dostawcy korespondencji elektronicznej klientów Administratora,

# Podpowierzenie

  - Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO] Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu.

  - Zaakceptowani Podprzetwarzający. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.

  - Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

  - Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO] Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

  - Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

  - Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO] Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

# Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

  - Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.

  - Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

  - Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

  - Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO] Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

  - Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO] Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

  - Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO] Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).

  - Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO] Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych. Szczegóły obsługi Praw jednostki zostaną pomiędzy Stronami uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi Praw jednostki odrębnym dokumentem.

  - Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO] Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

  - Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO] Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.

  - Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO] Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.

  - Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

  - RCPD [art. 30 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

  - Profilowanie [art. 13 i 14 RODO] Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

  - Szkolenie personelu Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

# Obowiązki Administratora

  - Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

# Bezpieczeństwo danych

  - Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO] Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, udostępnił ją Administratorowi i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

  - Środki bezpieczeństwa. Strony zapewniają ciągłość poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub/ technicznego poprzez regularne testowanie, mierzenie i ocenianie zabezpieczeń.

  - Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

# Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych

  - Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

  - Rozwinięcie. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.

# Nadzór

  - Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.

  - Współpraca przy kontroli. [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

  - Przetwarzający:

        - udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

        - umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

# Oświadczenia Stron

  - Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

  - Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umowa i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.

  - Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

# Odpowiedzialność

  - Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO] Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

  - Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO] Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

# Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

10.1.	Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

# Usunięcie Danych

  - Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO] Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:

        - usunięcia Danych,

        - usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.

        - Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Powierzenia.

  - Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

  - Oświadczenie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 10.1., Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.

# Postanowienia Końcowe

  - Pierwszeństwo. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

  - Egzemplarze. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego / Administratora i 1 egzemplarz dla Przetwarzającego.

  - Właściwość prawa. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

ADMINISTRATOR					ZAMAWIAJĄCY / PRZETWARZAJĄCY

Numer sprawy 50/PN/ZP/D/2020										
Załącznik nr 5

Nazwa, adres Wykonawcy    ...............................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 50/PN/ZP/D/2020, po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  niniejszym informujemy, że:

* 1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 – t.j. ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* 2) należymy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

…………………………… , dnia ……………………………………………

/miejscowość/ 	/data/

*niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia