Tczew, 18.06.2018r.

Centrum Usług Wspólnych w Tczewie, ul. Kołłątaja 9, zgłasza zapotrzebowanie na wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych   w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie, ul. Topolowa 23

| Zakres prac w pomieszczeniach: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres prac | ilość | j.m. |
| 1. | Skucie tynków, posadzek i przygotowanie podłoża pod wyrównanie | 64 | m2 |
| 2. | Wymiana instalacji hydraulicznej | 4 | szt. |
| 3. | Wymiana instalacji elektrycznej ( montaż nowego oświetlenia) | 10 | szt. |
| 4. | Wyrównanie ścian (wyklejenie płyty GK odpornych na wilgoć) | 131 | m2 |
| 5. | Wykonanie posadzki betonowej | 64 | m2 |
| 6. | Podwieszenie sufitu typu Amstrong | 64 | m2 |
| 7. | Dostawa i ułożenie glazury na ścianach | 85 | m2 |
| 8. | Dostawa i ułożenie terakoty na posadzce | 64 | m2 |
| 9. | Dostawa i montaż drzwi o rozmiarze 80 cm, drzwi pełne, białe | 2 | szt. |
| 10. | Dostawa i montaż drzwi o rozmiarze 90 cm, z ościeżnicą , drzwi pełne, białe | 1 | szt. |
| 11. | Szpachlowanie i malowanie ścian | 46 | m2 |
| 12. | Dostawa i montaż zlewu technicznego wraz z baterią | 2 | szt. |
| 13. | Dostawa i montaż umywalki wraz z baterią | 1 | szt. |

Kolorystyka  : kafle łączenie: biały, szary, pomarańczowy, terakota :szary

Konieczność przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem administracyjnym w szkole.

II. Termin realizacji zamówienia do dnia 14.08.2018r.

III. Termin złożenia oferty do dnia 25.06.2018 r. do godz. 10.00

IV. Gwarancja na roboty budowane- 36 miesięcy