Głuchołazy 14-10-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/81-82/21

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym– Zakup sprzętu medycznego, ZP/01/09/2021

Pytania do pakiet 1: aparat EKG wraz z wózkiem 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną membranową? (dot. lp. 2). Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wyświetlaczem 7” bez panelu dotykowego, wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną membranową? (dot. lp. 4) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o pamięci 100 badań, z możliwością rozbudowy do 1000 badań? (dot. lp. 8) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG posiadający prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 25; 50? (dot. lp. 9) Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG posiadający czułość (mm/mV) 5; 10; 20? (dot. lp. 10) Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w filtr mięśniowy (Hz) 25; 40? (dot. lp. 12) Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKGnie posiadający sygnału dźwiękowego tętna? (dot. lp. 15) Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez interfejsu komunikacyjnego Bluetooth? (dot. lp. 16) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG w którym za pomocą trybu automatycznego można wykonać EKG 10 sek, a w trybie manualnym do 3 minut? (dot. lp. 17) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w możliwość wydruku badania na drukarce zewnętrznej, poprzez przesłanie badania siecią WI-FI do komputera? (dot. lp. 20) Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o formatach wydruku: 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3 ? (dot. lp. 21) Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez synchronizacji: FTP, SAMBA? (dot. lp. 23) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG zawierający eksport danych bezpośrednio z aparatu w formatach: SCP-PDF, XML ? (dot. lp. 24) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości zabezpieczenia dostępu dla osób postronnych do bazy danych za pomocą hasła ? (dot. lp. 25) Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez wbudowanego modułu do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego? (dot. lp. 26) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez wbudowanego w menu aparatu modułu zamawiania materiałów eksploatacyjnych? Nie jest to wcale powszechnie stosowana praktyka, gdyż zamawianie artykułów odbywa się w placówkach poprzez dedykowane do tego działy, które mają możliwość negocjacji cen oraz wyboru dostawcy materiałów, oraz wymaga najczęściej pisemnej zgody kadry zarządzającej. (dot. lp. 27) Odp.  Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez wyposażenia w szyfrowanie komunikacji oraz danych pacjentów i badań przechowywanych na aparacie? (dot. lp. 28) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o system wysiłkowy? (dot. lp. 29) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o spirometrię? (dot. lp. 30) Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach ok. 396 x 290 x 80 mm? (dot. lp. 33) Odp.  Tak

Dotyczy zapisów SWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.  Nie wymagamy.

Dotyczy Umowy – § 7 Kary umowne:

- Ust. 1 - Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 20% na 3%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy.

- Ust. 2 - Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 5% na 0,5%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy.

- Ust. 3 - Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 20% na 3%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na Zamawiającego.

Odp.  Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 12 – fumigator:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń o następujących parametrach:

a. Urządzenie do dekontaminacji powierzchni roztworem nadtlenku wodoru w postaci suchej mgły. Odp.  Tak

b. Obudowa urządzenia wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego, odpornego na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne. Odp.  Tak

c. Specjalny uchwyt do przenoszenia urządzenia. Odp.  Tak

d. Wymiary 430x320x370 mm. Odp.  Dopuszczamy

e. Waga urządzenia 8,1 kg Odp. Nie

f. Zasilanie 230 V/AC, 50 Hz Odp.  Dopuszczamy

g. Zużycie max 2000W Odp.  Tak

h. Wielkość rozpylanych cząsteczek ≤5µ. Odp. Tak

i. Zużycie środka 0,5ml/m3. Odp. Nie

j. Kubatura pomieszczeń objętych dezynfekcją do 2000 m3. Odp.  Dopuszczamy

k. Prędkość zamgławiania 80m/sec. Odp.  Dopuszczamy

l. Urządzenie wyposażone w wydajną turbinę. Potwierdzenie stanu pracy turbiny widoczne na kolorowych diodach zielona/czerwona. Odp.  Dopuszczamy

m. Możliwość podłączenia do urządzenia butelki o pojemności 1 litra. Odp.  Tak

n. Łatwe programowanie parametrów dzięki przyciskom. Wyświetlacz LCD, pokazujący datę, osobę i parametry procesu dezynfekcji. Odp.  Dopuszczamy

o. Automatyczne zakończenie procesu dezynfekcji po uzyskaniu zadanych parametrów, system śledzenia procesu, możliwość wskazania opóźnienia rozpoczęcia pracy urządzenia. Odliczanie czasu rozpoczęcia pracy urządzenia potwierdzone sygnałem dźwiękowym i wizualnym. Odp.  Tak

p. Wyjście USB, pozwalające na wydrukowanie i generowanie raportów działania urządzenia, co umożliwia śledzenie wykonywanych cykli. Odp.  Tak

q. Urządzenie zapewniające pełną sanityzację środowiska bez ryzyka dla materiałów elektrycznych i elektronicznych. Nie zmienia właściwości papieru. Odp.  Tak

r. Oprogramowanie producenta dekontaminatora dla komputerów z Windows oraz iOS, pozwalające na zapis i analizę danych z dekontaminatora. Odp.  Dopuszczamy

s. Możliwość kontroli skuteczności procesu metodą ATP oraz testami chemicznymi. Odp.  Dopuszczamy

t. Zgodność z normą ISO 13485. Odp. zgodnie z SWZ

u. Możliwość stosowania środka dezynfekcyjnego niezbędnego do pracy urządzenia, gotowego do użycia, zawierającego nadtlenku wodoru 6%, bez zawartości kationów srebra, o neutralnym zapachu, konfekcjonowanych w butelkach o pojemności 1l. Odp.  Nie, zgodnie z SWZ

v. Możliwość stosowania środka dezynfekcyjnego niezbędnego do pracy urządzenia, gotowego do użycia, zawierającego nadtlenek wodoru 31,5% oraz alkohol etylowy 31% , konfekcjonowanych w butelkach o pojemności 1l. Odp.  Nie, zgodnie z SWZ

w. Instrukcja w języku polskim? Odp.  Tak

Uzasadnienie: zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych, za to o możliwości dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze do 2000 m3? Odp.  Nie, zgodnie z SWZ

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik