Załącznik nr 8 do SWZ

KARTA GWARANCYJNA

Niniejszy „Karta gwarancyjna” dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-2588/2023 pn.: Dostawa i montaż rezonansu magnetycznego wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń Zamawiającego związanych z dostawą i montażem rezonansu

Numer umowy: …………………..*

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

Dokładny adres: …………………………………………………………………………………………………

Tel: …………………………………… e-mail: ………………………………………

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt, o którym mowa w § 1 zawartej umowy, której okres wynosi ……………… miesięcy/miesiące (zgodnie z zapisami SWZ, ofertą Wykonawcy i zawartą umową.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie nowy, wolny od wad fizycznych 
i prawnych oraz pochodzący z autoryzowanego kanału dystrybucji.

- Wykonawca dla sprzętu określonego w § 1 zawartej umowy wystawia niniejszą „Kartę  gwarancyjną” zgodny z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] oraz zapisami zawartej umowy, ponadto dołącza oryginalną kartę gwarancyjną producenta (o ile producent wystawia gwarancję).

- W cenie sprzętu mieści się  gwarancja obejmująca; naprawy, regulację, konserwację i czyszczenie urządzeń w trakcie naprawy gwarancyjnej, przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu, koszt części i elementów zamiennych, koszty transportu, koszty noclegów i roboczogodziny serwisanta, ubezpieczenia, dojazdu z i do serwisu oraz aktualizacji oprogramowania.

- Wykonawca  w ramach udzielonej gwarancji zapewni  bezpłatną zdalną diagnostykę napraw umożliwiająca między innymi:

- zdalną diagnostykę i weryfikację usterek,

- naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji,

- zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd.

- instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferii

- Dodatkowe wymagania serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego (komputer sterujący i obrazowy):

- wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych.

- wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania naprawy,

- części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego,

- w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego.

- W ramach gwarancji materiały niezbędne do przeprowadzenia regulacji lub konserwacji zapewnia Wykonawca.

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w laboratorium badawczym Zamawiającego, 
a w przypadku konieczności naprawy poza w/w miejscem – będzie wykonywany 
w serwisie gwarancyjnym. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu i z powrotem, dostarczenie naprawionych lub nowych części sprzętu w okresie gwarancji odbywać się będzie na ryzyko Wykonawcy.

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

- czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 24 godziny robocze;

- czas naprawy usterki – maksymalnie 5 dni roboczych;

- w przypadku trzech napraw w okresie gwarancyjnym tego samego modułu skutkującym brakiem możliwości korzystania z wszystkich funkcji sprzętu, nastąpi wymiana modułu na nowy. W przypadku kiedy wymiana/naprawa danych modułów (elementów) nie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić sprzęt na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia braku możliwości naprawy. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od Wykonawcy.

- Zgłoszenia serwisowe będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu.

- Strony ustalają okres  uprawnień z tytułu rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, jednak nie krótszy niż 24 miesiące. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień płynących z udzielonej gwarancji

- Lokalizacja  serwisu gwarancyjnego dla sprzętu, o którym mowa w § 1 zawartej umowy:

- nazwa i dokładny adres: …………………………………………

- adres e-mail: …………………………………………………..

- tel. …………………………………………………………*

- Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących usług serwisowych jest Pani/Pan …………….. e-mail: …………… tel. ………………*

- Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem gwarancji (z serwisem gwarancyjnym).

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.

…...................................                                                                          …................................. miejscowość i data                     					                   podpis