## ZBIORNIK RETENCYJNY 100 M3
ZBIORNIK RETENCYJNY STALOWE Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM ORAZ MALOWANIE FARBAMI Z ATESTEM PZH O POJEMNOŚCI 1 X 100 M3 | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
WYKONANIE ŻELBETOWYCH FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI Z ROBOTAMI ZIEMNYMI, ODWODNIOWYMI, ZBROJARSKIMI, BETONIARSKIMI ITP. | 1 | KPL |  | 0 | 0
ZBIORNIKI RETENCYJNE STALOWE Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM ORAZ MALOWANIE FARBAMI Z ATESTEM PZH O POJEMNOŚCI 2 X 100 M2 -ZAKUP | 1 | KPL |  | 0 | 0
DOSTAWA I MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA GOTOWYM FUNDAMENCIE | 1 | KPL |  | 0 | 0
TECHNOLOGIA W KOMORZE ZASUW | 1 | KPL |  | 0 | 0
RUROCIĄG MIĘDZY KOMORĄ ZASUW A BUDYNKIEM SUW | 1 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## NOWA STUDNIA GŁĘBINOWA NR 3
WYKONANIE NOWEJ STUDNI S3 NA GŁĘBOKOŚĆ 70 METRÓW | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Mobilizacja sprzętu wiertniczego | 1 | KPL |  | 0 | 0
Zagospodarowanie terenu budowy- porządkowanie | 1 | KPL |  | 0 | 0
Wiercenie pod konduktor średnicą świdra fi 580 mm | 10 | mb |  | 0 | 0
Wiercenie pod kolumnę rur świdrem fi 470 mm | 25 | mb |  | 0 | 0
Wiercenie otwór bosy świdrem fi 311 mm | 35 | mb |  | 0 | 0
Cementowanie kolumny rur cembrowych | 35 | mb |  | 0 | 0
Zapuszczanie kolumny rur cembrowych | 35 | mb |  | 0 | 0
Rura stalowa fi 406 | 35 | mb |  | 0 | 0
Mleczko cementowe | 3.5 | m3 |  | 0 | 0
Pompowanie oczyszczajace | 24 | h |  | 0 | 0
Pompowanie pomiarowe | 48 | h |  | 0 | 0
Chlorowanie dezynfekcja otworu | 1 | kpl |  | 0 | 0
Pobór i badanie wody fizykochemia i bakteriologia | 1 | kpl |  | 0 | 0
Inwentaryzacja geodezyjna | 1 | kpl |  | 0 | 0
Pompa głębinowa Grundfos typ SP 46-6/ 9,2kW | 1 | kpl |  | 0 | 0
Kabel do pompy | 35 | mb |  | 0 | 0
Rury pompowe DN 100 - stal nierdzewna 304 | 30 | mb |  | 0 | 0
Króciec przyłączeniowy do pompy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Montaż pompy głębinowej | 1 | kpl |  | 0 | 0
Zestawy przyłączeniowe | 6 | szt |  | 0 | 0
Transport pompy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Sonda do pomiaru lustra wody | 1 | kpl |  | 0 | 0
Obudowa studni typu Lange DN 100 | 1 | kpl |  | 0 | 0
Przygotowanie podłoża pod obudowę | 6 | h |  | 0 | 0
Wyciągnięcie rury pionowej do SUW | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wykonanie betonowej podstawy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Montaż obudowy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Transprt obudowy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Rurociąg PEHD DN 100 od studni do SUW | 50 | mb |  | 0 | 0
Roboty elektryczne i AKPIA oraz sterowania | 1 | kpl |  | 0 | 0
Włączenie w istniejący układ technologiczny | 1 | kpl |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FOTOWOLTAIKA 40 KWp
FOTOWOLTAIKA 40 kWp | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDN | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
FOTOWOLTAIKA DO 40 kWp | 1 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, zysk 10% | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## AGREGAT PRĄDOTÓWRCZY
O
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDN | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FD 60 I ST - 48 kW | 1 | KPL |  | 0 | 0
| UKŁAD SZR DO WW | 1 | KPL |  | 0 | 0
| PRACE WYKONAWCZE ZWIĄZANE Z PODŁĄCZENIEM AGREGATU W TYM DOSTAWA, ROZŁADUNEK, PODŁĄCZENIE UKŁADU SZR, DROGA KABLOWA MIĘDZY SZR A AGREGATEM, FUNDAMENT POD AGREGAT | 1 | KPL |  | 0 | 0
| SERWIS PŁATNY W OKRESIE 5 LAT | 1 | KPL |  | 0 | 0
| Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL |  | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 0 | 0

## WYMIANA WĘZŁÓW Z HYDRANTAMI
WYMIANA WĘZŁÓW Z HYDRANTAMI 300 SZT | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDN | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Materiał, Hydrant, zasuwa, kolano, śrubunek, uszczelki | 210 | KPL |  | 0 | 0
Materiał, Hydrant, zasuwy, złącza kołnierzowe, trzpienie, kolana, trójnik, skrzynka żeliwna, śrubunek, uszczelki | 90 | KPL |  | 0 | 0
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM Z WYMIANĄ HYDRANTU | 210 | KPL |  | 0 | 0
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WĘZŁA I WYMIANĄ HYDRANTU | 90 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## WYKONANIE WĘZŁÓW Z ZASUWAMI
WYKONANIE WĘZŁÓW Z ZASUWĄ NA RUROCIĄGU DN 150: 40 SZT | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Materiał, zasuwy, złącza kołnierzowe, trzpienie, kolana, trójnik, skrzynka żeliwna, śrubunek, uszczelki itp.. | 40 | KPL |  | 0 | 0
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WĘZŁA Z ZASUWAMI | 40 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## SUMA SZACUNKOWE KOSZTY ETAP II
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH PN. „ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ DRUGIEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REMBIESZÓW, GMINA ZAPOLICE ORAZ AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, MONTAŻEM ZASU I WYMIANĄ HYDRANTÓW ” W RAMACH ZADANIA PN.:” MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ W GMINIE ZAPOLICE” SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW REMBIESZÓW ETAP II ROBOTY BUDOWLANE; WYMIANA WĘZŁÓW Z HYDRANTAMI 300 KPL ( 30% WĘZŁY, 70% WYŁĄCZNIE HYDRANTY) NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY ZAPOLICE ORAZ WYMINA WĘZŁÓW Z ZASUWAMI - 40 KPL W MIEJSCOWOŚCIACH ZASILANYCH PRZEZ SUW REMBIESZÓW; INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 40 KWp; NOWA STUDNIA GŁĘBINOWA NR 3; ZBIORNIK RETENCYJNY 100 M3, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
ZAKRES | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO
ZBIORNIK RETENCYJNY 100 M3 | 1 | KPL |  |  | 0
WYKONANIE NOWEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 3 | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
FOTOWOLTAIKA 40 KWp | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
WYMIANA WĘZŁÓW Z HYDRANTAMI DN 80 - 300 KPL | 300 | KPL | 0 | 0 | 0
WYMIANA WĘZŁÓW Z ZASUWAMI - 40 KPL | 40 | KPL | 0 | 0 | 0
RAZEM SZACUNKOWY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  | 0 | 0
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW REMBIESZÓW ETAP II - PRACE PROJEKTOWE
RAZEM SZACUNKOWE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% |  |  |  | 0 | 0
RAZEM SZACUNKOWY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH |  |  |  | 0 | 0