## NOWA STUDNIA GŁĘBINOWA S3
WYKONANIE NOWEJ STUDNI S3 NA GŁĘBOKOŚĆ 100 METRÓW NA SUW ZAPOLICE | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Mobilizacja sprzętu wiertniczego | 1 | KPL |  | 0 | 0
Zagospodarowanie terenu budowy- porządkowanie | 1 | KPL |  | 0 | 0
Wiercenie pod konduktor średnicą świdra fi 580 mm | 10 | mb |  | 0 | 0
Wiercenie pod kolumnę rur świdrem fi 470 mm | 25 | mb |  | 0 | 0
Wiercenie otwór bosy świdrem fi 311 mm | 65 | mb |  | 0 | 0
Cementowanie kolumny rur cembrowych | 35 | mb |  | 0 | 0
Zapuszczanie kolumny rur cembrowych | 35 | mb |  | 0 | 0
Rura stalowa fi 406 | 35 | mb |  | 0 | 0
Mleczko cementowe | 3.5 | m3 |  | 0 | 0
Pompowanie oczyszczajace | 24 | h |  | 0 | 0
Pompowanie pomiarowe | 48 | h |  | 0 | 0
Chlorowanie dezynfekcja otworu | 1 | kpl |  | 0 | 0
Pobór i badanie wody fizykochemia i bakteriologia | 1 | kpl |  | 0 | 0
Inwentaryzacja geodezyjna | 1 | kpl |  | 0 | 0
Pompa głębinowa Grundfos typ SP 30-8/7,5 kW | 1 | kpl |  | 0 | 0
Kabel do pompy | 35 | mb |  | 0 | 0
Rury pompowe DN 100 - stal nierdzewna 304 | 30 | mb |  | 0 | 0
Króciec przyłączeniowy do pompy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Montaż pompy głębinowej | 1 | kpl |  | 0 | 0
Zestawy przyłączeniowe | 6 | szt |  | 0 | 0
Transport pompy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Sonda do pomiaru lustra wody | 1 | kpl |  | 0 | 0
Obudowa studni typu Lange DN 100 | 1 | kpl |  | 0 | 0
Przygotowanie podłoża pod obudowę | 6 | h |  | 0 | 0
Wyciągnięcie rury pionowej do SUW | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wykonanie betonowej podstawy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Montaż obudowy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Transprt obudowy | 1 | kpl |  | 0 | 0
Rurociąg PEHD DN 100 od studni do SUW | 50 | mb |  | 0 | 0
Roboty elektryczne i AKPIA | 1 | kpl |  | 0 | 0
0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZAPASOWA POMPA GŁĘBINOWA
ZAKUP I DOSTAWA ZAPASOWEJ POMPY GŁĘBINOWEJ | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
POMPA GŁĘBINOWA GRUNDFOS TYP SP 30-8/7,5 kW z KABLEM | 1 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL |  | 0 | 0
0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## LIKWIDACJA STUDNI S2 (hidden)
LIKWIDACJA STUDNI S2 | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Mobilizacja sprzętu wiertniczego | 1 | KPL | 4800 | 4800 | 5904
Demontaż istniejącej pompy | 1 | KPL | 2250 | 2250 | 2767.5
Zagospodarowanie terenu | 1 | KPL | 3800 | 3800 | 4674
Usunięcie obudowy studni z kręgów betonowych i utylizacja | 1 | KPL | 2780 | 2780 | 3419.4
Wypełnienie dołu po obudowie piaskiem | 2 | m3 | 320 | 640 | 787.2
Likwidacja otworu przez wypełnienie przestrzeni 60 -20 | 40 | mb | 280 | 11200 | 13776
Wykonanie korka iłowego w przelocie 20 - 10 | 10 | mb | 560 | 5600 | 6888
Wykonanie korka cementowego w przelocie 10 - 3 | 7 | mb | 380 | 2660 | 3271.8
Oznaczenie zlikwidowanego otworu tablicą informacyjną | 1 | kpl | 430 | 430 | 528.9
Demontaż istniejącego rurociągu wody surowej od S2 do SUW | 50 | mb | 150 | 7500 | 9225
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 20% | 1 | kpl | 0 | 8332 | 10248.36
SUMA | 0 | 0 | 0 | 49992 | 61490.16

## AGREGAT PRĄDOTÓWRCZY
O
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDN | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FD 60 I ST - 48 kW | 1 | KPL |  | 0 | 0
| UKŁAD SZR DO WW | 1 | KPL |  | 0 | 0
| PRACE WYKONAWCZE ZWIĄZANE Z PODŁĄCZENIEM AGREGATU W TYM DOSTAWA, ROZŁADUNEK, PODŁĄCZENIE UKŁADU SZR, DROGA KABLOWA MIĘDZY SZR A AGREGATEM, FUNDAMENT POD AGREGAT | 1 | KPL |  | 0 | 0
| WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU SUW | 1 | KPL |  |  | 0
| SERWIS PŁATNY W OKRESIE 5 LAT | 1 | KPL |  | 0 | 0
| Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL |  | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 0 | 0

## ZAKUP POMPY DO ZESTAWU
ZAKUP I DOSTAWA JEDNEJ POMPY ZAPASOWEJ DO ZESTAWU HYDROFOROWEGO | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
ZAKUP POMPY DO ZESTAWU | 1 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## WYMIANA ZŁOŻA
WYCZYSZCZENIE ZESTAWÓW FILTRACYJNCH WRAZ Z WYMIANĄ ZŁOŻA FILTRACYJNEGO | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDN | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
WYCZYSZCZENIE ZESTAWÓW FILTRACYJNCH WRAZ Z WYMIANĄ ZŁOŻA FILTRACYJNEGO | 2 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, zysk 10 % | 2 | KPL | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## WYCZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW
WYCZYSZCZENIE - WYPIASKOWANIE I/LUB ŚRUTOWANIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNCYH ORAZ WYKONANIE NIEZBĘDNYCH NAPRAW I WYPRAW A NASTĘPNIE POMALOWANIE FARBĄ POLIESTROWĄ Z ATESTEM PZH | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDN | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
WYCZYSZCZENIE - WYPIASKOWANIE I/LUB ŚRUTOWANIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNCYH ORAZ WYKONANIE NIEZBĘDNYCH NAPRAW I WYPRAW A NASTĘPNIE POMALOWANIE FARBĄ POLIESTROWĄ Z ATESTEM PZH | 2 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, zysk 10 % | 2 | KPL | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## FOTOWOLTAIKA 40 kWp
FOTOWOLTAIKA 40 kWp | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDN | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
FOTOWOLTAIKA 40 kWp | 1 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, zysk 10% | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## TARKTOR 86 kW 117 KM
TRAKTOR 86 kW/117 KM | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
ZAKUP TRAKTORA | 1 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## BECZKA ASENIZACYJNA 10 M3
ZAKUP I DOSTAWA BECZKI ASENIZACYJNEJ 10 M3 | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
ZAKUP I DOSTAWA BECZKI ASENIZACYJNEJ 10 M3 | 1 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## BECZKA DO WODY PITNEJ 4 M3
ZAKUP I DOSTAWA BECZKI DO WODY PITNEJ 5 M3 | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
ZAKUP BECZKI DO WODY PITNEJ 4 M3 | 1 | KPL |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - łącznie 10% | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY SUW ZAPOLICE DLA PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH PN. „ WYKONANIE MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZAPOLICE WRAZ Z BUDOWĄ DRUGIEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ ORAZ AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM I ZAKUPEM CIĄGNIKA Z BECZKĄ ASENIZACYJNĄ ORAZ BECZKĄ DO WODY PITNEJ” W RAMACH ZADANIA PN.: „ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE ZAPOLICE” SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW ZAPOLICE ROBOTY BUDOWLANE
ZAKRES | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO
1. BUDOWA NOWEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ S3 | 1 | KPL |  | 0 | 0
2. ZAKUP ZAPASOWEJ POMPY GŁĘBINOWEJ | 1 | KPL |  | 0 | 0
3. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | 1 | KPL |  | 0 | 0
4. ZAKUP ZAPASOWEJ POMPY DO ZESTAWU HYDROFOROWEGO | 1 | KPL |  | 0 | 0
5. WYCZYSZCZENIE ZESTAWÓW FILTRACYJNYCH I WYMIANA ZŁOŻA | 2 | KPL |  |  | 0
6. WYCZYSZCZENIE I POMALOWANIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH | 2 | KPL |  |  | 0
7. FOTOWOLTAIKA DLA SUW ZAPOLICE 40 kWp | 1 | KPL |  | 0 | 0
8. TRAKTOR 86 kW/117 KM | 1 | KPL |  | 0 | 0
9. BECZKA ASENIZACYJNA 10 M3 | 1 | KPL |  | 0 | 0
10. BECZKA DO WODY PITNEJ 4 M3 | 1 | KPL | 0 | 0 | 0
RAZEM SZACUNKOWY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  | 0 | 0
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW ZAPOLICE - PRACE PROJEKTOWE
RAZEM SZACUNKOWE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 6 % OD POZ. 1, 3,5,6 |  |  |  | 0 | 0
RAZEM SZACUNKOWY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH |  |  |  | 0 | 0