## załącznik nr 2 do SWZ
Oznaczenia koagulologiczne w ciągu 4 lat oraz dzierżawa 2 analizatorów
L.p. | Oznaczenie | Jedn. miary | Ilość oznaczeń na 4 lata | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto 1 opak. | Cena jedn. brutto 1 opak. | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | PT (Czas protrombinowy) | oznacz. ** | 85000
2. | Fibrynogen (metoda Clausa) | oznacz. ** | 10000
3. | APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) | oznacz. ** | 72000
4. | D-dimery | oznacz. ** | 16000
| Kalibratory, kontrole, materiały zużywalne odpowiednio do ilości wyżej podanych oznaczeń |  |  | Nr katalogowy | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto 1 opak. | Cena jedn. brutto 1 opak. | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto*
|  | x | x
|  | x | x
|  | x | x
|  | x | x
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość Vat = warość brutto. | [8 empty] | Razem:
** Oznaczenie = zwalidowany wynik badania
UWAGA!
1. | Uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS przez cały okres trwania umowy: analizator główny 12 razy w roku, analizator zastępczy - 1 raz w roku oraz jeden raz w roku wykonanie 10 punktowej korelacji obu analizatorów - na koszt Wykonawcy.
2. | Uczestnictwo w obowiązkowej kontroli organizowanej przez COBJwDL 2 razy w roku oba analizatory.
3. | Po stronie Wykonawcy leży rozmieszczenie obu analizatorów, komputera analizatora, drukarki i stanowiska komputerowego LSI w pracowni Zamawiającego w sposób, który umożliwi wygodną pracę operatora. Wykonawca wstawi własne stoły, na których staną sprzęty.
4. | W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę w ofercie ilości materiałów wskazanych powyżej (kolumna 2) do wykonania zaplanowanej ilości oznaczeń (kolumna 4), Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania założonej ilości badań bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (do końca obowiązywania umowy bądź zrealizowania zaplanowanej ilości oznaczeń).
5. | OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ ILOŚCI OPAKOWAŃ ODCZYNNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH CZASU STABILNOŚCI PO OTWARCIU.
6. | Wykonawca może modyfikować (np. rozszerzyć zakres, dołączyć dodatkowe kolumny, wiersze, itp.) niniejszy formularz, pod warunkiem zachowania jego pierwotnej treści określonej przez Zamawiającego.
7. | Wykonawca po zainstalowaniu swoich analizatorów u Zamawiającego zapewni na swój koszt odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do wykonania kalibracji, kontroli i korelacji obu analizatorów. Analogicznie po każdej poważnej awarii wymagającej interwencji serwisu i sprawdzenia poprawności działania aparatów.
8. | Deklarowana częstotliwość kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na obu analizatorach: aparat główny - codziennie w dni powszednie, aparat zastępczy - dwa razy w tygodniu i w święta (dni wolne od pracy), kontrolowane wszystkie parametry na wszystkich wymaganych poziomach.
9. | Płyny systemowe i ilość kuwet (jeśli nie są zużywane jako pojedyncze, osobne dla każdego oznaczenia) należy skalkulować mając na uwadze, że około 40% badań wykonywanych jest w trybie dyżurowym - pojedyncze lub po kilka badań w serii.
L.p. | Dzierżawa | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawy netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
1. | Czynsz dzierżawy analizatora koagulologicznego głównego | 48
2. | Czynsz dzierżawy analizatora koagulologicznego zastępczego | 48
|  |  | Razem: |  |  | Razem:
*Wymagany sposób obliczenia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = łączny czynsz dzierżawy netto + wartość Vat = łączny czynsz dzierżawy brutto.
Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy - naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne.
Łączna wartość netto: ……………………………………………
Łączna wartość brutto: ……………………………………………
(suma wartości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych - na 4 lata oraz czynszu dzierżawnego analizatora koagulologicznego głównego i zastępczego na 4 lata)
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy