## OPZ
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | CAS | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł
1 | 2-propanol | Nr kat. 1.02781 (Merck) lub równoważny: ciecz, bezbarwna, czystość ≥ 99,9%, do LC/MS, granica wybuchowości: 2,0-12,7% w 93 °C, temperatura samozapłonu: 398,89 °C | 67-63-0 | 1 L | 1
2 | 3,3'-diaminobenzydyna w tabletkach | Nr kat. D4293 (Merck) lub równoważny: 1 tabletkę rozpuszcza się w 5 mL wody dejonizowanej, pH roztworu = 6,5-7,5. | 91-95-2 | 50 tabletek | 1
3 | Aceton | Nr kat. 1.00020 (Merck) lub równoważny: ciecz, czystość ≥ 99.8%, do HPLC, temperatura samozapłonu: 465,0 °C, prężność par: 245,3 hPa w 20 °C, pH = 5 - 6 w 395 g/L w 20 °C | 67-64-1 | 1 L | 2
4 | Ampicilina | Nr kat. A9518 (Merck) lub równoważny: w postaci soli sodowej ampiciliny, ciało stałe, barwa biała do jasnożółta, temperatura topnienia: 215 °C | 69-52-3 | 5 g | 1
5 | Bufor zapobiegający niespecyficznej oksydacji w elektroforezie 2D | Nr kat. GE17-6003-19 (Merck) lub równoważny: bufor eliminujący niespecyficzne utlenianianie poprzez utrzymywanie grup tiolowych białek na jednym stopniu oksydacji. Działanie buforu jest niezależne od pH, czasu rozdziału i obciążenia próbki. Zawiera mocznik, tiomocznik i CHAPS |  | 5 x 3 mL | 2
6 | Chlorek sodu | Nr kat. S9888 (Merck) lub równoważny: proszek, czystość ≥99.0%, odczynnik ACS | 7647-14-5 | 1 kg | 1
7 | Chloroform | Nr kat. 288306 (Merck) lub równoważny: bezwodny, czystość ≥ 99%, zawiera 0,5-1,0% etanolu jako stabilizator, ciśnienie pary: 160 mmHg w 20 °C | 67-66-3 | 1 L | 1
8 | Ditiotreitol (DTT) | Nr kat. D0632 (Merck) lub równoważny: proszek, biały, czystość ≥ 98%, temepratura topnienia: 41-44 °C, gęstość: 1,377 g/cm3 w 20 °C, prężność par < 0,1 hPa w 25 °C | 578517 | 5 g | 1
9 | DPBS bez jonów wapnia i magnezu | Nr kat. D8537 (Merck) lub równoważny: bezbarwna ciecz, sterylna (filtrowana) do hodowli komórkowych. Nie zawiera chlorku wapnia i chlorku magnezu, glukozy i pirogronianu sodu. Zawartość chlorku sodu: 8 g/L, wodorofosforanu sodu (bezwodnego): 1,15 g/L, pH w zakresie 7,1-7,5; osmolarność: 275 - 304 mOs/kg, poziom endotoksyn <= 1.0 EU/ml |  | 500 mL | 3
10 | Entellan | Nr kat. 1.07960 (Merck) lub równoważny: gotowe do użycia, bezbarwne, bezwodne medium montażowe do mikroskopii. Skład: polimer mieszanych akrylanów rozpuszczonych w toluenie. Temperatura samozapłonu > 250 °C, granica wybuchowości: 1,2-8% w toluenie, współczynnik refrakcji: n20/D 1,492-1,500; lepkość (w 20 °C): 60-100 mPa*s |  | 500 mL | 1
11 | Etanol | Nr kat. 1.00971 (Merck) lub równoważny: ciecz, bezbarwna, stężenie 96%, ciśnienie pary w 20 °C = 44,6 mmHg, pH = 7,0 w 10 g/L w 20 °C | 64-17-5 | 1 L | 2
12 | Glicerol | Nr kat. G7893 (Merck) lub równoważny: czystość ≥ 99,5%, odczynnik ACS, odpowiedni do elektroforezy | 56-81-5 | 1 L | 1
13 | Jodoacetamid | Nr kat. I1149 (Merck) lub równoważny: proszek, czystość ≥99%, temperatyra topnienia: 92-95 °C. Zanieczyszczenie fosforem ≤0.0005% | 144-48-9 | 25 g | 1
14 | Koktajl inhibitorów proteaz bez EDTA | Nr kat. 4693159001 (Merck) lub równoważny: 1 tabletka zawiera inhibitory proteaz serynowych i cysteinowych wystarczających na 10 mL ekstraktu komórkowego. Nie zawerają EDTA. |  | 30 tabletek | 1
15 | Kwas borowy | Nr kat. B6768 (Merck) lub równoważny: ciało stałe, czystość ≥99.5%, do biologii molekularnej, pH = 5,1 w 1,8 g/L w 25 °C, temperatura topnienia: 160 °C | 10043-35-3 | 1 kg | 1
16 | Metanol | Nr kat. 1.06035 (Merck) lub równoważny: ciecz, bezbarwna, czystość ≥99.9%, do LC-MS | 67-56-1 | 1 L | 5
17 | Nadtlenek wodoru | Nr kat. 1.08600 (Merck) lub równoważny: perhydrol w stężeniu 35% | 7722-84-1 | 1 L | 1
18 | Nukleaza | Nr kat. E1014 (Merck) lub równoważny: nukleaza rekombinowana, ekspresjonowana w E.coli, czystość ≥ 90% (SDS-PAGE), masa cząsteczkowa 30 kDa, stężenie ≥ 250 U/µL | 9025-65-4 | 5000 U | 5
19 | Olej z nasion słonecznika Helianthus annuus | Nr kat. S5007 (Merck) lub równoważny: ciecz, klarowna, o kolorze jasnożółtym do ciemnożółtego. Liczba jodowa: 110-143, liczba zmydlania: 184-194, zawartość wolnych kwasów tłuszczowych ≤ 0,13% | 8001-21-6 | 250 mL | 1
20 | Tamoksyfen | Nr kat. T5648 (Merck) lub równoważny: proszek, biały, czystość ≥ 99%, po rozpuszczeniu roztwór przyjmuje kolor bezbarwny do lekko żółtego. Temperatura topnienia: 97-98 °C. | 10540-29-1 | 1 g | 2
21 | Triton X-100 | Nr kat. X100 (Merck) lub równoważny: lepka ciecz, bezbarwna do lekko żółtego. Klasa: laboratoryjna, CMC: 0,2-0,9 mM (20-25 °C), HLB: 13,5, temperatura krzepnięcia: 6 °C, pH = 5,0 - 8,0 w 10 g/L w 20 °C | 9036-19-5 | 100 mL | 1
22 | Monohydrat kwasu cytrynowego | Nr kat. 1.00244 (Merck) lub równoważny: odczynnik do analizy. Krystaliczny biały proszek, bez zapachu. pH 1,85 w 50g/l w 25°C. Rozpuszczalność w wodzie ok. 880 g/l w 20°C | 5949-29-1 | 1 kg | 1
23 | Błękit Evansa | Nr kat. E2129(Merck) lub równoważny: barwnik mający zastosowanie w histologii i mikroskopii fluorescencyjnej. | 314-13-6 | 10 g | 1
24 | DAPT | Nr kat. D5942 (Merck) lub równoważny: pochodzenia syntetycznego. Odczynnik w formie stałej, w kolorze białym. Czystość ≥98% (HPLC) | 208255-80-5 | 5 mg | 1
25 | DMSO | Nr kat. D2650 (Merck) lub równoważny: polarny rozpuszczalnik aprotonowy, krioprotektant. Testowany na hybrydomach. Produkt sterylny, filtrowany (0,2 mikrona), testowany na zawartość endotoksyn. Czystość ≥99.7% | 67-68-5 | 100 ml | 1
26 | FGF2 | Nr kat. F0291 (Merck) lub równoważny: ludzki czynnik wrostu fibroblastów ekpresjonowany w komórkach E. coli. Czystość ≥97% (SDS-PAGE). W postaci liofilizowanej z przefiltrowanego roztworu (średnica porów 0,2 µm) o składzie: 20 mM Tris i 1 M NaCl, pH 7,0, zawierającego 50 µg albuminy surowicy bydlęcej na 1 µg BFGF. |  | 25 µg | 1
27 | Kwas L-askorbinowy | Nr kat. A4403 (Merck) lub równoważny: w postaci proszku o kolorze białym lub białawym. Klasa: laboratoryjna, CMC: 0,2-0,9 mM (20-25 °C), HLB: 13,5, temperatura krzepnięcia: 6 °C, pH = 1,0-2,5 w 176 g/L wody w 25 °C. Sterylizowany promieniowaniem gamma. | 50-81-7 | 100 mg | 2
28 | Purmorfamina | Nr kat. 540220 (Merck) lub równoważny: ciało stałe, krystaliczne, o kolorze białawym. Czystość ≥98% (HPLC), rozpuszczalność w DMSO 200 mg/ml | 483367-10-8 | 5 mg | 2
29 | SB431542 | Nr kat. S4317 (Merck) lub równoważny:w postaci proszku o kolorze białym di beżowego. Rozpuszczalność w DMSO: - 10 mg/mL. W wodzie nierzpuszczalny. Czystość ≥98% (HPLC) | 301836-41-9 | 5 mg | 2
30 | DAPT | Nr kat. D5942 (Merck) lub równoważny: ciało stałe w kolorze białym. Pochodzenie syntetyczne. Czystość ≥98% (HPLC). Rozpuszczalność w DMSO około 18 mg/mL. | 208255-80-5 | 5 mg | 2
31 | Izetionian PD0332991 | Nr kat. PZ0199 (Merck) lub równoważny: proszek w kolorze białym do beżowego. Czystość ≥98% (HPLC). Rozpuszczalność w wodzie 5 mg/mL, roztwór klarowny i przejrzysty | 827022-33-3 | 5 mg | 2
32 | Chlorek wapnia | Nr kat. 21115 (Merck) lub równoważny: zastosowanie do biologii molekularnej. W postaci płynnej, o stężenu 1M w wodzie. Współczynnik refrakcji: n20/D 1.358, pH: 4,0-6,0 (w 25 °C), gęstość: 1.086 g/mL w 20 °C. Wolny od DNAz, RNAz, fosfataz i proteaz. | 10043-52-4 | 100 ml | 1
33 | Aktywator cyklazy NHK477 | Nr kat. N3290 (Merck) lub równoważny: aktywator cyklazy w postaci proszku o kolorze białym do beżowego. Czystość ≥98% (HPLC). Rozpuszczalność w wodzie około 3 mg/mL, roztwór klarowny do lekko zamglonego. | 138605-00-2 | 5 mg | 2
34 | Agonista Smo - SAG | Nr kat. 566660 (Merck) lub równoważny: przepuszczalny dla komórek agonista Smo, SAG. Związek higroskopijny, kolor jasnożółty, rozpuszczalny w DMSO lub w wodzie. Czystość 98% sprawdzona przy pomocy analizy HPLC | 364590-63-6 | 1 mg | 2
35 | Suma wartości (Σ poz. 1-34) | [6 empty] | X |  |  | X | X