KOSZTORYS OFERTOWY

Frezowanie i montaż wkładu  ze stali żaroodpornej w przewodzie kominowym

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Nr

Kod pozycji

Frezowanie przewodu dymowego i 
wymiana wkładu  żaroodpornego w 
kominie murowanym
[CPV:45262600-7:Różne specjalne roboty 
budowlane]

1.

       0,3500

1 m2

Rozbiórki pieców i trzonów. Rozbiórka 
oblicowania ścianek nad trzonami - analogia 
rozbiórka ścianki komina do wymiany trójnika 
przyłączeniowego
[Symbol ST = B.03.00]

1

KNNR 3W  
0901-0300

       1,0000

1 m2

Wykucie z muru z cegły różnych elementów. 
Powierzchnia elementu ponad 0,04 m2. 
Ściany na zaprawie wapiennej, 
cementowo-wapiennej
[Symbol ST = B.03.00]

2

KNNR 3W  
0310-0300

       8,0000

m

Demontaż rurociągu stalowego o 
połączeniach gwintowanych o średnicy 100 
mm - analogia demontaż istniejącego wkładu 
kominowego
[Symbol ST = B.03.00]

3

KNNR 8  
0306-0500

       8,0000

m

Frezowanie przewodu dymowego 14*20 cm 
do średnicy 20 cm oraz montaż wkładu 
żaroodpornego o średnicy 180 mm ze stali 
kwaso-żaroodpornej gatunku 1.4404,
[Symbol ST = B.03.00]

4

Kalkulacja 
własna

       1,0000

kpl.

Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem 
żeliwnym - typu CAMINO - analogia z kotłem 
MPM DS Wood

5

KNR 4-02 
0407--01

       0,3500

1 m2

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub 
zamurowanie otworów w ścianach. 
Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie 
otworów w ściankach na zaprawie 
cem.-wapiennej, ścianki grub. 1/2 c.
[Symbol ST = B.03.00]

6

KNNR 3W  
0303-0200

       0,3500

1 m2

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych 
kat.II. Uzupełnienie tynków na podłożach z 
cegły, pustaków cer., gazo.i pianobetonowych, 
tynki z zapr.cem-wap. na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych, powierzch.otynk.w 
jednym miejscu do 1 m2
[Symbol ST = B.03.00]

7

KNNR 3W  
0602-0100

       1,0000

szt

Sprawdzenie kamerą inspekcyjną przewodu 
kominowego z wkładem kominowym z 
nagraniem na nośnik elektroniczny
[Symbol ST = B.03.00]

8

Kalkulacja 
własna

Razem wartość elementu nr 1

- 1 -

VAT %

  8,00%

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 2 -

	Podpis Wykonawcy