Szp-241/ZP – 098/ 2 /2023/2024                                                                      Wrocław, dnia  02.01.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa aparatu USG”

Pytanie 1 Pkt. 1.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z zakresem częstotliwości pracy aparatu 1-22 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2 Pkt. 3.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z Technologią cyfrową– system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki - 16 wiązek jednocześnie z różnych kierunków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3 Pkt. 9.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z wagą aparatu 131,5 Kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4 Pkt. 14.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z ekranem dotykowym 14 cali bez przycisków funkcyjnych oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji, obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5 Pkt. 15.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z elektryczną regulacją wysokości panelu sterowania w zakresie 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 6 Pkt. 16.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z regulacją odchylenia panelu sterowania +/- 30 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7. Pkt. 18.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z maksymalną długością zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode 25 sek.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 8. Pkt. 21.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z eksportowaniem obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD ale bez załączonej przeglądarki DICOM?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9. Pkt. 22.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez wbudowanego fabrycznie w aparat napędu CD/DVD?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10. Pkt. 27.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z 8 Portami USB 2.0 wbudowanymi w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive)z czego 2 porty umieszczone w pulpicie sterowniczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak powyższej funkcjonalności.

Pytanie 11. Pkt. 31.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta ze startem systemu z trybu Shutdown – 90 sek.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 12. Pkt. 35.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością regulacji tylko STC powyżej 6 suwaków do regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 13. Pkt. 36.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z zakresem bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego, a także obrazu z pamięci 18x?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 14. Pkt. 48.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z zastosowaniem technologii optymalizującej obrazu w trybie B-mode bez możliwości dopasowania do danej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 15. Pkt. 52.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z trybem Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: 10 m/sek dla zerowego kąta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 16. Pkt. 56.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z zakresem prędkości 11 m/sek dla zerowego kąta bramki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 17. Pkt 58.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej +/-25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 18. Pkt. 64.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z prędkością odświeżania dla CD 175 klatek/sek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 19. Pkt. 65.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego +/-20 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 20. Pkt. 66.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z ilością map kolorów dla CD 15 map?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 21. Pkt. 71.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada obrazowanie dopplerowskie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach dostępne na sonadach convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 22. Pkt. 77.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez specjalistycznego oprogramowania poprawiającego wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 23. Pkt. 79.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta posiadający moduł Elastografii akustycznej typu Shear Wave, określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 24. Pkt. 83-89.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z sondą Convex do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal, z zakresem pracy przetwornika 1,0-7,0 MHz, z kątem pola widzenia (skanowania) 84 stopni, z ilością elementów 192, pracującą w trybie II harmonicznej, z możliwością pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem, z możliwością pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 25. Pkt. 90-96.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z sondą Liniową do badań naczyniowych wykonana w technologii single crystal, z zakresem pracy przetwornika 2,0-12,0 MHz, z ilością elementów 192, szerokością skanu 44mm, pracującą w trybie II harmonicznej, z możliwością pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem, z brakiem możliwości pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 26. Pkt. 97-103.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej, z zakresem pracy przetwornika 2,0-18,0 MHz, z ilością elementów 1008, FOV sondy 50 mm, pracującą w trybie II harmonicznej, z możliwością pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem, z możliwości pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 27. Pkt. 105.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o sondę Liniową wysokiej częstotliwości, lkkj o zakresie częstotliwości 4 – 18 MHz, ilość elementów 288, szerokość skanu 37,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 28. Pkt.110.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave bez dostępu na sondzie convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. i z możliwością uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 29. Pkt. 112.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z brakiem możliwości rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 30. Pkt. 115.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z brakiem możliwości rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 31. Pkt. 116.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. 16 m/s (przy zerowym kącie bramki)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 32. Pkt. 122.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o sondę śródoperacyjną (liniową) ale bez śródoperacyjnej convex i laparoskopowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 33. Pkt 123.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z brakiem możliwości pracy z sondą Liniową z centralnym kanałem biopsyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.