Nr sprawy: OLK2-923/Z.O/10/2023

Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 )  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pytanie 1, dot. Pakiet nr 2 poz. 1

,, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 94,6% i swoistości 99,3%?”

Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 94,6% i swoistości 99,3%.

Pytanie 2 dot. Pakiet nr 2 poz. 1

,,Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 7op. kontroli po 3ml (z jednego opakowania można wykonać 15 oznaczeń)?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie 7op. kontroli po 3ml.

Pytanie 3 dot. Pakiet nr 2 poz. 3

,,Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kasetkowych spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kasetkowych spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie 4, dot. Pakiet nr 2

,, Czy Zamawiający wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla każdego testu z pakietu nr 2?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla każdego testu z pakietu nr 2.