## pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE |  |  |  | załącznik nr 1.1 do SIWZ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (%) | Nazwa handlowa / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8
1. | Chirurgiczny przylepiec włókninowy , pokryty klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku 15 cm x 10 m | szt. | 70
2. | Gaza opatrunkowa baw. wyj. ½ m² 17 nitek klasa IIa min.reg. 6 | szt. | 450
3. | Gaza opatrunkowa baw. wyjał. 1m² 17 nitek klasa IIa min. reg. 6 | szt. | 240
4. | Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem o zaokraglonych brzegach co zapobiega odklejaniu się opatrunku.,dodatkowo wzmocniony włókniną, która stanowi ramkę,na kleju akrylowym o rozmiarze 7cmx 9 cm,transparentny, umożliwia stałą kontrole miejsca wkłucia, jałowy , pakowany a 1 szt. | szt. | 1000
5. | Kompresy gazowe niejał. 10 cm x 20 cm x 100 szt.17n.,12 w. | op. | 300
6. | Kompresy gazowe jałowe 10 cm x 10 cm 17n. , 8 w. x 2 szt. klasa IIa min. reg. 7 | op.= 2 szt. | 13000
7. | Kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm 17 n. , 8 w. x 2 szt. klasa IIa min. reg. 7 | op.= 2 szt. | 28000
8. | Kompresy gazowe jałowe 7,5 cm x 7,5 cm 17n. , 8 w. x 2 szt. klasa IIa min. reg. 7 | op.= 2 szt. | 28000
9. | Kompresy gazowe niejał.7,5 cm x 7,5 x100 szt 13n. , 8 w. | op. | 900
10. | Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 10 cm x 100 szt. 17 n. , 8 w. | op. | 700
11. | Kompresy gazowe. niejałowe 5 cm x 5 cm x 100 szt. 17 n. , 8 w. | op. | 700
12. | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 10 cm pak. pojedyn. | szt. | 150
13. | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 5 cm pak. pojedyn. | szt. | 60
14. | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 15 cm pak.. pojedyn. | szt. | 80
15. | Opaska elastyczna wieloraz. Użytku 5 m x 10 cm z zapinką (tkana) pak. pojedynczo | szt. | 50
16. | Opaska elastyczna wieloraz. Użytku 5 m x 15 cm z zapinką (tkana) pak. pojedynczo | szt. | 80
17. | Opaska elastyczna wieloraz. Użytku 5 m x 12 cm z zapinką (tkana) pak. pojedynczo | szt. | 80
18. | Pielucho – majtki oddychające , dla dorosłych (pielucha musi posiadać dwie pary rzepów do mocowania na kazdej stronie , absorbent pochłaniajacy nieprzyjemny zapach , minimalna chłonność wg. Metody ISO –11948-1 3000 g ) , rozmiar L | szt. | 2250
19. | Pielucho – majtki oddychające , dla dorosłych (pielucha musi posiadać dwie pary rzepów do mocowania na kazdej stronie , absorbent pochłaniajacy nieprzyjemny zapach , minimalna chłonność wg. Metody ISO –11948-1 2800 g ) , rozmiar M | szt. | 1920
20. | Plaster na włókninie z opatrunkiem niejałowy 8cm x 5 m | op. | 60
21. | Plaster wodoodporny x 5 rozmiarów opakowanie x 40 szt. (4szt.xØ22mm,6szt.x9mmx38mm,8szt.x16mmx57mm,12szt.x19mmx72mm,10szt.x 25mmx72mm) | op. | 50
22. | Podkład hig.z wkładem chłonnym z rozdrobnionej celulozy o podwyższonej chłonności 60 cm x 90 cm (+/- 3 cm) x 30 szt. ( minimalna chłonność 1050 ml ) | op. | 320
23. | Siatka elastyczna opatrunkowa do mocowania opatrunków na głowę dorosłego , dł. w stanie rozciągniętym 2500 cm, szerokość w stanie swobodnym 5,0 - 6,0 cm | op. | 25
24. | Siatka elastyczna opatrunkowa do mocowania opatrunków na nogę dorosłego dł. w stanie rozciągniętym 2500 cm , szerokość w stanie swobodnym 3,0-4,0 cm | op. | 170
25. | Opatrunek z siatki bawełnianej, jałowy , impregnowany maścią neutralną, 10x 20 cm | szt. | 30
26. | Jałowy opatrunek do ran z dużym wysiękiem klinicznie zakażonych znajdujących się w fazie ziarninowania , z włókien alginianu wapnia , który w środowisku rany tworzy wilgotny żel , drobnoustroje są wychwytywane i zamykane w strukturze opatrunku 10cm x 10cm | szt. | 20
27. | Opatrunek hydrokoloidowy , jałowy , samoprzylepny , zewnętrzna warstwa z folii poliuretanowej do wilgotnego zaopatrywania ran 8-10 cm x 10 -12 cm | szt. | 40
28. | Opatrunek hydrokoloidowy , jałowy , samoprzylepny , zewnętrzna warstwa z folii poliuretanowej do wilgotnego zaopatrywania ran 15x 15 cm | szt. | 50
29. | Opatrunek jałowy hydropolimerowy , piankowy do ran silnie sączących, samoprzylepna chroniąca skórę krawędż mocująca 15x 15 cm x 10 szt. | op. | 2
30. | Jałowy opatrunek antybakteryjny wykonany z siatki hydrofobowej, zawierajacej metaliczne srebro w osłonie poliamidu , opatrunek zwalcza zarówno bakterie G - , G + włącznie ze szczepami MRSA, przepuszcza wydzielinę z rany 10x 10 cm | szt. | 20
31. | Jałowy opatrunek antybakteryjny wykonany z siatki hydrofobowej, zawierajacej metaliczne srebro w osłonie poliamidu , opatrunek zwalcza zarówno bakterie G - , G + włącznie ze szczepami MRSA, przepuszcza wydzielinę z rany 10x 20 cm | szt. | 40
32. | Jałowy opatrunek na bazie pianki poliuretanowej pokrytej od strony wewnętrznej warstwą hydrożelu w postaci siatki, warstwę zewnętrzną stanowi wodoodporna folia poliuretanowa . Rozmiar 10-12,6cm x 10-12,6 cm , pakowane a 1 szt. | szt. | 10
33. | Jałowy, włókninowy, samoprzylepny opatrunek z nacięciem, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku do mocownia kaniul,opatrunek o zaokraglonych brzegach, z dodatkową poduszeczką 5,1-6,0cm x 7,5-8,0 cm,pakowany a 1szt. | szt. | 5000
34. | Opatrunek supraabsorbcyjny , aktywowany płynem Ringera , zawierający substancje antybakteryjne (PHMB), działajacy 72h . Rozmiar 7,5cm x 7,5 cm jednostronnie aktywny x 1 szt. | szt. | 5
35. | Opatrunek supraabsorbcyjny , aktywowany płynem Ringera , zawierający substancje antybakteryjne (PHMB), działajacy 72h . Rozmiar 10cm x 10 cm jednostronnie aktywny x 1 szt. | szt. | 10
36. | Opatrunek supraabsorbcyjny , aktywowany płynem Ringera , zawierający substancje antybakteryjne (PHMB), działajacy 72h . Rozmiar 7,5cm x 7,5 cm obustronnie aktywny x 1 szt. | szt. | 5
37. | Przezroczysty, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z folii poliuretanowej, chroniący ranę przed wtórnym zakażeniem, przepuszcza parę wodna i tlen , dopasowuję się do kształtów ciała , umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolic bez zdejmowania opatrunku .Rozmiar 10cm x 15 cm | szt. | 20
38. | Jednorazowe majtki chłonne z anatomicznie ukształtowanym trójwarstwowym wkładem chłonnym,superabsorbentem,neutralizatorem zapachu, systemem szybkiej dystrybucji do wnętrza wkładu chłonnego, ze wskażnikiem wilgotności.Produkt posiada system fioletowych włókien elastycznych identyfikujący poziom chłonności, oraz przód produktu ułatwiający zakładanie. Opakowanie 14szt. W rozmiarze od S do XL gdzie obwód: S=60-90 cm , chłonność 1791 g ; M=80-120 cm, chłonność 2015g; L=100-150 cm, chłonność 2279g; XL= 130-170 cm, chłonność 2421 g . Wymagane parametry potwierdzone kartą techniczną produktu. Chłonność potwierdzona certyfikatem wg ISO 11948-1 | op. | 20
39. | Fartuch chirurgiczny jałowy: - poziom funkcjonalności zgodnie z EN 13795 1-3: - wykonany z materiału: SMMMS o gramaturze minimum 40 g/m2 - cały fartuch wykonany z jednego typu włókniny - mankiety: 100% poliester - bez zawartości lateksu - fartuch odporny na przemakanie - szwy wykonane techniką ultradźwiękową - fartuch owinięty włókniną wraz z 2 sztukami ręczników - wiązanie przy szyi za pomocą taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha, w pasie troki z kartonikiem umożliwiającym wiązanie zapewniające tzw. "sterylne plecy" - sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez konieczności jego rozwijania - każde opakowanie jednostkowe musi posiadać samoprzylepną naklejkę identyfikacyjną dającą możliwość umieszczenia jej w dokumentacji medycznej - rozmiar M, L, XL, XXL. | szt. | 2000
40. | Faruch jałowy wzmocniony: wykonany z materiału SMS o parametrach: - obszary wzmocnione: przednia część fartucha oraz rękawy do łokcia o gram. 78 g/m2, obszary nie wzmocnione wykonane z materiału o gram. 40 g/m2 - mankiety: 100% poliester - bez zawartości lateksu - fartuch odporny na przemakanie - szwy wykonane techniką ultradźwiękową - fartuch owinięty włókniną wraz z 2 sztukami ręczników - wiązanie przy szyi za pomocą taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha oraz troki z kartonikiem umożliwiającym wiązanie zapewniajace tzw. "sterylne plecy " - sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez konieczności jego rozwijania - poziom funkcjonalności zgodnie z EN 13795 1-3: - materiał nieprzenikalny dla wirusów zgodny z normą ASTM F 1671M:2013 - każde opakowanie jednostkowe posiada samoprzylepną naklejkę identyfikacyjną dającą możliwość umieszczenia jej w dokumentacji medycznej - rozmiar M, L, XL, XXL | szt. | 2000
41. | Jednorazowa bluza chirurgiczna wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram 44 g/m2, antystatyczna, przy szyi wykończona białą lamówką z wycięciem V, krój typu kimono, krótki rękaw, trzy duże kieszenie.Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Produkt pakowany w dyspenser. Wyrób medyczny. Kolor niebieski i zielony. Rozmiar XS-XXL | szt. | 2000
42. | Jednorazowe spodnie chirurgiczne wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram 44 g/m2, antystatyczne. W pasie spodni przeszyta taśma oraz 2 duże kieszenie.Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Produkt pakowany w dyspenser. Wyrób medyczny. Kolor niebieski i zielony. Rozmiar XS-XXL | szt. | 2000
43. | Pianka oczyszczająca skórę o pH w zakresie 5,5-6,5 zawierająca kreatynę, substancję neutralizującą nieprzyjemny zapach, bez parabenów i fenoksyetanolu. Opakowanie a 400ml. Produkt kosmetyczny | op. | 90
44. | Czepki chirurgiczne w formie kaptura okrywające szyję i ramiona | szt. | 320
0
...........................................................................
Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE |  |  |  | załącznik nr 1.2 do SIWZ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT ( %) | Nazwa handlowa / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8
1 | Przylepiec uniwersalny ze sztucznego jedwabiu, z ząbkowanym brzegiem, na rolce, biały pokryty klejem akrylowym 9,14- 9,2 m x 2,5 cm | szt. | 456
2 | Przylepiec uniwersalny z włókniny poliestrowo-celulozowej, na rolce, biały, pokryty klejem akrylowym 9,14-9,2 m x 2,5 cm | szt. | 200
3 | Przylepiec z folii polietylenowej z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie na mniejsze odcinki , na rolce , z klejem akrylowym 5m x 2,5 cm | szt. | 200
4 | Chusta trójkątna bawełniana niejałowa | szt. | 25
5 | Lignina bielona , arkusze 40 cm x 60 cm +/- 10% | kg | 100
6 | Lignina rolki 150,0 g | szt. | 200
7 | Podkład medyczny celulozowy dwuwarstwowy w kolorze zielonym, wyrób medyczny klasa I , o chłonności min. 160g/m², gramatura dwóch warstw bibuły min. 35g/m², rozmiar 50cm x 50m , perforacja co 50 cm | szt. | 320
8 | Gaza opatrunkowa baw. niewyj. 1 m² 17 nitek min. klasa I | szt. | 400
9 | Podkład włókninowy podfoliowany jednorazowgo użytku niewyj. 210 cm x 134-160 cm (min.gramatura 25g/m²) | szt. | 1800
0
...........................................................................
Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy