## KARTA TYTUŁOWA
FORMULARZ OFERTOWY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu Ekonomicznego. Modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Budowa: | Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Inwestor: | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 61-857 Poznań, Al. Niepodległości 10
Jednostka opracowująca: | J.P.PROJEKT Jacek Podyma 60-401 Poznań, ul. Polska 74 tel.kom.: 606 241-623 e-mail: biuro@jpp.com.pl
Data opracowania: | 2018-10-12
Autor opracowania: | mgr inż. arch. Mariusz Sobczak

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu Ekonomicznego. Modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Wykonawca:
Data: |  | 2018-10-12
Lp | Kod branży | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość | Oszczędności netto | Oszczędności netto | Komentarz | Wskaźnik techniczno-ekonomiczny | Powierzchnia obiektu | Jednostka | Udział
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Kosztorys | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu Ekonomicznego. Modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | 0 |  |  |  | 0 | 1
2 |  | Rozdział 1 | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ | 0 |  |  |  | 0 | 1
3 |  | ELEMENT 1.1 | Balustrady galerii i klatki schodowej, attyki (S5) | 0
4 |  | ELEMENT 1.2 | Zadaszenie wyjścia na dach | 0
5 |  | ELEMENT 1.3 | Wymiana ślusarki okiennej i parapetów | 0
6 |  | ELEMENT 1.4 | Rusztowania części wysokiej B | 0
7 |  | Rozdział 2 | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ | 0 |  |  |  | 0 | 1
8 |  | ELEMENT 2.1 | Nieocieplone słupy i podciągi (S3) | 0
9 |  | ELEMENT 2.2 | Ściany zewnętrzne wykończone narzutą (S2) | 0
10 |  | ELEMENT 2.3 | Pas nadwieszenia 4 piętra + attyka (S5) | 0
11 |  | ELEMENT 2.4 | Balustrady klatki schodowej, obudowy urządzeń na dachu (S5) | 0
12 |  | ELEMENT 2.5 | Nadwieszenie stropodachu - cz. niska (P7) | 0
13 |  | ELEMENT 2.6 | Stropodach - cz. niska (P3) | 0
14 |  | ELEMENT 2.7 | Ściany okrągłej klatki schodowej (S10) | 0
15 |  | ELEMENT 2.8 | Ściana komory czerpnej (S11) | 0
16 |  | ELEMENT 2.9 | Ściana klatki przy czerpni (S12) | 0
17 |  | ELEMENT 2.10 | Ściany zewnętrzne nieocieplone (S14) | 0
18 |  | ELEMENT 2.11 | Ściany zewnętrzne części niskiej przy balustradzie (S16) | 0
19 |  | ELEMENT 2.12 | Rusztowania części niskiej B | 0
20 |  | Rozdział 3 | ROBOTY INSTALACYJNE | 0 |  |  |  | 0 | 1
21 |  | ELEMENT 3.1 | Modernizacja instalacji klimatyzacji, c.o. oraz odprowadzenia spalin | 0
22 |  | ELEMENT 3.2 | Oświetlenie zewnętrzne | 0
Dane wyjściowe
1

## 1 TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSO
TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ
Wykonawca:
Data: |  | 2018-10-12
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  | Rozdział | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ
1.1 |  |  | Element | Balustrady galerii i klatki schodowej, attyki (S5)
1.1.1 |  |  | KNRW 205/1007/1 | Demontaż obudowy ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną | m2 | 2972.102 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
1.1.2 |  |  | KNRW 712/103/3 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 5138.521 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0103-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
1.1.3 |  |  | KNRW 712/208/3 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 5138.521 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0208-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
1.1.4 |  |  | KNRW 712/222/2 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 5138.521 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0222-02, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
1.1.5 |  |  | KNRW 205/1007/1 | Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie | m2 | 2972.102 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
1.1.6 |  |  | KNRW 202/1805/11 | Demontaż i ponowne osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników stalowych - między balustradami klatki schodowej | m2 | 323.96 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1805-11, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
RAZEM 1.1 Balustrady galerii i klatki schodowej, attyki (S5) | [9 empty] | 0
1.2 |  |  | Element | Zadaszenie wyjścia na dach
1.2.1 |  |  | KNR AT 9/201/1 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja | m2 | 4.531 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR AT-09 0201-01, ATHENASOFT wyd.II 2010
1.2.2 |  |  | # KNR-W 2-02 0612-03 + KNR- 2-02 0612-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 20 cm w dwóch warstwach mijankowo | m2 | 4.531 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR-W 2-02 0612-03 + KNR- 2-02 0612-04 WACETOB wyd.V 2003
1.2.3 |  |  | KNR 15/517/1 | Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej | m2 | 4.531 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-15II 0517-01, IGM wyd.III 2000 BIMES: Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
1.2.4 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Podkonstrukcja pod pokrycie z blachy - łaty i kontrłaty aluminiowe | m2 | 4.531 |  | 1 |  | 0
1.2.5 |  |  | KNRW 202/509/2 | Pokrycie dachów blachą z tytan-cynk grubości 0.70 mm | m2 | 4.531 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0509-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.2.6 |  |  | KNRW 202/515/2 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk grub. 0,7 mm | m2 | 4.41 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0515-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.2.7 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.2 Zadaszenie wyjścia na dach | [9 empty] | 0
1.3 |  |  | Element | Wymiana ślusarki okiennej i parapetów
1.3.1 |  |  | KNRW 202/1017/2 | Wymiana świetlików dachowych o powierzchni 1.0-1.5 m2 - bud.o wysokości 80 m - wsp.R=1,5 z uwagi na demontaż - świetlik 110x110 cm aluminiowy szklony szybą zespoloną, wraz z ocieploną podstawą | kpl. | 13 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1017-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.3.2 |  |  | KNRW 202/1017/2 | Wymiana klapy dymowej o powierzchni 1.0-1.5 m2 - bud.o wysokości 80 m - wsp.R=1,5 z uwagi na demontaż | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1017-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.3.3 |  |  | KNRW 401/519/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - przy wymienianych świetlikach i klapie | m2 | 84 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0519-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.3.4 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.3 Wymiana ślusarki okiennej i parapetów | [9 empty] | 0
1.4 |  |  | Element | Rusztowania części wysokiej B
1.4.1 |  |  | KNRW 202/1607/6 | Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości pomostu roboczego 6.6 m - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką | stan.podw. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1607-06, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.4.2 |  |  | KNRW 202/1607/6 | Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości pomostu roboczego 6.6 m - przestawienie na następne stanowisko - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką | stan.podw. | 12 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1607-06, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.4.3 |  |  | KNRW 202/1607/4 | Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości pomostu roboczego 2.2 m - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką | stan.podw. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1607-04, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.4.4 |  |  | KNRW 202/1607/4 | Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości pomostu roboczego 2.2 m - przestawienie na następne stanowisko - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką | stan.podw. | 3 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1607-04, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.4.5 |  |  | # KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0 | Czas pracy rusztowań podwieszonych | r-g | 400 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0
RAZEM 1.4 Rusztowania części wysokiej B | [9 empty] | 0
RAZEM 1 TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ | [9 empty] | 0

## 2 TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISK
TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ
Wykonawca:
Data: |  | 2018-10-12
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  |  | Rozdział | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ
2.1 |  |  | Element | Nieocieplone słupy i podciągi (S3)
2.1.1 |  |  | KNRW 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 153.52 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0701-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.1.2 |  |  | KNRW 401/711/3 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m2 | 153.52 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0711-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.1.3 |  |  | KNR 33/101/5 | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) | m2 | 767.6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0101-05, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.1.4 |  |  | KNR 33/121/1 | Ochrona narożników wypukłych | m | 1454 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0121-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.1.5 |  |  | KNR 33/124/1 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej | m2 | 767.6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0124-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.1.6 |  |  | KNR 33/124/3 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - tynk akrylowy barwiony w masie | m2 | 740.6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0124-03, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.1.7 |  |  | KNR 33/124/6 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnegot o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - tynk mozaikowy cokołowy | m2 | 27 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0124-06, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.1.8 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz czysty | m3 | 4.298 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
RAZEM 2.1 Nieocieplone słupy i podciągi (S3) | [9 empty] | 0
2.2 |  |  | Element | Ściany zewnętrzne wykończone narzutą (S2)
2.2.1 |  |  | KNRW 401/303/2 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie komina spalin z agregatu w kanale czerpni | m2 | 47.395 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0303-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.2.2 |  |  | KNRW 401/1301/3 | Demontaż i ponowny montaż balustrady przy klimatyzatorze | m | 5.75 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1301-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.2.3 |  |  | KNRW 401/1301/1 | Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia przy klimatyzatorze | m2 | 15.08 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1301-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.2.4 |  |  | # Kalkulacja własna | Remont istniejącego daszka nad wejściem na parterze (przy klatce zewnętrznej) | m2 | 4.644 |  | 1 |  | 0
2.2.5 |  |  | KNRW 401/1301/3 | Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych przy wejściach | m | 24 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1301-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
RAZEM 2.2 Ściany zewnętrzne wykończone narzutą (S2) | [9 empty] | 0
2.3 |  |  | Element | Pas nadwieszenia 4 piętra + attyka (S5)
2.3.1 |  |  | KNRW 205/1007/1 | Demontaż obudowy ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną | m2 | 470.195 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
2.3.2 |  |  | KNRW 712/103/3 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 470.195 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0103-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.3.3 |  |  | KNRW 712/208/3 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 470.195 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0208-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.3.4 |  |  | KNRW 712/222/2 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 470.195 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0222-02, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.3.5 |  |  | KNRW 205/1007/1 | Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie | m2 | 470.195 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
RAZEM 2.3 Pas nadwieszenia 4 piętra + attyka (S5) | [9 empty] | 0
2.4 |  |  | Element | Balustrady klatki schodowej, obudowy urządzeń na dachu (S5)
2.4.1 |  |  | KNRW 205/1007/1 | Demontaż obudowy ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną | m2 | 222.19 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
2.4.2 |  |  | KNRW 712/103/3 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 222.19 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0103-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.4.3 |  |  | KNRW 712/208/3 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 222.19 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0208-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.4.4 |  |  | KNRW 712/222/2 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 222.19 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0222-02, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.4.5 |  |  | KNRW 205/1007/1 | Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie | m2 | 222.19 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
2.4.6 |  |  | KNRW 202/1805/11 | Demontaż i ponowne osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników stalowych - między balustradami klatki schodowej | m2 | 161.98 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1805-11, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
RAZEM 2.4 Balustrady klatki schodowej, obudowy urządzeń na dachu (S5) | [9 empty] | 0
2.5 |  |  | Element | Nadwieszenie stropodachu - cz. niska (P7)
2.5.1 |  |  | KNNR 7/502/3 | Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - sufit listwowy, aluminiowym demontowalny, mocowany zatrzaskowo, wraz z podkonstrukcją systemową | m2 | 289.166 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 7 0502-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
2.5.2 |  |  | KNRW 401/518/1 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 289.166 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0518-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.5.3 |  |  | KNRW 202/504/2 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 289.166 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0504-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.5.4 |  |  | # | Demontaz i ponowny montaż urządzeń dachowych utrudniających roboty pokrywcze - wraz z uszczelnieniem podparć po ponownym montażu | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.5 Nadwieszenie stropodachu - cz. niska (P7) | [9 empty] | 0
2.6 |  |  | Element | Stropodach - cz. niska (P3)
2.6.1 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż nieczynnego wyjścia na dach (ściany boczne + stropodach), wysokość 2,4 m - uzupełnić strop, oraz pokrycie (paroizolacja, wełna 30 cm, 2x papa zgrzewalna) - powierzchnia uzupełnień ok. 5 m2 | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
2.6.2 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz czysty | m3 | 1.978 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
RAZEM 2.6 Stropodach - cz. niska (P3) | [9 empty] | 0
2.7 |  |  | Element | Ściany okrągłej klatki schodowej (S10)
2.7.1 |  |  | KNRW 202/925/1 | Zewnętrzne okładziny ścian z masy lastryko na ścianach płaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz powierzchniach balkonów i prześwitów, zmywane - narzuta grub. 30mm na bazie kruszywa naturalnego, identyczna z istniejącą | m2 | 133.423 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0925-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
RAZEM 2.7 Ściany okrągłej klatki schodowej (S10) | [9 empty] | 0
2.8 |  |  | Element | Ściana komory czerpnej (S11)
2.8.1 |  |  | KNR 33/109/3 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie, - z tynkiem akrylowym barwionym w masie | m2 | 85.905 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0109-03, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.8.2 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.8 Ściana komory czerpnej (S11) | [9 empty] | 0
2.9 |  |  | Element | Ściana klatki przy czerpni (S12)
2.9.1 |  |  | KNRW 202/925/1 | Zewnętrzne okładziny ścian z masy lastryko na ścianach płaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz powierzchniach balkonów i prześwitów, zmywane - narzuta grub. 30mm na bazie kruszywa naturalnego, identyczna z istniejącą | m2 | 86.273 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0925-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.9.2 |  |  | KNR 901/104/1 | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych grub. 18 cm | m2 | 86.273 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 9-01 0104-01, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2000 BIMES: Ściany murowane systemu SILKA M (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 01), (Poznań 2000, Wyd.II)
2.9.3 |  |  | KNR 33/101/1 | Przyklejenie płyt izolacyjnych do ścian - płyta do wewnętrznej termomodernizacji ze sztywnej pianki rezolowej, zespolonej z płytą G-K 12,5 mm, grub, 80mm | m2 | 86.273 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0101-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.9.4 |  |  | KNRW 202/822/1 | Narzuta na bazie kruszywa naturalnego grub. 3 cm | m2 | 86.273 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0822-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.9.5 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.9 Ściana klatki przy czerpni (S12) | [9 empty] | 0
2.10 |  |  | Element | Ściany zewnętrzne nieocieplone (S14)
2.10.1 |  |  | KNR 33/101/5 | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) | m2 | 500 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0101-05, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.10.2 |  |  | KNR 33/124/1 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej | m2 | 500 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0124-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.10.3 |  |  | KNR 33/124/3 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - tynk akrylowy barwiony w masie | m2 | 500 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0124-03, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
RAZEM 2.10 Ściany zewnętrzne nieocieplone (S14) | [9 empty] | 0
2.11 |  |  | Element | Ściany zewnętrzne części niskiej przy balustradzie (S16)
2.11.1 |  |  | KNR 33/113/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi - płyta do termomodernizacji fasad wentylowanych ze sztywnej pianki rezolowej pokrytej obustronnie folią aluminiową malowaną na czarno, grub. 80 mm - podkonstrukcja systemowa | m2 | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0113-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.11.2 |  |  | KNRW 202/612/6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - wełna grub. 10 cm między istniejącą podkonstrukcją | m2 | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0612-06, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.11.3 |  |  | NNRNKB 202/541/2 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - blachas aluminiowa 1,2 mm malowana proszkowo | m2 | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
2.11.4 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.11 Ściany zewnętrzne części niskiej przy balustradzie (S16) | [9 empty] | 0
2.12 |  |  | Element | Rusztowania części niskiej B
2.12.1 |  |  | KNRW 202/1609/3 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m - z osłoną i daszkami | m2 | 1500 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1609-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.12.2 |  |  | # KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0 | Czas pracy rusztowań przyściennych | m-g | 2500 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0
RAZEM 2.12 Rusztowania części niskiej B | [9 empty] | 0
RAZEM 2 TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ | [9 empty] | 0

## 3 ROBOTY INSTALACYJNE
ROBOTY INSTALACYJNE
Wykonawca:
Data: |  | 2018-10-12
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  |  | Rozdział | ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 |  |  | Element | Modernizacja instalacji klimatyzacji, c.o. oraz odprowadzenia spalin
3.1.1 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów zewnętrznych - z demontażem i montażem nowej podkonstrukcji - wraz z ewentualnym przedłużeniem podeść instalacyjnych | kpl. | 10 |  | 1 |  | 0
3.1.2 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż w innym miejscu komina do odprowadzania spalin z agregatu - w cenie uwzględnić dodatkowe kształtki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.3 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż w innym miejscu grzejnika - wraz z przeniesieniem zaworów i przedłużeniem rur przyłączych | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.4 |  |  | # Kalkulacja własna | Przedłużenie wypustów do pozostałych przestawianych klimatyzatorów | szt | 10 |  | 1 |  | 0
RAZEM 3.1 Modernizacja instalacji klimatyzacji, c.o. oraz odprowadzenia spalin | [9 empty] | 0
3.2 |  |  | Element | Oświetlenie zewnętrzne
3.2.1 |  |  | KNNR 9/502/5 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych | szt. | 45 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 9 0502-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
3.2.2 |  |  | KNNR 9/502/4 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych | szt. | 18 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 9 0502-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
3.2.3 |  |  | KNNR 9/1005/3 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 25 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 9 1005-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
3.2.4 |  |  | # Kalkulacja własna | Przedłużenie wypustów do opraw oświetleniowych | szt | 88 |  | 1 |  | 0
3.2.5 |  |  | # Kalkulacja własna | przebudowa instlacji elektrycznych oraz oświetlenia na poziomie parkinkgu związane z ociepleniem stropu nad parkingiem | szt | 200 |  | 1 |  | 0
3.2.6 |  |  | KNNR 5/503/2 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W - oprawa nastropowa LED 34W IP65 | kpl. | 45 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0503-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
3.2.7 |  |  | KNNR 5/503/1 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact - oprawa wpuszczana okrągła LED 16W IP67 | kpl. | 12 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0503-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
3.2.8 |  |  | KNNR 5/503/1 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact - oprawa wpuszczana okrągła LED 16W IP67 - oprawa kierunkowa oświetlająca napis | kpl. | 6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 0503-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
3.2.9 |  |  | KNNR 5/1008/4 | Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - projektor naścienny LED 24W IP65 w obudowie aluminiowej | kpl. | 25 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 5 1008-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
RAZEM 3.2 Oświetlenie zewnętrzne | [9 empty] | 0
RAZEM 3 ROBOTY INSTALACYJNE | [9 empty] | 0