## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgu z elektrodami kierunkowymi | szt. | 28 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Łącznik elektrody rozciągliwość co najmniej 10% (dostępne modele o zróżnicowanej długości) | szt. | 20 |  |  |  |  | 4 sztuki
3 | Adapter/ łącznik, system adaptacyjny do akcesoriów 4-kontatkowych (łacznika) do DBS ze stymulatorem 8 - kontaktowym, długość: 30 cm; niskoprofilowy, nierozciągliwy; | szt. | 20 |  |  |  |  | 4 sztuki
4 | Elektroda drażniąca kierunkowa ośmiokontaktowa | szt. | 20 |  |  |  |  | 4 sztuki
5 | Programator pacjenta, w języku polskim, bezprzewodowy obsługiwany przez Bluetooth, do 16 programów stymulacji | szt. | 28 |  |  |  |  | 2 sztuki
6 | Elektroda do mikrorekordingu | szt. | 30 |  |  |  |  | 5 sztuk
7 | Prowadnice do elektrod | szt. | 30 |  |  |  |  | 5 sztuk
8 | Aparat mocujący elektrodę do czaszki, średnica otworu od 14mm do 17 mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 4 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
...........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak. 1
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 1
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator dwukanałowy ładowalny, do głębokiej stymulacji mózgu w dystonii (stymulator stałonatężeniowy) | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
2 | Łącznik elektrody elastyczny – rozciągliwość co najmniej 15% (dostępne modele o zróżnicowanej długości) | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuki
3 | Elektroda drażniąca czterokontaktowa z aktywną końcówką o długości 3mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuki
4 | Programator pacjenta | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
5 | Elektroda do mikrorekordingu | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuki
6 | Prowadnice do elektrod | szt. | 15 |  |  |  |  | 1 sztuki
7 | Aparat mocujący elektrodę do czaszki | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
8 | Ładowarka do stymulatora | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Nieodpłatne użyczenie dwóch sztuk kabli do podłączenia mikroelektrody - kable do resterylizacji, na czas trwania umowy.
3. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
...........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak. 2
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 2
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
2 | kabli do podłączenia mikroelektrody - kable do resterylizacji, | 2
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
| Dane kabli | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator rdzeniowy p/bólowy doładowywany stałonatężeniowy, szesnastokontaktowy, tryb stymulacji burst (salwy), możliwość wykonania MR przynajmniej części ciała | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
2 | Elektroda chirurgiczna szesnastokontakotwa lub dwie elektrody ośmiokontaktowe z opcją elektrod przezskórnych | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
3 | Elektroda chirurgiczna dwudziestokontakotwa, pięciokolumnowa | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
4 | Element łączący elektrodę ze stymulatorem od 20cm do 60cm lub element łączący elektrodę ze stymulatorem o długości 30 i 60 cm oraz przejściówki o długości 10-60 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
5 | Programator | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
6 | Ładowarka do stymulatora | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
7 | System do przezskórnego wprowadzania elektrod chirurgicznych jednorzędowych, izolowanych trójstronnie | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1-7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Kompatybilny z elektrodami 8-, 16- i 20-kontaktowymi, 5 kolumn, 4 rzędy, z wykorzystaniem technologii mikrotesturingu | tak
| Możliwość ustawienie 24 niezależnych programów | tak |  |  |  |  | ..........................................
| Głębokość implantacji stymulatora do 2,25cm | tak |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| W zestawie z programatorem pacjenta oraz z ładowarką | tak
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.

## załącznik 1a do pak. 3
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 3
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator rdzeniowy p/bólowy stałonatężeniowy, szesnastokontaktowy, tryb stymulacji burst (salwy), możliwość wykonania MR przynajmniej części ciała | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
2 | Elektroda chirurgiczna szesnastokontakotwa lub dwie elektrody ośmiokontaktowe z opcją elektrod przezskórnych | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
3 | Elektroda chirurgiczna dwudziestokontakotwa, pięciokolumnowa | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
4 | Element łączący elektrodę ze stymulatorem od 20cm do 60cm lub element łączący elektrodę ze stymulatorem o długości 30 i 60 cm oraz przejściówki o długości 10-60 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
5 | Programator | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
6 | System do przezskórnego wprowadzania elektrod chirurgicznych jednorzędowych, izolowanych trójstronnie | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 sztuki
Razem
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1-6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Możliwość zastosowania elektrod przezskórnych, chirurgicznych, pośrednich | tak
| Elektrody chirurgiczne szesnastokontaktowe oraz dwudziestokontaktowe kompatybilne z generatorem dwukanałowym szesnastokantaktowym stałonatężeniowym | tak
| Możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych | tak
| Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora | tak
| Możliwość wykonania MRI przynajmniej części ciała | tak |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.

## załącznik 1a do pak. 4
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 4
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgu w padaczce, (stymulator z możliwością wyboru trybu pracy stałonapięciowy lub stałonatężeniowy), z opcją stymulacji przerywanej | szt. | 5 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Łącznik elektrody (dostępne modele o zróżnicowanej długości) | szt. | 5 |  |  |  |  | 4 sztuki
3 | Elektroda drażniąca czterokontaktowa | szt. | 5 |  |  |  |  | 4 sztuki
4 | Programator pacjenta | szt. | 5 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Aparat mocujący elektrodę do czaszki | szt. | 5 |  |  |  |  | 4 sztuki
6 | Elektroda do mikrorekordingu | szt. | 8 |  |  |  |  | 5 sztuk
7 | Prowadnica do mikrorekordingu | szt. | 8 |  |  |  |  | 5 sztuk
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
...........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak. 5
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 5
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
ZESTAW DO STYMULACJI RDZENIA – DOPUSZCZONY DO BEZPIECZNEGO BADANIA MRI CAŁEGO CIAŁA
1 | Stymulator rdzeniowy p/bólowy stałonapięciowy, szesnastokontaktowy, dopuszczony i kompatybilny z rezonansem magnetycznym 1,5T dla badania całego ciała pacjenta | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
2 | Elektroda chirurgiczna trzyrzędowa oraz dwurzędowa, szesnastokontaktowa o długości 65cm lub 90cm dopuszczona i kompatybilna z rezonansem magnetycznym 1,5T dla badania całego ciała pacjenta | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
3 | Elektrody przezskórne ośmiokontaktowe o długości 60cm,75cm, lub 90cm dopuszczona i kompatybilna z rezonansem magnetycznym 1,5T dla badania całego ciała pacjenta. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
4 | Programator pacjenta | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuki
5 | Przedłużacz do podłączenia elektrody, do neurostymulatora, o długości 20cm,40cm i 60cm | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuki
Razem
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1-5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Amplituda od 0V do 10,5V | tak
| Częstotliwość od 3Hz do 130Hz | tak
| Czas trwania impulsu od 60µs do 450µs | tak
| Możliwość zastosowania elektrod przeskónych lub chirurgicznych | tak
| Stałe napiecie prądu | tak |  |  |  |  | ...........................................
Podpis osoby upoważnionej
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.

## załącznik 1a do pak. 6
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 6
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator jednokanałowy do głębokiej stymulacji mózgu (stymulator z możliwością wyboru trybu pracy stałonapięciowy lub stałonatężeniowy) | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Łącznik elektrody (dostępne modele o zróżnicowanej długości) | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Elektroda drażniąca czterokontaktowa | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
4 | Programator pacjenta | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Elektrody do mikrorekordingu | szt. | 15 |  |  |  |  | 2 sztuki
6 | Prowadnice do mikroelektrod | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
7 | Aparat mocujący elektrodę do czaszki | szt. | 5 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
...........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak. 7
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 7
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgu stałonatężeniowy z opcją indywidualnego programowania każdego kontaktu | szt. | 15 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Łącznik elektrody (dostępne modele o zróżnicowanej długości) | szt. | 15 |  |  |  |  | 4 sztuki
3 | Elektroda drażniąca kierunkowa ośmiokontaktowa | szt. | 30 |  |  |  |  | 4 sztuki
4 | Programator pacjenta | szt. | 15 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Aparat mocujący elektrodę do czaszki | szt. | 15 |  |  |  |  | 4 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
...........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak. 8
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 8
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy stałonatężeniowy, szesnastokontaktowy, tryb stymulacji burst (salwy) i wysokiej częstotliwości, możliwość indywidualnego programowania każdego kontaktu wraz z pilotem. W komplecie z: zaślepką, kablem skirningowym, adapterem, elektrodą ośmiokontaktową, elementem łączącym elektrodę ze stymulatorem i ładowarką do stymulatora | kpl. | 5 |  |  |  |  | 2 komplety
2 | Elektroda chirurgiczna szesnastokontakotwa o długości 50 lub 70cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak. 9
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 9
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy stałonatężeniowy ładowalny, szesnastokontaktowy, tryb stymulacji burst (salwy) i wysokiej częstotliwości, możliwość indywidualnego programowania każdego kontaktu. W komplecie z: zaślepką, kablem skirningowym, adapterem, elektrodą ośmiokontaktową, elementem łączącym elektrodę ze stymulatorem i ładowarką do stymulatora | kpl. | 2 |  |  |  |  | 1 komplet
2 | Pilot | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak 10
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 10
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa
x | x | x | x | zł | zł | x | x
1 | Zestaw stymulatora nerwu błędnego z generatorem o wym. 6,9x52x52mm oraz o masie własnej 25g (generator : model 106 Aspire SR, elektroda model 304 Flex, tunelizator : model 402, magnesy pacjenta) lub generator o wym.6,9x45x32mm, oraz masie własnej 16g (generator model 103, elektroda model 304Flex,tunelizator model 402,magnesy pacjenta)do wyboru Zamawiającego
1a | Stymulator | sztuk | 5
1b | Elektroda | sztuk | 5
1c | Tunelizator | sztuk | 5
1d | Magnesy (op. a 2szt.). | op. | 5
Razem
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
POMPY MORFINOWO-BAKLOFENOWE
1 | Pompa infuzyjna baklofenowa programowalna o dostepnych pojemnościach 20ml i 40ml, stabilność leku w pompie 180dni, kompatybilna z układem cewników Medtronic (istotne przy wymianie pomp u pacjentów). Komplet: pompa, cewnik, tunelizator | sztuk | 15 |  |  |  |  | 2 komplety pomp
2 | Cewnik do dokanałowego podawania leku | sztuk | 15
3 | Tunelizator | sztuk | 15
4 | Zestaw do uzupełniania pompy | sztuk | 200 |  |  |  |  | 20 zestawów
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załacznik 1a do pak. 12
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 12
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
SYSTEMY ZASTAWKOWE DO LECZENIA WODOGŁOWIA U DOROSŁYCH
1 | Zastawka programowalna z pięcioma stopniami ustawień, programowana niezależnie od źródła prądu, standardowa długość47mm(±2mm), szerokość 16mm(±2mm). Możliwość sprawdzenia ustawionego programu bez konieczności wykonywania zdjęcia RTG z mechanizmem antysyfonowym. Pokryta powiązanym kowalencyjnie hydrożelem lub bez pokrycia do wyboru Zamawiajacego | zestaw | 5 |  |  |  |  | 2 zestawy
2 | Zastawka programowalna z pięcioma stopniami ustawień, programowana niezależnie od źródła prądu mała długość 35mm(±2mm), szerokość 13mm(±2mm). Możliwość sprawdzenia ustawionego programu bez konieczności wykonywania zdjęcia RTG z mechanizmem antysyfonowym. Pokryta powiązanym kowalencyjnie hydrożelem lub bez pokrycia do wyboru Zamawiajacego | zestaw | 5 |  |  |  |  | 2 zestawy
3 | Zastawka niskocisnieniowa, średniociśnieniowa, wysokociśnieniowa z wbudowanym układem antysyfonowym działającym niezależnie od położenia, standardowa, długość 40mm (±2mm), szerokość 16,5mm (±2mm). Pokryta powiązanym kowalencyjnie hydrożelem lub bez pokrycia do wyboru Zamawiajacego | zestaw | 12 |  |  |  |  | 2 zestawy
4 | Zastawka niskocisnieniowa, średniocisnieniowa, wysokociśnieniowa z wbudowanym układem antysyfonowym, działającym niezależnie od położenia, mała, dugość36mm(±2mm), szerokość 13mm (±2mm). Pokryta powiązanym kowalencyjnie hydrożelem lub bez pokrycia do wyboru Zamawiającego | zestaw | 5 |  |  |  |  | 2 zestawy
5 | Zestaw cewników – komorowy posiadający markery z oznaczeniami co 1 cm pozwalającymi na sprawdzanie głębokości umiejscowienia cewnika do min. 15cm; otrzewnowy średnica wewnętrzna1,3mm; średnica zewnętrzna 2,5mm; impregnowany antybiotykami (ryfampicyna i klindamycyna) | zestaw | 18 |  |  |  |  | 5 zestawów
6 | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego – główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika ciśnienia ICP; filtr, odpowietrznik hydrofobowy, komora 75ml lub 100 ml , wymienny worek do drenażu 600ml lub 700 ml, soczewka powiększająca na przedzie komory ściekowej lub bez soczewki , kompatybilny i nie interferujący w polu MR, dren komorowy 35cm lub 30 cm impregnowany barem | zestaw | 20 |  |  |  |  | 5 zestawów
7 | Zestaw do drenażu lędźwiowego – główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika ciśnienia ICP; filtr, odpowietrznik hydrofobowy, komora 75ml lub 100 ml ,wymienny worek do drenażu 600ml lub 700, soczewka powiększająca na przedzie komory ściekowej lub bez soczewki, kompatybilny i nie interferujący w polu MR, dren lędźwiowy 80cm z zamkniętym końcem | sztuk | 30 |  |  |  |  | 5 zestawów
8 | Worek wymienny do drenażu 600ml (±100ml) pakowany po 10 szt. | opakowań | 10 |  |  |  |  | 1 opakowanie
9 | Dren lędźwiowy do drenażu | sztuk | 8 |  |  |  |  | 1 zestaw
10 | Dren komorowy do drenażu | sztuk | 8 |  |  |  |  | 1 zestaw
11 | Łącznik prosty | sztuk | 5 |  |  |  |  | 1 zestaw
12 | Łącznik trójdrożny | sztuk | 5 |  |  |  |  | 1 zestaw
|  |  |  | Razem |  |  | ..........................................
| Wymagania Zamawiającego: |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
1. Wszystkie systemy zastawkowe i drenaż komorowy zewnętrzny muszą mieć dreny przeciwbakteryjne impregnowane antybiotykiem lub jonami srebra
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
3. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak. 13
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 13
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 14 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stymulator dwukanałowy, ładowalny do głębokiej stymulacji mózgu z 16 niezaleznymi kontaktami programowalnymi od 0 do 100% w skokach jednoprocentowych (stymulator stałonatęzeniowy). W komplecie z: ładowarką i programatorem pacjenta | kpl/ | 10 |  |  |  |  | 2 komplety
2 | Łącznik elektrody (dostępne modele o zróżnicowanej długości) | kpl/ | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Elektroda drażniąca ośmiokontaktowa | kpl/ | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
4 | Akcesoria do ładowania | szt. | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Aparat mocujący elektrodę do czaszki | kpl/ | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pak. 14
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik 1a do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 14
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15
Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis
ZASTAWKA Z DRENEM LĘDŹWIOWO- OTRZEWNOWYM
1 | Zastawka z mechanizmem kulkowym, średnica 16 mm, ciśnienie średnie 110mmH2O | zestaw | 3 |  |  |  |  | 1 zestaw
2 | Zestaw drenów lędźwiowo- otrzewnowych | zestaw | 3 |  |  |  |  | 1 zestaw
Razem
L.P. | Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
Zestaw składa się z :
1 | drenu lędźwiowego długości 60 cm, średnica zewnętrzna 1,6mm | tak
2 | drenu pośredniego 10 cm ze złączką do drenu lędźwiowego, średnica zewnętrzna 2,5mm | tak
3 | drenu otrzewnowego długości 70 cm, średnica zewnętrzna 2,5mm | tak
4 | igła Tuohy 9cm, 14 G | tak
5 | łącznik Luer-Lock | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 16 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
ZESTAW DO UZUPEŁNIANIA LEKU DO POMP MORFINOWO-BAKLOFENOWYCH
1 | Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet strzykawek i drenów do uzupełniania leków oraz dwie igły typu Surecan | szt. | 300
2 | Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet drenów, strzykawki opróżniającej o pojemności 10ml i strzykawki do podawania leku o pojemności 20ml | szt. | 5
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 17
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
ZASTAWKI DO LECZENIA WODOGŁOWIA DLA DZIECI
1 | Zastawki do leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia 10cm H2O zarówno w pozycji pionowej jak i leżącej. Zastawki posiadają nakładki antyzałamaniowe na drenie dokomorowym i zbiornik pompujący. Dren dokomorowy z prowadnicą o długości 25cm. Dren dootrzewnowy o długości 120cm. Zastawka wykonana z tytanu | szt. | 10 |  |  |  |  | 3 zestawy
2 | Zastawki do leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia 5cm H2O zarówno w pozycji pionowej jak i leżącej. Zastawki posiadają nakładki antyzałamaniowe na drenie dokomorowym i zbiornik pompujący. Dren dokomorowy z prowadnicą o długości 25cm. Dren dootrzewnowy o długości 120cm. Zastawka wykonana z tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 zestaw
3 | Zawór antysyfonowy do leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 0cm H2O, w pozycji pionowej 20cm H2O. Bez drenu dootrzewnego. Zastawka wykonana z tytanu | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 zestaw
4 | Zastawka programowalna do leczenia wodogłowia o regulowanym zakresie ciśnień 30-200 mm w zestawie z drenem dokomorowym i obwodowym o długości 25 cm. Zastawka wykonana z tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 zestaw
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 18
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
ZASTAWKI DO LECZENIA WODOGŁOWIA DLA DZIECI
1 | Zastawka do regulacji przepływu CSF, konturowa mała, wolna od lateksu, umożliwiająca przeprowadzenie badania MRI i TK – średniociśnieniowa, niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa, max. długość zastawki 20mm max. szerokość 11mm | szt. | 10 |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego ciśnienia
2 | Zastawka do regulacji przepływu płynu CSF, konturowa średnia, wolna od lateksu, umożliwiająca przeprowadzenie badania MRI i TK – średniociśnieniowa, niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa max. długość zastawki 25mm max. szerokość 12mm | szt. | 10 |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego ciśnienia
3 | Zastawka typu burr-hole o średnicy 12 mm. Wymagane: zintegrowane łączniki do drenów, zbiornik do nakłuwania, brak elementów metalowych (niskociśnieniowa,średniociśnieniowa, wysokociśnieniowa) | szt. | 10 |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego ciśnienia
4 | Zastawka typu burr-hole o średnicy 16 mm. Wymagane: zintegrowane łączniki do drenów, zbiorniki do nakłuwania, brak elementów metalowych (niskociśnieniowa,średniociśnieniowa, wysokociśnieniowa) | szt. | 20 |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego ciśnienia
5 | Dren komorowy, impregnowany barem, o długości min. 20cm, w zestawie prawostronny zatrzask oraz prowadnik ze stali nierdzewnej lub dren komorowy, impregnowany barem o długości min. 20 cm w nakładka antyzłamaniowa oraz prowadnik ze stali nierdzewnej | szt. | 20 |  |  |  |  | 3 szt.
6 | Dren dootrzewnowy niskociśnieniowy o długości min. 90cm | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 szt.
7 | Dren dootrzewnowy średniociśnieniowy o długości min. 90cm | szt. | 16 |  |  |  |  | 2 szt.
8 | Rezerwuar Rickhama dla noworodków 10mm lub 6mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 szt.
9 | Zestaw do drenażu EDM – drenaż komorowy zewnętrzny w systemie zamkniętym. Wymagane: dren komorowy impregnowany barem, o długości min. 30cm z trokarem, łącznik typu luer, worek o pojemności min. 700ml, wymagana skala ciśnień, kołnierz mocujący, zastawka antyrefluksowa | szt. | 20 |  |  |  |  | 3 zestawy
10 | Worek wymienny do drenażu EDM o pojemności min. 600ml | szt. | 20 |  |  |  |  | x
11 | Łącznik prosty do drenów | szt. | 40 |  |  |  |  | 3 szt.
Razem
Wymagania Zamawiającego:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przypisania numeru katalogowego do rodzaju zastawki (nisko-, średnio- i wysokociśnieniowej) - poz. 1-4.
.......................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 19
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
DRENY DO DRENAŻU KRWIAKÓW MÓZGOWYCH
1 | Płaski dren silikonowy, szerokość: 4mm, 7mm i 10mm (do wyboru Zamawiającego), perforacja długości 15cm, długość 80cm lub 85cm, w opakowaniu 10 sztuk | op. | 10 |  |  |  |  | po 1 opakowaniu z każdego rozmiaru
2 | Łącznik dren - worek | szt. | 100 |  |  |  |  | 10 sztuk
3 | Worek o pojemności 650-700ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem | szt. | 100 |  |  |  |  | 10 sztuk
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej