## DS 1
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Menadżer systemu | MCR-V-2000 | szt | 1
2 | Mikrofon strażaka | MCR-V-2000HS | szt | 1
3 | Mikrofon strefowy | MCR-V-200H | szt | 1
4 | Jednostka kontroli | MCR-V-200JK | szt | 2
5 | Wzmacniacz mocy | 4+60W 100V | szt | 4
6 | Wzmacniacz mocy | 2+120W 100V | szt | 1
7 | Zasilacz | MCR-V-2002 | szt | 1
8 | Jednostka zarządzająca | MCR-V-2000J2 | szt | 1
9 | Głośnik | 9/6W 100V, MCR SWS M6 | szt | 299
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Silnik elektryczny-wentylator 650W | 650W | szt | 4
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 15
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | 44/308/1 ST D | szt | 97
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | hydranty wewnętrzne DN 25, DN 33, DN 52 | szt | 15
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | SAP Schrack INTEGRAL C | szt | 1
2 | Czujka optyczna dymu | OSP-2000 | szt | 189
3 | Czujka temperatury | DHD-200 | szt | 11
4 | Ręczny ostrzegacz pożaru | MCP-545-1 | szt | 11
5 | Moduł | REL-4 | szt | 11
6 | Moduł przekaźnika | 12LR | szt | 1
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 2
Dom Studenta nr 1, ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin - wyłącznik pradu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | APATOR K610-92-4 | szt | 1

## DS 2
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | RZN-4404K | szt | 1
2 | Przycisk ręczny ostrzegacz pożaru | RT-42ST | szt | 4
3 | Eletromagnes drzwiowy |  | szt | 10
4 | Przycisk przewietrzenia | LT-43 | szt | 4
5 | Siłownik | KA 32800/500 | szt | 4
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | MCR-2000 | szt | 1
2 | Moduł J2 | MCR-V-2000J2 | szt | 1
3 | Moduł TK | MCR-V-2000TK | szt | 2
4 | Wzmacniacz mocy | 4X60W MCR V 2064HW | szt | 2
5 | Wzmacniacz mocy | 2X120W MCR-2122WM | szt | 5
6 | Zasilacz | MCR-2002 | szt | 1
7 | Menadżer systemu | MCR-V-2000 | szt | 1
8 | Głośnik | MCR-SWS-M6 | szt | 260
9 | Mikrofon strażaka | MCR-V-200HS | szt | 1
10 | Mikrofon strefowy | MCR-V-210HR | szt | 1
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | IQ-8 Control M + "Kafka" | szt | 1
2 | Czujka izotopowa | I-1071 | szt | 252
3 | Czujka optyczna | O-1371 | szt | 193
4 | Czujka temperatury | TD-1271 | szt | 21
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | szt | 14
6 | Moduł przekaźnika | 12LR | szt | 1
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 40
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 12
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 20
2 | Gaśnica proszkowa | GP 4 | szt. | 2
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 23
Dom Studenta nr 2, ul. Boh. Warszawy 74, Szczecin - wyłącznik pradu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | ELEKTROMET WA-25 | szt | 2

## DS 3
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 31
2 | Gaśnica śniegowa | GS 5 | szt | 1
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1. | Centralka | Sagitta-250 Plus | szt | 2
2. | Czujka optyczna | DOR-35 | szt | 381
3. | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | szt | 28
4. | Akumulator | 12V/45Ah | szt | 2
5. | Centrala alarmowa | ESSER IQ8Control M | szt | 1
6. | Zasilacz buforowy | 5A/24V 28 AH | szt | 2
7. | Optyczna czujka dymu | IQ8 02T | szt | 71
8. | Moduł kontrolno-sterujacy | eBK 4R2R | szt | 61
9. | Moduł kontrolno-sterujacy | eBK 12R | szt | 1
10. | Akumulator | 12V/28Ah | szt | 6
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 203
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 58
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - hydrofornia
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Zestaw hydroforni wodnej |  | szt | 1
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15 , Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Kontroler systemu | IDA-4M | szt | 1
2 | Kontroler systemu | IDA-4HS | szt | 1
3 | Kontroler systemu | IDA-4SU | szt | 2
4 | Moduł zasilania | DSO-4000D-AKU | szt | 1
5 | Kontroler zasilania | DSO-400D | szt | 1
6 | Moduł wejściowy wzmacniacza | IPA-2404 | szt | 2
7 | Moduł wyjściowy wzmacniacza | IPA-2401 | szt | 1
8 | Mikrofon strażaka | PSS-12DT | szt | 1
9 | Mikrofn strefowy | PSS-12DT | szt | 1
10 | Głośnik | WAC-165/GPP1 | szt | 847
11 | Bateria akumatorów | SBLFT 100-12, 12V 100Ah | szt | 4
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Wentylator | nadmuchowy | szt | 6
2 | Wentylator | wyciagowy | szt | 5
3 | Klapa nadmiarowa | GRYFIT | szt | 2
4 | Klapa transferowa | E90 140 GRYFIT | szt | 53
5 | Klapa wentylacyjna | VX1 GRYFIT | szt | 94
6 | Klapa odcinajaca | BELIMO, GRYFIT LX4 | szt | 4
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 84
2 | Urządzenie gaśnicze UGS-2x | np.Typu GSE 2X | szt | 2
Dom Studenta nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin - wyłącznik pradu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 2

## DS 4
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | SAP Bosch FPA-5000 | szt | 1
2 | Czujk optyczna dymu | O-0400 | szt | 294
3 | Moduł mnitorujący | 420-J2D | szt | 29
4 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-DM210 | szt | 20
5 | Moduł sterujacy | 420-RLU-1 | szt | 56
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala Bosch | FPA-5000 | szt | 1
2 | Siłownik | D+H KA-32/650 | szt | 2
3 | Klapa ppoż. nawiewu i wyciagu | BELIMO | szt | 55
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | ontec v302D,smart44308D,itech3L/1/3WD | szt | 131
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | wewnętrzne DN25/DN33/DN52 | szt | 49
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - hydrofornia
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydrofornia | pompa OPA683.1130.5.140.1 | szt | 1
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Kontroler | LBB-4401/00 | szt | 1
2 | Wzmacniacz Bosch | LBB-4428/00 8x60W | szt | 4
3 | System zasilania awaryjnego | ZDS-0400D | szt | 1
4 | Rozdzielacz sygnału Bosch |  | szt | 2
5 | Stacja wywoławcza Bosch | 44300 | szt | 2
6 | Głośnik naścienny Bosch | LBC-3011/41 | szt | 372
7 | Zasilacz |  | szt | 1
8 | Jednostka zarządzająca |  | szt | 1
9 | Głośnik |  | szt | 1
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice | GP6BC/ABC | szt | 25
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 224
2 | Urządzenie gaśnicze | np.Typu GSE 2X | szt | 2
Dom Studenta nr 4, ul. Podgórna 26, Szczecin - wyłącznik pradu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Stacja brzegowa Międzyzdroje
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Stacja Morska Brzegowa Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 78a - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | AFG-2004 | szt | 1
2 | Klapa oddymiająca |  | szt | 1
3 | Przycisk oddymiania | RPO-01 | szt | 1
4 | Siłownik |  | szt | 1
Stacja Morska Brzegowa Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 78a - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GSE-2x | szt | 3
2 | Gaśnica proszkowa | GP4x ABC | szt | 2
Stacja Morska Brzegowa Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 78a - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka |  | szt | 1
2 | Czujka optyczna |  | szt | 1
3 | Moduł przekaźnika | ELMES ELECRTONIC | szt | 1
Stacja Morska Brzegowa Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 78a
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 1
2 | Wyłącznik alarmowy | Elektromet WA-1s | szt | 1

## Pobierowo
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Autonomiczne czujki dymu | ADR 20N | szt | 12
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | ABC 6 | szt | 5
2 | Gaśnica | GW | szt | 0
3 | Gaśnica | SK6GS | szt | 1
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | DN 25 | szt | 4
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | D HELIOS | szt | 14
OWS Pobierowo - ul Grunwaldzka 66, Pobierowo - wyłącznik pradu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | OP1-WO1-A-11 | szt | 1

## Kulice
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Zespół Dworsko - Parkowy , Kulice 24, Nwogard - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice | GP 2 | szt | 2
2 | Gaśnice | GP 4 | szt | 5
Zespół Dworsko - Parkowy , Kulice 24, Nwogard - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 4
Zespół Dworsko - Parkowy , Kulice 24, Nwogard - wyłącznik pradu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Małkocin
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | RZN-4402 | szt | 1
2 | Przycisk reczny ostrzegacz pożaru | RT_42 | szt | 1
3 | Czujka | DOR-40 | szt | 2
4 | Przycisk przewietrzenia | LT-42 | szt | 2
5 | Siłownik D+H | 800 | szt | 2
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne oświetlenie | TM ONTEC D | szt | 8
2 | Awaryjne oświetlenie | HYBRYD D | szt | 10
3 | Awaryjne oświetlenie | MODUŁOWA D | szt | 8
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP 6 | szt | 8
2 | Gaśnica | GWG-2x AF | szt | 1
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | 25 | szt | 3
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Koc gaśniczy | ECST 200-150 | szt | 1
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkocinie , Stargard - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1

## ACKJ Wawrzyniaka 15
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | AFG 2004 | szt | 1
2 | Przycisk reczny ostrzegacz pożaru | ROP-RPO-01 | szt | 3
3 | Przycisk | PP | szt | 1
4 | Siłownik |  | szt | 1
5 | Czujka optyczna |  | szt | 1
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP9 | szt | 10
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | DN25 | szt | 3
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 33
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 7
ACKJ , ul. Wawrzyniaka15, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1

## ADM- Żołnierska 51a
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
ADM ul. Żołnierska 51a, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | ABC 6 | szt | 4

## ADM- Szwoleżerów 18
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
ADM ul. Szwoleżerów 18, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 12
ADM ul. Szwoleżerów 18, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 13
ADM ul. Szwoleżerów 18, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1

## SKS- Szwoleżerów 18a
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
SKS ul. Szwoleżerów 18a, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt | 1
2 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 3
SKS ul. Szwoleżerów 18a, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 2
SKS ul. Szwoleżerów 18a, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1

## Żubrów 6
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Żubrów 6, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice |  | szt. | 5
El Brus, ul. Żubrów 6, Szczecin- awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Rodzaj | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | K + D | szt. | 10
El Brus, ul. Żubrów 6, Szczecin- gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice | GP 6 | szt. | 6
El Brus, ul. Żubrów 6, Szczecin- drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 11
ul. Żubrów 6, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1

## Wojska Polskiego 107-109
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Wojska Polskiego 107-109, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice |  | szt. | 0
ul. Wojska Polskiego 107-109, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Rodzaj | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 0
ul. Wojska Polskiego 107-109, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Rodzaj | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt. | 0
NIE WYKAZUJEMY
brak urządzeń na budynku

## Wojska Polskiego 65
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Wentylator nadmuchowy | VTS-CUMA | szt | 2
ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | EST EDWARDS SYSTEM | szt | 1
2 | Czujka optyczna dymu | EDWARS GS | szt | 38
3 | Czujka temperaturowa |  | szt | 3
4 | Czujka dymu | DP 652 | szt | 2
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | szt | 4
6 | Sygnalizator optyczno - akustyczny |  | szt | 4
ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 7
2 | Gaśnica pianowa | GWG-2xAf | szt | 1
ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 16
ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 4
ul. Wojska Polskiego 65, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1

## Rektorat- PJP II 22a
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Rektorat, al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
2 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 21
Rektorat, al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka SATEL | Integra-128 | szt. | 1
2 | Czujka dymu i temp. (bezprzewodowa) | ASD-100 | szt. | 9
3 | Czujka dymu i temp. (bezprzewodowa) | ASD-200 | szt. | 1
4 | Czujka dymu (bezprzewodowa) | ADR 20 R | szt. | 1
5 | Czujka optyczna dymu | OSD-23 | szt. | 5
6 | Czujka dymu i temp. | TSD-1 | szt. | 1
7 | Bateria do czujek | ABLE CR-123A, 2/3A,3V | szt. | 9
Rektorat , al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 11
Rektorat , al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 2
Rektorat , al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1

## Administracja- PJP II 31
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Administracja al.Papieża Jana Pawła II 31 , Szczecin - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | AWEX | szt | 28
2 | Awaryjne | ORION | szt | 12
3 | Awaryjne | HELIOS | szt | 1
4 | Awaryjne | ONTEC | szt | 1
5 | Awaryjne | sufit.rastrowa | szt | 1
Administracja al.Papieża Jana Pawła II 31 , Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | 25 | szt | 20
Administracja al.Papieża Jana Pawła II 31 , Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP 6 | szt | 18
2 | Gaśnica | GP 4 | szt | 4
3 | Gaśnica | GP 2 | szt | 3
4 | Gaśnica | GP 12 | szt | 7
5 | Gaśnica | GW 9 | szt | 1
6 | Gaśnica | śniegowa | szt | 1
Administracja al.Papieża Jana Pawła II 31 , Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI 30 | szt | 3
2 | Urządzenie gaśnicze | np.Typu GSE 2X | szt | 3
Administracja al.Papieża Jana Pawła II 31 , Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1

## Wielkopolska 15
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nuk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | Sagitta-250/8 | szt | 1
2 | Czujka | DIO - 37 | szt | 5
3 | Czujka | DOR-35 | szt | 4
4 | Czujka | DOP-40 | szt | 2
5 | Przycisk ręczny | ROS-09 | szt | 4
6 | Sygnalizator akustyczno-głosowy |  | szt | 1
7 | Izolator strefowy |  | szt | 2
Wydział Nuk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | Mercor-9705-8 | szt | 1
2 | Czujka | DOR-40 | szt | 1
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru |  | szt | 6
4 | Przycisk przewietrzania |  | szt | 1
5 | Zasilacz | ZSP-135D | szt | 1
6 | Etektrotrzymacz | GEZE-TS-4000E | szt | 4
7 | Siłownik | GEZE-E250-Vds | szt | 4
8 | Siłownik | D+H | szt | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15 , Szczecin -DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | D+H RZN 4408 | szt | 1
2 | Czujka | DOR-40 | szt | 4
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru | RT - 45 | szt | 3
4 | Przycisk przewietrzania | PP | szt | 1
5 | Okna oddymiające + 2 szt. siłowników | FAKRO | szt | 3
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | ORION | szt | 72
2 | Awaryjne | HELIOS | szt | 55
3 | Awaryjne | STARLET LED | szt | 16
4 | Awaryjne | ALU | szt | 10
5 | Awaryjne | ONTEC | szt | 7
6 | Awaryjne | OXIMA | szt | 3
7 | Awaryjne | VOYAGER | szt | 2
| RAZEM |  | szt | 165
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 30
2 | Gaśnica proszkowa | GP 4 | szt | 1
3 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15 , Szczecin -Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydrant wew. | 25 | szt | 20
2 | Hydrant wew. | 33 | szt | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 45
2 | Urządzenie gaśnicze | np.Typu GSE 2X | szt | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15 , Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu | PWP WP-1S | szt | 1
0

## Ogińskiego 16-17
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GS 4 | szt. | 1
2 | Gaśnica proszkowa | GS 6 | szt. | 6
3 | Gaśnica proszkowa | GS 12 | szt. | 3
4 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 1
Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 7
Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 76
Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt. | 1

## Krakowska 69,71-79
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Ręczny ostrzegacz pożaru | RZN-4402K | szt | 6
2 | Czujka optyczna | DP-652 | szt | 16
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru | RT-42 | szt | 6
4 | Przycisk ROP | DM-700 | szt | 15
5 | Siłownik wrzecionowy | D+H | szt | 2
6 | Siłownik łańcuchowy | D+H | szt | 4
7 | Przycisk przewietrzania |  | szt | 6
Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | POLON6000 | szt | 1
2 | Czujka optyczna | DOR 4046 | szt | 133
3 | Czujka izotopowa | DIO 4046 | szt | 32
4 | Czujka liniowa | DOP 40 | szt | 5
5 | Sygnalizator akustyczny | ROS | szt | 2
6 | Sygnalizator pętlowy | SAL 4001 | szt | 1
7 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP 4001 | szt | 15
8 | Adapter | ADC 4001 | szt | 5
9 | Moduł kontyrolny | EKS 4001 | szt | 4
10 | Moduł sterujący | EWS 4001 | szt | 1
Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt | 2
2 | Gaśnica proszkowa | GP 4 | szt | 8
3 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 15
4 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt | 18
5 | Gaśnica śniegowa | GS 5 | szt | 6
6 | Urządzenie gasnicze | UGS-2x | szt | 4
Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym | DN 25 | szt | 25
2 | hydranty wewnętrzne z wężem płaskoskładanym | DN 52 | szt | 6
3 | hydranty zewnętrzne | DN 80 | szt | 3
Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | awaryjne | HYBRYD D, HYBRYD K, LED ES-SYSTEM K, LED D, THORN D, THORN K | szt | 251
Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 69, 71-79 , Szczecin - drzwi ppoż.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI 30 | szt | 38
2 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI 60 | szt | 4
Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 71-79, Szczecin - Alarm o zagrożeniach/system przeciwpożarowy akustyczny.
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Ręczny przycisk oddymiania | ROP-4001M | szt | 59
2 | Sygnalizator | SAW-6001 z gniazdem S40 | szt | 69
Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 71-79, Szczecin - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | ABB IP 55 | szt | 5
2 | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | ELEKTROMET | szt | 1

## Cukrowa 8
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka Oddymiania | RZN-4108 | szt. | 2
2 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT-42 | szt. | 2
3 | Przycisk przewietrzania | LT-42 | szt. | 2
4 | Siłownik zębatkowy | ZA-81/800 tandem | szt. | 13
5 | Wentylator nawiewny |  | szt. | 1
6 | Klapy p.poż z napędem Belimo | BF-230 | szt. | 29
7 | Siłownik zębatkowy | ZA-85/800 tandem | szt. | 1
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | FP2864C-18 | szt. | 1
2 | Czujka optyczna | DP 2061N | szt. | 442
3 | Czujka optyczno-temperarurowa | DP 2061T | szt. | 26
4 | Przycisk ROP | DM 210 | szt. | 43
5 | Moduł We/Wy | IO 2032C | szt. | 47
6 | Moduł We/Wy | IO 2034C | szt. | 22
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Zewnętrzny | DN 80 | szt | 2
2 | Wewnętrzny Pwh52 zwarty (wąż H 25/15, prądownica PWh25, zawór hydrantu) | DN 52 | szt | 24
3 | Wewnętrzny Pwh25 zwarty (wąż H 25/20 prądownica PWh25, zawór hydrantu) | szafka z zaworem | szt | 12
4 | Węże hydrantowe | płasko składane H 25/15 | szt | 24
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - Hydrofornia
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydrofornia | Z-H-ICV/MRP4, 410/O, ZHICL/SMC3,328 | szt | 1
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 1 | szt. | 1
2 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt. | 1
3 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 15
4 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt. | 3
5 | Gaśnica wodno płynowa | AFFF 6 | szt. | 3
6 | Gasnica śniegowa | GS 5 | szt. | 9
7 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 8
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Szafa DSO z zasilaniem i akumulatorami |  | szt. | 1
2 | akumulator | UPS-80-12 | szt. | 8
3 | Kontroler główny systemu | PRS-NCO-B | szt. | 1
4 | Wzmacniacz 4x125W (8 lini 60W - wzmacniacz roboczy) | PRS-4B125 | szt. | 3
5 | Wzmacniacz 2x250W (4 linie 125W - wzmacniacz rezerwowy) | PRS-2B250 | szt. | 1
6 | Interfejs wielokanałowy | PRS-16MCI | szt. | 1
7 | Stacja mikrofonowa | LBB4430/00 | szt. | 1
8 | Klawiatura stacji mikrofonowej | LBB4432/00 | szt. | 1
9 | Głośnik wewnętrzny - ścienny | LBC3018/00 | szt. | 226
10 | Głośnik wewnętrzny - podwieszany | LBC3087/41 | szt. | 104
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 173
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI 60 | szt | 20
2 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI 30 | szt | 23
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - zbiornik PPOŻ
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Zbiornik podziemny ppoż. z zapasem 150 m3 wody. | 150m3 | szt | 1
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - system tryskaczowy
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | tryskacze ampułkowe wiszące | DN 15 | szt | 270
2 | tryskacze ampułkowe przyścienne | DN 15 | szt | 140
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | OP1-WO1-B-01-M | szt. | 3

## Cukrowa 12
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 12, Szczecin - Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka oddymiania | RZN4408K | szt. | 3
2 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT45 | szt. | 9
3 | Przycisk przewietrzania | BMWZK 0.1 | szt. | 3
4 | Czujka optyczna dymu | OSD23 | szt. | 6
5 | Napęd łańcuchowy-drzwiowy | DDS 54/500 | szt. | 6
6 | Klapa oddymiająca | 165J SA 24VA2 | szt. | 3
7 | Zwora elekromagnetyczna |  | szt. | 3
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 12, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala SAP | FP 2864N-18 | szt. | 1
2 | Centrala SAP-Repetytor | FP 1216C-18 | szt. | 1
3 | Czujka optyczna dymu | DP 2061N | szt. | 564
4 | Czujka temperaturowa | DT 2010-18 | szt. | 5
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | DM 2010-18 | szt. | 20
6 | Moduł kontrolny wejściowy | 4i/0 | szt. | 21
7 | Moduł kontrolny wyjściowy | 4i | szt. | 21
8 | Wskaźnik zadziałania | WZ | szt. | 264
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 12, Szczecin - gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 17
2 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt. | 1
3 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 15
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 12, Szczecin - DSO
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Kontroler główny | DIVAMG2 | szt. | 1
2 | Kontroler rozbudowy | DIVA8SG2 | szt. | 2
3 | Wzmaczniacz mocy | ESA 2500 | szt. | 3
4 | Konsola alarmowa | PSS G2 | szt. | 1
5 | Pulpit mikrofonowy | SMP-94RS | szt. | 1
6 | System zasilania | ZDSO-ESA-AK4-5 | szt. | 1
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 12, Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 513
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 12, Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | DN 25 | szt. | 16
2 | Węże hydrantowe | półsztywny Ø 25 | szt. | 16
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 12, Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI 30 | szt | 31
2 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI 60 | szt | 9
3 | Drzwi dymoszczelne | dymoszczelne | szt | 6
4 | Stolarka przeszklona EI | EI 60 | szt | 15
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 12, Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | OP1-WO1-B-01-M | szt. | 3

## Wąska 13
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wąska 13 , Szczecin -Oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka oddymiania kl.A | RZN-4332 kl.A | szt. | 1
2 | Czujka | DOR 40 kl.A | szt. | 3
3 | Przycisk ręczny | RT-42 kl.A | szt. | 6
4 | Siłownik łańcuchowy Aprimatic kl.A | Apricolor 24V | szt. | 6
5 | Centralka oddymiania kl.B | RZN-4416 M kl.B | szt. | 1
6 | Czujka | DOR 40 kl.B | szt. | 5
7 | Przycisk ręczny | RT-42 kl.B | szt. | 5
8 | Siłownik łańcuchowy Aprimatic kl.B | Apricolor 24V Varia | szt. | 6
9 | Centralka oddymiania kl.C | RZN-4416 M kl.C | szt. | 1
10 | Czujka | DOR 40 kl.C | szt. | 3
11 | Przycisk ręczny | RT-42 kl.C | szt. | 4
12 | Siłownik łańcuchowy kl.C | KA34/1000 | szt. | 6
13 | Przycisk ręczny | RT-42 ST (portiernia) | szt. | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wąska 13 , Szczecin -Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 257
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wąska 13 , Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP 6 | szt. | 32
2 | Gaśnica | GS 5 | szt. | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wąska 13 , Szczecin -Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 24
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wąska 13 , Szczecin -drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI30 | szt | 33
2 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI60 | szt | 11
3 | Urządzenie gaśnicze | typu UGSE-2x | szt | 3
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wąska 13 , Szczecin -wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Ppoż. wyłącznik prądu |  | szt | 3
Note on E29: Adrian Nowak: -2 - 1 szt. -1 - 4 szt. 0 - 4 szt. 1 - 4 szt. 2 - 4 szt. 3 - 4 szt. 4 - 2 szt. 009 - 5 szt. Wiwarium - 4 szt.
Note on E30: Adrian Nowak: 008 - 1 szt. 009 - 1 szt.

## Felczaka 3
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Felczaka 3c , Szczecin -Oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka oddymiania kl.A | RZN-4416-M | szt. | 1
2 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT-42 | szt. | 6
3 | Siłownik łańcuchowy | KR-32/800SA-S2 | szt. | 6
4 | Siłownik wrzecionowy | Geze E-250 | szt. | 4
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Felczaka 3c , Szczecin -SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | POLON-4200 | szt. | 1
2 | Czujka | DUR-4043 | szt. | 30
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | 4001-MC | szt. | 3+1
4 | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | szt. | 2
5 | EKS |  | szt. | 1
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Felczaka 3c , Szczecin - awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 110
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Felczaka 3c , Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 16
2 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt. | 2
3 | Gaśnica śniegowa | GS 5 | szt. | 1
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Felczaka 3c , Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt. | 12
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Felczaka 3c , Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI30 | szt | 4
2 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | EI60 | szt | 16
3 | Urządzenie gaśnicze | UGSE-2x | szt | 1
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Felczaka 3c , Szczecin - wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Ppoż. wyłącznik prądu |  | szt | 1
Note on E29: Adrian Nowak: 0 - 3+1 szt. 1 - 2+2 szt. 2 - 3 szt. 3 - 3 szt. 4 - 2 szt.
Note on E30: Adrian Nowak: 3 - 2 szt.
Note on E31: Adrian Nowak: 023A - 1 szt.

## Narutowicza 17a
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17a-klatka nr 1- Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | RZN-4304M | szt. | 1
2 | Czujka | FO-1362 | szt. | 2
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT-42 | szt. | 1
4 | Przycisk przewietrzania |  | szt. | 1
5 | Napęd zębatkowy | ZA-81 | szt. | 1
6 | Akumulator 12V 1,2 Ah |  | szt. | 2
Wydział Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17a-klatka nr 2- Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | RZN-4304M | szt. | 1
2 | Czujka | FO-1362 | szt. | 2
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru/przycisk/ | RT-42 | szt. | 1
4 | Przycisk przewietrzania |  | szt. | 1
5 | Napęd zębatkowy | ZA-81 | szt. | 1
6 | Akumulator 12V 1,2 Ah |  | szt. | 2
Wydział Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17a- Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 55
2 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | OP1-W01-B | szt. | 1
Wydział Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17a- Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP 2 | szt. | 1
2 | Gaśnica | GP 6 | szt. | 16
Wydział Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17a- Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | 25 | szt. | 14
Wydział Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17a- Drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | MB-78 ei | szt | 8
2 | Drzwi przeciwpożarowe |  | szt | 1
3 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt | 2

## Narutowicza 17c
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Narutowicza 17c- Oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala oddymiania | RZN 4404-KV2 | szt. | 1
2 | Czujka dymu | DOR 40 | szt. | 2
3 | ROP | RT45LT | szt. | 3
4 | siłownik okienny |  | szt | 1
5 | siłownik okienny |  | szt | 1
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Narutowicza 17c- Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | D,K | szt. | 38
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Narutowicza 17c- Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | 25 | szt. | 4
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Narutowicza 17c- Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 4 | szt. | 4
2 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 2
3 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 4
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Narutowicza 17c- Drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 11
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Narutowicza 17c- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | OP1-W01-B11 | szt | 2

## Tarczyńskiego 1,1a
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, 1a - SAP, Oddymiania
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | IGNIS-1000 | szt | 1
2 | Czujka izotopowa dymu | DIO-37 | szt | 9
3 | Przycisk ROP | ROP | szt | 9
4 | Wentylator oddymiania |  | szt | 2
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, 1a - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 93
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, 1a - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 ABC | szt | 12
2 | Gaśnica proszkowa | GP 4 ABC | szt | 33
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, 1a - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | 80 N, DN25, DN52 | szt | 19
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, 1a - Hydrofornia
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydrofornia |  | szt | 1
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, 1a - Drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 12
Biblioteka Główna, ul. Tarczyńskiego 1, 1a- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Mickiewicza 16
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16 , Szczecin - Oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka-klatka schod. A | AFG-2004/8A | szt. | 1
2 | Centralka-klatka schod. B | AFG-2004/2A | szt. | 1
3 | Czujka | DOR-40 | szt.
4 | Przycisk ręczny | PO-G1 | szt. | 2
5 | Przycisk ręczny | PO-G2 | szt. | 7
6 | Siłkownik okienny | KFM008WW Velux | szt. | 5
7 | Siłownik wrzecionowy okienny kl.B |  | szt. | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16 , Szczecin - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 153
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16 , Szczecin - Gaśnie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP2 ABC | szt. | 4
2 | Gaśnica | GP 6 ABC | szt. | 6
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16 , Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | 25 | szt. | 9
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16 , Szczecin - Drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 12
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16 , Szczecin- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Mickiewicza 16a
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16a , Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt. | 21
2 | Urządzenie gaśnicze | UGS-2x | szt. | 1
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16a , Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | DN 25,DN 33 | szt. | 14
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16a , Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala SAP | ESSER 8000/IQ8CONTROL | szt. | 1
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16a , Szczecin - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 292
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16a , Szczecin - Oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | AFG-2004/8A | szt. | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16a , Szczecin - Drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 34
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16a , Szczecin
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Czujka optyczno-temperaturowa | OTBLUE IQ8 | szt. | 70
2 | Czujka optyczna | OTBLUE IQ8 | szt. | 267
3 | Klapy oddymiające |  | szt. | 3
4 | Przycisk ROP | ROP IQ8 | szt. | 4
5 | Siłownik elekrtyczny |  | szt. | 7
6 | Wysokocianieniowe urządzenie gaśnicze | HPE-20-080-820-U-P | szt. | 1
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16a , Szczecin- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Mickiewicza 18
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 18 , Szczecin - Oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | AFG-2004/8A 1L 1G | szt. | 1
2 | Czujka | DOR-40 | szt. | 1
3 | Przycisk oddymiania |  | szt. | 5
4 | Przycisk przewietrzania | PP-20 AFG | szt. | 2
5 | Siłownik teleskowpowy z klapą |  | szt. | 2
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 18 , Szczecin - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt. | 40
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 18 , Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP 2 ABC | szt. | 9
2 | Gaśnica | GP 6 ABC | szt. | 12
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 18 , Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | 25 | szt. | 6
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 18 , Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 9
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 18 , Szczecin- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Mickiewicza 64,66
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64-66, Szczecin - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | POLON 4900 | szt | 1
2 | Czujka | DOR-4046 | szt | 707
3 | Czujka | DUR-4046 | szt | 4
4 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001 | szt | 1
5 | Element kontrolno - sterujacy | EKS4001 | szt | 11
6 | Zasilacz ppoż. | ZSP 135-DR | szt | 1
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64-66, Szczecin - Oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka | UCS6000 16A | szt | 2
2 | Centralka | UCS6000 4A | szt | 2
3 | Centralka | USC6000 8A | szt | 1
4 | Centralka | RZN4404 | szt | 1
5 | Przycisk oddymiania | PO63 | szt | 14
6 | Przycisk oddymiania | PO61 | szt | 3
7 | Przycisk oddymiania | RT42 | szt | 1
8 | Okna oddymiające | VELUX KMF006WW | kopl. | 11
9 | Okna dopowietrzające | napęd KA34/700 | szt | 4
10 | Napęd drzwiowy | esco | szt | 1
11 | Okna dopowietrzające | napęd KA32/350 | szt | 2
12 | Okna oddymiające | siłownik 24V/1A | kopl. | 3
13 | Klapa oddymiająca | napęd elek. 24V | szt | 3
14 | Napęd drzwiowy | 24VDC/1A | szt | 4
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64-66, Szczecin - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt | 175
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64-66, Szczecin - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica proszkowa | GP 2 | szt | 2
2 | Gaśnica proszkowa | GP 6 | szt | 60
3 | Gaśnica proszkowa | GP 12 | szt | 16
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64-66, Szczecin - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt | 45
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64-66, Szczecin - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 114
2 | Urządzenie gaśnicze | np.Typu GSE 2X | szt | 4
Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64-66, Szczecin- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Piastów bud.1
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
BUDYNEK W REMONCIE
Wydział Prawa i Administracji, ul. Piastów 40B, bud.nr 1- Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | gaśnica proszkowa GP 2 | GP 2 | szt.
2 | gaśnica proszkowa GP 6 | GP 6 | szt.
3 | gaśnica proszkowa GP 12 | GP 12 | szt.
Wydział Prawa i Administracji, ul. Piastów 40B, bud.nr 1- Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt.
Wydział Prawa i Administracji, ul. Piastów 40B, bud.nr 1- Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt.
Wydział Prawa i Administracji, ul. Piastów 40B, bud.nr 1- Drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt
2 | Urządzenie gaśnicze | np.Typu GSE 2X | szt
Wydział Prawa i Administracji, ul. Piastów 40B, bud.nr 1- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt

## Piastów bud.3
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40B, bud.3 -SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | ESSER I98C | szt. | 1
2 | Czujka | I98 Quad | szt. | 92
3 | Sygnalizator akustyczny | SA-K7 | szt. | 5
4 | Moduł | 462R | szt. | 4
5 | Przycisk ROP | IQ8 | szt. | 5
6 | Zasilacz klap pożarowych | ZSP-135-DR-3A | szt. | 1
Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40B, bud.3 -Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnica | GP4 | szt | 6
2 | Agregat proszkowy | AP25 | szt | 1
Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40B, bud.3 -Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | Ledowe | szt. | 81
Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40B, bud.3 -Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | DN25 | szt. | 3
Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40B, bud.3 -Drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 5
2 | Urządzenie gaśnicze | np.Typu GSE 2X | szt | 3
Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40B, bud.3- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Piastów bud.4
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Humanistyczny , ul. Piastów 40B, bud.4 - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice | GP2 | szt. | 2
2 | Gaśnice | GP4 | szt. | 2
3 | Gaśnice | GP6 | szt. | 14
4 | Gaśnice | GS5 | szt. | 2
Wydział Humanistyczny , ul. Piastów 40B, bud.4 - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | ledowe | szt. | 225
Wydział Humanistyczny , ul. Piastów 40B, bud.4 - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | DN25 | szt. | 12
Wydział Humanistyczny , ul. Piastów 40B, bud.4 - SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | ESSER JQ8Control | szt. | 1
2 | Czujki dymu | ESSER O2T | szt. | 62
3 | Czujki dymu | ESSER O | szt. | 188
4 | Przyciski ROP | IQ8 | szt. | 17
5 | Sygnalizator akustyczny | ROLP A/B SAG | szt. | 16
6 | Klapy dymne |  | szt. | 4
7 | Moduł monitorująco-sterujący | 4G2R | szt. | 34
8 | Zasilacz | ZSP 135DR 7A | szt. | 7
Wydział Humanistyczny , ul. Piastów 40B, bud.4 - Oddymianie
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centralka oddymiania | AFG 2004 16A | szt. | 2
2 | Przycisk oddymiania | RPO 01 | szt. | 6
3 | Przycisk przewietrzania | PP20 | szt. | 2
4 | Siłownik okienny | ESCO KM 35/700 | szt. | 4
5 | Siłownik okienny | D+H | szt. | 6
6 | Siłownik klapy oddymiającej | ESCO | szt. | 4
Wydział Humanistyczny , ul. Piastów 40B, bud.4 - drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 25
2 | Urządzenie gaśnicze | np.Typu GSE 2X | szt | 3
Wydział Humanistyczny , ul. Piastów 40B, bud.4- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt | 1

## Piastów bud.5
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
BUDYNEK W REMONCIE
ul. Piastów 40B, bud.5 - Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Gaśnice |  | szt.
ul. Piastów 40B, bud.5 - Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne |  | szt.
ul. Piastów 40B, bud.5 - Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty |  | szt.
ul. Piastów 40B, bud.5 - Drzwi
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt
2 | Urządzenie gaśnicze | np.Typu GSE 2X | szt
ul. Piastów 40B, bud.5- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | szt

## Piastów bud.6
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Kultury Fizycznej i Zdowia, ul. Piastów 40B, bud.nr 6
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | OP1-W01-A | szt | 2
2 | centrala | ESSER J98M | szt | 1
3 | czujnik dymu | ESSER 0 | szt | 266
4 | przycisk ROP | J98 | szt | 51
5 | konwerter | MOXA | szt | 2
6 | centrala oddymiania | RZN 4408K | szt | 2
7 | ROP kl.schodowa i poddasze | RT45LT | szt | 10
8 | siłownik klapy | wrzecionowy | szt | 4
9 | siłownik okienny | KM30EN-400 | szt | 6
10 | oświetlenie awaryjne | ONTEC-różne | szt | 253
11 | gaśnica proszkowa | GP-4 | szt | 2
12 | gaśnica proszkowa | GP-6 | szt | 15
13 | hydranty | 25 mm | szt | 12
14 | Drzwi El (drzwi przeciwpożarowe) | np.El 60 lub El 80 | szt | 23

## Piastów bud.7
Wykaz urządzeń i systemów PPOŻ w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Kutury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Piastów 40B, bud.7 - Hala gimnastyczna- Awaryjne
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Awaryjne | D,K | szt. | 48
Wydział Kutury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Piastów 40B, bud.7 - Hala gimnastyczna- Hydranty
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Hydranty | 25 | szt. | 3
Wydział Kutury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Piastów 40B, bud.7 - Hala gimnastyczna- SAP
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Centrala | ESSER I98C | szt. | 1
2 | Czujka optyczno-temperaturowa | IQ8 Quad | szt. | 20
3 | Sygnalizator akustyczny | SA-K7 | szt. | 2
4 | Przycisk ROP | IQ8 | szt. | 2
Wydział Kutury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Piastów 40B, bud.7 - Hala gimnastyczna- Gaśnice
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | gaśnica proszkowa | GP-6 | szt. | 4
Wydział Kutury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Piastów 40B, bud.7- wyłącznik prądu
Lp. | Nazwa urządzenia objętego usługą | Typ | j.m. | Ilość urządzeń
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | OP1-W01-B-11 | szt | 2