## Pakiet 1
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-1 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 1
Pasty do elektrod CPV: 33124130-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent, Nazwa handlowa | j.m | ilość | Wielkość opakowania jednostkowego | Zaoferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena jednostkowa netto w zł za opakowanie jednostkowe | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Pasta do przygotowania skóry wrazliwej- emulsja ścierna do czyszczenia skóry w celu przygotowania skóry do badania aby zmniejszyć oporność skóry w opakowaniu jednostkowym od 110-120 gr. |  | gr | 2280
2. | Pasta klejaca przewodzaca łatwo zmywalna,bez grudek do stosowania do badań EEG, wywołanych potencjałów,badań EMG w opakowaniu jedenostkowym od 100-400 gr. |  | gr | 11400
Razem Pakiet 1 : | [8 empty] | x

## Pakiet 2
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-2 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 2
Akcesoria do urządzenia do monitorowania snu Embletta MPR ; rok prod: 2013 r. CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kaniula nosowa jednorazowa flow do Embletty. Długość kaniuli 38 - 60 cm. | 300

## Pakiet 3
Nr postępowania: 62 Z PN 23
Załącznik nr 1-3 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 3
Akcesoria do urządzenia: System do badań polisomonograficznych firmy Respironics typ: Alice 6 - na 4 stanowiska; rok prod.:2017, 2018 r. CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kaniula nosowa jednorazowa flow do PSG do polisomonografu typu Alice6. Długość kaniuli od 183 cm do 210 cm. | 1650

## Pakiet 4
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-4 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 4
Filtr jednorazowy antybakteryjny do respiratora Trilogy 100 i BIPAP A-40; CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Filtr jednorazowy, antybakteryjny, dwukierunkowy (łącznik męski średnica wew.15 mm/średnica zew. 22 mm, łącznik żęński średnica wew. 22 mm), biały, z pojedynczą cienką warstwą wewnętrzną, bez złączy kontowych, opór przy 0,5 l/s od 0,6 do 0,8 cmH2O (hPa)/l/s, przestrzeń martwa od 68 do 70 ml. Kompatybilny z respiratorem Trilogy i BIPAP A-40. | 500

## Pakiet 5
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-5 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 5
Akcesoria do badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Ustnik spłaszczony jednorazowy. Przyłącze wew. od strony aparatu 30 mm, połączenie stożkowe. Wypustka po stronie pacjenta, za którą można przytrzymać ustnik zębami. Opakowanie max. 25szt | 100

## Pakiet 6
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-6 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 6
Akcesoria do badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Ustniki jednorazowego użytku do mierników CareFusion (MicroCO,SmokeCheck), papierowy o śr. wewnętrznej 19mm o śr.zewnetrznej 21mm, długości od 6,2cm do 6,5cm. Każdy ustnik pakowany osobno w folie. Opakowanie max.200szt. | 200

## Pakiet 7
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-7 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 7
Rura wielorazowa karbowana CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Układ jednoramienny pacjenta, pasywny, kompatybilny z respiratorem Trilogy, BiPAP A-40,CPAP,wielorazowego użytku, z możliwością sterylizacji. Długość rury 1,8m. - 1,9 m Średnica układu 22mm. Max. Opór przepływu przy 70 l/ min poniżej 0,06 hPa/1l/min. | 150

## Pakiet 8
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-8 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 8
Akcesoria do Alice 6 CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Termistor ustno nosowy - czujnik przepływu powietrza(Adult), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 5
2. | Zestaw pasów-Czujnik ruchu klatki piersiowej i czujnik ruchu brzucha- pasy rejestrujące wysiłek oddechowy regulowany (Adult), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 5
3. | Kabel łączący do pasów rejestrujących wysiłek oddechowy(kl. piersiowa+brzuch). Długość 200cm+/-20cm, kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 6
4. | Czujnik chrapania-mikrofon (adult), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 1
5. | Czujnik pozycji ciała , powyżej 180cm-kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 1
6. | Elektrody EKG klipsowe 183cm (+/- 10 cm) z kablami, kompatybilne z polisomnografem Alice 6 | 10
7. | Elektrody EEG miseczkowe , złote, z elastycznym przewodem, o długości 200cm+/-20cm, kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 50
8. | Czujnik saturacji Icz kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 3
9. | Czujnik saturacji palec, typu Flex kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | 10
Razem Pakiet 8: | [5 empty] | x

## Pakiet 9
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-9 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 9
Filtr flizelinowy antybakteryjny do respiratora Evita V300; Evita V500 CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Filtr pyłków wielokrotnego użytku z możliwością czyszczenia, wykonany z bawełny filtrującej o długości 10 cm szerokości 4 cm. | 100

## Pakiet 10
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-10 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………....
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 10
Linia pomiarowa do kapnografu CPV: 33157000-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Producent, Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Linia do pomiaru gazów anestetycznych, jednorazowego użytku, złącze luer lock męskie/męskie, wykonana z medycznego PCV, nie zawiera ftalanów oraz lateksu. Długość od 2,0 m - 3,0m. | 300

## Pakiet 11
Nr postępowania: 62 Z TP 23
Załącznik nr 1-11 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 11
Pasta kontaktowa CPV: 33124130-5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent, Nazwa handlowa | j.m | ilość | Wielkość opakowania jedmostkowego | Zaoferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena jednostkowa netto w zł za opakowanie jednostkowe | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Ultradzwiękowa Pasta kontaktowa do pracy systemu RotaFlow, stosowana w terapii pozaustrojowej eliminacji CO2 (ECMO),w opakowaniu jednostkowym min. 100 ml. |  | ml | 200