Załącznik 1B Zakres nr 1 -  Parametry techniczne –  CEWNIK BALONOWY UWALNIAJĄCY LEK.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO PCI UWALNIAJĄCY LEK |  |  |  |  |
| 1 | Dostępne w średnicach 1,5-4,0mm i długościach 10 do 40mm | Tak, opisać | (*) | Średnice ilość 6 i poniżej - 0 pkt Powyżej 6 – 30 pkt |
| 2 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak |  | Wymagane |
| 3 | Profil balonu dla Ø3mm <1mm, | Tak |  | Wymagane |
| 4 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem lub syrolimusem bez nośnika polimerowego | Tak |  | Wymagane |
| 5 | Długość użytkowa min 135 cm | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Ciśnienie nominalne 6 atm. | Tak |  | Wymagane |
| 7 | Ciśnienie RBP 14 atm. Dla wszystkich długości i średnic | Tak |  | Wymagane |
| 8 | Końcówka balonu elastyczna (tip) 0.017 | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość ............................ data ...............................