## Pakiet 1
ADM-ZP.272.1.11.2023
| Pieczęć Wykonawcy…………………………………. | [17 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Grupa I
PAKIET 1 - Odczynniki i podłoża identyfikacyjno - hodowlane do systemu zamkniętego mini API
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Opis techniczny | Jedn miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | PDM-bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Agar Campy Food ID (np. Biomerieux-nr kat.43471) | Pożywka chromogenna do potwierdzeń Camphylobacter | op/2x10płytek | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ALOA AGAR (np. Biomerieux 424132) | Do diagnostyki In vitro. Pożywka do oznaczania liczby i obecności Listeria monocytogenes w żywności, skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2:2017-07. Kontrola jakości zgodna z bieżącą wersją normy ISO 11133 i PN-EN ISO 11290-2:2017-07. | op/2 x 10 płytek | 250 |  |  |  | 250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Bulion Campy Food (CFB-NMB) (np. Biomerieux-nr kat.42643) | Pożywka namnażająca do wykrywania Campylobacter w żywności | op/10 miniworeczków po 225ml | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Count-tact medium do kontroli mikrobiologicznej powierzchni (np. Biomerieux-nr kat.43691) | Płytki odciskowe zawierające agar tryptozowo sojowy i substancje unieczynnające środki dezynfekcyjne, nierosiejące w trakcie przechowywania, śred.5,5cm, pow.25cm2, z trwałym oznakowaniem nazwy, serii, terminu ważności na płytce,pakowane w folię - płytki zachowują jałowość, termin ważności nie krótszy niż 3 m-ce od daty dostarczenia, podłoże zwalidowane przez producenta w zakresie żyzności, powtarzalności i odtwarzalności dla min. 3 szczepów wzorcowych bakterii i 2 szczepów wzorcowych grzybów, pH w zakresie 7,3±0,2 | op/20płytek | 84 |  |  |  | 30 | 4 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Fraser bulion (np. Biomerieux-nr kat.42072) | Podłoże wybiórczo -namnażające do hodowli Listeria, skład zgodny z najnowszym wydaniem PN-EN ISO 11290-1, pH 7,2+/-0,2, kontrola jałowości: jałowe po 7 dniach w 25,37°C | op/20x10ml | 9 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | GENbox microaer (np. Biomerieux-nr kat.96125) | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej do badań na aparacie VIDAS | op/10saszetek | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | GENbag microaer (np. Biomerieux-nr kat.45532) | Generatory do hodowli bakterii mikroaerofilnych | op/20 generatorów+ 20torebek | 9 |  |  |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Mueller Kauffman (MKTTn) (np. Biomerieux-nr kat.AEB 121609) | Podłoże wybiórczo -namnażające do hodowli salmonella, skład zgodny z PN-EN ISO 6579-1:2017, pH 7,0- 8,0; kontrola jałowości: jałowe po 3 dniach w 20- 25,37°C | op/100x10ml | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | NaCl 0,85% Medium (Biomerieux-nr kat.20070) |  | op/100ampx2ml | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Olej mineralny (np. Biomerieux-nr kat.70100) | wytwarzanie warunków beztlenowych w mikroprobówkach testu API | op/125ml | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Oxidase Reagent (np. Biomerieux-nr kat.55635) |  | op/50x0,75ml | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Płytki TSA ( np. Biomerieux 43011) | Płytki z wysoce odżywczym agarem do oznaczania drobnoustrojów, sprawdzone szczepami bakterii oraz pleśni i grzybów, nie rosiejace w trakcie przechowywania, śred. 9 cm, warstwa agarowa jednakowej grubości na całej płytce, pakowane 2 x po 10 szt.z trwałym oznaczeniem nazwy, serii, terminu ważności na płytce, mozliwośc przechowywania w temp. 2-8ºC, termin ważności min. 2 miesiące. | op/20 płytek | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Podłoże Baird Parker RPF agar (np. Biomerieux-nr kat. 423125) | Pożywka do oznaczania gronkowców koagulazododatnich, skład zgodny z najnowszym wydaniem PN-EN ISO 6888-2, w jednym opakowaniu: podłoże podstawowe BP+suplement RPF pH 7,2+/-0,2 kontrola jałowości: jałowe po 3dniach w 20-25,37°C | op/6x90ml podłoża 6 x suplement | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Podłoże Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 (np. Biomerieux 43651) | Do hodowli i izolacji grzybów | op/20płytek | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Reagents Kit API 20 E (np. Biomerieux-nr kat.20120) | Zestaw odczynników do odczytu reakcji biochemicznych testu API 20 E | zestaw | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Standard Methods Agar (PCA) (np. Biomerieux-nr kat.AEB 620707) | Pożywka do oznaczania ogólnej liczby bakterii, skład zgodny z PN-EN ISO 4833-1:2013 | op/6x200ml | 4 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Skala Mc-Farlanda (np. Biomerieux-nr kat.70900) | zestaw do oceny gęstości zawiesiny bakteryjnej | zestaw/ 6prob. | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | TSA+neutralizatory do kontroli sedymentacyjnej powietrza (np. Biomerieux-nr kat.43811) | Płytki z wysoce odżywczym agarem z neutralizatorami do oznaczania drobnoustrojów, pożywka rozlana równą warstwą, powierzchnia nierosiejąca w trakcie przechowywania, śred.9 cm, pakowane 2 x po 10szt, z trwałym oznakowaniem nazwy, serii, terminu ważności na płytce, możliwość przechowywania w temp. od 2ºC do +25°C, termin ważności nie krótszy niż 3 m-ce od daty dostarczenia (pożywka w tym czasie nie wysychająca w zafoliowanych pakietach) w którym płytki zachowują jałowość, , podłoże zwalidowane przez producenta w zakresie żyzności, powtarzalności i odtwarzalności dla min. 3 szczepów wzorcowych bakterii i 2 szczepów wzorcowych grzybów pH w zakresie 7,3±0,2 | op/20płytek | 79 |  |  |  | 25 | 4 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Test API Listeria (np. Biomerieux-nr kat.10300) | Test biochemiczny do diagnostyki In vitro. Zestaw do indentyfikacji Listeria monocytogenes | op/10 testów | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Test API 20 E (np. Biomerieux-nr kat.20100) | Test biochemiczny do diagnostyki In vitro. Zestaw do indentyfikacji Enterobacteriaceae w tym Enterobacter sakazakii | op/25 testów | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | VRBL Agar (np. Biomerieux-nr kat.AEB 623257) | Pożywka do oznaczania bakterii grupy coli, skład zgodny z PN- ISO 4832:2007, pH 7,4+/-0,2 , kontrola jałowości: jałowe po 3 dniach w 25,37°C | op/6x200ml | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | VRBG Agar (np. Biomerieux-nr kat.AEB 623207) | Pożywka do oznaczania Enterobacteriaceae, skład zgodny z PN- ISO 21528-2:2017, pH 7,4+/-0,2 kontrola jałowości: jałowe po 3 dniach 25,37°C | op/6x200ml | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | CSB bulion (np. BioMerieuxnr kat 421569) | Podłoże selektywne do wykrywania bakterii Cronobacter spp; skład pożywki ma być zgodny z normą PN-EN ISO 22964:2017-06, Termin ważności pożywki co najmniej 2,5 miesiąca od dostawy do laboratorium | Op/100probówek po 10ml | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | CCI płytki (np. BioMerieuxnr kat.421580) | Podłoże chromogenne do wykrywania bakterii Cronobacter spp; skład pożywki ma być zgodny z normą PN-EN ISO 22964:2017-06; Termin ważności pożywki co najmniej 1,5 miesiąca od dostawy do laboratorium | Op/ 20 płytek | 7 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | RVS bulin (np. BioMerieux nr kat. AEB 110869) | Pożywka gotowa w probówkach do wykrywania Salmonella w żywności. Skład zgodny z PN-EN ISO 6579-1:2017-04. Kontrola jakości zgodna z bieżącą wersją normy ISO 11133 i PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | Op/100probówek po 10ml | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Genbox anaer (np. BioMerieux nr kat. 96124) | Generatory do hodowli bakterii beztlenowych do pojemników | op/10sztuk | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
UWAGA: Zamawiający posiada analizator Mini API firmy BIOMERIEUX wraz z oprogramowaniem.
Wymagane są certyfikaty jakości serii, certyfikaty zgodności pożywki ze standardem PN- EN ISO 11133
z podaną wartością pH,jałowością, żyznością, wykazem szczepów wzorcowych, które posłużyły do sprawdzenia podłoża -dostępne w wersji elektronicznej
Termin ważności pożywek : od dnia dostawy min 80% okresu ważności
Termin ważności:dla poz 4 i 18 - nie którszy niż 3 miesiące od daty dostawy, dla poz.23 - co najmniej 2,5 miesiąca od dostawy do laboratorium, dla poz 24 - co najmniej 1,5 miesiąca od dostawy do laboratorium
Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
wartość netto zł…………………………….
| wartość brutto zł……………………………. | [16 empty] | Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 2
ADM-ZP.272.1.11.2023
| Pieczęć Wykonawcy…………………………………. | [16 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Grupa I
| PAKIET 2 - Podłoża, odczynniki do reakcji biochemicznych |  |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Opis techniczny | Jedn miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. Brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Agar HEKTOENA dla enterobakterii np.(MERCK-nr kat.1002150500) | Pepton 12g, NaCl 5g, ekstrat drożdżowy 3g, sacharoza 12g, laktoza 12g, salicyna 2g, tiosiarczan sodu 5g, cytrynian żelazowo amonowy 1,5g, sole żółciowe 9g, błękit bromotymolowy 0,065g, fuksyna kwaśna 0,1g agar 12-18g, w postaci granulatu | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar DG 18 z dichloranem i glicerolem np.. (MERK nr kat.1004650500) | peptonkazeinowy 5g, glukoza 10g, KH2PO4- 1g, MgSO4-0,5g, dichloran 0,002g, chloramfenikol 0,1g, agar ok. 15g. w postaci granulatu | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar z ekstraktem słodowym na płytkach (MERCK-nr kat.1461510020) | Podłoże gotowe na płytkach o śr.9cm, do oznaczenia ogólnej liczby drożdży i pleśni izolowanych z różnych materiałow.Wymagania dodatkowe: pożywka rozlana równą warstwą, nierosiejąca w trakcie przechowywania, opakowanie 2x10 szt., płytka z oznaczeniem nazwy, terminu ważności, serii. Termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze, certyfikat jałowości i terminu ważności | op/20płytek | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Aminopeptydaza np.MERCK 1133010001 | Do wykrywania aminopeptydazy L-alaniny w drobnoustrojach | op/50 pasków | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Anaerotest np. MERCK-nr kat.1323710001 | kontrola warunków beztlenowych w woreczkach/ pojemnikach. Okres ważności min.13-18 miesięcy | op/50pasków | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Bulion Giolitti-Cantoni np..(MERCK nr kat. 1106750500) | Pepton kazeinowy 10g, ekstrakt mięsny 5g, ekstrakt drożdżowy 5g, chlorek litu 5g, D-mannitol 20g, NaCl 5g, glicyna 1,2g, pirogronian sodu 3g, Tween 80 1g, Tween koniecznie w składzie podłoża, podłoże dobrze rozpuszczalne w wodzie bez podgrzewania, w postaci granulatu | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Bulion z zielenią brylantową np. (MERCK nr kat. 105454.0500) | Pepton mięsny 10g, laktoza 10g, sole żółciowe 20g, zieleń brylantowa 0,013g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Columbia agar np..(MERCK nr kat.1002140500) | pepton kazeinowy 10g, pepton mięsny 5g, ekstrakt z serc 3g, ekstrakt drożdżowy 5g, skrobia 1g, NaCl 5g, agar 10-15g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Odczynnik KOVACSA np. (MERCK-nr kat.1092930100) | do testu na indol. Okres ważności min.35 miesięcy | op/100ml | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Oxford Listeria Selectiv Suplement np. (MERCK-nr kat.1070060010) | zawierający cykloheksymid, dodatek jednoskładnikowy do podłoża OXFORD dla Listeria | op/10amp. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Oxford Listeria Selectiv Agar np. (MERCK-nr kat.1070040500) | Pepton 23g, skrobia 1g, NaCl 5g, agar 13-15g, eskulina 1g, cytrynian żelazowo-amonowy 0,5g, chlorek litu 15g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Dodatek wybiórczy CN dla Pseudomonas np. (MERCK-nr kat.1076240010) | bromek cetylotrimetyloaminowy-0,2g, kwas nalidyksowy-0,015g | op/10amp. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Ringer tabletki np. (MERCK nr kat.1155250001) | w tabletkach, jedna tabletka na 0,5l płynu Ringera | op/100szt | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Sól fizjologiczna z peptonem np. (MERCK nr kat.1125350500) | pepton 1g, NaCl 8,5g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Zawiesina żółtka jaja z tellurynem np. (MERCK-nr kat.1037850001) | sterylna emulsja jaja kurzego-200ml/l, telluryn potasu-2,1g/l | op/10x50ml | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Pseudomonas Selective agar base np.(MERCK nr kat. 107620.0500) | Pepton z żelatyny 16,0g/l, hydrolizat z kazeiny 10,0g/l, siarczan potasu 10,0g/l, chlorek magnezu 1,4g/l, Agar- agar 11,0-18,0 g/l | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Anaerocult A np. MERC 1323810001 | Wytworzenie i inkubacja w warunkach beztlenowych w pojemniku GASBOX okrągłym, o poj. 2,5 l | Op/10 szasetek | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Anaerocult A mini np. MERC 1323690001 | Układ do wytwarzania atmosfery beztlenowej w woreczkach do inkubacji 1 do 4 płytek Petriego. Okres ważności min. 31-36 miesiecy | Op/25 szasetek | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Anaeroclip np. MERC 1.14226.0001 | Do zamknięcia woreczków w celu stworzenia warunków anaerofilnych i mikroaerofilnych | Op/25 szt | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Agar TSI np. (MERCK nr kat.103915.0500) | Pepton kazeinowy 10g, pepton mięsny 10g, ekstrakt mięsny 3g, ekstrakt drożdżowy 3g, NaCl 5g, laktoza 10g, sacharoza 10g, D(+) glukoza 1g, cytrynian żelazowo amonowy 0,5g, tiosiarczan sodu 0,5g, czerwień fenolowa 0,024g, agar 12g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Bactident oxydase- test np. MERC 1001810002 | test do wykrywania oksydazy cytochromowej; na oddzielnych sztywnych paskach z bibułą nasączoną odzczynnikiem z dodatkiem α-naftolu; okres ważności min. 11 miesięcy | op/50 pasków | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | odczynnik Nesslera np. 1090280100 | do wykrywania soli amonowych; okres ważności minimum 4 lata | op/100ml | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Bulion DEV z tryptofanem np.. (MERCK-nr kat. 110694.0500) | Pepton miesny 10g, DL-tryptofan 1g, NaCl 5g,dobrze rozpuszczalny w wodzie w temperaturze pokojowej | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Termin ważności pożywek : od dnia dostawy min 80% okresu ważności
Termin dostawy dla poz. 3- nie dłuższy niż 3 dni robocze
poz. 5- min.13-18 miesięcy
poz. 9 - min. 35 miesięcy
UWAGA: Wymagane są instrukcje w jęz.polskim wykonania podłoży z terminem ważności przechowywania podłoży po przygotowaniu,
oraz certyfikaty jakości serii zgodne z PN-EN ISO 11133 z podaną informacją o żyzności, pH, jałowości
selektywności podłoża oraz czasem inkubacji po posiewie -dostępne w wersji elektronocznej
Certyfikat jakości serii powinien zawierać informację: nr serii, datę produkcji, datę ważności odczynnika, sposób kontroli jakości odniesienia specyficznych i niespecyficznych,
jakie zostały zużyte materiały odniesienia, jaki wynik otrzymano dla materiałów
Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
wartość netto zł…………………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 3
ADM-ZP.272.1.11.2023
| Pieczęć Wykonawcy…………………………………. | [17 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Grupa I
| PAKIET 3 - Podłoża mikrobiologiczne |  |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Opis techniczny | Jedn miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Agar SS do izolacji Salmonella i Shigella np (BIOMAXIMA-nr kat.PS 17-500) | Wyciąg mięsny-3g, pepton protezowy- 10g, żółć sucha-8,5g, NaCl-5g, tiosiarczan sodu-8,5g, cytrynian sodu-7,2g, dezoksycholan sodu- 2g, cytrynian żelaza-1g, czerwień obojętna-0,025g, zieleń brylantowa-0,33mg, agar-15g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bacillus cereus podłoże Mossela (baza) np.(BIOMAXIMA-nr kat.PS 47-500) | Pepton 10g, D-Mannitol 10g, NaCl 10g, ekstrakt wołowy 1g, czerwień fenolowa 0,025g, agar 12g | op/500g | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | BCYE Biplate (BCYE płytki dzielone +/- cysteina) np. BIOMAXIM PD 015 | Do diagnostyki In vitro.Pożywka BCYE płytka dzielona+/- cysteina do potwierdzeń Legionella, gotowa rozlana na płytki 90 mm. Skład zgodny z PN-EN ISO 11731:2017-08(aneks B; B1/B2). Sterylna - po sprawdzeniu w ( 20-25) i (30-35)°C po 7 dniach. Wzrost bakteryjny Legionella pneumophila po 48h inkubacji w temp. 36°C. Kontrola jakości zgodna z bieżącą wersją normy ISO 11133 i PN-EN ISO 11731:2017-08. Płytki pakowane w folię. Na płytce podane: nazwa,nr serii, data ważności i godzina rozlania.½ płytki BCYE z dodatkiem L- cysteiny czytelnie oznakowany(np. naklejona etykietka) | op/ 10 płytek | 60 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Bulion wzbogacony np..BIOMAXIMA PS 110-500 | Pepton 4g, ekstrakt mięsny 0,4g, enzymatyczny hydrolizat kazeiny 5,4 g, ekstrakt drozdżowy 1,7g, NaCI 3,5 g. | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Defibrinated Sheep Blood (Krew barania odwłókniona) np..(BIOMAXIMA SL-0160-100) | krew barania odwłókniona, świeża, jałowa | op/100ml | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Podłoże Slanetza-Bartleya np..BIOMAXIMA PS 67-500 | Tryptoza 20g, ekstrakt drozdżowy 5g, glukoza 2g, azydek sodu 0,4 g, K2HPO4 4g, chlorek trifenylotertazoliowy 0,1g, w składzie podłoża | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Sodium Selenite Broth np.(BIOMAXIMA-nr kat.PS 68-500) | Mieszanka peptonów – 5g , Na2HPO4 – 10g, NaH2PO4 – 1g, Laktoza – 4g, selenin sodu – 4g(koniecznie w składzie podłoża podstawowego) pH 7,0 ± 0 ,2, Bez autoklawowania i gotowania | op/500g | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Yeast extrakt lab agar np. (BIOMAXIMA-nr kat.PS 82-500) | Trypton 6g, ekstrakt drożdżowy 3g, agar 15g | op/500g | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Zawiesina żółtka jaja z polimyksyną np. (BIOMAXIMA-nr kat.SL0037) | Dodatek jednoskładnikowy do podłoża Mossela, skład ilościowy zgodny z normą PN-EN ISO 7932:2005 | op/100ml | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Zbuforowana woda peptonowa np. (BIOMAXIMA PS 52-500) | Nieselektywna pożywka do namnażania pałeczek Salmonella spp. Z próbek zywności i innych. Zgodna z norma ISO 6579. Zalecana przez CeNAN. Może być stosowana jako rozcieńczalnik badanych próbek-zgodna z normami ISO 6887 oraz ISO 11290+A1 | op/5kg | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Urea Lab Agar base np. (BIOMAXIMA nr kat.PS 24-500) | Pepton1,0g, mocznik20,0g, fosforan jednopotasowy2,0g, chlorek sodu5,0g, glukoza1,0g, czerwień fenolowa0,012g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Proteose pepton np..(BIOMAXIMA PB 11) | Azot całkowity min. 12%, azot aminowy min. 3,4%, wilgotność max. 6%, popiół max. 10%, pH 2% roztworu ok. 7,0. | op/500 g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | BHI-Brain Hearth Infusion broth np. (BIOMAXIMA PS 04-500 ) | Wyciąg z mózgu cielęcego 12,5g, wyciąg z serca wołowego 5g, pepton 10g, glukoza 2g, NaCl 5g, Na2HPO4 2,5g | op./500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | TSC suplement ( BIOMAXIMA nr kat SL0008) | liofilizowany suplement pożywki dla Clostridium perfringens | op/10 fiolek | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Glucose OF medium BIOMAXIMA nr kat. PS 268-500 | enzymatyczny hydrolizat kazeiny 2,0g,wodorofosforan dipotasu 0,3g, chlorek sodu5,0g, glukoza 10,0g, błękit bromotymolowy0,08g, agar4,0g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Chromogenic Coliform Lab Agar(CCA)np..BIOMAXIMA PS267 | sypka pożywka na płytkach Petriego o śr. 90mm do wstępnej izolacji bakterii grupy coli i E.coli z próbek wody. Sklad zgodny z normą PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04. pH 6,8±0,2 w 25°C. Kontrola jakości zgodna z bieżąca wersją normy ISO 11133 i PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04. | op./500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Pseudomonas Lab agar(KING B) np.. BIOMAXIMA nr kat PS 189 | pożywka King B do izolacji i wstepnej identyfikacji pałeczek niefermentujących glukozy z rodzaju Pseudomonas aeruginosa izolowanych ze środowiska wodnego ,skład zgodny z normą ISO 16266 | op./500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Tryptone water np.. nr kat. BIOMAXIMA PS-201 | Enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10g, chlorek sodu 5 g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Pepton Bakteriologiczny np.nr kat. BIOMAXIMA PB-01 | Azot całkowity min.12%, azot aminowy min.2,6%, popiół max 11%, wilgotność max 6%, pH 2% roztworu 6,5-7,5 | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
UWAGA: Wymagane są instrukcje wykonania podłoży w j.polskim, terminy ważności przechowywania podłoży po przygotowaniu określone
przez producenta oraz certyfikaty jakości serii zgodny z PN-EN ISO 11133 z podaną informacją o żyzności i selektywności podłoża,
wartości pH, jałowości oraz podanym czasie inkubacji po posiewie -dostępne w wersji elektronocznej
Pozycja 5 - termin dostawy co 2 tygodnie, data ważności u zamawiającego co najmniej 2 tygodnie
Termin ważności pożywek : od dnia dostawy min 80% okresu ważności
Poz. 3- termin dostawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Dla pozostałych pozycji termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
wartość netto zł…………………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 4
ADM-ZP.272.1.11.2023
| Pieczęć Wykonawcy…………………………………. | [16 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Grupa I
| PAKIET 4 - Podłoża mikrobiologiczne |  |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Opis techniczny | Jedn miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Bismuth Sulfite Agar np..(OXOID-nr kat. CM 0201B) | Podłoże jednonaważkowe pepton 5g, ekstrakt wołowy 5g, glukoza 5g, Na2HPO4 4g, FeSO4 0,3g, siarczan bizmutu 8g, zieleń brylantowa 0,016g, agar 12-13g | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Chromogenic Coliform Agar np..(OXOID-nr kat. PO 5318A) | Gotowa pożywka na płytkach Petriego o śr. 90mm do wstępnej izolacji bakterii grupy coli i E.coli z próbek wody. Sklad zgodny z normą PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04. pH 6,8±0,2 w 25°C. Wysokość podłoża na płytce nie mniej niż 4mm.Płytki oznakowane nazwą podłoża,numerem serii i datą przydatności do użycia i godziną rozlania. Płytki pakowane w folię. Kontrola jakości zgodna z bieżąca wersją normy ISO 11133 i PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04.Kontrola sterylności w 25°C i 36°C 72h. | op/10płytek | 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Half-Frazer bulion np. (Indicia nr kat. 0120285) | Pożywka gotowa w butelkach do wykrywania Listeria monocytogenes w żywności. Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1:2017-07. Kontrola jakości zgodna z bierząca wersją normy ISO 11133 i PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op/6 x 225ml | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Legionella GVPC Selective Medium np. (OXOID-nr kat. PO 5074A) | Do diagnostyki In vitro. Pożywka GVPC do wstępnej izolacji Legionella z próbek wody . Gotowa ,na płytkach śr.90 mm. Skład pożywki zgodny z normą PN-EN ISO 11731:2017-08(Aneks B, B.4). Kontrola jakości zgodna z bieżąca wersją normy ISO 11133 i PN-EN ISO 11731:2017-08. Płytki pakowane w folię. Na płytce podane: nazwa, ne serii, data wazności i godzina rozlania. | op/10płytek | 80 |  |  |  | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Legionella Latex Test np. (OXOID-nr kat.DR 0800M) | Test do potwierdzeń serologicznych. Test ma pozwalać na oddzielną identyfikację Legionella pneumophila serogrupa 1, Legionella pneumophila serogrupa 2-14 oraz innych gatunków Legionella | zestaw/50testów | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Modyfied tryptone soya broth np..(OXOID CM 0989B) | Pankreatynowy ekstrakt kazeiny 17g, papai nowy ekstrakt sojowy 3g, NaCL 5g, K2HPO4 4g, glukoza 2,5 g, sole żółciowe 1,5 g. | op/500 g | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Nowobiocyna np. OXOID SR 0181E | dodatek jednoskładnikowy do podłoża m TSB firmy OXOID | op/10 szt | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Podłoże TSA np.(OXOID-nr kat. CM 0131B) | pankreatywny ekstrakt kazeiny 15g, enzymatyczny hydrolizat sojowy 5g, NaCl 5g, agar 15g | op/500g | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Suplement do podłoża CCDA np. (OXOID-nr kat. SR 0155R) | cefoperazone 16mg, amfoteryczna B 5mg | op/10fiolek | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TBX podłoże chromogenne np. (OXOID-nr kat. CM 0945B) | Tryptone 20g, sole żółci nr 3- 1,5g, agar 15g, X-Glukoza 0,075g | op/ 500g | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Salmonella Typhimurium ATCC 14028, WDCM 00031; Akredytowany producent | Szczep bakteryjny - liofilizat; Kwick- Stic, opakowanie 2 wymazówki; | Op./ 2 wymazówki | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Legionella BCYE Medium np. Oxoid PO5072A | Pożywka BCYE do wstępnej izolacji Legionella z próbek wody; gotowa, na płytkacho śr. 90 m; płytki pakowane w folię; na płytce podane: nazwa,nr serii, data ważności, sterylne; skład i pH pożywki zgodny z PN-EISO11731:2017-08/Ap1:2019-12; sprawdzona zgodnie z aktualnymi wydaniami norm ISO 11133 i PN-EN ISO 11731:2017-08, | opo/10 sztuk | 65 |  |  |  | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
13 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC 33291, WDCM 00005, akredytowany dostawca | Szczep bakteryjny - liofilizat; Kwick- Stic, opakowanie 2 wymazówki; | Op./ 2 wymazówki | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Campylobacter coli ATCC 43478 WDCM 00004 akredytowany dostawca | Szczep bakteryjny - liofilizat; Kwick- Stic, opakowanie 2 wymazówki; | Op./ 2 wymazówki | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Campylobacter lari ATCC 35221 WDCM 00204 akredytowany dostawca | Szczep bakteryjny - liofilizat; Kwick- Stic, opakowanie 2 wymazówki; | Op./ 2 wymazówki | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | XLD medium np.. OXOID CM 04698 | ekstrakt drożdżowy 3g, NaCl 5g,D(+)ksyloza 3,75g, laktoza 7,5g, sacharoza 7,5g, L(+) lizyny 5g, dezoksycholan sodu 1,0g, tiosiarczan sodu 6,8g, cytrynian żelazowo-amonowy 0,8g, czewień fenolowa 0,08g, agar 9-18g, w postaci granulatu | op/500g | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Hektoen Enteric agar np.. OXOID CM0419B | Pepton 12g, NaCl 5g, ekstrat drożdżowy 3g, sacharoza 12g, laktoza 12g, salicyna 2g, tiosiarczan sodu 5g, cytrynian żelazowo amonowy 1,5g, sole żółciowe 9g, błękit bromotymolowy 0,065g, fuksyna kwaśna 0,1g agar 12-18g, w postaci granulatu | op/500g | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Blood agar base no.2 np. (OXOID nr kat. CM 0271 | Proteose 15g, ekstrakt wątrobowy 2,5g, ekstrakt drożdżowy 5g, NaCl 5g, agar 12,0g | op.500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Selenite cystine broth base np.OXOIDnt kat. CM0699 | Pepton kazeinowy 5g, L(-)cystyna 0,01g, laktoza 4g, bufor fosforanowy 10g, kwasny selenin sodu 4g | op./500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | EC broth np. Oxoid nr kat.CM0853 | Tryptone 20,0g, Laktoza5,0g, sole żółci nr 3 1,5g, Di-potasu fosforan 4,0g,potasu fosforan 1,5g, chlorek sodu 5,0g | op.500g/ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
UWAGA: Wymagane są instrukcje wykonania podłoży w j. polskim, terminy przechowywania podłoży po przygotowaniu określone
przez producenta oraz certyfikaty jakości serii zgodny z PN-EN ISO 11133 z wyszczególnieniem parametrów fizyko-chem.,
charakterystyka mikrobiolog.,żyzność i selektywność wyrażona liczbowo, data ważności płytek,warunki przechowywania itp. - dostępne w wersjii elektronicznej
poz. 13-15: certfikat jakości od akredytowanego dostawcy szczepów
Dla pozycji: 2 i 4, 12 termin dostawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych.
Dla pozycji: 5 termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze.
Termin dostawy dla pozostałych pozycji nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
Termin ważności pożywek : od dnia dostawy min 80% okresu ważności
Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
wartość netto zł…………………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 5
ADM-ZP.272.1.11.2023
| Pieczęć Wykonawcy…………………………………. | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Grupa I
| PAKIET 5 - Podłoże mikrobiologiczne |  |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Opis techniczny | Jedn miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | RAPID Salmonella agar BIORAD 3564705 | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów Salmonella spp. w produktach żywnościowych. Skład: mieszanka odżywcza 14,5g, substancje wybiórcze 14g, mieszanina chromogenna 2,3g, agar 12,7g. Koncowe pH = 7,2±0,2 | op/500g | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bufor neutralizujący (NaCl-pepton+LTTh) np. Sterbios MCNPB1.0010 |  | op. zawiera 10 szt probówek po 10 ml | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Half-Frazer bulion | Pożywka do wykrywania Listeria monocytogenes w żywności. Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1:2017-07. Kontrola jakości zgodna z bierząca wersją normy ISO 11133 i PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op/500g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
UWAGA: Wmagane są certyfikaty jakości zgodne z PN-EN ISO 11133 z podaną wartością pH, jałowością, żyznością,
wykazem szczepów wzorcowych, które posłużyły do sprawdzenia podłoża oraz instrukcje wykonania podłoża w języku polskim - w wersji elektronicznej
Termin ważności pożywek : od dnia dostawy min 80% okresu ważności
Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
wartość netto zł……………………………..
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 6
ADM-ZP.272.1.11.2023
| Pieczęć Wykonawcy…………………………………. | [16 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Grupa I
| PAKIET 6 - Podłoża mikrobiologiczne | [6 empty] | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Opis techniczny | Jedn miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Wyciąg drożdżowy BTL S-0003 | suchy autolizat drożdżowy | op/100g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Podłoże z mocznikiem wg Christensena BTL P-0125 | Pepton 1g, NaCl 5g, KH2PO4 2g,mocznik 20g, czerwień krezolowa 0,0096 | op/100g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pożywka Simonsa BTL P-0103 | MgSO4 0,2g, amonu di-wodorofosforan 0,2g, sodu amonu fosforan 0,8g, sodu cytrynian 2g, NaCl 5g, błękit bromotymolowy 0,08g, agar 15g | op/100g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Podłoże z cytrynianem sodu wg. Christensena BTL P-0126 | Ekstrakt drożdżowy 0,5g, glukoza 0,2g, NaCl 5g, cytrynian sodu 3g, chlorowodorek cysteiny 0,1g, KH2 PO4 1g, K2HPO4 1g, czerwien fenolowa 0,018g, agar 15g | op/100g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Podłoże miękkie wg Garda np..BTL nr kat.P-0412 | Bulion wzbogacony 20g, dezoksycholan sodu 0,3g, agar 5g | op/100g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Pożywka z cyjankiem potasowym i rezazuryną -podstawowe (BTL P-0305) | pepton proteose 3,0g, chlorek sodu 5,0g, potasu fosforan I zasadowy 0,22g sodu fosforan II zasadowy 5,64g | op/250g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Bulion do badania rozkładu węglowodanów (BTL P-0255) | Proteose 10g, ekstrakt mięsny 1g, NaCl 5g, purpura bromokrezolowa 0,02g | op/100g | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
UWAGA: Wmagane są certyfikaty jakości zgodne z PN-EN ISO 11133 z podaną wartością pH, jałowością, żyznością,
wykazem szczepów wzorcowych, które posłużyły do sprawdzenia podłoża oraz instrukcje wykonania podłoża w języku polskim - dostępne w wersji elektronicznej
Termin ważności pożywek : od dnia dostawy min 80% okresu ważności
Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
| wartość netto zł……………………………. | [10 empty] | Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………

## Pakiet 7
ADM-ZP.272.1.11.2023
| Pieczęć Wykonawcy…………………………………. | [16 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Grupa I
| PAKIET 7 - Podłoża mikrobiologiczne gotowe na płytkach | [6 empty] | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania - Pożywka gotowa na płytkach Petriego wybiórczo róznicująca do izolacji pałeczek Enterobakteriaceae oraz pałeczek niefermentujących - | Jedn miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Do oferty załaczyć dokument potwierdzajacy wymagane w kolumnie 3 parametry - WYMAGANY dokument przedmiotowy załaczony wraz z ofertą, wpisać TAK.
1 | MacConkey agar/płytka | Pożywka gotowa na płytkach Petriego- o śred. 90mm, wybiórczo róznicująca do izolacji pałeczek Enterobakteriaceae oraz pałeczek niefermentujących. Skład: pepton kazeinowy 17,00 g/l, laktoza 10,00 g/l, sole żółci No 3 1,5 g/l, chlorek sodu 5,00 g/l, fiolet krystaliczny 0,001 g/l, pepton mięsny 3,00 g/l, czerwień obojętna 0,03 g/l, agr 13,5g/l pH końcowe w temp.25°C- 7,1±0,2 | szt. | 8000 | [5 empty] | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bismuth Sulfite agar/płytka | Pożywka gotowa na płytkach Petriego - o śred. 90mm, do izolacji pałeczek Slmonella włącznie z Salmonellą Typhi z próbek klinicznych i żywnościowych. Skład: ekstrat wołowy - 5,00g/l, enzymatyczny hydrolizat tkanek zwiezęcych - 10,00 g/l, disodu wodorofosforan bezw. - 4,00 g/l, glukoza - 5,00 g/l, siarczyn bizmutu - 8,00g/l siarczan żelaza - 0,30 g/l, zieleń brylantowa - 0,025 g/l, agar 20,00 g/l | szt. | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Salmonella Shigella agar/płytka | Pożywka gotowa na płytkach Petriego - o śred. 90mm,selektywna pożywka do izolacjipatogennychpałeczek jelitowych z próbek klinicznych, żywności i próbek środowiskowych. Skład: pepton - 5,00 g/l, ekstrat wołowy - 5,00 g/l sole żółci no 3 - 8,50 g/l, laktoza - 10,00 g/l, cytrynian sodu - 8,50 g/l, cytrynian żelaza 1,00 g/l, zieleń brylantowa 0,330mg, tiosiarczan sodu- 8,50 g/l, czerwień obojętna 0,025 g/l agar 13,50 g/l | szt. | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
UWAGA: Wmagane są certyfikaty jakości zgodne z PN-EN ISO 11133 z podaną wartością pH, jałowością, żyznością,
wykazem szczepów wzorcowych, które posłużyły do sprawdzenia podłoża oraz instrukcje wykonania podłoża w języku polskim - dostępne w wersji elektronicznej
termin ważności podłoży poz.1- 3minium miesiące od daty prod, poz.2 ok. 50dni od daty prod., poz. 3 - minimum 3 miesiące od daty prod.
| termin dostawy nie dłuższy niż 7 dni | dłuższy niż 7 dni
| wartość netto zł……………………………. | [10 empty] | Kwalifikowany podpis elektroniczny/ złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………