## Arkusz1
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 |  | Zasilanie - instalacja elektryczna
1 d.1 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II | m3
|  | 175 | m3 | 175
|  |  |  | RAZEM | 175
2 d.1 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m
|  | 25 | m | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
3 d.1 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m
|  | 415 | m | 415
|  |  |  | RAZEM | 415
4 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m
|  | 440 | m | 440
|  |  |  | RAZEM | 440
5 d.1 | KNNR 5 0702-04 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II wraz z miejscowym odtworzeniem nawierzchni | m3
|  | 150 | m3 | 150
|  |  |  | RAZEM | 150
6 d.1 | KNNR 5 0404-02 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg z wyposażeniem - montaż na projektowanej płycie fundamentowej | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
7 d.1 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc.
|  | 1 | odc. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
8 d.1 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar
|  | 10 | pomiar | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
2 |  | Geodezyjna obsługa inwestycji
9 d.2 | kalk. własna | Wykonanie mapy powykonawczej(geodezyjnej) wraz ze złożeniem do Urzędu- 1x1 | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
3 |  | Opracowanie dokumentacji powykonawczej
10 d.3 | kalk. własna | Opracowanie dokumentacji powykonawczej | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1