## Zestawienie woda
ZESTAWIENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
Podsumowanie rur
|  | Typ |  | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
|  | Rura wielowarst. w zwoju 16 x 2,0 |  |  | 200 | m
|  | Rura wielowarst. W zwoju 20 x 2,5 |  |  | 30 | m
|  | Rura wielowarst. W zwoju 26 x 3,0 |  |  | 90 | m
|  | Rura wielowarst. W zwoju 32 x 3,0 |  |  | 35 | m
|  | Rura wielowarst. W szt. 5m 40 x 3,5 |  |  | 20 | m
|  | Rura wielowarst. W szt. 5m 63 x 3,8 |  |  | 15 | m
|  | Rura wielowarst. W szt. 5m 75 x 4,5 |  |  | 15 | m
Zabezpieczenie pożarowe rurociągów
|  | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury o średnicy fi63 |  |  | 1 | kpl
|  | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury o średnicy fi40 |  |  | 1 | kpl
|  | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury o średnicy fi16 |  |  | 1 | kpl
U W A G A : dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść przez przegrody pojedyńczego przewodu a nie faktyczną ilość osłon (ilość sztuk osłon na jedno przejście przez przegrodę to 2szt.)
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 6 mm |  | 75 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 25 mm |  | 125 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 6 mm |  | 10 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 25 mm |  | 20 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 6 mm |  | 50 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 25 mm |  | 40 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 6 mm |  | 25 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 40 mm |  | 10 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 6 mm |  | 15 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm |  | 5 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 63 mm | 10 mm |  | 15 | m
|  | Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 75 mm | 10 mm |  | 15 | m
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Armatura różna dowolnego producenta
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 | 15 |  | 1 | szt.
|  | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 | 20 |  | 4 | szt.
|  | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 | 25 |  | 3 | szt.
zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura
zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura
|  | Zawory termostatyczny do wody pitnej | 15 |  | 3 | szt.
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne
|  | Bat. czerp. dla umywalki |  |  | 13 | szt.
|  | Bat. czerp. dla umywalki dla niepełnosprawnych |  |  | 2 | szt.
|  | Zawór spłukujący do ustępu |  |  | 10 | szt.
|  | Bat. czerp. dla zlewozmywaka |  |  | 2 | szt.
|  | Bat. czerp. natryskowa |  |  | 6 | szt.
|  | Bat. czerp. Natryskowa dla niepełnosprawnych |  |  | 1 | szt.
|  | Zawór czerp. z.w. |  |  | 2 | szt.
|  | Zawór spłukujący na podczerwień do pisuarów |  |  | 1 | szt.