## Instalacja zewnętrzna KS, KD
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ
Dopuszcza się do stosowania inne równoważne elementy w stosunku do poniżej wymienionych.
Lp. |  |  |  |  | Jed miary | Ilość
1. Rury kanalizacyjne
1.1 | Rura do kanalizacji grawitacyjnej PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE 200x5,9 |  |  |  | mb | 290
1.2 | Rura do kanalizacji ciśnieniowej PE100 fi63 SDR17 |  |  |  | mb | 20
1.3 | Rura osłonowa stalowa DN250 |  |  |  | mb | 1.5
2. Wyposażenie
2.1 | Żelbetowy, prefabrykowany, modułowy, retencyjny zbiornik wód deszczowych oraz na cele podlewania zieleni Vcałkowite=73m3 Vużyteczne=50m3, DxH_zew=fi6,0x3,0m Wraz z osprzętem i uzbrojeniem |  |  |  | kpl | 1
2.2 | Żelbetowy, prefabrykowany, modułowy, zbiornik wód p.poż. Vcałkowite=200m3 Vużyteczne=150m3, DxSxH_zew=15,0x6,0x3,55m Wraz z osprzętem i uzbrojeniem: - drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika - włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 124 - przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, górna część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110 w ilości - dwa przewody ssawne, - rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100 - zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku - przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody - tabliczka informacyjna z określoną pojemnością zbiornika. |  |  |  | kpl | 1
2.3 | Żelbetowy, prostopadłościenny, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. V=10m3 Wraz z osprzętem i uzbrojeniem+rurociąg 110, 15mb z króćcem z szybkozłączem do wozu ascenizacyjnego |  |  |  | kpl | 2
2.4 | Pompownia do opróżniania zbiornika retencyjnego deszczu dwie pompy praca/rezerwa q=5,0 l/s H=10,0 mH2O Ne=2x2,0 kW (400V) |  |  |  | kpl | 1
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – STUDZIENKI
Lp | Nazwa elementu | Oznaczenie | Średnica [mm] | H [m] | Jedn | Ilość
3.Studnie kanalizacji deszczowej
3.1 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-0 | 1000 | 2.95 | kpl. | 1
3.2 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-1 | 1000 | 2.85 | kpl. | 1
3.3 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-2 | 1000 | 2.73 | kpl. | 1
3.4 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-3 | 1000 | 2.62 | kpl. | 1
3.5 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, dolot 3 DN200,odpływ: DN200 | D-4 | 1000 | 2.54 | kpl. | 1
3.6 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, dolot 3: DN200, odpływ: DN200 | D-5 | 1000 | 2.46 | kpl. | 1
3.7 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-6 | 600 | 2.34 | kpl. | 1
3.8 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-7 | 1000 | 2.24 | kpl. | 1
3.9 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-8 | 1000 | 2.15 | kpl. | 1
3.10 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200 (nad kinetą), odpływ: DN201 | D-9 | 1000 | 2.08 | kpl. | 1
3.11 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200 (nad kinetą), odpływ: DN200 | D-10 | 1000 | 2.12 | kpl. | 1
3.12 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-11 | 1000 | 2.04 | kpl. | 1
3.13 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-12 | 1000 | 1.94 | kpl. | 1
3.14 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, dolot 3: DN200 (nad kinetą), odpływ: DN200 | D-13 | 1000 | 1.79 | kpl. | 1
3.15 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, dolot 3 DN200, dolot 4: DN200, odpływ: DN200 | D-14 | 1000 | 1.76 | kpl. | 1
3.16 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | D-15 | 1000 | 1.45 | kpl. | 1
3.17 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, dolot 3: DN200 (nad kinetą), odpływ: DN200 | D-16 | 1000 | 1.54 | kpl. | 1
3.18 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, dolot 3: DN200 (nad kinetą), odpływ: DN200 | D-17 | 1000 | 1.69 | kpl. | 1
3.19 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, odpływ: DN200 | S-1 | 1000 | 2.25 | kpl. | 1
3.20 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, odpływ: DN200 | S-2 | 1000 | 1.86 | kpl. | 1
3.21 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, odpływ: DN200 | S-3 | 1000 | 1.62 | kpl. | 1
3.22 | Studnia kanalizacyjna - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa - dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 | S-4 | 1000 | 1.53 | kpl. | 1

## Instalacja zewnętrzna W
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
Dopuszcza się do stosowania inne równoważne elementy w stosunku do poniżej wymienionych.
Lp. |  | Jed miary | Ilość
1. Rury kanalizacyjne
1.1 | Rura wodociągowa PE100 90x5,4, SDR17 | mb | 40
1.2 | Taśma lokalizacyjna | mb | 40
1.3 | Przecisk sterowany wraz z komorą startową i końcową, odtworzeniem jezdni dla rury PE100 90x5,4 | mb | 5
2. Urządzenia
2.1 | Żelbetowa, komora wodomierzowa 2500x1000x2200mm z dwoma włazami fi600, kominkami wentylacyjnymi, stopniami włazowymi, | kpl | 1
2.2 | Tuleja do rur PE100 fi110+ luźny kołnierz stalowy epoksydowany | kpl | 2
2.3 | Trójnik kołnierzowy DN100/100/80 nr kat. 8510 prod. Hawle | kpl | 1
2.4 | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca DN80 nr kat. 4000E2 prod. Hawle | kpl | 1
2.5 | Tuleja do rur PE100 fi90+ luźny kołnierz stalowy epoksydowany | kpl | 1
2.6 | Obudowa teleskopowa nr kat. 9500A prod. Hawle | kpl | 1
2.7 | Skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 1750 prod. Hawle | kpl | 1
2.8 | Zasuwa miękkouszczelniająca DN80 nr kat. 4000E2 prod. Hawle. | szt. | 3
2.9 | Redukcja DN80/DN40+kołnierz gwintowany DN40 nr kat. 0561 prod. Hawle | szt. | 1
2.10 | Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy np. WS16-NKP DN40 prod. Apator | szt. | 1
2.11 | Redukcja DN80/DN40+kołnierz gwintowany DN40 nr kat. 0561 prod. Hawle | szt. | 1
2.12 | Filtr siatkowy do wody DN80 np. nr kat. 9911 prod. Hawle | szt. | 1
2.13 | Zawór zwrotny antyskażeniowy DN80 wyposażony w króćce do poboru wody np. typ BA4760 nr kat. 149B3097 prod. Socla | szt. | 1
2.14 | Trójnik kołnierzowy DN80/50/80 nr kat. 8510 prod. Hawle | szt. | 1
2.15 | Redukcja DN50/DN20 | szt. | 1
2.16 | Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy np. JS SMART DN20 prod. Apator | szt. | 1
2.17 | Redukcja DN50/DN20 | szt. | 1
2.18 | Zawór zwrotny antyskażeniowy DN50 wyposażony w króćce do poboru wody np. typ EA291NF prod. Socla | szt. | 1
2.19 | Zawór kulowy DN50 | szt. | 3
2.20 | Łańcuch uszczelniający dla rury fi90 | szt. | 2
2.21 | Łańcuch uszczelniający dla rury fi50 | szt. | 2