## Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Igła do biopsji mammotomicznej gruczołu piersiowego kompatybilna z zaoferowanym urządzeniem pozwalająca na wykonywanie biopsji pod kontrolą USG , możliwość pobrania kilku próbek wycinków zmiany w piersi za jednym wkłuciem, zaopatrzona w zbiorniczek na pobrany materiał i dwa kanały ssące, igła zakończona skalpelem, rozmiar 8G i 10G. Igła zintegrowana z drenami ssącymi. |  | 400 | szt.
2 | Pojemnik próżniowy przezroczysty, do obserwacji odessanej treści przez rurki ssące, pojemność minimum 800ml |  | 150 | szt.
3 | Znaczniki tkankowe -możliwość wprowadzenia znacznika w miejsce pobrania materiału bez dodatkowego nakłuwania skóry lub z nakłuciem skóry. Rozmiar 8G, 10G, 14G i 15G do wyboru Zamawiającego. Znacznik tkankowy do długoterminowego znakowania radiograficznego miejsca pobrania bioptatu |  | 200 | zest.
4 | Wymienne pojemniki zapasowe na pobrane bioptaty, jednorazowe, sterylne, pakowane indywidualnie. Pojemniki współpracujące z igłami z poz. 1. Dostępne w rozmiarach 8G i 10G |  | 150 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Załacznik Nr 1a
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/24
Specyfikacja cenowa na dzierżawę rok produkcji nie wczesniej niż 2023r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent (podać) | Model (podać) | Ryczałt netto za 1 miesiąc | Stawka podatku VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiąc | Ryczałt netto za 24 miesiąc | Ryczałt brutto za 24 miesiąc
1 | Dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji
Słownie razem wartość przedmiotu zamówienia brutto tj ryczałtu brutto za 24 miesiące:………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.