## Zadanie nr 5 Wenflony
Zadanie nr 5 – Igły, strzykawki, wenflony – wenflony
Kod CPV : 33141320-9, 33141310-6
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość szt | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Kaniula dożylna wykonana z FEP i PUR (do wyboru przez zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu - dotyczy rozmiarów 14-22G), z zastawką antyzwrotną, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli. Wszystkie rozmiary jednego producenta.. | 14 G, 2,1x 45mm, przepływ min. 300ml/min kolor pomarańczowy | szt. | 50
2 |  | 26G, 0,6x19mm, przepływ max. 17ml/min kolor fioletowy | szt. | 500
3 |  | 24G, 0,7x19mm przepływ max. 23ml/min kolor żółty | szt. | 400
4 |  | 22G, 0,9x25mm przepływ max. 36ml/min kolor niebieski | szt. | 2500
5 |  | 20G, 1.1x32mm, przepływ min. 56ml/min kolor różowy | szt. | 2000
6 |  | 18G 1.3x45mm, przepływ min. 90ml/min kolor zielony | szt. | 1750
4 |  | 17G, 1,5x45mm przepływ min.140ml/min kolor biały | szt. | 50
5 |  | 16G, 1,7x45mm, przepływ min.200ml/min kolor szary | szt. | 50
2 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadajaca port boczy, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (6 linii RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący wbudowany plastikowy przeźroczysty lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. | 16G, 1,7x50mm, przepływ min. 196 ml/min | szt. | 50
|  | 18G, 1,3x45mm, przepływ min. 95ml/min | szt. | 50
7 |  | 20G, 1,1x33mm, przepływ min. 61ml/min | szt. | 50
|  | 22G, 0,9x25mm, przepływ min. 36ml/min | szt. | 50
8 |  | 24G, 0,7x19mm, przepływ min. 22ml/min | szt. | 50
3 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, bez portu bocznego, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy przeźroczysty lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 24G-żółta (0,7x19mm) przepływ 23ml/min.; 22G-niebieska (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.; 20G-różowa (1,1x32mm) przepływ 56ml/min. ; 18G-zielona (1,3x45mm) przepływ 90ml/min. ; 16G-szara (1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G-pomarańczowa (2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK.Wszystkie rozmiary jednego producenta. | Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
4 | Kaniule do płukania kanalików łzowych | 26 G – gładki koniec zapewnia atraumatyczne płukanie dróg łzowych 45 x 28 mm (26G x 1 1/8 in ) | szt. | 10
|  | 23 G – posiada boczny otworek płuczący oraz wydłużoną końcówkę, która może służyć do poszerzania punktu łzowego, gdy płukanie nie jest potrzebne. 0,64 x 22 mm (23G x 7/8 in) | szt. | 10
5 | Kaniula poliuretanowa (PUR) bez portu ze skrzydełkami 1. 0,7x19 (24G); 0,9x25 (22G); 1,1x25 (20 G); 1,1x32 (20G); 1,3x32 (18 G); 1,3x45 (18G); 2. 4 paski RTG radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę poliuretanu kaniuli (nie nanoszone na powierzchni kaniuli). 3. Nazwa materiału na opakowaniu jednostkowym kaniuli. 4. Kolor identyfikujący rozmiar kaniuli. 5.Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi, przepuszczalna dla powietrza i zastawka blokująca wypływ po wyjęciu mandrynu. Metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, aktywujący się bezpośrednio po wyjęciu igły z cewnika. | Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
6 | Kaniula dotętnicza, jednorazowego użytku, bezpieczna, sterylna, pakowana pojedynczo Właściwości produktu: - zawór odcinający typ BD Floswitch - skrzydełka do łatwego i bezpiecznego - mocowania kaniuli za pomocą plastra oraz uszka” służące do przyszycia kaniuli do skóry -sterylne pojedyncze opakowanie jednorazowego użytku, | 20G, średnica zew.1,1 mm, dł. 45 mm | szt. | 5
7 | Kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym, z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną zakończoną, równo z konektorem) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem-potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji. Ten sam producent co pozostałe kaniule bezpieczne. Rozmiar 24G(0,7x19mm-przepływ18ml/min), 22G(0,90x25mm -przepływ 33ml/min), 20G(1,1x32mm-przepływ 58ml/min), 18G(1,3x32mm-przepływ 84ml/min) – długość rurki przedłużającej 95mm (+/-5mm). do wyboru w momencie składnia zamówienia, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości. Wszystkie rozmiary jednego producenta. |  | szt. | 5