Gorzów Wlkp., 2023-10-03

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Remont 20 lokali komunalnych z zasobu gminnego na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.”

Zamawiający wyjaśnia treść swz w sposób następujący:

**Pytanie:**

Proszę o udzielnie informacji czy we wszystkich lokalach stolarka okienna, która jest do wymiany ma spełniać wymóg termiczny przenikalności całego okna Uw=0,9 czy ten parametr tyczy się tylko pakietu szybowego trzyszybowego?

**Odpowiedź:**

We wszystkich lokalach stolarka okienna, która jest przewidziana do wymiany ma spełniać wymóg termiczny przenikalności całego okna Uw=0,9

Podstawa prawna:

art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*