**Załącznik nr 1 do SIWZ**

………………………………………

miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP………………………………………

REGON………………………………………

Adres e-mail ………………………………………

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszej oferty:

imię i nazwisko ………………………………………

tel. ………………………………………

e-mail ………………………………………

**FORMULARZ OFERTY**

**wraz z tabelą potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych**

**1.** W postępowaniu przetargowym na sukcesywną legalizację przeliczników elektronicznych i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody składamy ofertę w następującym asortymencie i ilościach:

Zadanie nr 1

Dot. ciepłomierzy 2WR5 lub UH50 – przelicznik elektroniczny i przetwornik przepływu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość | Cena netto usługi | Cena brutto usługi |
| 1. | 0,6- 1,5 m3/h | 222 szt. |  |  |
| 2. | 2,5 m3/h | 138 szt. |  |  |
| 3. | 3,5 m3/h | 103 szt. |  |  |
| 4. | 6,0 m3/h | 54 szt. |  |  |
| 5. | 10 m3/h | 18 szt. |  |  |
| 6. | 15 m3/h | 10 szt. |  |  |
| 7. | 40 m3/h | 1 szt. |  |  |
| 8. | 60 m3/h | 2 szt. |  |  |
|  | Razem | 548 szt. |  |  |

Zadanie nr 2

Dot. ciepłomierzy Multical 602 lub Multical 302 – przelicznik elektroniczny i przetwornik przepływu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość | Cena netto usługi | Cena brutto usługi |
| 1. | 1,5 m3/h | 125 szt. |  |  |
| 2. | 2,5 m3/h | 97 szt. |  |  |
| 3. | 3,5 m3/h | 127 szt. |  |  |
| 4. | 6,0 m3/h | 47 szt. |  |  |
| 5. | 10 m3/h | 17 szt. |  |  |
| 6. | 15 m3/h | 2 szt. |  |  |
| 7. | 25 m3/h | 6 szt. |  |  |
| 8. | 40 m3/h | 4 szt. |  |  |
|  | Razem | 425 szt. |  |  |

W ofercie należy przedstawić całkowity koszt dla poszczególnych zakresów, który powinien

zawierać:

- kontrolę metrologiczną, legalizację przelicznika i przetwornika

- wymianę baterii zasilającej SAFT LS26500 dla przelicznika 2WR5 i SAFT LS33600 dla pozostałych urządzeń

- zerowanie pamięci przelicznika

- czyszczenie i płukanie chemiczne wewnętrznych elementów pomiarowych przetwornika przepływu

- obligatoryjnie wymianę uszczelki korpusu dla przetwornika 2WR5

- w przypadku wystąpienia błędów pomiarowych większych niż dopuszczalne wykonanie kalibracji przetwornika – ilości przetworników wymagających kalibracji należy założyć szacunkowo, wg własnej wiedzy technicznej i doświadczenia i czynności te wliczyć w cenę usługi.

Oczekujemy, że w wyniku wykonania kalibracji liczba legalizacji z pozytywnym wynikiem kształtować się będzie na poziomie przynajmniej 90% i jest to warunek konieczny. Maksymalna ilość urządzeń z negatywnym wynikiem legalizacji nie może przekraczać 10% danej partii urządzeń i z naszego doświadczenia wynika, że przy prawidłowo wykonanej kalibracji uzyskanie takiego wyniku jest realne.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli metrologicznej elementu ciepłomierza opłata nie będzie pobierana.

**Tabela zawierająca nasze wymagania związane z legalizacją i czynnościami dodatkowymi**

(w przewidzianej kolumnie należy przedstawić informację odnośnie każdej pozycji.)

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj czynności | TAK lub NIE |
| kontrola metrologiczna |  |
| wymiana baterii - SAFT LS33600 lub LS26500  dla 2WR5 |  |
| zerowanie pamięci przelicznika |  |
| czyszczenie i płukanie przetwornika |  |
| wymiana uszczelki przetwornika 2WR5 |  |
| wykonanie kalibracji licznika ciepła |  |
| zagwarantowanie pozytywnego wyniku legalizacji na poziomie przynajmniej 90% |  |
| brak opłaty w przypadku negatywnego wyniku legalizacji |  |
| zachowanie wymaganego terminu legalizacji |  |

**2. Oświadczenia**

2.1. Oświadczamy że legalizacji stanowiących przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

10 dni roboczych dla Zadania nr 1

12 dni roboczych dla Zadania nr 2

licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Wykonawcę do dnia wysyłki urządzeń po legalizacji.

Liczniki ciepła dostarczane będą do Wykonawcy sukcesywnie od dn. 15.01.2019r. do 15.12.2019 r.

w partiach 30 - 50 szt. dwa razy w miesiącu.

2.2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisująca przedmiot i zakres zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje całość zadań zgodnie przedmiotem zamówienia i uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i jest niezmienna aż do chwili jego zrealizowania.

2.3. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.4. Oświadczam(y), ze akceptuję(my) warunki płatności określone w SIWZ.

2.5. Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia, umowy, wg załącznika do SIWZ i zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.6. Oświadczam(y), że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.\*

2.7. Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy moich/naszych danych osobowych (imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres zamieszkania, adres e-mail i nr telefonu oraz danych dla celów podatkowych i ZUS – w przypadku bezpośrednich rozliczeń) dla celów przeprowadzenia niniejszego postępowania, w tym wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy Pzp, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych osobowych) (Dz. U. UE L119 z 04.05.2016 str. 1)

Integralną część oferty stanowią:

1………………………………

2. ……………………………..

3. …………………………….

Itd……………………………

…..………………

(podpis Wykonawcy)