**Formularz cenowy część 3**

**Zakup i dostawa krzeseł do ewakuacji do Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Kielnie (2szt.) oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie (2 szt.)**

**Adres dostawy: Szemud ul. Samorządowa 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa przedmiotu** | **Opis** | **Liczba sztuk** | **Przewidywany koszt** |
| 1. | Krzesło do ewakuacji | Krzesło ewakuacyjne do obsługi jednoosobowo odpowiednie do transportu w dół i w górę.  Opis przedmiotu: ▪ Uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody ▪ Pasy lotnicze (zapięcie samolotowe) ▪ Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę ▪ Może być wolnostojące lub montowane na ścianie ▪ Solidny, wygodny uchwyt ▪ Blokowane tylne koła ▪ Kontrolowane tarciem pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem ▪ Wymiary krzesła złożonego: 1 170 x 290 mm ▪ Wymiary krzesła rozłożonego: 1 630 x 525 mm ▪ Konstrukcja aluminiowa ▪ Waga: max 16kg ▪ Maksymalne obciążenie: min. 180 kg ▪ Asekuracyjny, bezobsługowy hamulec schodowy umiejscowiony w podnóżku zapobiegający niekontrolowanemu zjazdowi krzesła w każdej sytuacji ▪ Łatwe w obsłudze, zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz unikalna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu oraz funkcja przenoszenia ▪ W komplecie instrukcja obsługi oraz haki montażowe ▪ Gwarancja 5 lat (nie obejmuje zużycia i uszkodzeń mechanicznych). ▪ Certyfikat TUV NORD – potwierdzający jakość i wytrzymałość ▪ Certyfikat ISO 9001:2015 certyfikowany przez British Standards Institution ▪ Certyfikat trudnopalności B1 | 4 szt. |  |
|  |  |  |  | **RAZEM:** |