Specyfikacja techniczna urządzeń

Część 1 – drobny sprzęt medyczny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | PARAMETRY OFEROWANE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Miednicomierz – 2 szt. |
| 1 | Typ: Breisky, rozmiar 33 cm. | TAK |  |
| 2 | Wykonany z wysokostopowej stali chirurgicznej. | TAK |  |
| 3 | Wyrób medyczny. | TAK |  |
| 4 | Posiada znak CE. | TAK |  |
| 5 | Produkt wielokrotnego użytku. | TAK |  |
| 6 | Możliwość poddawania wielokrotnemu procesowi sterylizacji. | TAK |  |
| II. Detektor tętna płodu – 1 szt. |
| 1 | Rozbudowany detektor tętna płodu z kolorowym wyświetlaczem LCD z wykresami bicia serca. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie posiada wbudowany głośnik z możliwością regulacji głośności. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie posiada wyświetlacz LCD pokazujący wskaźnik trybu pracy, tętno, kontrolkę sondy, poziom baterii. | TAK |  |
| 4 | Aparat może pracować w trzech trybach pracy: aktualne tętno, średnie tętno, tryb manualny (średni wynik w określonym przedziale czasu). | TAK |  |
| 5 | Wyrób medyczny. | TAK |  |
| 6 | Posiada znak CE. | TAK |  |
| 7 | Dane techniczne: -wymiary: 135mm x 95mm x 35mm -waga: ok 180g -zasilanie: 2 x 1,5V (AA) | TAK |  |
| 8 | W zestawie żel do USG wielkości 1kg. | TAK |  |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji |
| III. Fotel ginekologiczny – 1 szt |
| 1 | Regulacja nachylenia sekcji pleców i siedzenia – mechaniczna wspomagana sprężynami gazowymi. | TAK |  |
| 2 | Regulacja sekcji pleców 0°- 60°. | TAK |  |
| 3 | Funkcja Trendelenburga / anty-Trendelenburga -20°/ +10°. | TAK |  |
| 4 | Stała wysokość siedziska: 90 cm. | TAK |  |
| 5 | Długość rozłożonego fotela: 137cm. | TAK |  |
| 6 | Długość rozłożonego fotela z sekcją pod nogi: 199cm. | TAK |  |
| 7 | Bezpieczne obciążenie robocze 140kg. | TAK |  |
| 8 | Waga fotela 85kg. | TAK |  |
| 9 | Poduszka. | TAK |  |
| 10 | Uchwyt na rolkę podkładu papierowego. | TAK |  |
| 11 | Wielofunkcyjne szyny boczne. | TAK |  |
| 12 | Podpory Goepel’a | TAK |  |
| 13 | Wyjmowana misa ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 14 | Składany stopień. | TAK |  |
| 15 | Podstawa na dwóch kołach 66 mm i dwóch regulowanych stopach. | TAK |  |
| 16 | Dodatkowy segment nożny. | TAK |  |
| 17 | Kolorystyka uzgodniona z zamawiającym. | TAK |  |
| 18 | Posiada znak CE. | TAK |  |
| 19 | Wyrób medyczny | TAK |  |

Część 2 – trenażery

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | PARAMETRY OFEROWANE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Model macierzyński do oceny ASP – 1 szt |
| 1 | Symulator przedstawia tors kobiety w 39-40 tygodniu ciąży. Służy do egzaminowania podstawowych badań kontrolnych: badanie palpacyjne chwytami Leopolda i ocena CPD, osłuchiwanie serca płodu oraz pomiary miednicy. | TAK |  |
| 2 | Cechy: –-delikatny i elastyczny materiał gwarantuje realistyczne uczucia dotykowe przy badaniu palpacyjnym, – realistyczna anatomia miednicy i płodu, – możliwość dowolnego ułożenia i orientacji płodu, – autentyczne nagrane odgłosy serca płodu. | TAK |  |
| 3 | Umiejętności treningowe: Badanie palpacyjne: -badanie ułożenia płodu Chwytami Leopolda, -badanie Dysproporcji Matczyno Płodowej CPD metodą Seitz’a. | TAK |  |
| 4 | Osłuchiwanie: -dźwięki nagrane detektorem tętna płodu (Dopplerem) od prawdziwych pacjentów – odgłosy serca płodu, -dźwięki nagrane konwencjonalnym stetoskopem – odgłosy serca płodu, przepływ krwi pępowinowej, przepływ krwi pępowinowej i odgłosy serca (tylni i przedni) Dźwięki zostały nagrane przez stetoskop konwencjonalny i monitor Dopplera. Sterowanie dźwiękami pilotem, wybór dźwięków, głośności tętna płodu, jak również wybór emisji dźwięku przez głośnik zewnętrzny lub wewnętrzne głośniczki do osłuchiwania. | TAK |  |
| 5 | Pomiary miednicowe: -obwód brzucha matki, -wysokość, -zewnętrzny pomiar miednicy. Poprzez pomiary miednicowe można określić wagę płodu, rozwój, zmianę w pojemności płynu owodniowego. Anatomiczne dokładne punkty orientacyjne obejmują spojenie łonowe, pępek, wyrostek mieczykowaty, grzebień biodrowy, krętarz większy. | TAK |  |
| 6 | Chwyty Leopolda: Symulator umożliwia badanie palpacyjne płodu: główki, pośladków i tułowia, czterema chwytami Leopolda w celu oceny ułożenia płodu jak również stopień zstępowania części przodującej. Badanie Dysproporcji Matczyno Płodowej CPD metodą Seitz’a. Możliwość zmiany pozycji płodu dla stworzenia różnych scenariuszy treningowych. | TAK |  |
| II. Model do demonstracji porodu – miednica kostna – 1 szt |
| 1 | Porodowy fantom demonstracyjny miednicy żeńskiej i czaszki płodu. | TAK |  |
| 2 | Model obrazujący poszczególne etapy porodu główki płodu i jej zachowania w poszczególnych płaszczyznach miednicy. | TAK |  |
| 3 | Składa się on ze szkieletu kostnego miednicy żeńskiej z przesuwalnym spojeniem oraz kości połączonych stawami. | TAK |  |
| 4 | Główka płodu umocowana na stałe na elastycznym ramieniu, zawiera dwa ciemiączka z wyczuwalnymi szwami oraz odpowiednio odwzorowane kości twarzoczaszki. | TAK |  |
| 5 | Model umocowany na podstawie. | TAK |  |
| III. Model rozwoju płodu – 1 szt |
| 1 | Zestaw modeli anatomicznych przedstawiających 8 faz rozwoju zarodka i płodu. | TAK |  |
| 2 | Wszystkie modele zamontowane na oddzielnych statywach w skali 1:1. | TAK |  |
| 3 | Zestaw zawiera: -zarodek w 1 miesiącu, -zarodek w 2 miesiącu, -zarodek w 3 miesiącu, -płód w 4 miesiącu (poprzeczne ułożenie), -płód w 5 miesiącu (położenie podłużne miednicowe) -płód w 5 miesiącu (poprzeczne ułożenie) -ciąża bliźniacza w 5 miesiącu (w pozycji prawidłowej) -płód w 7 miesiącu. | TAK |  |
| 4 | Cztery największe płody można wyjąć z macicy. | TAK |  |
| 5 | Rozwijanie umiejętności: Rozpoznawanie i identyfikacja poszczególnych faz rozwoju embrionu i płodu ludzkiego. | TAK |  |
| 6 | Dodatkowo model zawiera kod QR umożliwiający po zeskanowaniu zarejestrowanie produktu i pobranie aplikacji z bezpłatnym kursem anatomicznym 3B Smart Anatomy, który zawiera 23 cyfrowe wykłady, 117 różnych wirtualnych modeli anatomicznych oraz 39 quizów sprawdzających wiedzę. | TAK |  |
| 7 | Waga: 2kg; wymiary 12 x 12 x 19 cm | TAK |  |
| IV. Modele faz porodu – 1 szt |
| 1 | Zestaw 5 modeli, które przedstawiają fazy porodu człowieka pomniejszone w skali 1:2. | TAK |  |
| 2 | Modele są na podstawie i przedstawiają 5 faz porodu: – płód w łonie, szyjka macicy zamknięta, – płód w łonie, szyjka macicy otwarta, – płód w łonie, początek przejścia główki, – płód w łonie i miednicy, koniec przejścia główki, – łożysko w łonie. | TAK |  |
| V. Model mięśni dna miednicy żeńskiej – 2 szt. |
| 1 | Model naturalnej wielkości przedstawia następujące mięśnie dna miednicy: – mięsień zasłaniacz wewnętrzny prawy i lewy, – mięsień gruszkowaty prawy i lewy, – mięsień guziczny, – przepona miednicy (mięsień dźwigacz odbytu zawierający, mięśnie: łonowo-odbytniczy, łonowo-guziczny, kolcowo-guziczny), – przepona moczowo-płciowa (mięsień poprzeczny krocza głęboki i powierzchowny, mięsień kulszowo-jamisty), – zwieracz cewki moczowej, zwieracz odbytu. | TAK |  |
| 2 | Mięśnie są demontowalne, łącznie model składa się z 12 części. | TAK |  |
| 3 | Waga: 1kg; wymiary: 27 x 18 x 17 cm | TAK |  |
| VI. Model do edukacji ginekologicznej pacjenta – 1 szt |
| 1 | Model treningowy do realistycznej demonstracji wkładania wewnątrzmacicznych środków antykoncepcyjnych takich jak prezerwatywa femidom, krążek domaciczny, kapturek dopochwowy, wkładka domaciczna IUD, itp. | TAK |  |
| 2 | Możliwość wkładania różnych innych typów wkładek dopochwowych, przeciwdziałających wypadaniu macicy lub wkładek urologicznych stosowanych przy nietrzymaniu moczu. | TAK |  |
| 3 | Model umożliwia naukę inseminacji domacicznej (IUI). | TAK |  |
| 4 | Przezroczysta ściana pochwy pozwala obserwację wnętrza a dzięki częściowo otwartej macicy można dokładnie zaobserwować technikę i poprawność osadzania wewnątrzmacicznych środków antykoncepcyjnych. | TAK |  |
| 5 | Waga: ok 1.09 kg; wymiary: 26 x 19 x 22 cm | TAK |  |
| VII. Symulator porodowy – 2 szt. |
| 1 | Możliwość demonstracji następujących technik położniczych: Palpacja kręgosłupa, kolan i łokci płodu. | TAK |  |
| 2 | Prawidłowy poród maciczny. | TAK |  |
| 3 | Poród za pomocą cięcia cesarskiego. | TAK |  |
| 4 | Poród kompletny, otwarty i stópkowy. | TAK |  |
| 5 | Manewr Ritgena. | TAK |  |
| 6 | Nacięcie krocza. | TAK |  |
| 7 | Poród wierzchołkowy. | TAK |  |
| 8 | Wewnątrzmaciczne zabiegi manualne. | TAK |  |
| 9 | Porody mnogie. | TAK |  |
| 10 | Wypadnięcie pępowiny. | TAK |  |
| 11 | Łożysko przodujące: całkowite, częściowe, brzeżne. | TAK |  |
| 12 | Poród przy pomocy próżnociągu. | TAK |  |
| 13 | Możliwość odsysania nosowego i ustnego noworodka. | TAK |  |
| 14 | Symulator zaopatrzony w dwa noworodki (chłopiec i dziewczynka) w celu umożliwienia demonstracji porodów mnogich). | TAK |  |
| 15 | Szczegóły – ciemiączka, oczodoły, nos, usta, uszy i kręgosłup są wyczuwalne dotykiem. | TAK |  |
| 16 | Odłączalna pępowina przymocowana jest do każdego płodu. Możliwość jej przecięcia dla potrzeb bardziej realistycznego ćwiczenia lub odłączenie pępowiny bez odcinania. Pępowina ma symulowaną żyłę pępkową w kolorze niebieskim i dwie tętnice w kolorze czerwonym.. | TAK |  |
| 17 | Ręcznie namalowane łożysko można odczepić od pępowiny i można je przymocować do wewnętrznej ściany brzusznej za pomocą „rzepa” zamocowanego zarówno na łożysku, jak i na wewnętrznej ścianie brzusznej. | TAK |  |
| 18 | Każdy płód mierzy ok. 19 cali. | TAK |  |
| 19 | Wyposażenie symulatora: -2 noworodki płodowe – chłopiec i dziewczynka, -2 łożyska, -5 pępowin, -2 pokrywy brzucha (jedna przezroczysta), -3 wkłady sromowe do nacinania krocza, -2 klamry pępowinowe, -1 opakowanie talku, -1 torba do przenoszenia. | TAK |  |
|  | W zestawie z symulatorem: etapy rozwarcia szyjki macicy – moduły umożliwiające badanie rozwarcia szyjki macicy podczas porodu u pierwiastek oraz położenia główki płodu podczas porodu. Poszczególne moduły wyobrażają: -sformowaną szyjkę macicy, -szyjkę częściowo rozwartą, -pełne rozwarcie szyjki macicy, -stanie główki płodu na wysokości linii międzykolcowej. Zestaw w walizce. | TAK |  |
| VIII. Trenażer porodowy – 2 szt. |
| 1 | Trenażer porodowy w postaci dolnej części torsu dorosłej kobiety z płodem. | TAK |  |
| 2 | Trenażer wykonany jest z miękkiego winylu i silikonu. | TAK |  |
| 3 | Trenażer umożliwia trening następujących technik i procedur: Poród fizjologiczny. | TAK |  |
| 4 | Poród fizjologiczny pępowiny i łożyska. | TAK |  |
| 5 | Palpacyjna ocena pozycji i ułożenia płodu. | TAK |  |
| 6 | Rozpoznawanie wszystkich prawidłowych i nieprawidłowych pozycji i ułożeń płodu w celu przedstawienia porodów rutynowych (fizjologicznych) oraz trudnych . | TAK |  |
| 7 | Wewnątrzmaciczna rotacja płodu. | TAK |  |
| 8 | Dystocja barkowa. | TAK |  |
| 9 | Poród pośladkowy. | TAK |  |
| 10 | Palpacyjne badanie ciemiączka płodu. | TAK |  |
| 11 | Całkowity i niecałkowity poród łożyska. | TAK |  |
| 12 | Prezentacja łożyska przodującego: całkowite, częściowe i brzeżne. | TAK |  |
| 13 | Wypadnięcie pępowiny. | TAK |  |
| 14 | Pępowina karkowa. | TAK |  |
| 15 | Poród poprzez cesarskie cięcie. | TAK |  |
| 16 | Sztuczne przebicie błon płodowych. | TAK |  |
| 17 | Zaciskanie i przecinanie pępowiny. | TAK |  |
| 18 | Symulowane odsysanie wydzieliny z ust i nosa noworodka. | TAK |  |
| 19 | Manewr Leopolda. | TAK |  |
| 20 | Manewr Pinarda. | TAK |  |
| 21 | Manewr Mauriceu-Smellie-Veit. | TAK |  |
| 22 | Odwrócony sposób praski (Kiwischa i Scanzoniego). | TAK |  |
| 23 | Manewr Woodsa. | TAK |  |
| 24 | Manewr Rubina. | TAK |  |
| 25 | Funkcje/cechy: Płód z naturalną artykulacją stawów, otwartymi ustami, odchylaną głową, łopatką i anatomicznie poprawnym ciemiączkiem. | TAK |  |
| 26 | Dolna część torsu kobiety jest naturalnej wielkości z anatomicznie poprawnymi punktami orientacyjnymi, takimi jak miednica, jama miednicy i kręgosłup. | TAK |  |
| 27 | Ręczny system porodowy umożliwia kontrolę rotacji i szybkość przebiegu porodu. | TAK |  |
| 28 | Łatwa zmiana pozycji płodu podczas porodu. | TAK |  |
| 29 | Macica z prawidłowo ustawionym płodem, nadmuchiwana w celu podniesienia płodu do manewru Leopolda. | TAK |  |
| 30 | Łatwa wymiana części bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  |
| 31 | Antypoślizgowa podstawa zabezpiecza trenażer przed przesuwaniem się na podłożu. | TAK |  |
| 32 | Trenażer wyposażony jest w pasek umożliwiający mocowanie do stołu lub łóżka. | TAK |  |
| 33 | W zestawie: Trenażer porodowy w postaci dolnego torsu kobiety z płodem. | TAK |  |
| 34 | Zdejmowana, wyścielona pokrywa brzucha z zaawansowaną wkładką do wykonywania cesarskiego cięcia. | TAK |  |
| 35 | Nadmuchiwana wkładka macicy do wykonywania manewru Leopolda z pokrywą przeznaczoną do wykonywania cesarskiego cięcia. | TAK |  |
| 36 | Kanał porodowy (szyjka macicy, srom) | TAK |  |
| 37 | Pas mocujący. | TAK |  |
| 38 | Lubrykant. | TAK |  |
| 39 | Płyn owodniowy i 100 wkładek. | TAK |  |
| 40 | Zestaw montażowy. | TAK |  |
| 41 | Płód. | TAK |  |
| 42 | Pępowina. | TAK |  |
| 43 | Łożysko. | TAK |  |
| IX. Model piersi i głowy niemowlęcia do nauki karmienia – 1 szt |
| 1 | Model głowy: -model głowy niemowlęcia umieszczony na drewnianej podstawce, | TAK |  |
| 2 | -model przeznaczony do nauki karmienia piersią, | TAK |  |
| 3 | -model głowy pasuje do modelu piersi. | TAK |  |
| 4 | Model piersi: -pierś wykonana z winylu, | TAK |  |
| 5 | -model piersi na podręcznej drewnianej podstawie, | TAK |  |
| 6 | -model przeznaczony do celów demonstracyjnych. | TAK |  |
| X. Symulator do nauki szycia krocza – 1 szt |
| 1 | Symulator przedstawia pęknięte krocze do nauki szycia chirurgicznego. | TAK |  |
| 2 | Cechy: Nauka szycia pęknięcia krocza (I stopień). | TAK |  |
| 3 | Okolice narządów płciowych zostały wykonane z innowacyjnego materiału wyróżniającego się elastycznością, wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia. | TAK |  |
| 4 | Samodzielna jednostka, opcjonalnie możliwość zamówienia modułu części miedniczej z częścią udową nóg do umieszczania wkładki do szycia. | TAK |  |
| 5 | Umiejętności treningowe: Szew pojedynczy przerywany. | TAK |  |
| 6 | Szew materacowy pionowy | TAK |  |
| X. Trenażer do nauki szycia krocza – 3 szt. |
| 1 | Trenażer do nauki szycia i nacinania krocza wykonany z materiału na bazie silikonu, umieszczony na dedykowanej podstawie. | TAK |  |
| 2 | Trenażer posiada odwzorowany mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu, mięsień poprzeczny powierzchowny krocza oraz mięsień opuszkowo-gąbczasty. Mięśnie te mogą być wyczuwalne palpacyjnie oraz zszywane. | TAK |  |
| 3 | Rozwijanie umiejętności: Szycie i ocena uszkodzenia pochwy po porodzie. | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania nacięcia. | TAK |  |
| 5 | Funkcje/cechy: Trenażer wykonany z realistycznego materiału na bazie silikonu, który jest łatwy do utrzymania w czystości. | TAK |  |
| 6 | Materiał wkładki nie zawiera lateksu. | TAK |  |
| 7 | Możliwość ćwiczenia i demonstrowania episiotomii (nacięcie środkowe, nacięcie środkowo-boczne), pęknięcia pochwy oraz warg sromowych. | TAK |  |
| 8 | Możliwość palpacji i szycia obszaru krocza: -mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu, -mięsień poprzeczny powierzchowny krocza, -mięsień opuszkowo-gąbczasty. | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozdzielnego szycia mięśni i warstw skóry. | TAK |  |
| 10 | Możliwość wielokrotnego szycia nacięcia. | TAK |  |
| 11 | Regulowany uchwyt zapewnia pewne podparcie tkanki. | TAK |  |
| 12 | W zestawie: -silikonowa wkładka, -podstawa, -stojak. | TAK |  |
| 13 | Waga: Ok. 0,55 kg Wymiary: 20,5 x 13,5 x 6,5 cm | TAK |  |
| 14 | Zestaw 5 wymiennych wkładek. | TAK |  |