PARAMETRY WYMAGANE

SYSTEMU DO ETYKIETOWANIA KASET I SZKIEŁEK

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | DRUKARKA DO SZKIEŁEK |  |
|  | druk czarny lub kolorowy |  |
|  | druk na żądanie lub partiami |  |
|  | możliwość umieszczenia partii pustych szkiełek w drukarce przed drukowaniem min 50 szt. |  |
|  | druk odporny na chemikalia |  |
|  | skaner wbudowany w drukarkę |  |
|  | możliwość stosowania różnych metod znakowania ( kody kreskowe, kody 2 D, opisy, znaki specjalne, numeracja indywidualna) |  |
|  | wydajność min 9 szkiełek/min |  |
|  | Jakość druku 300 dpi |  |
|  | małe gabaryty |  |
|  | automatyczne przenoszenie danych po zeskanowaniu kasetki na szkiełko wraz z możliwością rozbudowy i edycji danych |  |
|  | Odpowiednie oprogramowanie, komputer jeżeli jest niezbędny do działania drukarki |  |
|  | dostawa elementów zużywalnych do drukarki |  |
|  | serwis dzierżawionego urządzenia |  |
|  | DRUKARKA DO KASETEK |  |
| 14 | druk czarny lub kolorowy |  |
| 15 | druk na żądanie lub partiami |  |
| 16 | możliwość umieszczenia partii pustych kaset w drukarce przed drukowaniem |  |
| 17 | druk odporny na chemikalia , możliwość użycia do 100 znaków w kodzie data matrix. |  |
| 18 | wydajność min 7 kasetek/min |  |
| 19 | dostawiona taca do kasetek |  |
| 20 | Odpowiednie oprogramowanie, komputer jeżeli jest niezbędny do działania drukarki |  |
| 21 | brak dodatkowych materiałów zużywalnych takich jak taśmy, głowice drukujące, lampa UV, filtry, |  |
| 22 | rozdzielczość 600 dpi, |  |
| 23 | Możliwość stosowania kilku wymiennych podajników ( w celu nadruku na różnych typach, kolorach kasetek , bez potrzeby przekładania kasetek) |  |
| 24 | serwis dzierżawionego urządzenia |  |
| 25 | drukarka posiada CE |  |