Skanalizowanie zachodniego obszaru Gminy Stęszew

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z konieczną infrastrukturą techniczną dla miejscowości Tomice, Piekary, Mirosławki, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie odrębnych dokumentacji projektowych i tym samym uzyskanie odrębnych pozwoleń na budowę dla każdej miejscowości.

- Niniejsze zamówienie łącznie stanowi zadanie pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniego obszaru Gminy Stęszew i zostało podzielone na dwa odrębne zadania:

- Zadanie I  - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tomice oraz Mirosławki z możliwością etapowania realizacji na poszczególne miejscowości.

Zakres rzeczowy Zadania I obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do zabudowanych działek budowlanych zlokalizowanych w miejscowości Tomice

- Zadanie II  - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekary”

Zakres rzeczowy Zadania II obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do zabudowanych działek budowlanych zlokalizowanych w miejscowości Piekary.

- Poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy rozumieć zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej, która zapewni techniczną możliwość odbioru ścieków powstających na wskazanym obszarze.

- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje konieczne rurociągi tłoczne, przepompownie ścieków,  kolektory sanitarne, przykanaliki zakończone studzienką przyłączeniową PP/PE w granicy działki

- W przypadku nieruchomości stanowiących działki budowlane nieposiadające zabudowy należy na wysokości posesji zaprojektować studzienki umożliwiające podłączenie posesji w przyszłości.

- Dokładny przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, konieczne elementy oraz warunki techniczne dla poszczególnych elementów kanalizacji Wykonawca ustali  i uzgodni z Zamawiającym po zawarciu umowy na etapie projektowania

- Zamawiający nie podaje długości sieci kanalizacyjnej do zaprojektowania w ramach każdego zadania. Dokładna długość sieci kanalizacyjnej będzie wynikała z przeprowadzonego przez Wykonawcę projektowania po ustaleniu z Zamawiającym lokalizacji sieci i warunków technicznych dla niej. Mapy dołączone do postępowania należy traktować jako poglądowe.

- Wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej uzyska wszelkie informacje o dostępie do terenu budowy i trasach dostępu.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w dokumentacji projektowej warunków wydanych przez jednostki uzupełniające, opiniujące, do których sam zwróci się na podstawie uzyskanego od zamawiającego pełnomocnictwa

- Wykonawca uzyska zgody właścicieli/zarządców terenów na wejście i  na prowadzenie robót. Aktualny wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie lokalizowana inwestycja wraz ze wskazaniem właścicieli tych działek ujawnionych w księdze wieczystej, wypisy z rejestru gruntów oraz oryginały zgód właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane Wykonawca załączy w formie operatu terenowo - prawnego i przekaże Zamawiającemu.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumentację formalno-prawną  umożliwiającą Zamawiającemu wydanie oświadczeń  o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zakres prac obejmuje:

  - Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych /mapy sytuacyjno - wysokościowej z wykonaniem mapy stanu prawnego.

  - Wykonanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej – do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

  - Wykonanie projektu budowlanego, technicznego oraz projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przykanalikami dla poszczególnych miejscowości.

  - Wykonanie dokumentacji projektowej branżowej – branża automatyki, elektryczna i konstrukcja dot. projektowanych przepompowni ścieków.

  - Opracowanie i uzgodnienie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych jeśli będą wymagane

  - Opracowanie niezbędnych operatów oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń.

  - Opracowanie i uzgodnienie projektu prac określających warunki hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie /wykonanie odwiertów w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej min. co 150 m.

  - Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

  - Uzyskanie niezbędnych opinii właściwych organów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi.

  - Uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji.

  - Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na lokalizację przedsięwzięcia.

  - Opracowanie i uzgodnienie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko na podstawie opinii i wytycznych właściwych organów.

  - Uzyskanie oświadczeń od właścicieli o możliwości przejścia inwestycji przez nieruchomości / wzór oświadczenia uzyskany od Zamawiającego /.

W przypadku jakichkolwiek trudności w uzyskaniu oświadczenia należy bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o powstałych trudnościach z tym związanych.

  - Wypisy z rejestru gruntów.

  - W uzgodnieniu z Zamawiającym zaprojektować odtworzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej.

  - Wykonanie dokumentacji odtworzenia nawierzchni.

  - Wykonanie tymczasowego projektu organizacji ruchu drogowego.

  - Wykonanie projektu instalacji technologicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej – przepompowni ścieków.

  - Opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej / SST / określającej wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź wraz z przykanalikami.

  - Kosztorysy inwestorskie / wykonane metodą szczegółową z przedstawieniem dla każdej pozycji kosztorysowej RMS / oraz przedmiary robót

  - Zestawienia i specyfikacje materiałowe

  - Opracowanie wytycznych planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia / BIOZ /.

  - Pozostałe prace wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.

  - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego /zakres prac zgodnie z obowiązującymi przepisami/ bez dodatkowego wynagrodzenia

- W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:

- Projekt budowlany zawierający projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny obejmujący elementy projektu wykonawczego wymagane przez organy opiniodawcze i uzgadniające w ilości 3 egzemplarze  w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF oraz w formie edytowalnej w formacie DWG

- Projekt wykonawczy zawierający uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych - 3 egzemplarze  w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF oraz w formie edytowalnej w formacie DWG

- Decyzja administracyjna  zezwalająca na budowę: pozwolenie na budowę/zgłoszenie – 1 egzemplarz w oryginale i 2 kopie

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  3 egzemplarze  w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF

- Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze  w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF oraz w formie edytowalnej z rozszerzeniem .ath wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierający przedmiar wszystkich robót wynikających z projektu

- Przedmiar robót - 2 egzemplarze  w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF oraz w formie edytowalnej z rozszerzeniem .ath wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierający przedmiar wszystkich robót wynikających z projektu

- Pozostałe opracowania, uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z wymogami organów do uzyskania warunków, decyzji, pozwoleń i zgód – 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projektant ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt po zakończeniu każdego z etapów projektowych tj. koncepcję, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w niniejszej umowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, Prawem Budowlanym, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, technologii i materiałów oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami graficznymi zostanie wykonana w technice komputerowej z możliwością rozpowszechniania.

- Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego w drodze odrębnej umowy przysługujące mu majątkowe prawo autorskie oraz zezwala Zamawiającemu wykorzystać projekt na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego i realizacji inwestycji.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonanej dokumentacji jest protokół zdawczo odbiorczy    po dokonaniu weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego, uwzględnieniu przez Wykonawcę    wszystkich uwag Zamawiającego i podpisany przez obie strony.