**RI.271.2.4.2022 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ**

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna**

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, dokumentacji projektowej, oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załączniki do SWZ.**

1. Przebudowa drogi **gminnej 233030G (ul. Jeziorna, Debrzno)** obejmuje odcinek od ul. Kościuszki do ul. Gronowskiej**, według dokumentacji dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę, data opracowania 02.2022 r.**
2. Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa drogi **gminnej 233030G (ul. Jeziorna, Debrzno)**

Zakres prac:

1) od ulicy Kościuszki do ul. Brzozowej, dz. nr 752/6

- wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika z kostki betonowej

- wymiana sieci wodociągowej,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- wymiana oświetlenia ulicznego.

- zjazdy indywidualne

2) od ulicy Brzozowej do ul. Wypoczynkowej – ciąg pieszo jezdny

- deptak z płyt z miejscami zielonymi i ławkami do wypoczynku, (ciąg pieszo-jezdny)

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- wymiana oświetlenia ulicznego.

- zjazdy indywidualne

3) od ul. Wypoczynkowej do ul. Gronowskiej

- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni szutrowej,

- wykonanie oświetlenia ulicznego.

- zjazdy indywidualne

1. Wykonawca zapewni jeśli jest taka konieczność nadzór archeologiczny.
2. Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.
3. Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
5. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.