## Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy:
Podpis:
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Osłona ochronna do elektronicznego termometru usznego firmy Braun j.u. | 2600
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych, tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dajace reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty, w składzie: rozszerzadło, prowadnik stalowy, cewnik dwukanałowy, skalpel, igła, strzykawka i serweta. Dł. 16,20,24 cm ,śr. 12-14Fr. Na zewnetrznej części cewnika skala długości. | 100
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Elektrody do badań EKG jednorazowe Ag/AgCl o podłożu z włókniny perforowanej, z żelem stałym, Ø ok. 55mm, dobra przyczepność i przewodowość na skórze pacjentów aktywnych i nadmiernie pocących się, swobodne oddychanie skóry, nie dające odczynów skórnych, dobra jakość zapisu op x 50 szt. | 1527
2. | Elektrody do badań EKG jednorazowe Ag/AgCl o podłożu z pianki PE, z żelem stałym, Ø 30mm.op. x 50 szt. | 23
3. | Elektrody do badań EKG jednorazowe Ag/AgCl do systemu Holtera, z żelem stałym, z nacięciem do mocowania przewodu, dobra przyczepność i przewodowość na skórze pacjentów aktywnych i nadmiernie pocących się, swobodne oddychanie skóry, nie dające odczynów skórnych, dobra jakość zapisu.op. x 50 szt. | 1200
RAZEM:
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw do hemodiafiltracji heparynowej Multifiltrate PRO KIT HDF 1000 lub równoważny. | 10
2. | Worki filtratu 10l do hemofiltracji, sterylne. | 88
3. | Zestaw do hemodializy cytrynianowej Multifiltrate KIT - CiCa CVVHD 1000 , MultiFiltrate PRO Kit CiCa HD 1000 sterylny. | 130
4. | Cewnik do hemofiltracji dwukanałowy (dwuświatłowy) silikonowy 11,5Fr, 13,5Fr, dł. 15cm, 20cm, sterylny. | 95
5. | Zestaw do plazmaferazy leczniczek - Multifiltrate KIT 16 MPS P2dry lub równoważny. | 62
RAZEM:
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Folia chirurgiczna, samoprzylepna, elastyczna, sterylna, rozmiar całkowity 15x20 cm (±2cm), z nielepnymi brzegami służącymi do aplikacji folii, pakowane podwójnie. | 354
2. | Folia chirurgiczna, samoprzylepna, elastyczna, sterylna, rozmiar całkowity 60x35 cm (±5cm), rozmiar powierzchni przylepnej 35x35cm (±2cm), z nielepnymi brzegami służącymi do aplikacji folii, pakowane podwójnie. | 170
3. | Folia chirurgiczna, samoprzylepna, elastyczna, sterylna, rozmiar całkowity 82x45 cm (±5cm), rozmiar powierzchni przylepnej 60x45cm (±2cm), z nielepnymi brzegami służącymi do aplikacji folii, pakowane podwójnie. | 70
4. | Folia chirurgiczna , jałowa , bakteriobójcza (szerokie spektrum) , jałowa warstwa klejąca pokryta jodoforem , samoprzylepna folia operacyjna z papierem zabezpieczającym , wytrzymała na mechaniczne rozciąganie , przepuszczalna dla pary wodnej i tlenu wykonana z poliestru (34x35cm) | 70
5. | j.w. (56x45cm) | 45
RAZEM:
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Sterylny zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym , bezpiecznie przeniesienie go i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsca wkłucia dożylnego . Do połączeń Luer Lock i Luer Slip , bez konieczności używania reduktorów czy adapterów , system samozamykający się po rozłączeniu . Przeżroczysty. Nie awierające leteksu, PCV,DEHP , części metalowych.Parametry : max. objętość wypełn ienia 0,1 ml , przepływ min. 220 ml/min. , ilość aktywacji min 100. | 155
2. | Sterylne urządzenie do rzpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki do strzykawki . Wymagania : port bezigłowy do połączeń Luer Lock Luer Slip bez konieczności używania reduktorów czy adapterów . Z przeżroczystym kołnierzem do mocowania na fiolkę o średnicy 20 mm, z balonem o poj. 100 ml do uwalniania aerozoli , z filtrem hydrofobowym 0,2 µm. Kompatybilne z łącznikiem męskim na strzykawkę . Nie awierające leteksu, PCV,DEHP , części metalowych .parametry : przestrzeń martwa max. 0,14 ml , szybkość przepływu min. 600, do stosowania prez 7 dni. | 120
RAZEM:
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub nierdzewnej, ostre, nie strzępiące brzegów ran, j.u. sterylne. Wymagany jest wygrawerowany nr ostrza i nazwa producenta na pojedynczym ostrzu, od nr 10 do 23 op./100szt. | 255
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Dren preforowany do przyrządu Redon, j.u. sterylny, (otwory gładkie) rozm. 5,3x3,5x1500 lub 1700mm (F16), pakowany w rękaw papierowo-foliowy z wyraźnym zaznaczeniem otwierania, z możliwością swobodnego, sterylnego otwierania i podania, dren nietraumatyzujący tkanki z linią Rtg. | 1880
2. | Dren preforowany do przyrządu Redon, j.u. sterylny (otwory gładkie) rozm. 4,7x3x1500 lub 1700mm (F14), pakowany w rękaw papierowo-foliowy z wyraźnym zaznaczeniem otwierania, z możliwością swobodnego, sterylnego otwierania i podania, dren nietraumatyzujący tkanki z linią Rtg. | 86
3. | Dren preforowany do przyrządu Redon, j.u. sterylny (otwory gładkie) rozm. 3x3x500 lub 700mm (F10), pakowany w rękaw papierowo-foliowy z wyraźnym zaznaczeniem otwierania, z możliwością swobodnego, sterylnego otwierania i podania, dren nietraumatyzujący tkanki z linią Rtg. | 322
4. | Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniowego od 9F do 14F dł. 26cm (skład zestawu: kateter typ Pigtail lub prosty, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz) j.u. sterylny. | 54
RAZEM:
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Wkłucia obwodowe typu venflon z portem bocznym wykonane z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) z paskiem kontrastującym w RTG z samodomykającym się zamknięciem portu ocznego.Rozmiar 24G o dł. 19mm o przepływie 20 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu. | 300
2. | Wkłucia obwodowe typu venflon z portem bocznym wykonane z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) z paskiem kontrastującym w RTG z samodomykającym się zamknięciem portu ocznego..Rozmiar 22 G o dł. 25mm o przepływie 36 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 27620
3. | Opis j.w..Rozmiar 20 G o dł. 32 mm o przepływie 60 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 46000
4. | Opis j.w..Rozmiar 18 G o dł. 45mm o przepływie 90 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 12650
5. | Opis j.w. .Rozmiar 17G o dł. 45 mm o przepływie 140 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 2000
6 | Opis j.w. .Rozmiar 16G o dł. 45 mm o przepływie 180 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 180
7. | Opis j.w. .Rozmiar 14G o dł. 45 mm o przepływie 270 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu | 50
8. | Kaniuła dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu (do oferty należy załączyć badania laboratoryjne na biokompatybilność użytego materiału).Kaniula ma posiadać dodatkowy , samozamykający się port do wstrzyknięć , min. 4 paski kontrastujących w promieniach RTG . Kaniula ma posiadać filtr hydrofobowy, zapobiegającą wypływowi krwi . Pakowana pojedyńczo z widoczną datą przydatności na opakowaniu. Rozmiary:24G, 22G, 20G ,18G,16G | 700
9. | Opis j.w. Rozmiar 20G o dł.32mm (różowy) | 1250
10. | Opis j.w. Rozmiar 18G o dł. 32mm i 45mm (zielony) | 300
11. | Opis j.w. Rozmiar 17G o dł. 45mm (biały) | 50
12. | Opis j.w. Rozmiar 16G o dł. 45mm (szary) | 50
13. | System bezigłowy z trzyświatłową poliuretanową przedłużką o długości 8cm każda , objętość wypełnienia 0,31 ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości , wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie . | 140
14. | Opatrunek do mocowania kaniuli j.u. sterylny. | 140300
RAZEM:
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Pętla druciana do tonsilektomii grubość 0,4 mm, kształt zamknięty eliptyczny w rozmiarze 42-31 mm - nie dopuszcza się tolerancji rozmiaru zw względu na posiadany sprzęt do tonsillektomii - op. x 100 szt. | 2
2. | Pętla druciane do polipektomii , grubość 0,3 mm , otwarta , do użytku z kleszczmi typ Krauce lub Wilde op. x 100 szt. | 2
RAZEM:
Zadanie 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zgłębnik Sengstaken CH16-18 j.u. sterylny. | 3
2. | Zgłębnik dwunastniczy Ch 16-18/1250 j.u. sterylny. | 3
3. | Zgłębnik żołądkowy CH16/800 j.u. sterylny. | 362
4. | Zgłębnik żołądkowy CH18/800 j.u. sterylny. | 415
5. | Zgłębnik żołądkowy CH20/800 j.u. sterylny. | 280
6. | Zgłębnik żołądkowy CH30/800 j.u. sterylny. | 15
7. | Szpatułka drewniana op./100szt. (kartonik). | 230
8 | Osłona na głowice USG, lekko pudrowana, każda szt. pakowana do folii AL. fi=34mm. * | 13200
9 | Wziernik ginekologiczny j.u. sterylny typ CUSCO rozmiar S, M, L * | 12000
10 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, typ II, fi=1,15mm, j.u. | 3
11 | Koc przeciwwstrząsowy, termoizolacyjny. | 172
12 | Dren tlenowy - przedłuzacz do podawania tlenu 2,10 m | 100
RAZEM:
Zadanie 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Strzykawka 3 częściowa 2/3ml bez igły, z gumowym tłokiem, z koncówką Luer-Lock, posiadający podziałkę co 0,1ml, j.u., sterylna, opak. 100szt. | 10
2. | Strzykawka 3 częściowa 5ml bez igły, z gumowym tłokiem, z koncówką Luer-Lock, posiadający podziałkę co 0,2ml, j.u., sterylna, opak. 100szt. | 5
3. | Strzykawka 3 częściowa 10ml bez igły, z gumowym tłokiem, z koncówką Luer-Lock, posiadający podziałkę co 0,2ml, j.u., sterylna, opak. 100szt. | 30
RAZEM:
Zadanie 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Plastry do mocowania czujników pomiaru temperatury ciała , odporne na wilgoć oraz temperaturę S,M,L op. x 100 szt. | 5
Zadanie 14
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x38, j.u., sterylna. | 20
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7;0,9;1,2x90, j.u., sterylna. | 1650
3. | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,6x30, j.u., sterylna. | 70
5. | Igła do biopsji cienkoigłowej 0,8x150-160 Sonocan lub równoważna, j.u. sterylna.
6. | Igła do biopsji talerza biodrowego (trepanobiopsji) i aspiracji szpiku kostnego 3,0x100; 3,0x120; 3,5x120, j.u., sterylna. | 10
7. | Zestaw do przeskórnej biopsji watroby typu Hepafix lub równoważny 17G/1,4; 16G/1,6, j.u., sterylny. | 60
8. | Kaniula dotętnicza 20Gx45mm, j.u., sterylna. | 903
RAZEM:
Zadanie 15
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op/ | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Igły do wstrzykiwaczy, ukośnik penów 29G, 30G, 31G, opakowanie po 100szt | 180
2. | Igła j.u. sterylna 0,45x16, opakowanie po 100szt. | 65
3. | Igła j.u. sterylna 0,5x25, opakowanie po 100szt. | 672
4. | Igła j.u. sterylna 0,6x30, opakowanie po 100szt. | 60
5. | Igła j.u. sterylna 0,7x30, opakowanie po 100szt. | 215
6. | Igła j.u. sterylna 0,8x40, opakowanie po 100szt. | 1140
7. | Igła j.u. sterylna 0,9x40, opakowanie po 100szt. | 692
8. | Igła j.u. sterylna 1,1x40, opakowanie po 100szt. | 272
9. | Igła j.u. sterylna 1,2x40, opakowanie po 100szt. | 3700
10. | Igła motylek, j.u. sterylna, 0,6.x 1 szt. | 10
11. | Igła motylek, j.u. sterylna, 0,7x 1 szt. | 310
12. | Igła motylek, j.u. sterylna, 0,8x 1 szt. | 590
13. | Igła motylek, j.u. sterylna, 1,1x 1 szt. | 1275
14. | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, j.u. sterylna , 2 ml, opakowanie po 100 szt. | 1820
15. | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, j.u. sterylna , 5 ml. opakowanie po 100 szt. | 2206
16. | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, j.u. sterylna , 10 ml. opakowanie po 100 szt. | 2010
17. | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, j.u. sterylna , 20 ml. opakowanie po 100 szt. | 2150
18. | Strzykawka trzyczęściowa, z gumowanym tłokiem, z końcówką Luer-Lock, j.u. sterylna, 20 ml. wymagane logo na cylindrze, opakowanie po 100szt. | 172
19. | Strzykawka do insuliny z igłą, j.u. sterylna 1 ml. Opakowanie po 100 szt. | 40
20. | Strzykawka do tuberkuliny, z igłą, sterylna, 1 ml. Opakowanie po 100 szt. | 33
21. | Strzykawka Janetta 100ml, j.u. z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem, z dołączoną nasadką Luer.x 1 szt. | 4060
22. | Strzykawka do pomp infuzyjnych Luer-Lock, j.u. sterylna, 50/60 ml, polipropylenowa, dwustronna skala pomiarowa, wymagane logo na cylindrze x 1 szt. | 32000
23. | Strzykawka do pomp infuzyjnych Luer-Lock, j.u. sterylna, 50/60 ml, polipropylenowa, dwustronna skala pomiarowa, bursztynowa, wymagane logo na cylindrze.x 1 szt. | 6520
24. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji , komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , całość bez zawartości ftalanów( informacja na opakowaniu jednostkowym) , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne folia- papier , sterylny x 1 szt. | 8360
25. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60 mm ( w części przezroczystej ) całość wolna od ftalanów ( informacja na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne folia – papier , sterylny. x 1 szt. | 220000
26. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, j.u. sterylny, czarny/bursztynowyx 1 szt. | 1200
27. | Przyrząd pojedynczy 450 ml do pobierania (upustu) krwi CPDA-1 Rowimed lub równoważny, j.u. sterylnyx 1 szt. | 20
28. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa typ Murphy wykonana z miękkiego elastycznego materiału mankiet niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej , zbrojenie na całej długości rurki odporna na załamanie , pyprofilowana w kształcie łuku łącznik 15mm trwale złączony z rurką balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu , bez ftalanów , jałowa , jednorazowego użytku rozmiar 4,0 - 9,0 x 1 szt. | 233
29. | Rurka nosowo- gardłowa wykonana z miękkiego , elastycznego termoplastycznego PVC , zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli , silikonowa , bez lateksu , bez ftalanów , jałowa j.u.rozm. 3,0 - 8,0 x 1 szt. | 25
RAZEM:
Zadanie 16
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Współosiowy anestetyczny obwód oddechowy układ typu rura (wdech)w rurze( wydech) długośc 1,6 m | 500
Zadanie 17
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp perystaltycznych produkcji ASCOR AP31 (dł. 230cm) z wkładką silikonową dł. 22, j.u. sterylny. | 1345
2. | Zestaw drenowy do podawania płynów do pompy infuzyjnej Infusomat firmy Braun dl. drenu 145cm, j.u. sterylny. | 104
3. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, j.u. sterylny, składający się z: a) końcówka perforowana o średnicy 8mm, dł. 30cm (tolerancja 30mm) bez kontroli ssania, zagięta, Yankauer; b) przewód ssący o średnicy 8mm, dł. 300cm. | 5700
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typYankauer Typ zakrzywiony rączka użebrowana o jasnoniebieskim zabarwieniu , o zmiennej średnicy gwarantującej pewne trzymanie Końcówka perforowana , 4 otwory boczne o łącznej powierzchni otworu centralnego . Dren o długości 2100 mm i średnicy wewnętrznej 6mm , powierzchnia wewnętrzna użebrowana zapobiegająca zasysaniu . Podwójne zabezpieczenie przed rozłączeniem końcówki i drenu. Opakowanie podwójne , sterylny. | 1125
5. | Dren zestawu dwubutlowego z regulacją poziomu wody i przy odpływie, j.u. sterylny. | 203
RAZEM:
Zadanie 18
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego Flocare w wersji grawitacyjnej do butelek (Flocare G/B) j.u. sterylny. | 10
2. | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego Flocare w wersji grawitacyjnej do opakowań PACK (Flocare G/P) j.u. sterylny. | 400
3. | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu EasyBag przez pompę Amika /Applix z zamykanym kranikiem do podawania leków , łącznikiem do zgłębników typu ENLock/ENFit , kompatybilny z plecakiem do pompy Amika/Applix | 250
4. | Zgłębnik gastrostomijny - Flocare G-Tube CH 14-20 (przeskórna endoskopowa gastrostomia) j.u. sterylny. | 12
5. | Zgłębnik gastrostomijny - Flocare PUR CH 6-12 ( do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego) j.u. sterylny. | 10
6. | Zgłębnik gastrostomijny - Flocare PEG CH 10-18 (przeskórna endoskopowa gastrostomia) j.u. sterylny. | 46
RAZEM:
Zadanie 19
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Elektroda do waporyzacji, j.u. z przewodem, kompatybilna z aparatem do elektrochirurgii ES 350, końcówka - kąt 90°, rozmiar 3,2mm x 150mm. | 70
Zadanie 20
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestawy do drenażu klatki piersiowej - wysokoobjętościowy , system drenażowy , segmentowy o pojemności komór zbiorczych 2300 ml. Tylna ściana zestawu nieprzezroczysta , podziałka ułatwiająca obserwację ilości drenowej treści , z portem do pobierania próbek drenowanej treści w komorze kolekcyjnej , porty samouszczelniające do dopełnienia zastawki wdnej i komory regulacji siły ssania , z płynną regulacją siły ssania . Zestaw o stabilnej podstawie z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie . Pozwala na ustawienie wyższego poziomu ssania próżni do poziomu-40cmh2O dla szerokiego zakresu procedur medycznych. Zestaw zawiera :system drenażu klatki piersiowej o poj. 2300 ml , zestaw dwóch drenów z zabezpieczeniami przeciwzagięciowymi , lejek napełniający , automatyczny zawór uwalniający pozytywne ciśnienie zabezpiecza przed wystąpienem odmy płucnej , zawór antyrefluksyjny wskazujący i zabezpiczający przed nienormalną , wysokonegatywną utratą wody , wysokonegatywny , manualny zawór upuszczający przeciwdziałający ciśnieniu generowanemu przez pacjenta i zapobiegający utracie szczelności przed przelaniem do komory zbiorczej | 100
Zadanie 21
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik dopęcherzowy pooperacyjny dwudrożny typu Dufour, j.u. sterylny, wzmocniony, pokryty hydrożelem, koniec zaokrąglony, balon żebrowany, pojemność balonu 30/50ml, Ch 18 firmy Bard lub równoważny. | 34
2. | j.w. Ch 20 | 100
3. | j.w. Ch 22 | 73
RAZEM:
Zadanie 22
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przezroczysty, dł. 150cm, średnica wew. drenu 1,24mm, j.u. sterylny. | 17000
2. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych - czarny/bursztynowy, dł. 150cm, j.u. sterylny. | 2460
3. | Kranik odcinający, trójdrożny Luer-Lock, j.u. sterylny, przezroczysta obudowa, pokrętło białe, posiadający optyczny i wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji (kurek obrotowy 360°, co 45°) maksymalna objętość wypełnienia 0,22ml. | 10925
4. | Koreczki do venflonów, j.u. sterylne | 200000
5. | Koreczek Combi z końcówką damską - męską | 10000
6. | Kanka doodbytnicza Ch 22x200mm, j.u. sterylna. | 112
7. | Kanka doodbytnicza Ch 16x200mm, j.u. sterylna. | 92
8. | Kanka doodbytnicza Ch 10x400mm, j.u. sterylna. | 10
9. | Woreczek do pobierania próbek moczu u noworodków i niemowląt dla dziewczynek, j.u. sterylny, wykonany z PE oraz przylepca akrylowego (bez gąbki), firmy Galmed lub równoważny. | 924
10. | Woreczek do pobierania próbek moczu u noworodków i niemowląt dla chłopców, j.u. sterylny, wykonany z PE oraz przylepca akrylowego (bez gąbki), firmy Galmed lub równoważny. | 778
11. | Woreczek do pobierania próbek moczu dla dorosłych, poj. 2l z zaworem spustowym - korek wkręcany lub zatyczka schodkowa na końcu drenu, j.u. sterylny. | 13123
RAZEM:
Zadanie 23
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Kaniula do wlewań dożylnych typu venflon dla noworodków, wykonana z PTFE, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem, bez lateksu, rozmiar 0,6x19mm; 0,7x19mm, przepływ 13ml/min.; na opakowaniu informacja o braku lateksu, PCV oraz zapisana wartość przepływu. | 5470
Zadanie 24
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 1,9-5,0, sterylna. | 81
2. | Przedłużacz do rurek intubacyjnych (obwodu oddechowego) AL.-17300. | 270
3. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 00 (5cm). | 34
4. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 0 (6cm). | 60
5. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 1 (7cm). | 78
6. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 2 (8-9cm). | 1313
7. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 3 (10cm). | 1114
8. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 4 (11cm). | 170
9. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa lewa lub prawa, rozmiar 35-41, sterylna. | 50
10. | Złącza do rurek dooskrzelowych dwukanałowych, sterylne | 33
11. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i zaworkiem balonika kontrolnego, od nr 6 do nr 10, j.u. sterylna. | 30
12. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z łącznikiem, od nr 3 do nr 10, j.u. sterylna. | 10
13. | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem, od nr 7 do nr 10, j.u. sterylna. | 10
14. | Cewnik Thorax CH 24-32 | 150
15. | Cewnik Thorax CH 24 z kontrastem RTG z trokarem | 10
RAZEM:
Zadanie 25
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna z mankietem o zwiększonyCH właściwościach termoplastycznych i poślizgowych . Materiał zapewniający sztywność ułatwiającą intubację który miękknie dopiero w temp. Ciała zachowując odporność na załamania. Zaokrąglone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami. Oznaczenie śr. Wew i zew umieszczono na korpusie rurki. Wyraźne znaczniki głębokości co 1 cm znacznik RTG BLUE LINE na całej długości. Jednorazowa sterylna pakowana w opakowaniu umożliwiające szybkie otwarcie rozmiar od 3,0 – 10,0. | 3200
2. | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu z mieszaniny silikonu i PCV półprzezroczysta niezbyt miękka co umożliwia intubację bez prowadnicy odporna na załamania z podziałką centymetrową linia RTG na całej długości , rozm. od 2,0 do 7,0 | 200
RAZEM:
Zadanie 26
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady jednorazowe | 3
2 | Jednorazowy pojemnik do ssaka Accuvac | 100
3. | Przewód ssący - wymienny do pojemników jednorazowych | 100
4. | Zestaw zamienny do ssaka Accuvac Resscuena poj. Jednorazowe | 1
RAZEM:
Zadanie 27
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - w skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 200 ml . Wykonana z polletylenu , uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka , dren łączący o długości 125 cm , zakończony uniwersalną silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki . Butelka o poj. 200 ml , z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- przezroczysta ,lekka, nietłukąca , wyrażny wskaźnik zassania podciśnienia . Skalowana c0 10 ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny , tłoczona skala boczna oraz ukośna . Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego - do próżni i do wydzieliny . Zestaw sterylny , pakowany podwójnie : opakowanie zewnętrzne papier- folia , wewnętrzne folia. | 160
2. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - w skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 400 ml . Wykonana z polletylenu , uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka , dren łączący o długości 125 cm , zakończony uniwersalną silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki . Butelka o poj. 400 ml , z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- przezroczysta ,lekka, nietłukąca , wyrażny wskaźnik zassania podciśnienia . Skalowana c0 10 ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny , tłoczona skala boczna oraz ukośna . Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego - do próżni i do wydzieliny . Zestaw sterylny , pakowany podwójnie : opakowanie zewnętrzne papier- folia , wewnętrzne folia. | 50
3 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - w skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 600 ml . Wykonana z polletylenu , uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka , dren łączący o długości 125 cm , zakończony uniwersalną silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki . Butelka o poj. 600 ml , z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- przezroczysta ,lekka, nietłukąca , wyrażny wskaźnik zassania podciśnienia . Skalowana c0 10 ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny , tłoczona skala boczna oraz ukośna . Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego - do próżni i do wydzieliny . Zestaw sterylny , pakowany podwójnie : opakowanie zewnętrzne papier- folia , wewnętrzne folia. | 1200
4. | Butle wymienne do podwyższonego zestawu o pojemności 200 ml | 540
5. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - składający siępojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250 ml , drenu łączącego o długości 125 cm , z uniwersalną docinaną końcówkąsilikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową , własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV , z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwatypu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40 ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny , pakowany podwójnie : opakowanie zewnętrzne papier- folia , wewnętrzne folia. | 200
6. | Butle wymienne do w/w zestawu 250 ml | 200
RAZEM:
Zadanie 28
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przezroczysty, dł. 150cm,wysokociśnieniowy średnica wew. drenu 1,50mm, j.u. sterylny. | 3700
Zadanie 29
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Dreny do pompy artroskopowej typu 10K-jednorolkowej, j.u. stetylne, pakowane pojedyńczo, w komplecie dren odpływowy do shavera, kompatybilny z pompą artroskopową firmy Limvatec typu 10K. | 150
Zadanie 30
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Automatyczne wkłucie doszpikowe BIG dla dorosłych | 3
2. | Automatyczne wkłucie doszpikowe BIG dla dzieci | 3
RAZEM:
Zadanie 31
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Licznik igieł zapewniający optymalne miejsce do bezpiecznego umieszczania igieł , pokrywa z zawiasami pozwalająca na łatwe i bezpieczne umieszczanie ostrych narzędzi chirurgicznych w pojemniku , a następnie ich utylizację . Wieczko przezroczyste . Wbudowany element usuwający ostrze skalpela , podwójny magnes . sterylne. | 300
Zadanie 32
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Igła do ostrzykiwań endoskopowych o średnicy 2,4-2,8 mm , dł. ostrza 4-6mm, dł. robocza 2300 mm, jednorazowego użytku , sterylna | 105
Zadanie 33
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający otwór w pokrywie umożliwiający bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującmi przepisami o pojemności 0,20-0,30l. | 1100
2. | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający otwór w pokrywie umożliwiający bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującmi przepisami o pojemności 1l. | 7700
3. | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający otwór w pokrywie umożliwiający bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującmi przepisami o pojemności 5l (wysokość 14cm lub wyższe, średnica otworu 8cm lub większa). | 7210
RAZEM:
Zadanie 34
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Elektroda powierzchniowa do EMG z kabelkiem jednorazowego x 50 szt. | 1
Zadanie 35
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Ostrze wielorazowe i jednorazowe do piły oscylacyjnej o długości 25-50 mm , szerokości 5-30 mm , grubości 0,5-0,8 mm kompatybilne z napędem ACCulan 3 TJ firmy Aesculap i nasadką GB660R | 24
2. | Wiertła wielorazowe do kości o długości 150 mm, średnicy od 2.0 mm - 4.5 mm z gładkim (bez nacięć) końcem umieszczanym w nasadkach wiertarskich. | 10
RAZEM:
Zadanie 36
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Łączniki tlenu służy do połączenia kaniuli nosowej/wąsów tlenowych z przedłużaczem tlenu .Długość 68 mm - dren od średnicy wewnętrznej + -4 mm | 50
Zadanie 37
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Kaniula jednorazowa do pomiaru C02 u pacjentów zaintubowanych do defibrylatora Lifepack | 50
Zadanie 38
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Łącznik prosty do drenów niebieski | 500
Zadanie 39
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik Tenckhoffa 42 cm | 6
2. | Adapter tytanowy | 6
3. | Transfer Set | 6
RAZEM:
Zadanie 40
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik do cystometrii dwukanałowy 6F | 15
2. | Cewnik do pomiaru cisnienia brzusznego (rektalny ) dwukanałowy 9F lub 10F | 15
RAZEM:
Zadanie 41
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku: * Zestaw zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; * Podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, * Wyposazony w giętki dren , przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji , przyłączany do głowicy, * Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki | 5
Zadanie 42
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Filtr lipidowy neonatologiczny , membrana 1,2um, eliminuje cząsteczki powietrza , przedłużka z zaciskiem oraz zaworem zwrotnym j.u. | 375
2. | Filtr do żywienia pozajelitowego noworodkowy 96 godzinny - płaskie pediatryczne filtry z membraną 0,2 µm odporny na alkohol i lipidy , wytrzymałośc na ciśnienie do 6 bar, bez latexu , wolny od ftalanów (DEHP) bez PVC , przedłuzki wykonane z poliuretanu o długości 5 cm i 10cm.Przezroczysty system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu , przezroczyste łączniki Luer- Lock zgodne z normą DIN , odpowietrznik w filtrze 96 godzinnym z dodatnio naładowaną membraną nylonową 0,2 µm . | 170
RAZEM:
Zadanie 43
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Volumat AGILIA zawierający filtr 15 µm, obrotowy łącznik luer lock , zatyczka na końcu linii , dł. 285 cm , objętość napełniania 25 ml | 300
Zadanie 44
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Łącznik T ze złączką Venturiego 40%, 60% tlenu dla dorosłych (rura karbowana ok. 15cm). | 50
2. | Maska Venturiego dla dorosłych sterylna wyposazona w rurkę karbowaną oraz pojemnik , regulowana koncentracja przepływu tlenu. | 10
3. | Filtr przeciwbakteryjny - oddechowy dla doroslych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. | 7120
4. | Filtr przeciwbakteryjny - oddechowy pediatryczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. | 920
5. | Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych, sterylna. | 3690
6. | Maska do podawania tlenu z drenem pediatryczna, sterylna. | 580
7. | Zestaw do inhalacji dla dorosłych (maska, nebulizator, dren dł. 2,1mb) firmy Anion Medical Ref T1805 lub równoważny | 3340
8. | Zestaw do inhalacji dla dzieci (maska, nebulizator, dren dł. 2,1mb) firmy Anion Medical Ref T1805 lub równoważny. | 1275
RAZEM:
Zadanie 45
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | System do separacji płytek krwi ( czynników wzrostu) umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ; zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi (z 13-15ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego) otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania , a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego . System składa się z pojedyńczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera : | 60
* system podwójnej strzykawki 15 ml
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentów (umowa użyczenia) na termin w składzie:
* wirówka
* pojemniki na tuby separujące krew
* przeciwwaga
Orientacyjna wartość niezbędnego instrumentarium wynosi ……………………………... zł brutto. (należy uzupełnić)/umowa użyczenia
Zadanie 46
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Sonda nosowo - lub ustno- żołądkowa Nutrisafe 2 | 140
2. | Strzykawka przeźroczysta Nutrisafe 2 (fioletowy tłok) posiadające bezpieczne połączenie kompatybilne wyłącznie z produktami gamy Nutrisafe 2 objętość 2 ml x 1 szt. | 330
3. | Strzykawka przeźroczysta Nutrisafe 2 (fioletowy tłok) posiadające bezpieczne połączenie kompatybilne wyłącznie z produktami gamy Nutrisafe 2 objętość 5 ml x 1 szt. | 570
4. | Strzykawka przeżroczysta Nutrisafe 2 (fioletowy tłok) posiadające bezpieczne połączenie kompatybilne wyłącznie z produktami gamy Nutrisafe 2 objętość 10 ml x 1 szt. | 425
5. | Strzykawka przeźroczysta Nutrisafe 2 (fioletowy tłok) posiadające bezpieczne połączenie kompatybilne wyłącznie z produktami gamy Nutrisafe 2 objętość 20 ml x 1 szt. | 425
RAZEM:
Zadanie 47
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Wziernik uszny do otoskopu e - scope 2 mm | 300
2. | Wziernik uszny do otoskopu e -scope 4 mm | 300
Powyższy sprzęt powinien być kompatybilny z otoskopem firmy Riester
RAZEM:
Zadanie 48
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Przyrząd do przygotowania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 qm, posiadający zawór zintegrowany pozwalający napełniac wkłady strzykawkowe w pozycji odwróconej bez wyciekania kontrastu | 1560
Zadanie 49
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Ostrze do dermatomu, j.u. sterylne, kompatybilne z dermatomem firmy Aesculap, typ dermatomu GB 228R-akumulatorowy op. x 10 szt. | 3
2. | Płytka dociskowa, j.u. sterylna, do siatkownicy, firmy Aesculap, typ: BA 722 lub równoważna, długość 220mm, płytka powiększająca płat skórny w skali 1:3 op. x 10 szt. | 3
RAZEM:
Zadanie 50
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa , z wielorazowym peanem, zawierający skalpel , kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy , prowadnicę Seldingera , rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym , posiadającą sztywny samoblokujący mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera . Pakowany na jednej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | 1
2. | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa , zawierający skalpel , kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy , prowadnicę Seldingera , rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym , posiadającą sztywny samoblokujący mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera . Pakowany na jednej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | 30
RAZEM:
Zadanie 51
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik permanentny poliuretanowy dwukanałowy z zakończeniem schodkowym z przepływem powyżej 400 ml/min , kanał żylny z 3 otworami napływowymi , kanał tętniczy z 3 otworami odpływowymi ; końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia kanałów; średnicy 14,5 Fr i długościach 24 cm , 28cm, 32cm, 36 cm, 40 cm w zestawie. Zestaw zawierający cewnik , igłę wprowadzającą , rozszerzacz , J - prowadnik , 2 koreczki zabezpieczające , bagnet do tunelizacji , rozdzierany prowadnik. | 10
Zadanie 52
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Bezigłowy przyrząd do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym z filtrem Toxi-Guard. System obejmuje wszystkie procedury począwszy od rekonstytucji do podania leku pacjentowi w postaci infuzji , bolusa lub przez cewnik. Udowodniona w badaniach klinicznych skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów niebezpiecznych leków z fiolki oraz udowodnione w badaniach klinicznych zachowanie stabilności fizykochemicznej leku w fiolce z adapterem Tevadaptor do 7 dni - załączyć dokumentację potwierdzającą ( badania kliniczne).Przyrząd pasujący do fiolek leku o średnicy 13 mm i 20 mm Przyrząd odznaczający sie wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. Przyrząd z wbudowanym wewnątrz systemem filtrów Toxi-Guard : filtr hydrofobowy 0,2 mikrona i 100% filtr węglowy zabezpieczający przed uwalnianiem sie oparów z fiolki . Przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczającą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Pakowany w jednym blistrze z konwentorem fiolki 13 mm. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. | 2
Posiadający bezpieczne kompatybilne połączenie w systemie zamkniętym. Przyrząd kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę, umożliwiający transfer leku z fiolki do 10 pobrań. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym . Sterylny , pakowany pojedynczo , przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50 szt.
2. | Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym . Pozwala na bezpieczny tranfer leku przez kompatybilny adapter portu igłowego do powszechnie używanych worków infuzyjnych lub bezpośrednie podanie pacjentowi. Przyrząd posiada igłę o grubości 16 G zgodną z dyrektywą rady 2010/32/ue , skrzydełka ułatwiające rozłączenie elementów systemu oraz zatyczkę zabezpiczającą końcówkę adaptera . Słyszalne kliknięcie gwarantujące prawidłowe połączenie w systemie zamkniętym. Do 10 przebić membrany , kompatybilny ze wszystkimi elementami systemu z pozycji 1,3,4. Sterylny , pakowany pojedynczo , przeznaczony do leków cytostatycznych ,wolny od DEHP i lateksu . opakowanie zbiorcze 50 szt. | 2 |  | 1018.8 | 2037.6 | 163.008 | 2200.608
3. | Łącznik zakończony Luer lock umożliwiające bezpieczne podanie leku ze strzykawki dożylnie , do cewnika i do innych punktów dostepu . Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Mozliwość przecierania alkoholem . Niewielki rozmiar ułatwia podawanie leku. Kompatybilne z adapterem strzykawki . Bez lateksu i DEHP. Sterylny , pakowany pojedynczo . Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań . Opakowanie zbiorcze 100 szt. | 2
RAZEM:
Zadanie 53
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Flocare Zgłębnik nosowo- jelitowy Bengmark PUR | 5
Zadanie 54
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Jałowy jednorazowy , zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych ) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą facoemulsyfikacji do aparatu Infiniti firmy Alcon | 1535
W skład zestawu wchodzą:
1. | Tip Mini FL 30Kelman, | 1 szt
2. | Kaniula 25G | 1 szt
3. | Kaniula do hydrodyssekcji 27G | 1 szt
4. | Obłożenie stolika 149x140cm.SF | 1 szt
5. | Cystotom 23G | 1 szt
6. | Obłożenie pacjenta 140x160cm | 1 szt
7. | Infiniti Basic Cassete | 1 szt
8. | Osłonki 0,9NO TIP | 1 szt
9. | Nóż sideport 1,2 mm zagięty | 1 szt
10. | Nóż SLIT 2,75 mm DB | 1 szt
11. | Osłonka plastikowa na oko | 1 szt
12. | Mikrogąbki 6S | 1 szt
13. | Fartuch L | 2 szt
14. | Fartuch L pakiet wierzchni | 1 szt
15. | Igła 18G38 | 1 szt
16. | Igła 25G25 | 2 szt
17. | Ocznik owalny | 1 szt
18. | Gaziki 4PLY 8x8cm | 15 szt
19. | Przylepce 2,5x13cm | 1 szt
20. | Strzykawka 3ml LL | 4 szt
21. | Ręcznik papierowy | 1szt
22. | Osłony ( rękawy) na ramiona fotela operatora | 2 szt
23. | Sączki do usuwania nadmiaru płynu 20 cm | 1 szt
Zadanie 55
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POMIARU DIUREZY – przeznaczony do godzinowego pomiaru diurezy w systemie zamkniętym | 570
Worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml , z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”
Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym , standardowa długość drenu 120 cm
Dren o dużej średnicy , wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu , zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego
Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
Samouszczelniający się port do pobierania próbek
Trwała , stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
Bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru , co 1 ml od 4 ml do 50 ml 9 w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml ( w pozostałych komorach)
Komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy , zapobiegający zasysaniu , wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe
Biała , tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm , pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
sterylny
2. | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA | 533
Pakiety :
Miska nerkowata j.u. 1 szt.
Pojemniki PP 250 ml 1 szt.
Kompres gaz. 13N 8W 5cmx5cm x 4 szt.
Serweta operacyjna 50cmx50cm 2 warstwowa z warstwą celulozową 1 szt.
Pęseta plastikowa j.u. dł. 13cm 1 szt.
Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy
Sterylizacja: w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1
RAZEM:
Zadanie 56
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Serweta z włokniny foliowanej 90cmx75cm | 300
2. | Serweta L2 (dwuwarstwowa 56g/m2) z lepnym otworem (5cm) | 700
RAZEM:
Zadanie 57
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
| Jednorazowy, optyczny trokar bezpieczny ze skrętnym, atraumatycznym separatorem tkanowym, z otworem na czubku separatora służącym do przeprowadzenia bezpiecznej insuflacji podczas pierwszego wejścia, zaawansowany system fiksacji składający się z dmuchanego bezlateksowego balonu oraz dysku retencyjnego. Rozmiar 5 mm w zależności od zapotrzebowania, długość trokara 100mm | 12
| Jednorazowy, optyczny trokar bezpieczny ze skrętnym, atraumatycznym separatorem tkanowym, z otworem na czubku separatora służącym do przeprowadzenia bezpiecznej insuflacji podczas pierwszego wejścia, zaawansowany system fiksacji składający się z dmuchanego bezlateksowego balonu oraz dysku retencyjnego. Rozmiar 11 i 12mm w zależności od zapotrzebowania, długość trokara 100mm, wbudowana automatyczna redukcja do 5mm | 12
RAZEM:
Zadanie 58
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik do embolektomii - cewniki z pojedynczym światłem - średnice balonu : 8,0 ; 10,5 ; 13,5 ; 14,0 mm - średnica cewnika : 3 , 4, 5 , 6 , 7, F - długość : 40 i 80 cm - balon z bardzo wytrzymałego lateksu - cewnik z tworzywa PEBAX Numery katalogowe : 1601-34 , 1601-38 , 1601-44 , 1601-48 , 1601-54 , 1601-58 , 1601-68 , 1601 - 78 | 12
2. | Cewnik do embolektomii silikonowe - cewniki z pojedynczym światłem - średnice balonu : 6,0 ; 9,0 ; 11,0 ; 13,0 ; 14,0mm - średnica cewnika : 3 , 4, 5 , 6 , 7, F - długość : 40 i 80 cm - balon z bardzo wytrzymałego lateksu - cewnik z tworzywa PEBAX Numery katalogowe : 1801-34 , 1801-38 , 1801-44 , 1801-48 , 1801-54 , 1801-58 , 1801-68 , 1801 - 78 | 5
RAZEM:
Zadanie 59
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej - wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml ) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu | 100
* sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
* automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego ,
* płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskażnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
* możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie przacy zestawu bez konieczności rozłączania układu
* gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu ,
* monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
* przystosowany do zawieszenia na łóżku
* zestaw bezszmerowy , sterylny , jednorazowego użytku umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie.
Zadanie 60
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Strzykawka j.u. Do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa , koncentryczna , pojemność i skala na cylindrze 50-60 ml , typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), wyraźne oznakowanie skali , czarna , niezmywalna , jednostronna , skala co 1 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym , który nie powoduje zacinania sie tłoka . Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. | 1300
2. | Strzykawka j.u. do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa ,bursztynowa , do podaży leków światłoczułych, koncentryczna , pojemność i skala na cylindrze 50-60 ml , typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), wyraźne oznakowanie skali , czarna , niezmywalna , jednostronna , skala co 1 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym , który nie powoduje zacinania sie tłoka . Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. | 30
3. | Strzykawka trzyczęściowa wkręcana typu Luer-Lock , pojemność i skala na cylindrze max.20 ml o podziałce co 1 ml, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu ,uszczelniacz tłoka wykluczający wystąpienie reakcji alergicznej na lateks, bez zawartości PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ),przezroczysty cylinder umożliwiający wizualizację zawartości , wyraźne oznakowanie skali , czarna , niezmywalna , jednostronna , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym , który nie powoduje zacinania sie tłoka , sztucznego wzrostu ciśnienia okluzji i alarmu pompy.. Typ strzykawki i logo producenta na cylindrze.Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka . Jałowa sterylizowana EO. Opakowanie 120 szt. | 5
4. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką typu Luer-Lock., pojemność 10 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), czarna niezmywalna , jednostronna , skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze , Opakowanie 100 szt. | 10
5. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką typu Luer-Lock., pojemność 5 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), czarna niezmywalna , jednostronna , skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze , Opakowanie 125 szt. | 5
6. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką typu Luer-Lock., pojemność 3 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu , bez zawartości lateksu, PCV ,DEHP , kompatybilne z lekami cytostatycznymi ( przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta ), czarna niezmywalna , jednostronna , skala co 0,1 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze , Opakowanie 200 szt. | 5
RAZEM:
Zadanie 61
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Jednorazowy półautomatyczny system do biopsji tkanek miękkich z igłą tnącą z mechanizmem sprężynowym do biopsji histologicznych . | 50 |  | 38 | 1900 | 152 | 2052
* odłączana zewnętrzna kaniula , która może być pozostawiona w miejscu wkłucia , aby dokonać wielokrotnych biopsji za pomocą jednego wkłucia.
* Centymetrowa skala na igle umożliwiająca precyzyjną kontrolę głębokości nakłucia.
*Regulacja nacięcia do pobirania próbek np. 15 i 22 mm
* Dobrze widoczny dystalny koniecigły w ultradźwiękach
* Dostępne różne średnice , np. 14,16,18 20G oraz różne długości 10 do 20 cm.
Zadanie 62
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Flexi - Seal - zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w :silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy ; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego ; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami , z których jeden wypełnia się , gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta , a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków , z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania.System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim , pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni) , czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu , o pojemności 1000 ml , skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | 7
Zadanie 63
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa jednorazowa rozm 1-4 | 1500
Zadanie 64
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zestaw do wkłucia centralnego | 300
* Serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworux 1 szt.
* kompresy z gazy 17N 8W 7,5x7,5 cm x 10 szt.
* tupfer kula 17N 20x20cm x 10 szt.
* Pęseta plastikowa 13 cm x 1 szt.
* Strzykawka 10 ml x 1 szt.
* Strzykawka 20 ml x 1 szt.
* Igła 1,2 x 40 mm x 1 szt.
* Igła 0,8 x 40 mm x 1 szt.
* Ostrze nr 11 x 1 szt.
* Imadło metalowe 13 cm x 1 szt.
Zadanie 65
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Igła echogeniczna i stymulująca | 50
Zadanie 66
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Thoracoport 11,5 mm do narzędzi do 12mm .trokar jednorazowego użytku , nieprzewodząca osłona | 144
2. | Thoracoport 15 mm do narzędzi do 16,5mm .trokar jednorazowego użytku , nieprzewodząca osłona | 12
RAZEM:
Zadanie 67
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Szczoteczka cytologiczna sterylna wachlarz - Jednorazowa sterylna szczoteczka do pobierania wymazu z kanału i tarczy szyjki macicy | 1800
2. | Szczoteczka cytologiczna sterylna wachlarz - Jednorazowa sterylna szczoteczka do pobierania wymazu z kanału i tarczy szyjki macicy | 700
3. | Utrwalacz Cytologiczny Cytofix 150 ml | 10
RAZEM:
Zadanie 68
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Przyrząd do transferu leku cytostatycznego z filtrem 0,2 µm i połączeniem bezigłowym Clearlink j.u. sterylny. | 1500
Zadanie 69
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Przyrząd do pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym wygodne użycie, posiadający ostry kolec wprowadzany do fiolki lub butelki, z końcówką Luer Lock z zintegrowaną osłoną zabezpieczającą końcówkę Luer Lock przed kontaminacją, z komorą, z samodomykającą się zatyczką w kolorze zielonym zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie, z filtrem bakteryjnym 0,45µ, o b. małej przestrzeni martwej, kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim. Sterylny .Opakowanie folia-papier. | 13000